Wałcz dnia:  22.04.2008r

# 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44

78-600 Wałcz

Tel./Fax. (067) 250 28 61

e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 13/med/2008, na dostawę endoprotez i zespoleń ortopedycznych   - ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 04.04.2008r

Pytanie 1 – dotyczące Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 wkrętów do kości  - korowych z główką sześciokątną zamiast z główką krzyżakową?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 7 wkrętów do kości  - korowych z główką sześciokątną zamiast z główką krzyżakową.

Pytanie 2 – dotyczące par.4 ust.4 wzoru projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par.4 ust.4 poprzez doprecyzowanie iż „W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w ust.1 do niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w ciągu 7 dni od otrzymania reklamacji wraz z reklamowanym towarem, o ile reklamacja okaże się uzasadniona”. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek załatwienia reklamacji jedynie w oparciu o zgłoszenie o wadliwości towaru, bez możliwości sprawdzenia zasadności reklamacji.

Odpowiedz

Zamawiający wprowadza zmianę w par.4 ust.4 poprzez doprecyzowanie iż „....W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w ust.1 do niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad, o ile reklamacja okaże się uzasadniona, w ciągu 7 dni od otrzymania reklamacji wraz z reklamowanym towarem dostarczonym do Wykonawcy na jego koszt.”