Wałcz dnia:23.04.2008r

# 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44

78-600 Wałcz

Tel./Fax. (067) 250 28 61

e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 13/med/2008, na dostawę endoprotez i zespoleń ortopedycznych   - ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 04.04.2008r

Pytanie 1 – dotyczące Pakietu nr 3 „Endoproteza połowicza stawu biodrowego”

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 4 i 5 (lub pozycji 3 , 4, 5) w odrębny pakiet.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 3 w odrębny pakiet.

Pytanie 2 – dotyczące Pakietu nr 5 „Płytka kątowa przezkrętarzowa 130st”

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytek kątowych przezkrętarzowych 130 st 9 – otworowych o długości L=148 mm zamiast L=150 mm oraz płytek 12 – otworowych o długości L=196 mm zamiast L=200 mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w  płytek kątowych przezkrętarzowych 130 st

Pytanie 3 – dotyczące Pakietu nr 6 „Płytki do kłykci 95 st”

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytek do kłykci 6 – otworowych o długości L=108 mm zamiast L=100 mm , płytek 9 – otworowych o długości L=156 mm zamiast L=148 mm, oraz płytek 12 – otworowych o długości L=204 mm zamiast L=196 mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza  w/w  płytek do kłykci 95st.