SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Znak  16/sprzęt med./2008

Dla

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 							         	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej									              ul. Kołobrzeska 44									                                          78-600 Wałcz

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zatwierdził:

DYREKTOR

........................................

Wałcz dnia: 12.05.2008r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Formularze ofertowe i załączniki

(Załącznik nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy

(Załącznik nr 2)

- Zestawienie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych ocenianych	(graniczne)

(Załącznik nr 3)

-  Zestawienie warunków gwarancji i serwisu

(Załącznik nr 4)

- Wzór umowy

(Załącznik nr 5)

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 223, z 2007 r. pod pozycją 1655.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:   dostawa sprzętu medycznego

2. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zadanie nr 1 - dostawa pulsoxymetru  CPV 33190000-3

Zadanie nr 2 - dostawa aparatu do terapii nerkozastępczych CPV 33181400-6

3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie wykonywane w terminie	:  30 dni od dnia podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy , 					   spełniający następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.							    Do potwierdzenia aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia					    Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami 	    zdolnymi do realizacji zamówienia.

Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy. 				    Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								5. Do realizacji dostawy zastosują aparaty posiadające stosowne świadectwo rejestracji lub zgłoszenie

do rejestracji albo zostały oznakowane znakiem zgodności CE, według z wymogami opisanymi w

ustawie z dnia 20.04.2004r. 	o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 93, poz. 896). Znak zgodności CE

dotyczyć powinien całego systemu lub urządzenia.

Do potwierdzenia kopiami zgłoszeń / świadectw rejestracji, świadectw oznakowania znakiem CE.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 			  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań		     z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1

ustawy

2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu do

złożenia ofert.

3. Kopie dokumentów rejestracyjnych z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych albo certyfikatów nadających znak CE.

4. W przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna - umowa spółki

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 					 oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za

pomocą operatorów pocztowych ( w tym również pocztą kurierską).						2. Zamawiający dopuszcza przesyłanie zawiadomień, zapytań, protestów za pomocą faksu oraz

poczty elektronicznej.

3. Informacje przesłane za pomocą mediów opisanych w punkcie 2 uważa się za dostarczone w

terminie, jeżeli ich treść dotarła do strony postępowania, druga strona potwierdziła ten fakt, zaś

oryginał dokumentu dostarczono niezwłocznie w formie pisemnie drogą pocztową

(w tym również za pomocą formy kurierskiej)

4. Strona, która otrzymała informację w formie faksu lub drogą elektroniczną ma obowiązek

niezwłocznie potwierdzić jej otrzymanie tą samą drogą.								5. W przypadku otrzymania informacji, której nie można odczytać, obowiązuje informacja negatywna.	6. Informacje drogą faksową należy przesyłać na numer 067  2502820

7. Informacje drogą elektroniczną należy przekazywać na adres: logistyka@107sw.mil.pl

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pan Marian Ciesiński              tel.  067  250 2812

9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu

składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia -oddzielnie dla każdego zadania.

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3,4,   					3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi

być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 	    Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.							5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.									9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.								10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.									12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne zadania.			14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.			15. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie

oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr 1 6/sprzęt-med./2008 "

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem  27.05.2008 r. ( termin otwarcia ofert)

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem , 	      że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem

składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania

ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 11.15 w

Logistyce Szpitala, budynek nr 10, Dziale zamówień publicznych do  dnia : 27.05.2008 r.

do  godziny: 11.00

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do

wniesienia protestu.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .10 pok. numer 112		     o godzinie  11.15

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.	2. Na cenę oferty składają się:

3. Cena aparatury wymienionej w punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.			4. Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) .

5. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) ocena cenowa oferty	   -	 90%

b) ocena warunków gwarancji

i serwisu                             -      10%

2. Ocena punktowa oferty.

Punktacja dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszej ceny

Wartość punktowa ceny = Rc C min / Cn

Rc – 			ranga kryterium cenowego

C min –	          najniższa cena spośród oferowanych

C n – 			cena danej oferty

Wzór dla kryterium  b

Wartość punktowa = Rk Tn / Tmax

Rk  - 			ranga ocenianego kryterium

Tn  - 			liczba punktów uzyskanych przez oferenta

Tmax -  		najwyższa punktacja osiągnięta dla danego kryterium.

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę według poszczególnych kryteriów.

Wymagania, oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów b  zawiera załącznik     nr 4.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  5 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

19.1. Wykonawcom, których interes prawny doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia

przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielenia zamówień, przysługują środki

ochrony prawnej.

19.2. Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od daty w której

powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu.		19.3. Protest na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można wnieść nie później, niż 3

dni przed terminem do złożenia ofert.

19.4. Protest wniesiony po terminie zamawiający odrzuca bez rozpatrywania      				19.5. Protest powinien wskazywać:

- oprotestowaną czynność lub zaniechanie czynności,								         - żądanie protestującego,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających

wniesienie protestu,

19.6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że

mógł zapoznać się z jego treścią.

19.7.  Wniesienie protestu możliwie jest tylko przed zawarciem umowy.						19.8.  Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą aż do jego ostatecznego

rozstrzygnięcia.

19.9. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie do 10 dni od złożenia

protestu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

..........................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego Nr .....................na: dostawę …………………………………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

na kwotę netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

........................................................................................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: ..................................................................... PLN

(słownie : .............................................. .………………………………..)

- Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że konfiguracja techniczna sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że warunki gwarancji i serwisu są zgodne z załącznikiem numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 5) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 2

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, iż :

-		Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na :

1) wyrządzenie w ciągu ostatnich  3 lat przed wszczęciem postępowania szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub wykonanie bez zachowania należytej staranności,               a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności,        za które nie ponoszę odpowiedzialności;

2) otwarcie w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenie upadłości;

3) zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdybym uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                 w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) orzeczenie sądu zakazujące ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów             o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

6) nie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub

posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu

tych czynności,

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk.

...........................................................

( podpis składającego oświadczenie )

Załącznik nr 3 dla zadania nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pulsoxymetr  z systemem tłumienia artefaktów pomiarowych oraz nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia.

Nazwa urządzenia/typ:

Producent:

Kraj produkcji:

Rok produkcji:

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta i opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostosowany do noworodków, pacjentów pediatrycznych i dorosłych. | TAK |  |
|  | Duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz, pokazujący: krzywą pletyzmograficzną, wartości pomiarów pulsoxymetrii i ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie granic mierzonych parametrów na ekranie podczas pracy urządzenia w każdym trybie | TAK (TON PULSU ZALEZNY OD SATURACJI) |  |
|  | Pomiar ciśnienia na żądanie, w zaprogramowanych odstępach czasowych oraz pomiar ciągły | TAK |  |
|  | Dwustopniowe alarmy optyczne i audio dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK, opisać |  |
|  | Płynna, dostępna bezpośrednio z panelu obsługi regulacja głośności alarmów | TAK, opisać |  |
|  | Pamięć trendów min. 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja trendów w formie graficznej dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Gniazda do połączenia z komputerem i drukarką zewnętrzną | TAK |  |
|  | Wyposażenie standardowe: czujnik saturacji, przewód połączeniowy do czujników saturacji, 3 rozmiary mankietów do pomiaru ciśnienia, przewód połączeniowy do mankietów. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 30-100% | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: 30-250 bpm | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia (dorośli) 10-280 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia (noworodki) 5-155 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji: | TAK |  |
|  | - dorośli - +/-2% w zakresie 70-99% | TAK, podać |  |
|  | - dzieci - +/- 3% w zakresie 70-99% | TAK, podać |  |
|  | - podczas ruchu - +/- 2% w zakresie 70-99% | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3mmHg w zakresie 50-250 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia Max. 2000g | TAK, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia: 225x175x80mm(+,- 10%) | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana bateria NiMH o czasie pracy min. 4 godziny. | TAK, podać |  |
|  | Podwójny system włączania zasilania urządzenia | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany port podczerwieni umożliwiający podłączenie m.in. akcesoryjnej drukarki | TAK |  |
|  | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |
| 1. | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE. | TAK |  |
|  | SZKOLENIE |
| 1. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |

Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie powyższe warunki graniczne. Niespełnienie nawet jednego z powyższych warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis oferenta

Załącznik nr 3  dla zadania 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PAREMTRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych, hemoperfuzji i plazmaferezy.

Producent:			……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:	……………………………………………………..

Rok produkcji:		……………………………………………………..

| l.p. | Parametry i warunki graniczne | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK / NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonywane zabiegi |  |
| 1. | SCUF – ciągła powolna ultrafiltracja | TAK |  |  |
| 2. | CVVH – ciągła hemofiltracja żylno-żylna | TAK |  |  |
| 3. | CVVH (HVH) – ciągła wysokoobjętościowa hemofiltracja żylno-żylna | TAK |  |  |
| 4. | CVVHD – ciągła hemodializa żylno–żylna | TAK |  |  |
| 5. | CVVHDF – ciągła hemodilafiltracjia żylno-żylna | TAK |  |  |
| 6. | Hemoperfuzja | TAK |  |  |
| 7. | Plazmafereza | TAK |  |  |
| Parametry techniczne |
| 8. | Minimum 4 pompy perystaltyczne (krwi, ultrafiltratu, dializatu, substytutu) | TAK |  |  |
| 9. | pompa krwi – maksymalny przepływ nie mniej niż 400 ml/min | TAK |  |  |
| 10. | pompa substytutu – maksymalny przepływ nie mniej niż 8.000 ml/h | TAK |  |  |
| 11. | pompa dializatu – maksymalny przepływ nie mniej niż 8.000 ml/h | TAK |  |  |
| 12. | pompa ultrafiltratu – maksymalny przepływ nie mniejszy niż 8.000 ml/h | TAK |  |  |
| 13. | Fabrycznie zintegrowana z aparatem pompa strzykawkowa antykoagulantu z możliwością wykalibrowania do każdego modelu strzykawki o pojemności od 30ml do 50ml | TAK |  |  |
| 14. | Set w postaci zintegrowanej kasety lub połączonych fabrycznie w jedną całość drenów. | TAK |  |  |
| 15. | Jeden uniwersalny zestaw do wszystkich wymaganych zabiegów. | TAK |  |  |
| 16. | Możliwość jednoczesnego użycia pomp predilucji i postdilucji w terapiach :CVVH (ciągła hemofiltracja żylno-żylna) i CVVH-HVH (wysokoobjętościowa ciągła hemofiltracja żylno-żylna) | TAK |  |  |
| 17. | Możliwość osobnego użycia pomp predilucji i postdilucji w terapiach :CVVH (ciągła hemofiltracja żylno-żylna) i CVVH-HVH (wysokoobjętościowa ciągła hemofiltracja żylno-żylna) | TAK |  |  |
| 18. | Możliwością zmiany terapii przy aparacie podłączonym do pacjenta. Zmiana terapii musi odbywać się płynnie i być koordynowana przez odpowiednią opcję w menu aparatu (nie dotyczy TPE i HP). | TAK |  |  |
| 19. | Czytelny, obrotowy, ekran ciekłokrystaliczny, min 10,4” TFT | TAK |  |  |
| 20. | Zintegrowana grzałka zapewniająca utrzymanie temperatury substytutu/dializatu w zakresie: od 35ºC do 39ºC oraz opcja – grzałka wyłączona | TAK |  |  |
| 21. | Detektor pęcherzyków powietrza w układzie | TAK |  |  |
| 22. | Detektor wycieku krwi | TAK |  |  |
| 23. | Moduł automatycznie odpowietrzający układ na linii substytutu/dializatu. | TAK |  |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy aparatu o 2 dodatkowe pompy i dwie dodatkowe wagi do podawania cytrynianów. | TAK |  |  |
| 25. | Monitorowanie i wyświetlanie na ekranie ciśnień: dostępu, powrotu, TMP i spadku ciśnienia na filtrze | TAK |  |  |
| 26. | Podwójny system nadzorujący dokładność prowadzonej terapii: wagowy oraz przepływowy | TAK |  |  |
| 27. | Ilość wag: min. 2 | TAK |  |  |
| 28. | Nośność każdej wagi – nie mniej niż 20 kg | TAK |  |  |
| 29. | Możliwość stosowania hemofiltrów innych producentów. | TAK |  |  |
| 30. | Możliwość stosowania płynów substytucyjnych innych producentów. | TAK |  |  |
| 31. | Opcja pediatryczna | TAK |  |  |
| 32. | Fabryczne ograniczenie czasu pracy – nie mniej niż 72 godziny | TAK |  |  |
| 33. | Pamięć trendów – min. 72 godziny | TAK |  |  |
| 34. | Obsługa aparatu w języku polskim | TAK |  |  |
| 35. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 36. | Zestaw materiałów eksploatacyjnych tj. zestaw drenów oraz filtrów minimum 5 kompletów TAK |
|  | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |
| 1. | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE. | TAK |  |
|  | SZKOLENIE |
| 1. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |

Uwaga: Zamawiający wymaga bezwzględnego spełnienia parametrów granicznych. Umieszczenie odpowiedzi NIE w kolumnie „odpowiedź Oferenta” spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZESTAWIENIE WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU OCENIANYCH W RAMACH  KRYTERIUM NUMER 2

ORAZ SPOSÓB PUNKTACJI

| Lp. | Kryterium | Wartość Wymagana | Liczba Punktów | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie dostaw części zamiennych w latach | 10 | 5 |  |
|  |  | 8 | 3 |  |
|  |  | 5 | 1 |  |
|  |  | Krócej | 0 |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu | 1 | 5 |  |
|  |  | 2 | 4 |  |
|  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 4 | 2 |  |
|  |  | 5 | 1 |  |
|  |  | brak danych lub dłużej | 0 |  |
| 3. | Czas trwania gwarancji W miesiącach | 48 | 5 |  |
|  |  | 42 | 4 |  |
|  |  | 36 | 3 |  |
|  |  | 30 | 2 |  |
|  |  | 24 | 1 |  |
|  |  | Krócej | 0 |  |
| Lp. | Kryterium | Wartość Wymagana | Liczba Punktów | Wartość Oferowana |
| 4. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia W godzinach | 24 | 5 |  |
|  |  | 36 | 4 |  |
|  |  | 48 | 3 |  |
|  |  | 72 | 2 |  |
|  |  | 96 | 1 |  |
|  |  | Brak danych lub dłużej | 0 |  |
| 5. | Warunki wymiany aparatu lub jego podzespołu ( po ilu awariach w okresie gwarancji) | 1 | 6 |  |
|  |  | 2 | 5 |  |
|  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 4 | 1 |  |
|  |  | brak danych lub więcej | 0 |  |

1.Zamawiający wymagać będzie dostarczenia zastępczego sprzętu równoważnego w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni.

2. Bezpłatny przegląd konserwacyjny sprzętu przed upływem okresu gwarancji  wraz z  bezpłatną wymianą części  zalecanych w instrukcji obsługi.

3. Zamawiający wymaga aparatu fabrycznie nowego , dostarczonego bezpośrednio od jego producenta.

Adres serwisu:

Miasto: ...........................................	Kod pocztowy: .............................

Ulica: ...........................................	nr domu: ............... nr lokalu: ..............

Suma punktów, pomnożona przez wagę kryterium i podzielona przez największą liczbę punktów uzyskaną za ocenę warunków gwarancji i serwisu daje liczbę punktów do klasyfikacji ogólnej.

W przypadku składania oferty w dwóch zadaniach, Oferent sporządzi zał. nr 4 oddzielnie dla każdego zadania, jeśli parametry oceny są różne.

.............................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 5

UMOWA DOSTAWY

(wzór)

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz,  reprezentowanym przez :

Janusza Napiórkowskiego       	-  Dyrektora

Marka Korneta              - Głównego Księgowego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa dostawy o następującej treści:

§ 1

Wykonawca dostaw zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu  …………………………..

Ponadto, zobowiązuje się zapewnić:

- Transport i montaż aparatury.

Parametry użytkowe powyższego sprzętu opisane są w ofercie znajdującej się w dokumentacji z przetargu nieograniczonego numer 6/med./2008  w załączniku nr. 3

§ 2

. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację  zamówienia zgodne z załącznikiem nr 3 do umowy w  kwocie netto PLN ...............  , plus należny podatek VAT co stanowi łącznie kwotę brutto ......................  PLN      
( słownie: ........................................................................)

§ 3

Sprzęt zostanie dostarczony przez sprzedawcę do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy dostaw na jego koszt i ryzyko.

§ 4

Zamawiający zastrzega, aby jakość sprzętu była zgodna z wymaganiami oraz oznaczenie sprzętu zgodne z obowiązującymi przepisami, zaś Wykonawca dostaw zobowiązuje się taki sprzęt dostarczyć.

§ 5

Wykonawca dostaw ma obowiązek dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji obsługi sporządzonej w języku polskim(dwa egzemplarze).

§ 6

Strony ustalają, że dostarczenie sprzętu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do …………

§ 7

Odbiór ilościowy i jakościowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

w terminie dostawy sprzętu, z równoczesnym szkoleniem personelu.

§ 8

1.Ewentualne reklamacje składane będą niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni

od daty dostawy w formie pisemnej.

2.Wykonawca dostaw rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 2 dni od daty

jej otrzymania.

3. Nie rozpatrzenie reklamacji w terminie zostanie potraktowane tak, jak nie wykonanie

dostawy.

§ 9

1. Zamawiający ustanawia do odbioru przedmiotu umowy jako osoby upoważnione:

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

2. Wykonawca dostaw dokona uruchomienia aparatów (…..)w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego.

3. Po uruchomieniu aparatu, wystawi protokół uruchomienia.

§10

1.Wykonawca dostaw udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na

okres    ..... miesięcy liczonych od dnia uruchomienia sprzętu.

2.Wykonawca dostaw dołączy do urządzenia kartę gwarancyjną.

3. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę dostaw w  siedzibie

Zamawiającego. Zgłoszenie awarii bądź usterek nastąpi telefonicznie lub faxem.

4. Wykonawca dostaw zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny urządzenia oraz usunąć

uszkodzenie w czasie do…… godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego

5.Gwarancja ulega przedłużeniu o dni niesprawności oraz wykonywania naprawy.

6. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie

gwarancyjnym  zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy dostaw w karcie

gwarancyjnej urządzenia.

7. Wykonawca dostaw zobowiązuje się dokonać wymiany urządzenia lub jego elementu na

fabrycznie nowe  w sytuacji,  gdy  nastąpi ….. krotne uszkodzenie urządzenia w okresie

gwarancyjnym. Wymiana  nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od daty stwierdzenia

uszkodzenia

8. Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy równoważny jeżeli naprawa gwarancyjna będzie trwała

dłużej niż 5 dni.

§11

1.Wykonawca dostaw zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny.

2. Wykonawca dostaw zapewni Zamawiającemu dostępność części zamiennych  przez okres

………. lat.

3. Wykonawca dostaw zapewni Zamawiającemu,  że czas oczekiwania na reakcję serwisu

będzie nie dłuższy  niż …………. godz.

§12

1.Odbiorca może wykonywać uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu

gwarancji.

2. Strony zgodnie ustalają upływ okresu rękojmi na trzy miesiące po upływie okresu gwarancji.

§ 13

Strony ustalają , że płatność będzie zrealizowana na podstawie wystawionej jednorazowo i

dostarczonej wraz z towarem faktury VAT, na konto Wykonawcy dostaw, po uruchomieniu sprzętu. :

.................................................................................................................

w terminie 30 dni od daty odebrania przez Zamawiającego faktury VAT.

6. Zamawiający odbierze fakturę VAT po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

7. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Wykonawca dostaw nie ma prawa do przelania bez zgody Zamawiającego, wierzytelności

finansowych związanych z realizacją dostawy na rzecz osób trzecich.

§16

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

- Wykonawca dostaw zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad ustalony w § 6  termin

– 0,1%  wartości sprzętu określonej w §2 za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dostaw –

10% wartości sprzętu określonej w §2;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody - gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy dostaw karę umowną:

-     za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego -

10% wartości sprzętu określonej w §2,

§17

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§19

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§23

Załączniki do umowy:

1.Oferta sprzedaży (w dokumentacji przetargowej).

ZAMAWIAJĄCY			                      	          WYKONAWCA DOSTAW

................................................				       ................................................