## Arkusz1
Zał. nr 3 - Specyfikacja techniczna ( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ) .
Część analityczna |  | WARTOŚCI WYMAGANE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY
L.p | Właściwość
1. | Oprogramowanie w 100% w języku polskim z graficznym interfejsem użytkownika. | TAK
2. | System ma możliwość pracy co najmniej w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników XP/VISTA/WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 | TAK
3. | System typu gruby klient ("Fat Client") zbudowany w architektrurze klient-serwer, bez konieczności posiadania serwera aplikacji do obsłużenia procesów biznesowych zachodzących wewnątrz laboratorium. | TAK
4. | Calość systemu i wszyskie jego moduły takie jak (analityka, mikrobiologia, raportowanie, epidemiologia) muszą stanowić integralną całość która zostałana napisana z wykorzystaniem jednej platformy programistycznej. | TAK
5. | System powinen posiadać wbudowany moduł do edycji raportów oraz wyników w programie typu "End-User Designer" dostępnym z każdego stanowiska roboczego | TAK
6. | System powinien mieć możliwość pracy na przynajmniej 2 różnych systemach baz danych (jedna darmowa, jedna komercyjna) | TAK
7. | System bazy danych powinien posiadać możliwość pełno tekstowego wyszukiwania ("full-text search") obsługiwanego przez główny silnik bazy danych | TAK
8. | System bazy danych musi wspierać wiele schematów (schemas) bądź przestrzeni nazw (namespaces) | TAK
9. | Baza danych nie może posiadać ograniczenia co liczby danych przechowywanych w pojedynczej tabeli | TAK
10. | Baz danych musi wspierać proceduralny język proceduralny PL/SQL bądź PL/pgSQL | TAK
11. | System bazy danych musi posiadać możliwość pracy w środowiskach windows oraz linux | TAK
Rejestracja
1. | System powinien umożliwiać rejestrację pacjentów i zleceń diagnostycznych. | TAK
2. | System powinien zezwalać uprawnionym pracownikom na edycję danych pacjentów. | TAK
3. | System powinien posiadać możliwość rejestracji wielu badań analitycznych oraz mikrobiologicznych na tym samym zleceniu | TAK
4. | Równoczesna rejestracja na wielu komputerach | TAK
5. | Wyszukiwanie pacjenta na podstawie różnych danych (nazwisko, pesel, nr karty dostępu do wyników indywidualnego) z jednego pola edycyjnego bez potrzeby wyboru typu danych do wyszukania | TAK
6. | System powinien posiadać wbudowany mechanizm wykrywania błędów w numerach PESEL wraz z podpowiadaniem na jakiej pozycji wystąpił błąd (dotyczy pacjentów zarejestrowanych już w systemie) | TAK
7. | Pełna obsługa z klawiatury nie wymagająca używania myszki podczas rejestracji zleceń. | TAK
8. | Możliwość automatycznej współpracy w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem HIS, satelitarnymi LSI oraz z oprogramowaniem zewnętrznych, niezależnych punktów pobrań. | TAK
9. | Rejestrowanie manualne badań na podstawie kodów lub nazw badań, możliwość wyboru badania z listy, rejestrację w trybie mieszanym (kody i nazwy badan ) z jednego pola np. Morfoligia ,6,7,9,OB , wyszukiwania po dowolnej frazie nazwy badania. | TAK
10. | Zapisywanie błędów przed laboratoryjnych do zlecenia z późniejszą ich statystyką ilościową i lista błędów ( zapisywanie błędów musi udostępniać dodatkowo moduł walidacji i komunikacji z aparatem), wizualizacja zarejestrowanego błędu | TAK
11. | Program musi posiadać system uprawnień przyznawanych poszczególnym użytkownikom systemu, umożliwiający ochronę konfiguracji systemu, danych osobowych, medycznych i finansowych, nie utrudniający jednak normalnej pracy poszczególnych stanowisk, pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby rejestrującej zlecenia, wykonującej badanie i zatwierdzającej wyniki. | TAK
12. | Konfiguracja połączeń analizatorów musi być przechowywana w głównej bazie danych. | TAK
13. | System znakowania kodami paskowymi („oklejanie” w punktach pobrań, nie w laboratorium) nie wymagający drukarek tych kodów w punktach pobrań, | TAK
14. | Możliwość wprowadzenie dla każdego badania daty godziny pobrania oraz daty godziny przyjęcia materiału do laboratorium | TAK
15. | Możliwość globalnej zmiany dat godzin przyjęcia oraz pobrania dla wszystkich zarejestrowanych badań | TAK
16. | Możliwość automatycznej współpracy w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem HIS, satelitarnymi LSI oraz z oprogramowaniem zewnętrznych, niezależnych punktów pobrań. | TAK
17. | System umożliwia zapisywanie wszystkich wydrukowanych wyników w formie pdf i późniejszego oddrukowania ich z zapisanej kopii. | TAK
18. | Możliwość konfiguracji wymaganych pól (oddział,lekarz,punkt pobrań, miejsce odbioru wyniku, podjednostka) dla każdego kontrahenta indywidualnie, wraz z możliwością zawężenia listy wyboru dostępnych danych dla każdego kontrahenta, możliwość zdefiniowania wartości domyślnej | TAK
19. | Rejestracja "serią" grupy zleceń od tego samego zleceniodawcy (brak konieczności wybory kontrahenta) | TAK
20. | System podpowiadania przy nazwiskach dwuczłonowych ułatwiający wyszukanie pacjenta np (BACHLEDA-CURUŚ) przy wpisaniu dowolnego nazwiska | TAK
21. | Obsługa płatników na poziome badań zlecenia | TAK
22. | Możliwość pokazania lub ukrywania cen wraz z ich podsumowaniem w rejestracji zleceń | TAK
23. | Możliwość automatycznej rejestracji zleceń poprzez skaner z rozwiązaniem OCR bądź OMR | TAK
24. | Wbudowana obsługa powiadomień o wartościach wyników badań zbierająca dokładne informacje odnośnie zdarzenia tj. osoba powiadomiona, numer telefonu, komentarz , data godzina powiadomienia, znacznik powiadomienia powinien być przypisywany do konkretnego wyniku. Wizualizacja powiadomień z poziomu rejestracji zleceń | TAK
25. | Możliwość powrotu do 5 poprzednio zarejestrowanych zleceń za pomocą jednego kliknięcia z poziomu rejestracji , bez konieczność posiadania skierowania w wersji papierowej | TAK
26. | Weryfikacja zleceń OCR odbywająca się w module rejestracji zleceń na podstawie fragmentów skanów, nie wymagająca posiadania zlecenia w wersji papierowej | TAK
Pracownia
1. | Moduł wspomagający wpisywanie Osadów moczu z możliwością obsługi na ekranie dotykowym | TAK
2. | Funkcja wspomagająca zliczanie Rozmazu manualnego krwi | TAK
3. | Obsługa pracowni: Hematologii, Koagulologii, Analityki ogólnej, Biochemii, Serologii | TAK
4. | Możliwość obsługi histogramów | TAK
5. | Autoryzacja wyników, w tym walidacja wyniku, wspólny widok wyników ze wszystkich pracowni, walidowanych poprzednich wyników pacjenta, funkcje „delta check” | TAK
6. | Możliwość wprowadzania wyników rozmazów krwi obwodowej za pomocą zmapowanych klawiszy komputera. | TAK
7. | Automatyczna identyfikacja materiału po numerze zlecenia | TAK
Przyjęcie materiału
1. | Możliwość przypisania w laboratorium dodatkowego kodu do materiału przyjętego z innym kodem (dotyczy rozdziału materiału na pracownie – stanowiska) lub wygenerowanie nowego kodu wg konfiguracji oraz jego wydruk, | TAK
2. | Obsługa centralnej rozdzielni materiałów do badań(np. rejestracja i wstępne opracowanie materiału, podział próbek, możliwość dodrukowania dodatkowej etykiety kodu kreskowego). | TAK
3. | Funkcja „przyjęcia materiału”, umożliwiająca rejestrację materiału z równoczesną weryfikacją zlecenia (wykrycie zleceń, do których brak materiału, ), uwzględnienie tego faktu w procesie analitycznym | TAK
4. | Jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i materiału w oparciu o kod paskowy | TAK
Komunikacja z aparatami
1. | Pełna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników, przesłanie informacji technicznych – komunikacja dwukierunkowa lub jednokierunkowa, uwzględniająca specyfikę urządzeń) | TAK
2. | Możliwość jednoczesnego odbioru wyników z kilku aparatów na jednych stanowisku | TAK
3. | Przyspieszona, automatyczna obsługa zleceń pilnych, | TAK
4. | Automatyczny dobór wartości referencyjnych i automatyczne flagowanie wyników, w tym flagowanie wyników będących tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów referencyjnych, osobno dla każdej metody wykonania badania oraz osobno dla każdego aparatu | TAK
5. | Możliwość automatycznego zastępowania wyniku liczbowego (poza wskazanym zakresem lub w wskazanym zakresie) odpowiednim tekstem, komentarzem lub możliwość wykonania prostych operacji matematycznych (+,-,*) konfiguracja dostępna dla użytkowników systemu | TAK
6. | System powinien umożliwiać wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami. | TAK
7. | Możliwość dopisania indywidualnych komentarzy do uzyskanych wyników w module komunikacji. | TAK
8. | Wszystkie połączenia pomiędzy analizatorami i systemem muszą przekazywać dane w czasie rzeczywistym bezpośrednio do bazy danych z pominięciem jakichkolwiek metod pośrednich takich jak na przykład przechowywanie danych na lokalnych komputerach (hostach). | TAK
9. | System musi zapewnić komunikację z analizatorami zarówno dla połączenia RS-232 oraz TCP/IP. | TAK
10. | Dostęp do raportów badań niezrealizowanych w module komunikacji | TAK
11. | Powiadamianie użytkownika o badaniach do powtórzenia skierowanych z walidacji | TAK
12. | System podczas walidacji wyników przez osobę uprawnioną musi generować podgląd wyników archiwalnych do właśnie zatwierdzanych. | TAK
13. | Możliwość zdefiniowania reguł wyliczających wynik badania z zestawu innych badań oraz zasad automatycznego opisu wyniku poprzez dołączanie zdefiniowanych wcześniej komentarzy, | TAK
14. | System umożliwia określenie postępu wykonania badania | TAK
Konfiguracja
1. | Konfiguracja oraz mapowanie pól dla skierowań rozpoznawanych przez skaner OCR dostępne dla każdego użytkownika systemu, bezpośrednio w programie | TAK
2. | Konfiguracja norm z automatycznym systemem wykrywanie luk w przedziałach czasowych zdefiniowanej normy. Np. brak normy dla badania Morfologia w zakresie 8 lata - 8 lata 6 miesięcy jedeń dzień | TAK
3. | Pełna archiwizacja wszystkich zmian dotyczących badań tj. parametrów, materiałów oraz norm z możliwością śledzenia zmienianej wartości oraz dokładnym zapisem daty, godziny oraz użytkownika zmieniającego | TAK
4. | Pełna archiwizacja wszystkich zmian dotyczących słowników prostych tj. lekarzy, jednostek, opisów dotycząca zmienianej wartości oraz dokładnym zapisem daty, godziny oraz użytkownika zmieniającego | TAK
5. | Możliwość personalizacji menu głównego programu co do kolorystyki oraz grafiki. | TAK
Kontrola jakości
1. | Kontrola jakości i wiarygodności wyników: | TAK
| · kartoteka materiałów kontrolnych i procedur ( SOP), | TAK
| · automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli, | TAK
| · rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych, | TAK
| · poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność), | TAK
| · wykresy LJ, | TAK
| · analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór reguł), | TAK
| · oznaczanie jakości stosowanych metod pomiarowych (kontrolnych) na znormalizowanych kartach OPS | TAK
| · obsługa różnych typów prowadzenia kontroli jakości ( precyzji, powtarzalności: okresy wstępne i robocze, metoda nieznanego dubletu) | TAK
| · prowadzenie kontroli wg danych od producentów odczynników lub danych wprowadzonych przez pracownika laboratorium | TAK
| · możliwość definiowania i ewidencji działań naprawczych, | TAK
| · możliwość wprowadzania indywidualnych komentarzy do uzyskanych wyników kontroli | TAK
| · możliwość automatycznego odbioru wyników kontroli jakości, zapis wyników w bazie danych | TAK
Walidacja
1. | Możliwość definicji zakresów wyników o które system dodatkowo monituje podczas walidacji | TAK
2. | Możliwość definicji zakresów wyników które system blokuje | TAK
3. | Możliwość definicji wartości krytycznych dla parametrów | TAK
4. | Autoryzacja wyników, w tym walidacja wyniku, wspólny widok wyników ze wszystkich pracowni, z walidowanych poprzednio wyników pacjenta, funkcje ”delta check", | TAK
5. | Możliwość jednym przyciskiem walidacji i natychmiastowego wydruku | TAK
6. | Zabezpieczenie niepozwalające zwalidować zlecenia bez podejrzenia wszystkich wartości | TAK
7. | Możliwość wybrania do walidacji badań tylko zrealizowanych przez osobę walidującą | TAK
8. | Możliwość zawężania listy badań do walidacji (np. wybrani kontrahenci, wybrane grupy badań, wybrane badania | TAK
9. | W module przeglądania wyników z walidacji powinien być dostęp do historii wyników pacjenta | TAK
10. | Możliwość autoryzacji wyników za pomocą podpisu elektronicznego certyfikatem kwalifikowanym | TAK
11. | System LSI musi umożliwiać składanie podpisu elektronicznego na wszystkich stacjach roboczych bez konieczność posiadania dostępu do Internetu | TAK
12. | Możliwość logowania do aplikacji za pomocą karty z elektronicznym certyfikatem kwalifikowanym | TAK
13. | Pełna możliwość personalizacji wygładu modułu walidacji wyników co do kolorystyki, rodzaju oraz wielkości czcionki, wyglądu formularza (tabela, listing) dla każdego użytkownika systemu z osobna | TAK
Magazyn
1. | Zintegrowany w systemie moduł magazynu pozwalający na prowadzenie wewnętrznego magazynu na potrzebę laboratorium | TAK
Serologia z bankiem krwii
1 | Moduł serologiczny z bankiem krwi musi być jednolity z częścią analityczną | TAK
2 | Moduł serologii z bankiem krwi umożliwia równorzędne korzystanie z systemu więcej niż jednej pracowni serologii np. w przypadku fuzji szpitali, gdzie pracownia serologii wraz z bankiem krwi znajduje się w kilku lokalizacjach. Proces ten, w zależności od specyfiki placówki, może odbywać się z jednoczesnym zachowaniem ciągłości wszelkich numeracji serologicznych oraz osobnym (lub wspólnym) generowaniem ksiąg serologicznych i/lub wszelkich raportów niezbędnych do funkcjonowania pracowni; | TAK
3 | System musi obsługiwać automatyczną lub manualną rejestrację zleceń badań serologicznych. | TAK
4 | System musi zapewnić możliwość wpisania wyniku serologicznego manualnie oraz automatycznie z analizatora serologicznego | TAK
5 | Manualne wprowadzanie wyników serologicznych musi: – umożliwić wprowadzenie pełnego protokołu wraz ze stopniami aglutynacji; – posiadać automatyczną weryfikację zgodności protokołu z wydawanym wynikiem i znaną z historii pacjenta jego dotychczasową grupą krwi i Rh; – umożliwić dodawanie komentarzy do wyników; - informować o grupie krwi pacjenta, jeśli została ona wcześniej ustalona (w badaniach serologicznych wykonywanych w laboratorium lub placówkach zewnętrznych); - informować o wcześniej ustalonych przeciwciałach odpornościowych; | TAK
6 | Automatyczne wprowadzanie wyników serologicznych z aparatu musi umożliwić: - wprowadzenie pełnego protokołu wraz ze stopniami aglutynacji; - dodawanie komentarzy do wyników; | TAK
7 | System musi umożliwiać z poziomu rejestracji oraz walidacji wyników szybki dostęp do historii serologicznej pacjenta w tym do: - ustalonej wcześniej grupy krwi; - ustalonych wcześniej przeciwciał odpornościowych; - grupie krwi oznaczonej w placówce zewnętrznej jeżeli takie oznaczenie miało miejsce; - historii wszystkich badań serologicznych zleconych pacjentowi zawierającej: datę zlecenia, numer zlecenia, nazwę badania, informację o wykonaniu badania i autoryzacji wyniku, podgląd wpisanego protokołu oraz szybki wydruk wyniku; - historię badań serologicznych pacjenta zawierających oznaczenie grupy krwi; - historię wydanych z banku krwi składników wraz z numerem donacji; - zlecenia wykonania badania konsultacyjnego; | TAK
8 | Podczas walidacji wyników system musi informować o sprzecznej grupie krwi, jeżeli aktualnie walidowany wynik nie jest zgodny z historią grup krwi pacjenta; | TAK
9 | System musi posiadać możliwość generowania i wydruku ksiąg serologicznych (grup krwi, grup krwi noworodków, prób zgodności serologicznych, przeciwciał odpornościowych, kwalifikacji do podania immunoglobuliny) za wskazany przez użytkownika okres, a ich forma musi być zgodna z wymogami Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; | TAK
10 | System musi mieć możliwość podglądu aktualnego stanu magazynowego w banku krwi (z datą ważności preparatu, informacją które preparaty są zarezerwowane oraz ilością godzin od zarezerwowania preparatu); | TAK
11 | Możliwość przyjęcia preparatów do banku krwi z uwzględnieniem czy jest to krew, osocze, płytki krwi czy krioprecypitat. W trakcie przyjmowania preparatu muszą być odnotowane następujące informacje: - data i godzina przyjęcia; - rodzaj preparatu; - numer donacji; - grupa krwi oraz Rh jeśli ustalono; - informacja o suffixie określającym podział pediatryczny (np. A0, B0, C0 itd.); - data pobrania; - data wykonania preparatu; - data ważności preparatu; - ilość preparatu w ml; - numer faktury; - dostawca preparatów; - cena z uwzględnieniem podziałów pediatrycznych; - dane osoby przyjmującej; | TAK
12 | Przyjęcie preparatów do banku krwi musi być możliwe przy pomocy skanera kodów kreskowych odczytującego informacje zawarte w kodach ISBT 128, lub manualnie; | TAK
13 | System musi mieć możliwość rezerwowania krwi dla wskazanego pacjenta; | TAK
14 | System musi informować o próbie wydania składnika po 48 godzinach od wykonania próby zgodności; | TAK
15 | Możliwość zwolnienia rezerwacji preparatu; | TAK
16 | Bank krwi musi umożliwiać rozchodowanie preparatów. W trakcie zapisywania rozchodu muszą być odnotowane następujące informacje: - Data i godzina wydania; - Dane pacjenta (imię, nazwisko, identyfikator) - Oddział odbierający; - Lista wydanych preparatów; - Osoba wydająca; | TAK
17 | System musi umożliwić utworzenie dokumentu wydania preparatu dla szczególnych przypadków (wydanie próby zgodności noworodka, wydanie do pilnej transfuzji, wydanie z uwzględnieniem grupy krwi z placówki zewnętrznej). Forma wydruku tych dokumentów musi być zgodna z obowiązującą ustawą; | TAK
18 | System bez wyraźnego zezwolenia nie może pozwolić na wydanie preparatu o niezgodnej grupie krwi z wynikiem pacjenta; | TAK
19 | System musi blokować możliwość wydania preparatu, jeżeli wynik próby zgodności dla danej donacji został zautoryzowany jako niezgodny; | TAK
20 | Możliwość przeglądu oraz wydruk przychodów i rozchodów preparatów w wybranym okresie czasu; | TAK
21 | Możliwość zwrotu preparatów do banku krwi z oddziałów co umożliwia ponowną ich rezerwację i wydanie; | TAK
22 | Obsługa elektronicznych zamówień z oddziałów szpitalnych na preparaty obsługiwane przez bank krwi; | TAK
23 | Tworzenie zamówień na preparaty do dostawców zewnętrznych; | TAK
24 | System musi informować o zbliżającym się upływie terminu ważności preparatów w banku krwi; | TAK
25 | System musi umożliwić sporządzenie protokołu strat wraz ze wskazaniem przyczyny i jednostki odpowiedzialnej za stratę preparatu; | TAK
26 | System musi umożliwić wielokrotny wydruk każdego z dokumentów utworzony w banku krwi; | TAK
27 | Możliwość kasowania poszczególnych dokumentów w banku krwi; | TAK
28 | Możliwość monitorowania historii każdej z donacji; | TAK
29 | Możliwość przypisania do każdego z dokumentów dodatkowych informacji o warunkach przechowywania oraz transporcie i uwzględnienie tych informacji na protokołach wydania; | TAK
30 | Możliwość szybkiego dodania konkretnego preparatu na dowolny dokument poprzez sczytanie kodu kreskowego z numerem donacji; | TAK
31 | Możliwość zlecania w systemie serologicznych badań konsultacyjnych oraz wpisywanie uzyskanego wyniku; | TAK
32 | Możliwość generowania i drukowania ksiąg przychodów i rozchodów (zarówno osobno jak i zbiorczej księgi zawierającej wszystkie dane o przyjęciu i rozchodzie na jednym wydruku), a ich forma musi być zgodna z wymogami Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; | TAK
33 | Możliwość tworzenia raportów z ilości wykonanych badań serologicznych oraz raportów z banku krwi z możliwością uwzględnienia każdej z informacji zawartych podczas tworzenia poszczególnych dokumentów; | TAK
34 | Możliwość podglądu oraz realizacji zleceń pilnych lub dyżurowych; | TAK
TAK
Mikrobiologia
1 | Moduł mikrobiologii musi być jednolistym programem z częścią analityczną | TAK
2 | Możliwość rejestrowania wielu badań mikrobiologicznych na jednym zleceniu | TAK
3 | Możliwość utworzenia wielu numeracji mikrobiologicznych(z podziałem na materiał, kontrahenta, pracownie) | TAK
4 | Konfiguracja na każde badania rodzaj podłoży na których wykonywany jest posiew | TAK
5 | Badanie mikrobiologiczne może być rejestrowane z badaniami analitycznymi | TAK
6 | System powinien udostępniać elastyczny system rejestracji wyników mikrobiologicznych, uwzględniający: Kolejno izolowane organizmy. Predefiniowane testy antybiogramowe z definicjami stref wrażliwości, z możliwością modyfikacji (dodawania pojedynczych testów) w trakcie wykonania. | TAK
7 | Rejestrowania kilku tych samych organizmów(różne szczepy) na jednym wyniku wraz z antybiogramami | TAK
8 | Rejestracja przeprowadzonych testów identyfikacyjnych. | TAK
9 | Możliwość zmiany kolejności organizmów na wyniku | TAK
10 | Wykonane antybiogramy wraz z parametrami (strefa, MIC). | TAK
11 | System powinien umożliwiać korzystanie ze słowników: | TAK
12 | * Stosowanych antybiotyków. | TAK
13 | * Organizmów (z podziałem systematycznym). | TAK
14 | * Standardowych komentarzy i opisów (np. mechanizmy lekooporności). | TAK
15 | System powinien umożliwiać tworzenie standardowych zestawów antybiogramów z możliwością uzupełniania na etapie realizacji badania. | TAK
16 | System powinien umożliwiać podłączenie medycznych aparatów mikrobiologicznych. | TAK
17 | System powinien umożliwiać oznaczanie drobnoustrojów alarmowych w kilku grupach np. Szpital Sanepid dla każdego organizmu można zaznaczyć po kilka alarmów. | TAK
18 | Możliwość wprowadzenia i pielęgnacji katalogów: materiały, wraz z możliwością opisu procedury pobierania, podłoża hodowlane (opisy), zestawy podłóż do badania, organizmy (rodziny, gatunki, rodzaje), testy identyfikacyjne, antybiotyków, grup antybiotyków, oporności dla organizmów (strefy górna, dolna, MIC górny, dolny, na antybiotyki, grupy antybiotyków), szablonów komentarzy do materiałów i wyników. | TAK
19 | Moduł umożliwia wprowadzenie informacji o testach: kod, nazwa, średni czas wykonywania, cena, czy jest antybiogramowy, informacje o konieczności wykonania preparatu, uwagi, opis dodatkowy. | TAK
20 | Możliwość prowadzenia drzewa czynności: podłoża, testy identyfikacyjne, identyfikacje, organizmy, przesiewy, antybiogramy. | TAK
21 | Obsługa wyników: wprowadzanie informacjach o kolejnych izolacjach organizmów hodowanych z materiału, wprowadzanie informacji o testach identyfikacyjnych przeprowadzanych na izolacjach, wprowadzanie informacji o antybiogramach, wydruk wyników, Udostępnianie wyników w formie elektronicznej do pozostałych modułów SIM: Ruch Chorych, Dostęp do wyniów dla kontrahentów | TAK
22 | Możliwość bieżącej analizy danych: wyhodowanych organizmów, kosztów na poszczególne jednostki zlecające, zużytych materiałów | TAK
23 | Możliwość generowania raportów: zleceń, wyników, księgi badań, zestawienia badań wg nazwisk wykonujących placówek zlecających, wykaz wyników względem lekarzy kierujących, wykaz wyników względem jednostek kierujących, sprawozdawczość wewnętrzna, zbiorczy antybiogramów, bakterie, definiowanie raportów specjalnych przez administratora. | TAK
24 | Wprowadzanie preparatów jest możliwe przez wprowadzenie opisu lub wypełnieni konfigurowalnego formularza dla każdego badania (np. Sluz : obfity, skąpy, brak) | TAK
25 | System musi posiadać możliwość wykonywania analiz z wykonanych wyników badań dla celów epidemiologicznych. Musi mieć możliwość wykonywania, oraz drukowania z systemu zgłoszeń czynników biologicznych zgodnie z wzorem z rozporządzenia Ministra Zdrowia, do Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Zamawiający musi posiadać możliwość tworzenia takich raportów. | TAK
26 | Możliwość prowadzenie statystyk mikrobiologicznych: | TAK
27 | - analiza epidemiologiczna: częstotliwość występowania drobnoustrojów wg klasyfikacji Bergey’a i wg zleceniodawców, | TAK
28 | - lekooporność drobnoustrojów wg antybiotyków, wg drobnoustrojów dla wybranych zleceniodawców, badań, antybiogramów, itp., | TAK
29 | - analiza mechanizmów oporności wg zleceniodawców i drobnoustrojów, | TAK
30 | - statystyki zużycia podłoży hodowlanych i testów identyfikacyjnych, | TAK
31 | Automatyczne wprowadzanie wyniku poprzez przeliczanie różnych rodzajów wyniku antybiogramu (MIC/strefa zahamowania wzrostu/kategoria lekowrażliwości) zgodnie z predefiniowanymi wzorcami opartymi o wytyczne EUCAST. | TAK
32 | Zestawienie typów i ilości mikroorganizmów wyhodowanych w poszczególnych materiałach w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, ich jednostki i ośrodki kosztów (również z uwzględnieniem niepowtarzalności danych szczepów u poszczególnych pacjentów). | TAK
33 | Ewidencja zleconych badań epidemiologicznych lub sporali. | TAK
34 | Ewidencja wyników badań epidemiologicznych oraz możliwość manualnego ich wprowadzania. | TAK
35 | System umożliwia wydanie częściowego wyniku badania bez walicji (jeden organizm z antybiogramem drugi organizm i antybiogram w toku z kompletnym zapisem wydanego wyniku) | TAK
36 | System umożliwia ukrycie antybiotyku na wydruku | TAK
37 | System umożliwia zarejestrowanie kierunku wykonywania badania mikrobiologicznego w celu dostosowania listy podłoży do zastowania | TAK
38 | System umożliwia wyszukiwanie zleceń po numerach zarówno zleceń jak i materiału mikrobiologicznego | TAK
39 | System umożliwia oznaczenia jako wynik grupy organizmów | TAK
40 | System dla każdego organizmy umożliwia dopisania informcji takich jak(ilość, flora, szczep) | TAK
41 | System umożliwia zapisywanie ilości punktów do zlecenia oraz późniejsze ich raportowanie | TAK
42 | System umożliwia skopiowanie wyniku badania na innego pacjenta | TAK
43 | System udostępnia funkcję pozwalającą na wprowadzanie informacji o podziale materiału badanego (dowolna ilość próbek), poszczególnych etapach wykonania badania mikrobiologicznego (obserwacje), kolejnych izolacjach organizmów hodowanych z danego materiału, mechanizmach lekooporności cechujących kolejne izolacje, wynikach badania lekooporności zidentyfikowanych organizmów (wprowadzanie informacji o antybiogramach), oznaczanie izolacji szczególnie niebezpiecznych (patogeny alarmowe, uwzględnienie organizmów nadzorowanych epidemiologicznie). | TAK
44 | Funkcja rejestrująca wyniki badania mikrobiologicznego pozwala na dołączanie komentarzy do zidentyfikowanych organizmów i do wyników, rejestrowanie informacji o pożywkach dla badań mikrobiologicznych oraz na wydruk wyników dodatnich i ujemnych. W trakcie opracowywania wyniku jest możliwość wyłączania z wydruku wskazanych antybiotyków oraz możliwość automatycznego doboru panelu antybiotyków w zależności od wykrytego mechanizmu lekooporności oraz organizmu. | TAK
45 | System udostępnia funkcję wspierającą kontrolę jakości w pracowniach bakteriologicznych w zakresie: automatycznej interpretacji wprowadzanych wyników dla antybiotyków i szczepów wzorcowych (w zakresie, poza zakresem), archiwizowania wyników wykonanych kontroli oraz wydruków raportów z kontroli. | TAK
46 | System umożliwia wydruk wyniku bez walidacji(wynik częściowy) wykorzystywany w przypadku oznaczenia antybiogramu jednego z organizmów z zapisem danych obecnie wpisanych i osoby generującej taki wydruk | TAK
47 | Możliwość skonfigurowania niezależnych czasów odczytów podłoży zarówno dla posiewów jak i dla antybiogramów | TAK
48 | Możliwość automatycznego tworzenia interaktywnych list roboczych dla stanowisk: Preparatów, Posiewów, Izolacji, Antybiogramów zawierających graficzną informację o czasie odczytu podłoża (PRZED CZASEM, W CZASIE, PO CZASIE) | TAK
Integracja
1 | System może być w pełni zintegrowany z systemem HIS CliniNet od firmy CGM | TAK
2 | Integracja obejmuje w szczególności zlecanie badań i odbiór wyników w celu prezentacji w systemie HIS | TAK
3 | System został przetestowany pod kątem integracji i Wykonawca może przedstawić na to certyfikat firmy CGM | TAK
4 | Ewentualne koszty podłączenia urządzeń laboratoryjnych i integracji z HIS ponosi Wykonawca | TAK
TAK
Serwis
1 | Zgłoszenia serwisowe przyjmowane są w trybie 24/7 | TAK
2 | Zgłoszenia serwisowe można zgłaszać przez stronę www, pocztę elektroniczną i telefonicznie | TAK
3 | Czas reakcji na błąd krytyczny (blokujący pracę jednego lub więcej stanowisk) nie dłuższy niż 3 h | TAK
4 | Czas naprawy błędu krytycznego nie dłuższy niż 24 h | TAK
5 | Czas reakcji na usterkę nie dłuższy niż 24 h | TAK
6 | Czas naprawy usterki nie dłuższy niż 14 dni | TAK
7 | Zdalny serwis oprogramowania na serwerze odbywa się zabezpieczonym połączeniem VPN | TAK
8 | Zdalny serwis oprogramowania na komputerach klienckich inicjowany jest przez użytkownika i realizowany za pomocą programu lub technologii zapewniającej szyfrowanie i uniemożliwiającej nieautoryzowany dostęp. | TAK
9 | Definiowanie raportów na życzenie użytkownika w terminie do 5 dni roboczych. | TAK
Kody
1 | Dostarczane kody muszą być unikalne | TAK
2 | Kody mają możliwość naklejania bez użycia dodatkowych środków. | TAK
3 | Kodowanie w trybie Code 128 | TAK
4 | Paczki etykiet po 2, 4, 6, 8 etykiet | TAK
5 | Możliwość stworzenia kopii etykiet z poziomu aplikacji | TAK
6 | Sukcesywna dostawa 300 000 kodów w ciągu roku, wg. bieżących zapotrzebowań Zamawiającego | TAK
Udostępnianie wyników
1 | System umożliwia dostęp do wyników dla uprawnionych osób i jednostek zlecających z sieci WAN | TAK
2 | Dostęp do wyników odbywa się po podaniu przydzielonego loginu i hasła | TAK
3 | System wymaga zmiany hasła przy pierwszym logowaniu | TAK
4 | System umożliwia przypomnienie hasła użytkownia | TAK
5 | System pozwala personelowi laboratorium na zmianę hasła użytkownika. | TAK
6 | Połączenie jest zabezpieczone certyfikatem SSL | TAK
7 | Interfejs www udostępniany jest z osobnego, możliwie odseparowanego systemu | TAK