        SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

        I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

      OBIEKT : Budynek nr 10 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

      ADRES : ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz

       ROBOTY: Termomodernizacja budynku nr 10-II etap

      KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

        Opracował : mgr inż. Janusz Korpalski

        SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

        Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

        PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST :

        Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych mających na celu przystosowanie remontowanych pomieszczeń do wymogów stawianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia- "w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej"- (Dz.U. z dnia 29.06.2005 r), łącznie z uzyskaniem dostępności przez osoby niepełnosprawne.

        Zakres robót wyszczególniono poniżej :

        -Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze CPV 45111000-8
        -Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4
        -Roboty dociepleniowe CPV 45262350
        -Roboty elewacyjne CPV 45430000
        -Roboty malarskie CPV 45442100-8
        -Roboty sanitarne c.o. CPV 45331200-7

        WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT :

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dostarczoną dokumentacją, kosztorysami, specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach stanowiących załączniki do umowy (kosztorys, ST i inne dodatkowe dokumenty) a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek.
3. W przypadku, gdy dostarczone wyroby budowlane lub wykonane roboty nie będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i ST to takie materiały zostaną zastąpione właściwymi, a elementy już wykonane zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, OCHRONA ŚRODOWISKA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :

1. Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do jej zakończenia i odbioru końcowego robót.
2. Z uwagi na miejsce i okres prowadzenia robót wszelkie osoby zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Ordynatorem Oddziału a w szczególnych przypadkach z Dyrektorem Szpitala.
3. W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
4. Wykonawca będzie w czasie realizacji robót przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt p.poz a materiały łatwopalne będzie składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy je przed dostępem osób trzecich.

        OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT :

        Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od chwili przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego.

        STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH :

1. Wykonawca będzie stosować wyroby budowlane o parametrach technicznych określonych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych
2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych wyrobów budowlanych oraz niezbędne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności określone wymaganymi przepisami (Ustawa z dnia 16.04.2004 r- o wyrobach budowlanych)

        WYKONANIE ROBÓT :

 - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje :
1.Plan prowadzenia robót w obiekcie czynnym
2.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
        - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową oraz za jakość stosowanych wyrobów budowlanych.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót na żądanie Inspektora nadzoru poprawione będzie przez Wykonawcę na własny koszt.

        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT :

        Do celów kontroli jakości robót Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych i będzie miał ku temu pełną pomoc Wykonawcy robót.
       Kontrola końcowa wykonania robót przeprowadzona będzie zgodnie ze sposobem danym w normach PN-EN.

        ODBIORY ROBÓT I ODBIÓR KOŃCOWY :

     Odbiory częściowe robót będą następowały kolejno po zgłoszeniu ich odbioru przez Wykonawcę robót i stwierdzenie gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru. Roboty ulegające zakryciu jak naprawa podłoży czy izolacje Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru na co najmniej trzy dni wcześniej i przedstawić niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.
    Odbiór końcowy odbędzie się po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę i po stwierdzeniu gotowości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru. Odbiór ten nastąpi w terminie przewidzianym umową przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbioru, w obecności Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
    Wykonawca ma obowiązek dostarczyć niezbędne do wykonania odbioru końcowego dokumenty:
   -protokoły odbiorów częściowych
   -protokoły odbioru robót ulegających zakryciu
   -certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wyrobów budowlanych z aktualnie obowiązującymi normami
   -inne dokumenty o ile będą wymagane umową.

        OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

Roboty dociepleniowe

1. Z elewacji zdemontować kraty, barierki przy bocznych schodach zewnętrznych i inne elementy na elewacji.
2. Skuć odparzone fragmenty tynku
3. Ściany oczyścić z lużnych fragmentów tynku i zmyć woda pod ciśnieniem
4. Wykonać naprawy po fragmentach skutych
5. Ocieplenie wykonać metodą lekka mokra wg poniższych zaleceń:
- gruntowanie ścian emulsja
- przyklejenie płyt styropianowych fasada gr. 20cm o wsp. max 0.038
- ocieplenie ościeży i węgarków okiennych styropianem gr. 2-3cm o wsp. max 0.031
- mocowanie płyt za pomocą dybli plastykowych
- wklejenie siatki zbrojącej
- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej o uziarnieniu do 1,5mm
- na narożnikach zastosować kątownik ochronny z siatką
- do poziomu parteru zastosować podwójna siatkę i wykonać tynk żywiczny
6. obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy powlekanej
7. kraty okienne wykonać nowe, pomalować 2x farbami antykorozyjnymi

Roboty wewnętrzne:

1. Wykonać docieplenie stropu nad pietrem od strony sufitu wełna mineralna 25 cm i sufit podwieszony z profili zimnogiętych i obudowa z płyt GKB z pomalowaniem
2. klatki schodowe docieplić nad stropem od strony dachu i ścianie na strychu wg szczegółu na przekroju pionowym z projektu
3. Po robotach instalacyjnych i wymianie stolarki wykonać naprawę tynków wewnętrznych, gipsowanie i malowanie farbami emulsyjnymi pomieszczeń parteru i pietra oraz klatek schodowych
4. zdemontować i wykonać nowa instalację c.o. w budynku

Elementy zewnętrzne i zagospodarowanie terenu:

1. wykonać remont schodów do piwnicy
2. nawierzchnie schodów-pochylni w szczytach budynku naprawić poprzez piaskowanie, a następnie wykonać warstwę specjalistycznej zaprawy żywiczno-cementowej do napraw powierzchni betonowych, klasa antypoślizgowości R12
3. Boczne ściany pochylni naprawić tynkiem cementowym i wyprawić tynkiem zywicznym
4. Osadzić nowe barierki o wys. 1,10m z profili ocynkowanych , malowanych, proszkowo lub ze stali nierdzewnej
5. Wykonać opaskę z kostki betonowej o szer. 1,0m od strony parkingu i z tylu budynku od drogi głównej, w szczycie od kuchni odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej.
        Opracował : J. Korpalski