| NR SPRAWY : | 44/med/2019 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 (Dz. U. z 2018r. poz. 1986)

oraz

Ustawy z dnia 20 maja 2010 r.  o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.175 )

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  60 PONUMEROWANYCH STRON

ZATWIERDZAM:

…...............….................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Wałcz, 20 września 2019 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb

udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. INFORMACJE OGÓLNE

9. ZŁOŻENIE OFERTY W POSTĘPOWANIU

10. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

( NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT)

11. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU

PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

13. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

14. WADIUM

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

17. OMYŁKI RACHUNKOWE. OMYŁKI PISARSKIE.

18. RAŻĄCO NISKA CENA

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

21.  ZMIANY W UMOWIE.

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

(art.147-151 ustawy PZP)

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. ZAŁĄCZNIKI

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:           107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                       261- 47-28-15

e-mail:                               medycyna-przetargi@107sw.mil.pl

http://www.107sw.mil.pl

Godziny urzędowania:     od 8:00 do 14:00

Konto bankowe:               Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

Numer NIP:                      765-14-95-874;

Numer REGON:              570544566

1.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej , ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz;

- z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem , adres e-mail

iod@107sw.mil.pl lub telefonicznie 261 47 28 19*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów.

- prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 44/MED/2019
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) .

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) .

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       ,,Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa

Odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów     NR CPV : 33.69.65.00 – 0

2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa

rejestracji,  atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu. Pełna dokumentacja musi zostać

przedstawiona Zamawiającemu w ciągu 24 godzin od zażądania jej przez Zamawiającego.

4. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane lub też  - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 3 ustawy).

5. W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i są

zgodne z treścią SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania kart charakterystyki na etapie

badania oferty.

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr 3 dołączony do niniejszej Specyfikacji.

2. Dopuszcza się zaoferowanie opakowań większych, niż wskazane w opisie, do wysokości 100%

oczekiwanej wielkości, bez zadawania pytań dopuszczających.

3. Wycenę należy dokonywać wyceniając pełne opakowania zaproponowane z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia : Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę sukcesywnie :   od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

–  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów.

–  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

–  zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełnić również warunki udziału w

postępowaniu dotyczące:

1 .W przypadku wyboru  oferty Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich starań zmierzających do

uzyskania przedłużenia terminów ważności w/w dokumentów na cały okres trwania umowy.

2 . Działania, o których mowa w ppkt. 1 zobowiązuje się podjąć w terminie umożliwiającym zachowanie

ciągłości tych dokumentów.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty

potwierdzające podjęcie działań o których mowa w ppkt 1 i 2.

3. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, o których mowa w

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp :

1. w stosunku do którego otwarto likwidację  w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz.243) lub którego upadłość ogłoszono. z

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz.498 );

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych;

3.  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PIP, uprawnione do

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych wart. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa wart. 17 ust. 2a ustawy PZP

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o

którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia

odszkodowania;

5.  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6.  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce

Jawnej     lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub

prokurenta   prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z

wyjątkiem przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23. 1. ustawy

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w

rozdz. 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak

podstaw wykluczenia.

11. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału

w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełnić również warunki udziału w

postępowaniu dotyczące:

1. Jest w posiadaniu dokumentów, dopuszczających do obrotu oferowanych wyrobów na terenie Polski i

Krajów Unii Europejskiej w zależności od kwalifikacji wyrobów medycznych  - zgodnie z ustawą z dnia 20

maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2019, poz. 175) tj.

– dla klasy II b i  III zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz

deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikacyjnej

– dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego

– dla wyrobów klasy II a , I sterylnej i  I z funkcja pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją oraz

wpis/zgłoszenie lub powiadomienie dla wszystkich grup produktów

2.  W przypadku wyboru  oferty zobowiązuje się do dokonania wszelkich starań zmierzających

do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do

obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

3.  Działania, o których mowa w pkt. 2 zobowiązuje się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

4.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty

o których mowa w pkt. 1 oraz dokumenty potwierdzające podjęcie działań, o których mowa w pkt 2.

8. INFORMACJE OGÓLNE

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się

przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty

elektronicznej medycyna-przetargi@107sw.mil.pl.

2. Zamawiający podaje do kontaktu z Wykonawcami:

tel.  261 47 28 15 oraz medycyna-przetargi@107sw.mil.pl.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia,

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych

kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w

Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania

na ePUAP.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są

na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

9. ZŁOŻENIE OFERTY W POSTĘPOWANIU :

1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty

przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z

postępowaniem.

2. Oferta należy  sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych

doc, docx, rtf, pdf, xls  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w

tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w

oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,

powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych

również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika

dostępnej na miniPortalu

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać

złożonej oferty.

10. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

( NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT)

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w

szczególności składanie oświadczeń, wniosków , zawiadomień oraz      przekazywanie informacji odbywa się

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza     dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego

przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej       korespondencji związanej z niniejszym

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem  ogłoszenia (TED lub ID

postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email

medycyna-przetargi@107sw.mil.pl.

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są

przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza

również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii

dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT:

1. Składanie ofert do dnia 07.11.2019r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  07.11.2019r. o godzinie 11:00 w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ,przy ul. Kołobrzeskiej 44,  w Sali Odpraw i Szkoleń - Nowy Blok Operacyjny budynek nr 45 .

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert .

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

5. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) dostawcy lub wykonawcy,

którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia

publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te odnotowywane są w

protokole postępowania. W/w informacje doręcza się oferentom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert,

na ich  pisemny wniosek.

12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza

zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wycenione/y zadania -  załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

4. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np.:

pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy),w postaci elektronicznej opatrzonej

kwalifikowanym podpisem  elektronicznym.

5. Dowód wpłaty wadium ( nie dotyczy wadium w formie pieniądza).

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o

podwykonawcach w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w punkcie 8 specyfikacji.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów:

Polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , ze  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności. Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej 50.000,00 zł. - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem  przez Wykonawcę.

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 12.3  niniejszej SIWZ, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów,  o których mowa w § 5 w Rozporządzeniu Ministra

Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r poz.1126 :

1. pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6

ustawy;

2. pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami ,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba,której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących tego dokumentu.

13. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest :

Kwestie merytoryczne – Kierownik Labolatorium – 261-47-28-76

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

Kierownik Apteki Zakładowej– tel./fax. 261-47-28-61

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

Kwestie proceduralne- Kierownik Działu Zamówień Publicznych – tel./fax. 261-47-28-15

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

14. WADIUM.

- Wadium w przypadku przystępowania do całości postępowania: 28.645,00  PLN

- Wadium w przypadku przystępowania do części zadania:  – Zamawiający określił wadium w treści SIWZ.

- Konto bankowe na które należy wpłacać wadium:   Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godz. 09:00.

1.  Forma wniesienia wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia wadium w formie z pkt. b-e  – do oferty należy dołączyć oryginał tego dokumentu.

Poręczenia, gwarancje, o których mowa wyżej muszą być ważne przez okres związania z ofertą tzn.  co

najmniej przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

6. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty przetargowej. Należy zaznaczyć nr przetargu

oraz numery pakietów których  dotyczy wpłacone / wnoszone wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się

datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Zamawiającego. Zamawiający podaje, iż kwota

wadium wpłacona w pieniądzu zdeponowana będzie na oprocentowanym rachunku bankowym.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie ,nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.

87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej.

UWAGA:

Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowań wszczętych po dniu 17 października

2018 r. powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego).

15. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji zamówienia.

1.Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym:

a) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,

b) wartość brutto należy liczyć w sposób następujący:

cena jednostkowa netto x ilość  =  wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto.

2. W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto w zł zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym

końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Wystawienie w pozycji w formularzu ofertowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

4. Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza ofertowego brutto.

5. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych

pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

6. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

7. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami Ustawy

o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

17. OMYŁKI RACHUNKOWE. OMYŁKI PISARSKIE.

1. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu

ceny na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie zawiadamiając

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Za oczywistą omyłkę rachunkową uznaje się błędny wynik działania arytmetycznego. Podstawą dokonania

poprawy jest prawidłowa ilość asortymentu, stawka VAT oraz cena jednostkowa netto podane przez

Wykonawcę. Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną informację o ewentualnych omyłkach

rachunkowych i omyłkach pisarskich w złożonej ofercie.

3.Zgodnie z regulacją art.87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawia w

ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuca

ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki (art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych).

18. RAŻĄCO NISKA CENA.

1. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu

zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub

kosztu, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016r.

poz. 1265);

b) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

c) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

d) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej                        z

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany

cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa   w ust. 1.

3 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do

przedmiotu zamówienia.

5. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które

według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a

wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z

prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty komisja będzie stosowała kryterium oceny ofert wg niżej podanej

ważności:

cena (koszt) 100%

Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość

punktów tj. 100 x przyjęte kryterium tj. 100% = ilość przyznanych punktów. Punkty za cenę pozostałych ofert

oblicza się wg wzoru: cena najniższa podzielona przez cenę n-tej oferty x 100 pkt. x przyjęte kryterium tj.

100% = ilość punktów dla n-tej oferty.

2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała w danym pakiecie otrzyma największą ilość

punktów.

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, który wygra przetarg, będzie zobowiązany do podpisania umowy, której treść będzie zgodna z

załączonym do SIWZ wzorem umowy.

21.  ZMIANY W UMOWIE.

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art.144 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych. Istotna zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:

1. 	w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia 	(przedstawi dokument potwierdzający zaistniałą sytuację od producenta) Wykonawca zaproponuje zastąpie	nie go nowym  produktem o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej zaoferowanej w 	ofercie;

2. 	zmiany kodu towaru udokumentowaną przez producenta, a pozostającą bez wpływu na cechy przedmiotu za	mówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3. są korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z

treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż

wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast

jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty.

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

(art.147-151 ustawy PZP)

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej – „Dział IV –Środki Ochrony Prawnej”  ustawy Prawo

Zamówień Publicznych.

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy:

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

25. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy wraz z  załącznikami

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 –  JEDZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – zsumowana wartość wszystkich zadań

| NR SPRAWY: 44/med /2019 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

......................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .......................................................................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN .......................................................................... (słownie:.....................................................................................................................................................) | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ..................................................................................... ( słownie :............................................................................ ) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 60 (słownie:sześćdziesiąt) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

KONTAKTOWY ADRES WYKONAWCY e-mail………………………………….

TELEFON KONTAKTOWY : ……………………………………………………….

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ....................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie  tych warunków (zgodnie z pkt. 12 SIWZ).

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

...................................................................................                  Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik nr 2 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr          /Z /…….

Zawarta w dniu .................... r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405, NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

Roberta Sokołowskiego – Zastępcę Dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…..................................................................  z siedzibą przy ul …............................ , w...............................

zarejestrowaną w ........................................................................................................................................................................

……………………………………………………...........................................................................................……………………………………………………...........................................................................................

NIP : …………………………………………….., REGON : ……………….………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy są:                        Kierownik Laboratorium i Kierownik Apteki Zakładowej.

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa …............................,  do siedziby Zamawiającego, zgodnie

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej  umowy.

2. Przedstawione  w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik numer 1) ilości stanowią ilości

szacunkowe, faktyczna ilość i zakres dostaw poszczególnych rodzajów asortymentów wynikać będzie z

potrzeb bieżących Zamawiającego, określonych w  udzielanych Wykonawcy  zamówieniach. Dostawa

poszczególnych rodzajów towarów w okresie obowiązywania umowy nie może być mniejsza niż 70% lub

większa niż 130% wielkości szacunkowych, określonych w załączniku nr 1.

§ 2

1. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują : od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021r. przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie zgodnie z zapisami  § 3 .

§ 3

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących

dostaw są Kierownik Laboratorium i Kierownik  Apteki Zakładowej.

2. Poszczególne dostawy będą realizowane w terminie do drugiego dnia roboczego od dnia złożenia

zamówienia wysłanego faksem , pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego doręczonego środkami

komunikacji elektronicznej przez osobę wymienioną w ust.1. Dostawa odbywać się będzie w dni robocze w

godzinach od 7:00 do 14:00 z wyjątkiem sobót do Laboratorium 107-go Szpitala Wojskowego z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu, poza wyjątkiem opisanym w ust. 3.

3. W szczególnych okolicznościach, których nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający może żądać

dostarczenia zamówionego towaru do 24 godzin od zamówienia każdego dnia w tym również w niedzielę i

dni świąteczne.

4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności do użycia krótszy niż 18

miesięcy licząc od dnia dostarczenia z wyłączeniem Zadań gdzie Zamawiający podał inny minimalny

termin ważności do użycia oraz z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi

3 miesiące od daty dostawy , w przypadku gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw

materiału kontrolnego;

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie

z obowiązującymi przepisami lub opakowania będą uszkodzone;

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał

kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne

dokumenty wymagane przepisami prawa;

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która

figuruje na fakturze VAT.

4.1. Odmowa przyjęcia towaru wymaga pisemnego uzasadnienia przez Zamawiającego.

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad. W przypadku

dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w ust. 1 do

jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych z obrotu i               stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 4

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych

szkoleń personelu Zamawiającego, w ramach umowy dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych

wraz z dzierżawą aparatów.

2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej i praktycznej związanej z użyciem

produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

3. Harmonogram szkoleń oraz ich termin i zakres opracuje i przedstawi Wykonawca Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych szkoleń przed pierwszą dostawą

produktów których dotyczy zawarta umowa.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób wytypowanych przez Zamawiającego. Zamawiający

dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy zdobyte doświadczenie będą

wykorzystywać podczas użytkowania produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając na swój koszt wszystkie

niezbędne materiały do  realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na

miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.

7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu

zaproponowanym przez Zamawiającego.

8. Prowadzenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej

szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i

zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń

- datę i miejsce ich przeprowadzenia

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach

- imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie
                      - czas trwania poszczególnych szkoleń.

§ 5

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy

wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do

rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu

zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach

określonych w ust. 5.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację zamówień zgodnych cenowo oraz

asortymentowo z załącznikiem nr 1 do umowy z uwzględnieniem zapisów paragrafu 1 ust. 2

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu

należytej  i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia

nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej

uwzględniającej zmianę stawki VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby

wzrost wynagrodzenia Wykonawcy powyżej wartości przedstawionych w załączniku nr 1 z uwzględnieniem

zapisów paragrafu 1 ust. 2.

7. Ustalone ceny wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie

obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

§ 6

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 odbywać się będzie, na podstawie częściowych faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę i doręczonych zamawiającemu.

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy 2 egzemplarze faktury VAT w formie papierowej.

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia

oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty wystawienia

faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień

uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 2 Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednostkowej dostawy za

każdy dzień zwłoki w dostawie;

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty stanowiącej sumę wartości kwot brutto

umieszczonych w załączniku 1.

2. Za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia w terminie określonym w umowie – ustala

się możliwość zakupu niezrealizowanej dostawy lub jego części u innego Wykonawcy, a różnicą

wartości  zakupionego asortymentu Zamawiający obciąży Wykonawcę;

3. Kara należna Zamawiającemu będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia

przez Zamawiającego noty obciążeniowej lub zostanie potrącana z faktury Wykonawcy.

4. Jeśli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić

odszkodowanie przewyższające karę umowną.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne

roszczenia odszkodowawcze a jedynie prawo żądania zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 a

ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strony zgodnie postanawiają , że każda z nich może  wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzy

miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na

osoby trzecie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień

Publicznych, przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art.144 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych. Istotna zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:

a) 	w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia 	(przedstawi dokument potwierdzający zaistniałą sytuację od producenta) Wykonawca zaproponuje

zastąpienie go nowym  produktem o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej

zaoferowanej w 	ofercie.

b) 	zmiany kodu towaru udokumentowaną przez producenta, a pozostającą bez wpływu na cechy przedmiotu za	mówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c) są korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z 	treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wy-	nikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jed-	norazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty.

5. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą  dążyły rozwiązać w pierwszej

kolejności na drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie

Sąd Powszechny dla Zamawiającego.

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz jeden  egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 a – „Wzór umowy dzierżawy ”

UMOWA DZIERŻAWY Nr          /Z /……

Zawarta w dniu .................... r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405, NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

Roberta Sokołowskiego – Zastępcę Dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala

zwany w dalszej części umowy Dzierżawcą

a

…..................................................................  z siedzibą przy ul …............................ , w...............................

zarejestrowaną w ........................................................................................................................................................................

……………………………………………………...........................................................................................……………………………………………………...........................................................................................

NIP : …………………………………………….., REGON : ……………….………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wydzierżawiającym

§ 1

1. Dostawy przedmiotu dzierżawy do miejsca instalacji, tj. laboratorium 107 Szpitala Wojskowego

SP ZOZ dokonuje Wydzierżawiający w terminie do 30 dni roboczych od chwili podpisania umowy, na swój

koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas transportu.

Wydzierżawiający pokrywa również koszty instalacji i szkolenia.

2. Z chwilą odbioru przedmiotu dzierżawy, ryzyko związane z jego stanem technicznym przechodzi

na Dzierżawcę

3. Przekazanie przedmiotu dzierżawy oraz jej zwrot nastąpi w Protokole Przekazania-Odbioru.

4. Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na okres obowiązywania umowy dzierżawy,

licząc od dnia instalacji

5.Odbioru przedmiotu dzierżawy z miejsca instalacji, tj. laboratorium 107 Szpitala Wojskowego

SP ZOZ dokonuje Wydzierżawiający w terminie  minimum 30 dni od chwili wygaśnięcia umowy, na swój

koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas transportu.

§2

1. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy w miejscu wymienionym w pkt.1

§.1 Zmiana lokalizacji przedmiotu najmu jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody

przez Wydzierżawiającego

2. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz

instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu

eksploatacyjnemu.

3. Dzierżawca nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani

usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

4. Wydzierżawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli sposobu używania przedmiotu dzierżawy w

dowolnym czasie.

§ 3

1. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do

umówionego użytku.

§4

1. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie, w ciągu 30 dni od wystawienia

przez Wydzierżawiającego faktury za miesiąc poprzedni na rachunek ….........................

2. Miesięczny czynsz wynosi netto …........................	zł

3. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty za czynsz Wydzierżawiający będzie uprawniony do naliczania

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 5

1. Zakończenie umowy dzierżawy jest równoznaczne ze zużyciem odczynników określonych

dla danego aparatu objętego umową dzierżawną ale nie wcześniej niż 30 dni od chwili

wygaśnięcia umowy zasadniczej tj. 30.01.2022 r. Przekazanie sprzętu nastąpi od 10.02.2022 r

na zasadach określonych w  § 1 pkt.5.

2. Dzierżawca odpowiada wobec Wydzierżawiającego za utratę i uszkodzenie przedmiotu

dzierżawy wynikłe z jego winy

3. Dzierżawca nie ponosi  odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji.

4. W przypadku bezzasadnego , uniemożliwienia odbioru przedmiotu najmu przez dzierżawcę  w

terminie określonym w pkt.1 niniejszego paragrafu, Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty na

rzecz Wydzierżawiającego należności za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości

50 zł netto za każdy  dzień.

DZIERŻAWCA :                                                                                                 WYDZIERŻAWIAJĄCY:

Załącznik nr 2 – do umowy

FORMULARZ AKTUALNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH WYKONAWCY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- wypełnia Wykonawca

DOSTAWCA:

- nazwa firmy oraz adres do korespondencji

….................................................

….................................................

….................................................

OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNA/ODPOWIEDZIALNY ZA KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

- wpisać numer kontaktowy

….................................................................................

….................................................................................

….................................................................................

NUMER KLIENTA JAKI NADAJE ZAMAWIAJĄCEMU WYKONAWCA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje nadanie takiego numeru

….....................................................................................................

NUMER/Y FAXU POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

…........................................................................................

…........................................................................................

…........................................................................................

ADRES E-MAIL POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udzielenie zamówienia drogą elektroniczną

…...........................................................................................................

Dane te mają charakter danych służbowych i będą one przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu utrzymywania bieżącego kontaktu z Wykonawcą w związku z realizacją umowy przetargowej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

22.3.Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia .

W ofercie przetargowej do wszystkich oferowanych zestawów do analiz bakteriologicznych

i biochemicznych oraz kalibratorów i kontrolek wymagana instrukcja w języku polskim.

Warunki gwarancji i termin ważności.

Producent.

Posiadane atesty, certyfikaty oraz świadectwa rejestracji materiału medycznego wydane przez MzIOS. Zamawiający nie wymaga posiadania świadectwa rejestracji materiału medycznego wydanego przez MzIOS w stosunku do wyrobów medycznych, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U.2010 nr 107, poz. 679).

W ofercie przetargowej do wszystkich oferowanych analizatorów, zestawów do analiz oraz kalibratorów

i kontrolek wymagana instrukcja w języku polskim.

Zadanie 1 - Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów biochemicznych z dzierżawą

analizatorów i pełną gwarancją na czas trwania umowy – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 4559,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kalibr., kuwety codzienna kontrola itp.) | Liczba ozn. z 1 opak. | Nazwa wytwórcy/pro- ducenta | Liczba pełnych opak. na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                            ilość badań / 2 lata

1 Zestaw do ozn. albumin w surowicy                                                                                     3600

2 Zestaw do ozn. alkohol etylowy                                                                                            2350

3 Zestaw do ozn. ALP w surowicy                                                                                           5200

4 Zestaw do ozn. ALAT/GPT w surowicy                                                                              26250

5 Zestaw do ozn. amylazy w surowicy i moczu                                                                     10000

6 Zestaw do ozn. ASAT/GOT w surowicy                                                                             25600

7 Zestaw do ozn. ilościowego ASO w surowicy                                                                       400

8 Zestaw do ozn. białka w surowicy                                                                                        5400

9 Zestaw do ozn. białka w moczu i PMR                                                                                2500

10 Zestaw do ozn. bilirubiny bezpośredniej w surowicy                                                           2600

11 Zestaw do ozn. bilirubiny całkowitej w surowicy                                                               21600

12 Zestaw do ozn. Ca w surowicy i moczu                                                                                6900

13 Zestaw do ozn. cholesterolu całkowitego w surowicy                                                        18550

14 Zestaw do ozn. cholesterolu HDL direct w surowicy                                                          10200

15 Zestaw do ozn. CK-MB do pojedynczych oznaczeń                                                            1500

16 Zestaw do ozn. CPK do pojedynczych oznaczeń w surowicy                                              2100

17 Zestaw do ozn. CRP ilościowo                                                                                            29450

18 Zestaw do ozn. Fe w surowicy                                                                                              6200

19 Zestaw do ozn. całkowitej zdolności wiązania żelaza lub

utajonej zdolności wiązania żelaza                                                                                         300

20 Zestaw do ozn. ferrytyny w surowicy                                                                                     700

21 Zestaw do ozn. fosforu nieorganicznego w surowicy i moczu                                             3000

22 Zestaw do ozn. gamma GT                                                                                                   7050

23 Zestaw do ozn. glukozy w surowicy                                                                                   50100

24 Zestaw do ilościowego ozn. hemoglobiny HbA1c                                                                 3750

25 Zestaw do oznacznia Na, K, Cl                                                                                           62100

26 Zestaw do ozn. karbamazepiny                                                                                               500

27 Zestaw do ozn. kreatyniny w surowicy i moczu                                                                 44000

28 Zestaw do ozn. kwasu moczowego w surowicy i moczu                                                     6900

29 Zestaw do ozn. kwasu walproinowego                                                                                   750

30 Zestaw do ozn. LDH w surowicy                                                                                          3450

31 Zestaw do ozn. kwasu mlekowego w osoczu i PMR                                                             1100

32 Zestaw do ozn. Mg w surowicy i moczu                                                                               4550

33 Zestaw do ozn. mocznika w surowicy i moczu                                                                   30300

34 Zestaw do ozn. ilościowego RF w surowicy                                                                           500

35 Zestaw do ozn. trójglicerydów w surowicy                                                                        16000

36 multikalibrator do w/w zestawów                                                                                              *)

37 kalibrator do cholesterolu HDL direct                                                                                       *)

38 kalibrator do bilirubiny total i direct                                                                                          *)

39 kalibrator do HbA1c                                                                                                                    *)

40 kontrolki enzymatyczne                                                                                                             *)

41 kontrolki do pozostałych badań biochemicznych                                                                      *)

42 kontrolki do HbA1c                                                                                                                    *)

43 Kalibratory i kontrolki do CK-MB                                                                                            *)

44 Kuwety                                                                                                                                       *)

45 Naczynka na próbki                                                                                                                    *)

46 Inne materiały niezbędne do wykonania w/w ilości oznaczeń

47 Dzierżawa analizatorów

*) ilość stosowna do ilości badań, codziennej kontroli, limitów czasowych kalibracji i trwałości

substancji po otwarciu fiolki. Wyspecyfikowana ilość badań zawiera już oznaczenia przewidziane na

kalibracje i kontrole.

| Lp. | Parametry graniczne analizatorów biochemicznych – 2 szt | Wymóg do spełnienia – warunek graniczny | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa identyczne analizatory biochemiczne rok produkcji nie wcześniej niż 2015 rok | Tak/podać model/typ nazwę producenta | nie dotyczy |
| 2 | Wydajność analizatorów – min. 340 oznaczeń fotometrycznych/godzinę, min 400 z ISE | Tak | nie dotyczy |
| 3 | Analizatory wyposażone w stację uzdatniania wody o wydajności zapewniającej płynną pracę obu analizatorów, bench top wraz ze stołem lub wolnostojący | Tak | nie dotyczy |
| 4 | Możliwość oznaczenia minimum 34 różnych parametrów z jednej próbki | Tak | nie dotyczy |
| 5 | Możliwość uzupełniania odczynników, próbek i kuwet w każdej chwili pracy aparatów bez jakiejkolwiek zmiany statusu analizatorów np. pauza, stop, standby itp. | Tak | nie dotyczy |
| 6 | Oprogramowanie w języku polskim, instrukcja w języku polskim. | Tak | nie dotyczy |
| 7 | System utylizacji mieszanin poreakcyjnych, bezkontaktowy dla użytkownika. | Tak | nie dotyczy |
| 8 | Oferowane analizatory objęte pełną gwarancją i serwisem technicznym przez cały czas trwania umowy. | Tak | nie dotyczy |
| 9 | Oznaczanie elektrolitów tj. Na+, K+, Cl przy pomocy bezobsługowych elektrod jonoselektywnych, wymienianych pojedynczo w zależności od zużycia. | Tak | nie dotyczy |
| 10 | Możliwość oznaczania w różnego rodzaju materiale: osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy i krew pałna – HbA1c | Tak | nie dotyczy |
| 11 | Wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek pacjenta i odczynników oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek (2 ml, 4 ml, 6 ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml i 2 ml. | Tak | nie dotyczy |
| 12 | Zastosowanie wstępnego automatycznego rozcieńczania próbek do badań (np. oznaczania moczu) i dodatkowego przy przekroczeniu liniowości testu. | Tak | nie dotyczy |
| 13 | Automatyczne przygotowanie szeregu rozcieńczeń stężonych kalibratorów dla kalibracji nieliniowej (np. białka specyficzne) lub możliwość stosowania kalibratorów o różnych stężeniach gotowych do użycia. | Tak | nie dotyczy |
| 14 | Zastosowanie czujnika poziomu płynów i detekcji skrzepu z automatycznym udrażnianiem igły pobierającej. | Tak | nie dotyczy |
| 15 | Monitorowanie stanu zużycia odczynników oznakowanych kodem kreskowym w czasie rzeczywistym | Tak | nie dotyczy |
| 16 | Temperatura oznaczania 37OC | Tak | nie dotyczy |
| 17 | Zastosowanie różnych technik pomiarowych: reakcje punktu końcowego, reakcje kinetyczne, 2 punktowe reakcje kinetyczne, reakcje turbidymetryczne, potencjometria bezpośrednia lub pośrednia (moduł ISE). | Tak | nie dotyczy |
| 18 | Zakres pomiarowy dla fotometru 340 – 700 nm. | Tak | nie dotyczy |
| 19 | Minimum 60 pozycji na próbki badane. | Tak | nie dotyczy |
| 20 | Praca z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych jednorazowego użytku. | Tak | nie dotyczy |
| 21 | Maksymalne zużycie wody przy pełnym obciążeniu pracą do 5 L/h | Tak | nie dotyczy |
| 22 | Bezkontaktowe przygotowanie mieszaniny reakcyjnej, eliminujące ryzyko kontaminacji. | Tak | nie dotyczy |
| 23 | Analizatory w systemie zamkniętym | Tak | nie dotyczy |
| 24 | Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatorów w ilości minimum 10 tysięcy pacjentów bez potrzeby dodatkowego dołączania komputera zewnętrznego. | Tak | nie dotyczy |
| 25 | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatorów w postaci danych liczbowychi wykresów (możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania wydruku z wyznaczonego okresu czasu. | Tak | nie dotyczy |
| 26 | Statystyka liczby wykonywanych badań. | Tak | nie dotyczy |
| 27 | Dowolne programowanie wartości referencyjnych | Tak | nie dotyczy |
| 28 | Wykonywanie badań w trybie „cito”, minimum 5 miejsc. | Tak | nie dotyczy |
| 29 | Podtrzymywanie pracy analizatorów przy awarii zasilania – UPS-y wewnętrzne lub dołączenie UPS-ów dodatkowo. | Tak | nie dotyczy |
| 30 | Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego bez łaźni wodnej lub olejowej. | Tak | nie dotyczy |
| 31 | System chłodzenia odczynników do temperatury zgodnej z zaleceniami producenta aparatów i odczynników. | Tak | nie dotyczy |
| 31 | Zestaw komputerowy (komputer, monitor, drukarka, UPS, klawiatura, mysz, czytnik kodów kreskowych) umożliwiający wpięcie analizatorów do posiadanego przez zamawiającego systemu LIS | Tak | nie dotyczy |
| 33 | Wykonawca w ramach umowy zapewni dostęp do internetowego systemu oceny kontroli jakości wewnętrznej. Możliwość prowadzenia codziennej kontroli z dostępem do programu opracowań statystycznych on line. Możliwość prowadzenia analizy metody wraz z wyliczeniem SD, CV, TE, błędów znormalizowanych precyzji i dokładności oraz wykreślania karty OPS znormalizowanej, analizy okresów roboczych z wykreśleniem krzywej Levy-Jenningsa, analizy porównawczej z innymi użytkownikami systemu. | Tak | nie dotyczy |
| 34 | Zamawiający wymaga uczestnictwa w kontroli międzynarodowej na koszt oferenta. | Tak | nie dotyczy |
| 35 | Wymagana integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem LIS. Koszt integracji po stronie wykonawcy. | Tak | nie dotyczy |
| 36 | Wymagany dostęp administracyjny do stacji roboczej dla działu IT zamawiającego, wraz z przeszkoleniem administracyjnym i przekazaniem niezbędnych haseł. | Tak | nie dotyczy |
| 37 | Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu dostarczenia sprzętu do udzielenia pisemnej informacji o sposobie zdalnego wykonywania czynności serwisowych, w szczególności nazwy programu i wymaganych otwartych portach na routerze. | Tak | nie dotyczy |

W tym przypadku należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu

7/ Informacje dotyczące elektrod (czas gwarancji, cena, ilość potrzebna na rok itd.)

Zadanie 2 – Odczynniki do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej z dzierżawą

analizatora RKZ z pełną gwarancją na czas trwania umowy na 5000 badań na 2 lata

wg wzoru podanego poniżej:

Wadium: 1344,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1/ Zestaw odczynników                                                                                                                                  *)

2/ Kontrolki z trzema zakresami wartości                                                                    3 x 210 fiolek = 630 szt.

3/ Inne materiały eksploatacyjne (podać czas gwarancji na poszczególne elektrody)                                   *)

4/ Dzierżawa aparatu

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości ozn. na 2 lata.

Warunki graniczne:

- analizator-rok produkcji nie wcześniej niż 2010 rok

- parametry mierzone: pH, PO2, PCO2,  karboksyhemoglobina, methemoglobina, wapń zjonizowany

- parametry wyliczane: HCO3 akt., HCO3 std.,  BE(B), O2 SAT, CO2ct

- oprogramowanie w języku polskim

- podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary

- program kontroli jakości: możliwość archiwizacji wyników kontroli

przedstawienie wyników w formie graficznej, statystyka.

-zestaw komputerowy (komputer, monitor, drukarka, UPS, klawiatura, mysz, czytnik kodów kreskowych)

umożliwiający wpięcie analizatora do posiadanego przez zamawiającego systemu LIS

- mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wartości

prawidłowych

- możliwość dokonywania pomiarów wszystkich parametrów z jednej próbki

- odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym

- odczynniki wymieniane po zużyciu – niezależnie od elektrod

- termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 4 tygodnie

- bezpieczny system pobierania próbki (zabezpieczający przed dostaniem się skrzepu do toru pomiarowego)

- oddzielne tory pomiarowe dla gazometrii i oksymetrii

- bezobsługowe elektrody wymieniane pojedynczo po zużyciu

- krótki czas pomiaru do 80 sek.

- wykonawca w ramach umowy zapewni dostęp do internetowego systemu oceny kontroli jakości wewnętrznej

- wykonawca w ramach umowy zapewni udział w zewnętrznym programie kontroli jakości

karboksyhemoglobiny i methemoglobiny.

- wymagana integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem LIS. Koszt integracji po

stronie wykonawcy.

- wymagany dostęp administracyjny do stacji roboczej dla działu IT zamawiającego, wraz z przeszkoleniem

administracyjnym i przekazaniem niezbędnych haseł.

- wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu dostarczenia sprzętu do udzielenia pisemnej informacji

o sposobie zdalnego wykonywania czynności serwisowych, w szczególności nazwy programu i wymaganych

otwartych portach na routerze.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie 3 – Odczynniki do morfologii z dzierżawą analizatora  hematologicznego i pełną gwarancją na czas

trwania umowy na 60300 badań przez okres dwóch lat – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 1544 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kontrola 2 x dobę, płukanie itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 ozn. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Lizat

2 Odczynnik rozcieńczający

3 Odczynnik odbiałczający

4 Krew kontrolna (z wartościami niskimi, średnimi i wysokimi)

5 Inne niezbędne odczynniki i akcesoria.

6 Dzierżawa aparatu

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK MINIMALNY - PRZEPUSTOWY | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator hematologiczny-rok produkcji nie wcześniej niż 2017 rok-różnicujący krwinki białe na 5 populacji, wyposażony w automatyczny podajnik na min 20 szt. próbek. |  |
| 2 | Oznaczanie min. 23 parametrów (min. 23 parametry raportowane na wyniku). |  |
| 3 | Pomiar HGB niezależny od WBC (osobny tor pomiarowy). |  |
| 4 | Możliwość wykonania oznaczeń CBC-5DIFF w trybie kapilarnym z rozcieńczeniem. |  |
| 5 | Dowolność wyboru trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + 5DIFF) bez konieczności wykonywania badań w seriach, z rzeczywistą oszczędnością odczynników podczas wykonywania morfologii w trybie CBC. |  |
| 6 | Różnicowanie WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera, bez barwienia cytochemicznego. |  |
| 7 | Objętość aspirowanej próbki: nie więcej niż 50 ul( w trybie CBC i CBC+5DIFF, dotyczy pobierania materiału zarówno w trybie otwartym jak i zamkniętym). |  |
| 8 | Wydajność min. 60 oznaczeń/godzinę w trybie CBC i CBC+5DIFF. |  |
| 9 | Możliwość analizy płynów z jam ciała (płyn surowiczy, maziowy, mózgowo-rdzeniowy oraz płyn z dializy otrzewnowej) – zliczanie krwinek czerwonych i białych oraz różnicowanie krwinek białych na komórki jednojądrzaste i wielojądrzaste-parametry wydawane na wydruku |  |
| 10 | Aparat wykorzystuje odczynniki bezcyjankowe, niezawierające cyjanków nawet w minimalnych ilościach (dołączyć do oferty ulotki odczynnikowe i karty substancji niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają. |  |
| 11 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów IG jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach. |  |
| 12 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zaawansowania patologii. |  |
| 13 | Możliwość oceny anizocytozy erytrocytów wyrażonej zarówno jako RDW-SD i RDW-CV. |  |
| 14 | Linowość: RBC min do 6,5 x106 /µL, WBC min do 350x103 /µL, PLT min. 3500x103/µL HGB min 23g/dl. Wartości uzyskiwane z pierwszego pobrania bez rozcieńczenia. |  |
| 15 | Zestaw komputerowy (komputer, monitor, drukarka, UPS, klawiatura, mysz, czytnik kodów kreskowych) umożliwiający wpięcie analizatora do posiadanego przez zamawiającego systemu LIS |  |
| 16 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników, prezentacja zużycia w formie graficznej, czytelnej dla operatora, podanie na monitorze informacji o poziomie zużycia. |  |
| 17 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów aparatu, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą nośnika magnetycznego lub optycznego. |  |
| 18 | Osobny materiał kontrolny do parametrów z płynów z jam ciała. Dwa poziomy, raz na kwartał |  |
| 19 | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości (min. 20 zbiorów 300 pkt. wg systemu Levey-Jeninngs, wykresy radarowe, XbarM). |  |
| 20 | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wyniku bez wykonania wydruku, porównanie wyników jednego pacjenta w formie skumulowanej (delta check). |  |
| 21 | Zewnętrzny lub wewnętrzny komputer sterujący, monitor LCD, drukarka laserowa czarno biała, system podtrzymywania napięcia pozwalający na bezpieczne zakończenie pracy oraz wyłączenie komputera sterującego aparatem. |  |
| 22 | Możliwość dwustronnej współpracy analizatora z siecią informatyczną. |  |
| 23 | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis oferowanego aparatu w oparciu o zgodne z instrukcją obsługi, nowe, nieużywane, oryginalne części zamienne, pochodzące od producenta aparatu oraz przedstawi certyfikaty ze szkoleń odbytych w siedzibie producenta aparatu dla osób oddelegowanych do serwisowania aparatu. Nie dopuszcza się umowy o podwykonawstwo. |  |
| 24 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu jak i odczynników. |  |
| 25 | Instrukcja obsługi analizatora oraz oprogramowania w języku polskim dostarczona z aparatem. |  |
| 26 | Szkolenie personelu laboratorium z obsługi analizatora minimum 3 razy w okresie dwóch miesięcy od daty instalacji oferowanego analizatora. Szkolenie dla lekarzy w miejscu i czasie określonym przesz Zamawiającego (w okresie do 1 miesiąca po instalacji analizatora) Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny. |  |
| 27 | Nieodpłatne włączenie analizatora do systemu kontroli jakości dla wszystkich parametrów typu „on-line”, gdzie wyniki kontroli jakości dostępne są w internecie wraz z informacją w przypadku błędów |  |
| 28 | Wymagana integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem LIS. Koszt integracji po stroniewykonawcy. |  |
| 29 | Wymagany dostęp administracyjny do stacji roboczej dla działu IT zamawiającego, wraz z przeszkoleniem administracyjnym i przekazaniem niezbędnych haseł. |  |
| 30 | Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu dostarczenia sprzętu do udzielenia pisemnej informacji o sposobie zdalnego wykonywania czynności serwisowych, w szczególności nazwy programu i wymaganych otwartych portach na routerze. |  |
|  | Stosunek oznaczeń CBC do CBC-5DIFF 70/30 |  |
|  | Wewnątrz zakładowa kontrola jakości aparatu będzie przeprowadzona dwa razy dziennie na jednym poziomie używając trzech poziomów przez cały okres trwania kontraktu |  |

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu.

Zamawiający może zażądać podania numeru telefonu producenta, aby otrzymać wyjaśnienia w przypadku wątpliwości.

Zadanie 4 – Odczynniki do koagulologii z dzierżawą analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy.

Do oferty dołączyć ulotki zestawów w języku polskim – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 1526,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 APTT                                                                            18200 pacjentów/ 2 lata *)

2 PT                                                                                 21300 pacjentów/ 2 lata *)

3 Fibrynogen                                                                     1650 pacjentów/ 2 lata *)

4 D-dimery                                                                        2900 pacjentów/ 2 lata *)

5 Naczynka reakcyjne                                                        ilość niezbędna do w/w ilości oznaczeń

6 Kontrolki (APTT, PT, fibrynogen, D-dimery)                ilość niezbędna do wykonania codziennej kontroli

7 Kalibratory niezbędne do pracy w odpowiednich ilościach

8 Inne niezbędne odczynniki i akcesoria.

9 Dzierżawa aparatu

*) ilości odczynnika niezbędna do wykonania oznaczeń zgodnie z procedurą (np. jeden pacjent podwójne

oznaczenie)

Wielkość opakowań stosowna do ilości badań oraz terminów ważności odczynników po rozpuszczeniu.

Warunki graniczne:

- dla analizatora:

1. Analizator automatyczny nowy, z systemem podtrzymywania napięcia UPS zabezpieczającym

pracę przez okres min. 15 minut.

2. Wydajność aparatu, co najmniej 180 oznaczeń na godzinę dla PT i aPTT.

3. Wydajność aparatu nie mniejsza niż 90 oznaczeń na godzinę z PT i aPTT, oraz D-dimerem.

4. Analizator z możliwością ciągłego dostawiania próbek i odczynników bez konieczności zatrzymania.

5. Wykonywanie badań w trybie „cito”, minimum 5 miejsc.

6. Możliwość oznaczania zarówno metodami wykrzepialnymi (metoda optyczna), chromogennymi (odczyt

kolorymetryczny) i immunologicznymi

7. Oznaczanie D-dimerów w jednostkach FEU z wartością odcinającą (cut off) dla wykluczenia ZP i ZŻG na

poziomie 0,5 mg/l  FEU. Potwierdzenie przydatności testu dla wykluczenia ZP i ZŻG (certyfikat FDA)

8. Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (uniemożliwienie kontaminacji)

9. Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych kuwet z bloku pomiarowego do

pojemnika na odpady

10. Aparat pracujący w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe – nie łączone w bloki, rotory lub segmenty

(minimum 500 na pokładzie jednorazowo)

11. Zapamiętywanie co najmniej 3 krzywych kalibracyjnych dla każdego z parametrów.

12. Analizator wyposażony w przebijak korków, z możliwością wykorzystania próbek pediatrycznych

13. Analizator wykorzystujący minimum 5 długości fal, dodatkowo wyposażony w funkcję przedanalitycznego

skanowania próbki, w celu automatycznego doboru optymalnej długości fali, w przypadku wykrycia

interferencji ze strony lipemii, bilirubiny lub hemolizy (funkcja zastosowania przy pierwszej analizie

próbki, bez udziału operatora)

14. Rejestracja, monitorowanie oraz kontrola kinetyki reakcji wraz z możliwością jej przedstawienia w postaci

wykresu

15. Funkcje wykonywanych codziennych i okresowych czynności konserwacyjnych automtycznie rejestrowane

przez analizator.

16. Możliwość oznaczenia agregacji płytek

17. Automatyczna kalibracja

18. Graficzne przedstawienie lokalizacji poszczególnych odczynnikow wraz z monitorowaniem ich objętości z

przeliczeniem na ilość testów pozostałych do wykonania.

19. Automatyczne powtarzanie pomiaru w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwość i wyników

poza liniowością metody

20. Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych, umożliwiający identyfikacje załadowanych na pokład analizatora

próbek pacjentów i odczynników

21. Wymagana integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem LIS. Koszt integracji po stronie

wykonawcy.

22. Wymagany dostęp administracyjny do stacji roboczej dla działu IT zamawiającego, wraz z przeszkoleniem

administracyjnym i przekazaniem niezbędnych haseł.

23. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu dostarczenia sprzętu do udzielenia pisemnej informacji o

sposobie zdalnego wykonywania czynności serwisowych, w szczególności nazwy programu i wymaganych

otwartych portach na routerze.

Warunki gwarancji i serwisu

22. Bezłatny serwis techniczny i aplikacyjny przez cały okres trwania umowy (wszystkie koszty związane z

naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi, na koszt Wykonawcy). Szkolenie personelu

Zamawiającego potwierdzone certyfikatem – na koszt Wykonawcy. Przy instalacji analizatora dołączyć

paszport techniczny

23. Czas reakcji serwisu – 60 min.; dojazd serwisu – do 48 godzin od daty powiadomienia

24. Możliwość serwisowania zdalnego.

25. W razie trzykrotnej awarii tego samego podzespołu w ciągu roku wymiana aparatu na nowy o tych samych

parametrach.

- dla odczynników

1. Wymagany odczynnik PT w oparciu o tromboplastynę ludzką pochodzenia łożyskowego o ISI 1,0 ±0,1

2. Zakres oznaczania fibrynogenu 0,3 do 9,0 g/l bez wstępnego rozcieńczania osocza

3. Materiały standardowe i osocza kontrolne: mianowne, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością

zamrażania (gwarancja producenta)

4. Zamawiający wymaga uczestnictwa w kontroli międzynarodowej na koszt oferenta, z opracowaniem

statystycznym wyników, poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych (PT,

aPTT, fibrynogen, D-dimery)

Należy podać dodatkowo następujące informacje informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta, wydajność opis obsługi aparatu,

zewnętrzny UPS itp.)

Zadanie 5 – Artykuły do diagnostyki laboratoryjnej badania ogólnego moczu z dzierżawą dwóch

aparatów na  29000 badań przez okres dwóch lat – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 496,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Paski testowe do moczu                                                                                                                     *)

2 Kalibratory paskowe                                                                                                                          *)

3 Kontrolki, na bazie moczu ludzkiego w postaci płynnej, na dwóch poziomach w ilości do

kontrolowania raz dziennie na jednym poziomie z terminem ważności po otworzeniu fiolki

wynoszącym co najmniej 30 dni                                                                                                        *)

4 Inne odczynniki i akcesoria                                                                                                                *)

5 Dzierżawa aparatów

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatorów przy w/w ilości ozn. przez okres dwóch lat.

Warunki graniczne:

1. Analizatory półautomatyczne, rok produkcji nie wcześniej niż 2013 rok, z pełną gwarancją

na czas trwania umowy.

2. Zewnętrzny UPS – oddzielny dla każdego aparatu

3. Wydajność analizatora min. 500 oznaczeń na godzinę

4. Paski z odczytem 10 parametrów fizykochemicznych moczu z polem kompensacyjnym

5. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki

pomiaru glukozy i krwi. Nie dopuszcza się pasków z dodatkowym polem oznaczającym poziom kwasu

askorbinowego

6. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.

7. Pamięć wyników pacjenta minimum 1000 wyników.

8. Pamięć wyników kontroli jakości min. 300 wyników

9. Flagowanie wyników patologicznych.

10. Możliwość współpracy z analizatorem osadu moczu.

11. Możliwość automatycznego określenia barwy moczu oraz manualnego jej wprowadzenia do wyniku w

aparacie

12 Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego

13. Kompensacja własnego zabarwienia moczu.

14. Możliwość zdefiniowania klarowności moczu.

15. Automatyczne usuwanie zużytych pasków.

16. Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji

17. Możliwość kalibracji aparatu przy pomocy dodatkowych materiałów kalibracyjnych nie częściej niż raz na

miesiąc i wydruku wyniku przeprowadzonej kalibracji, zawierającego wartości dla poszczególnych parametrów fizykochemicznych.

18. Wymagana czułość białka – nie gorsza niż 20 mg/dl, dla glukozy – nie gorsza niż 40 mg/dl.

19. Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową – dwukierunkowy interfejs

(wykonawca udostępni bezpłatnie parametry interfejsu)

20. Wykonawca w ramach umowy zapewni udział w zewnętrznym programie kontroli jakości badania

ogólnego moczu

21. Serwis autoryzowany przez producenta aparatów

22. Instalacja, szkolenie personelu zakończone certyfikatem

23. Wymagana integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem LIS. Koszt integracji po stronie

wykonawcy.

24. Wymagany dostęp administracyjny do stacji roboczej dla działu IT zamawiającego, wraz z przeszkoleniem

administracyjnym i przekazaniem niezbędnych haseł.

25. Wkonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu dostarczenia sprzętu do udzielenia pisemnej informacji o

sposobie zdalnego wykonywania czynności serwisowych, w szczególności nazwy programu i wymaganych

otwartych portach na routerze.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu.

Należy podać dodatkowo następujące informacje informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta itp.)

Zadanie 6 – Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów z dzierżawą dwóch analizatorów

i pełną gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć ulotki zestawów w języku polskim

              - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 7012,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                                        ilość badań / 2 lata

1 ACTH                                                                                           *)                                                550

2 AFP                                                                                               *)                                              2200

3 anty TG                                                                                        *)                                                 850

4 anty TPO                                                                                      *)                                               1550

5 TRAK – p/ciała p/receptorowi TSH                                            *)                                                 370

6 CA 125                                                                                         *)                                               1100

7 CA 19-9                                                                                        *)                                               1550

8 CEA                                                                                              *)                                               1700

9 Cytomegalia IgG                                                                          *)                                                 210

10 Cytomegalia IgM                                                                        *)                                                 210

11 DHEA-S                                                                                      *)                                                 350

12 Estradiol                                                                                      *)                                                 430

13 FSH                                                                                             *)                                                 430

14 FT 3                                                                                             *)                                               4500

15 FT 4                                                                                             *)                                               4700

16 HBsAg                                                                                         *)                                              3600

17 Beta HCG do oznaczeń prenatalnych i onkologicznych             *)                                                350

18 HCVAb                                                                                        *)                                               2000

19 HIVAg/Ab (IV generacji)                                                            *)                                               1300

20 IgE                                                                                               *)                                                800

21 Kalcytonina                                                                                  *)                                                250

22 Kortyzol                                                                                       *)                                              1200

23 LH                                                                                                *)                                                380

24 Mioglobina                                                                                  *)                                                 150

25 Parathormon intact                                                                      *)                                                 350

26 NT-proBNP                                                                                  *)                                              1400

27 Prokalcytonina                                                                             *)                                              3420

28 Prolaktyna                                                                                    *)                                                500

29 PSA                                                                                              *)                                               4280

30 Rubella IgG                                                                                 *)                                                 350

31 Rubella IgM                                                                                *)                                                 330

32 Testosteron                                                                                   *)                                                450

33 Toksoplazmoza IgG                                                                     *)                                                680

34 Toksoplazmoza IgM                                                                    *)                                                 770

35 Troponina T                                                                                  *)                                               9800

36 TSH                                                                                              *)                                             16900

37 Witamina 25-OH-D3                                                                    *)                                               1080

38 Kalibratory do w/w parametrów                                                                                                       **)

39 Kontrolki do w/w parametrów                                                                                                        ***)

40 Płyny płuczące i inne                                                                                                                      ***)

41 Kuwety do analizatora                                                                                                                    ***)

42 Inne materiały

43 Dzierżawa aparatu

*) wielkość opakowania stosowna do ilości badań i trwałości odczynnika po otwarciu

**) ilość stosowna do limitów czasowych kalibracji i trwałości kalibratora po otwarciu

***) ilości niezbędne do wykonania w/w ilości analiz

Wyspecyfikowana ilość badań zawiera już oznaczenia przewidziane na kalibracje i kontrole.

| Lp. | Parametry graniczne analizatora immunochemicznego – 1 szt | Wymóg do spełnienia – warunek graniczny | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa analizatory: - nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2014 rok | Tak/podać model/ typ nazwę producenta | nie dotyczy |
| 2 | W przypadku aparatu, który nie jest wolnostojący Oferent dołączy odpowiedniej wielkości stół | Tak | nie dotyczy |
| 3 | Metoda badań – chemiluminescencja. | Tak | nie dotyczy |
| 4 | Pełna automatyzacja analiz. | Tak | nie dotyczy |
| 5 | Wydajność minimalna 80 oznaczeń na godzinę. | Tak | nie dotyczy |
| 6 | Liczba parametrów możliwych do jednoczesnego oznaczania – minimum 15. | Tak | nie dotyczy |
| 7 | Możliwość wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy aparatu. | Tak | nie dotyczy |
| 8 | Czas wykonania jednego oznaczenia pojedynczo do 30 minut. | Tak | nie dotyczy |
| 9 | System chłodzenia odczynników w analizatorze | Tak | nie dotyczy |
| 10 | Odczynniki gotowe do użycia. | Tak | nie dotyczy |
| 11 | Praca z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych jednorazowego użytku. | Tak | nie dotyczy |
| 12 | Jednorazowe końcówki w pipetorze zabezpieczające przed efektem przeniesienia | Tak | nie dotyczy |
| 13 | Szybkość otrzymania wyniku troponiny poniżej 10 minut | Tak | nie dotyczy |
| 14 | Możliwość oznaczania próbek „cito” | Tak | nie dotyczy |
| 15 | Czytnik kodów paskowych. | Tak | nie dotyczy |
| 16 | Program kontroli jakości: możliwość archiwizacji wyników kontroli, przedstawienie wyników w formie graficznej, statystyka. | Tak | nie dotyczy |
| 17 | Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych. | Tak | nie dotyczy |
| 18 | Minimalna ilość próbek badanych wstawianych jednocześnie – 70. | Tak | nie dotyczy |
| 19 | Możliwość identyfikacji pacjenta przez kody kreskowe. | Tak | nie dotyczy |
| 20 | Detekcja skrzepów. | Tak | nie dotyczy |
| 21 | Automatyczne rozcieńczanie próbki. | Tak | nie dotyczy |
| 22 | Zestaw komputerowy (komputer, monitor, drukarka, UPS, klawiatura, mysz, czytnik kodów kreskowych) umożliwiający wpięcie analizatora do posiadanego przez zamawiającego systemu LIS | Tak | nie dotyczy |
| 23 | Pobieranie materiału z próbek pierwotnych i wtórnych o różnej średnicy oraz z probówek pediatrycznych | Tak | nie dotyczy |
| 24 | Oferowany analizator objęty pełną gwarancją i serwisem technicznym przez cały czas trwania umowy. | Tak | nie dotyczy |
| 25 | Wykonawca w ramach umowy zapewni dostęp do internetowego systemu oceny kontroli jakości wewnętrznej. | Tak | nie dotyczy |
| 26 | Wymagana integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem LIS. Koszt integracji po stronie wykonawcy. | Tak | nie dotyczy |
| 27 | Wymagany dostęp administracyjny do stacji roboczej dla działu IT zamawiającego, wraz z przeszkoleniem administracyjnym i przekazaniem niezbędnych haseł. | Tak | nie dotyczy |
| 28 | Wkonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu dostarczenia sprzętu do udzielenia pisemnej informacji o sposobie zdalnego wykonywania czynności serwisowych, w szczególności nazwy programu i wymaganych otwartych portach na routerze. | Tak | nie dotyczy |

Należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce.

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta).

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę.

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis.

5/ Maksymalny czas naprawy.

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta itp.).

7/ Podać trwałość odczynników w analizatorze po otwarciu.

Zadanie 7 – Zestawy odczynników do badań immunodiagnostycznych z dzierżawą

analizatorów i pełną gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć ulotki zestawów w

języku polskim – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 2943,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Zestaw do oznaczania boreliozy w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA

a)Przeciwciała klasy IgG                                                                                                           1400 ozn./2 lata

b)Przeciwciała klasy IgM                                                                                                          1800 ozn./2 lata

Parametry wymagane dla testów ELISA:

- Możliwość dowolnego łamania paska dla optymalizacji wykorzystania testów

- Diagnostyka w surowicy jak i w PMR

- Możliwość oznaczeń w surowicy i w PMR przy użyciu tego samego zestawu dla obu klas przeciwciał

(IgG i  IgM)

- Zastosowanie rekombinowanych antygenów: VlsE, p-100, p-18, Osp-C, p-41i dla testu w klasie IgG

Osp-C, p-41i dla testu w klasie IgM

- Wyniki obliczane w jednostkach arbitralnych. Jednostki wyliczane na podstawie punktu odcięcia cut-off

- Płyn do rozcieńczeń prób badanych dla każdej klasy inny kolor

- Metodyka testu zawierająca procedurę rozcieńczania i wykonania oznaczeń z PMR

- Odczynniki gotowe do użycia

- Możliwość wykrywania europejskich szczepów Borelia

- Płyn do rozcieńczeń dla klasy IgM zawierający czynnik usuwający RF (informacja potwierdzona przez

producenta)

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Sprzętowe warunki graniczne:

Czytnik mikropłytek:

1. Rok produkcji nie wcześniej niż 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Możliwość czytania całej płytki jak i pojedynczych oznaczeń

4. Możliwość  pomiaru absorbancji w zakresie od 0-3.00 jednostek, zarówno przy pojedynczej fali, jak i

zastosowaniem diferentnej dł. fali

5. Możliwość obliczania wyników w trybie trans var dający rezultat ilościowy z interpretacja jednocześnie

6. Komputer oparty na Windows 10 z programem współpracującym z czytnikiem do przeliczenia

i archiwizowania wyników badań oraz drukarką atramentową hp. Aparat z zestawem walidacyjnym ELISA,

pozwalającym na sprawdzenie wszystkich etapów metody ELISA, zestaw powinien posiadać: mikropłytkę,

koniugat, substrat, stoper, wykonanie nie dłuższe niż dwie godziny – instrukcja po polsku dołączona do ofert

Płuczka automatyczna:

1. Rok produkcji nie wcześniej niż 2010 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Cykle płukań (1 do 4 płukań) programowane za pomocą kart elektronicznych

Inkubator z wytrząsarką:

1. Rok produkcji nie wcześniej niż 2010 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Mikroprocesor kontrolujący umożliwiający zmienne programowanie temperatury, różnych przedziałów

czasowych oraz prędkości wytrząsania przy komunikowaniu się przez klawiaturę

Mieszadło laboratoryjne – kołyska

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2 Test potwierdzenia Western Blot wykrywający przeciwciała  przeciwko boreliozie w klasach

IgG – 1000 oznaczeń i IgM – 1500 oznaczeń przez okres dwóch lat – wg wzoru podanego wyżej:

Parametry wymagane dla testów potwierdzenia

- Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach – dotyczy wszystkich antygenów naniesionych

na pasek nitrocelulozy.

- Test musi zawierać co najmniej następujące rekombinowane antygeny:

a/  dla klasy IgG: Osp-C, p-18, V1sE, p-58, p-41, p-39

b/  dla klasy IgM:  p-41, p-39, Osp-C, p-18, VlsE

- Osobne testy na IgG i IgM.

- Taki sam skład antygenowy dla testów w klasie IgG i IgM

- Na każdym pasku testowym kontrola dodatnia materiału do badań, kontrola aktywności koniugatu oraz

kontrola cut-off (bez konieczności użycia dodatkowego paska  testowego potwierdzającego spełnienie

kryteriów ważności)

- Test pozwalający wykonać oznaczenie obu klas przeciwciał (IgG i IgM) zarówno w surowicy jak i w PMR

przy użyciu tego samego zestawu (informacja w oryginalnej instrukcji producenta)

- Ocena wyników testu w sposób punktowy (punkty przypisane poszczególnym prążkom)

- Możliwość oceny wyników przy użyciu skanera połączonego z programem producenta testów.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Sprzętowe warunki graniczne:

System umożliwiający zautomatyzowanie procedury wykonania badania Western Blot: rok produkcji nie wcześniej niż 2014 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

1A. moduł umożliwiający całkowicie automatyczny przebieg badania od momentu dodania próbki do

zakończenia badania

- aparat musi mieć możliwość jedmnoczesnego wykonania do 48 badań (w tym możliwość możliwość

kombinowania różnych parametrów podczas jednej sesji)

- głowica płucząca musi umożliwić płukanie jednocześnie 3 pasków

- kontrola czasu dla inkubacji

- oznaczenia (kolory) dla systemów dozujących (reagenty i kanały) płyny – min 7 różnych reagentów

możliwych do użycia podczas procedury testu

- zautomatyzowane protokoły do procedur utrzymaniowych aparatu

- automatyczna procedura do kalibracji aparatu

- pamięć wewnętrzna umożliwiająca zaprogramowanie 20 procedur

1 B. moduł umożliwiający automatyczny odczyt testów  immunoblot bezpośrednio na tackach na których

wykonane było badanie

- 3D scan technologia

- aparat dostarczony wraz z komputerem i oprogramowaniem do analizy testów (pasków) w kierunku min.

testów do boreliozy (w ofercie dostawcy sprzętu)

Wymagana integracja aparatów (do testów ELISA i do testów potwierdzających) z posiadanym przez zamawiającego systemem LIS. Koszt integracji po stronie wykonawcy.

Wymagany dostęp administracyjny do stacji roboczej dla działu IT zamawiającego, wraz z przeszkoleniem

administracyjnym i przekazaniem niezbędnych haseł.

Wkonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu dostarczenia sprzętu do udzielenia pisemnej informacji o

sposobie zdalnego wykonywania czynności serwisowych, w szczególności nazwy programu i wymaganych

otwartych portach na routerze.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

ZADANIE – 8 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE –  Zestawy płytkowych testów

immunochromatograficznych do wykryw. narkotyków w moczu

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 69,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość oznaczeń na 2 lata

1 Amfetaminy                                                                                                        430

2 Barbituranów                                                                                                      330

3 Benzodiazepiny                                                                                                  350

4 Kokainy                                                                                                              330

5 Marihuany                                                                                                          430

6 Morfiny                                                                                                              310

ZADANIE – 9 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Inne materiały diagnostyczne

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 10,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale met. immunochromatografii

o czułości 10 ng/ml – nie wymagający odpowiedniej diety przed testowaniem.               190 badań/2 lata

ZADANIE – 10– ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Inne odczynniki diagnostyczne:

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 9 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilośc fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika brutto | Liczba opak. na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Barwnik May-Grunwalda a 500 ml                                                                                                    2 litr

- Barwnik Giemzy a 500 ml                                                                                                                   litr

- Odczynnik Samsona                                                                                                                         200 ml

- Sudan III                                                                                                                                           200 ml

ZADANIE – 11 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 75 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. na 2 lata | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena netto jednostkowa | Cena brutto jednostkowa | Ilość w szt. na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Zestaw do pobierania krwi do badań RKZ:

a) kapilary do gazometrii z heparyną litową o poj. 175 µl i długości 100 mm                                    3100 szt.

b) zatyczki do kapilar do gazometrii o pojemności 175 µl                                                                  6200 szt.

c) mieszadełka średnicy 1 mm do kapilar do gazometrii o poj. 175 µl                                               3100 szt.

ZADANIE – 12 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 2,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. na 2 lata | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Probówki na 50 µl krwi do zliczania retykulocytów                                                                             100 szt.

ZADANIE – 13 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 35,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. na 2 lata | Ilość sztuk w opak. | Cena 1opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 1-200 µl                                                        50000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 200-1000 µl                                                  35000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 1-5 ml                                                             4000 szt.

ZADANIE – 14 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. na 2 lata | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Pisak laboratoryjny czarny wodoodporny, długopiszący do pisania

na szkle i tworzywach, grubość kreski 0,8 – 1,0 mm (standardowe)                                                    80 szt.

ZADANIE – 15 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 7,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. na 2 lata | Ilość sztuk w opak. | Cena 1opak. brutto | Cena jednostkowannetto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Pisak laboratoryjny czarny wodoodporny, długopiszący do pisania

na szkle i tworzywach, grubość kreski ok. 0,4 mm (cienkopiszący)                                             80 szt.

ZADANIE – 16 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 254,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. na 2 lata | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Probówki wirówkowe Eppendorfa o poj. 1,5 ml                                                                         10000 szt.

- Probówka plastikowa przezroczysta z polistyrenu poj. użytkowej 4 ml średnicy 12 mm,

dł. maksymalnej 75 mm, bez kołnierza                                                                                      36000 szt.

- Korki do w/w probówki średnicy 12 mm                                                                                   18000 szt.

- Probówka przezroczysta z PS, o poj. 12 ml do wirowania moczu z podziałką do 10 ml.

z wgłębieniem o poj. 0,5 ml na osad moczu, o długości maksymalnej 105 mm                       28000 szt.

ZADANIE – 17 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 2,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość ml w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ml netto | Cena 1 ml brutto | Ilość op. rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Olejek immersyjny                                                                                                                          0,5 litra

ZADANIE – 18 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE  – Inne materiały diagnostyczne

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 74,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow | Zapotrzebowanie na 2 lata | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena jednostkowa brutto | Liczba opak. na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Jednorazowe plastikowe kamery 10-komorowe z siatką do analizy osadu moczu                   2800 sztuk

Artykuły do diagnostyki bakteriologicznej

Zadanie 19 – Zestawy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów  wraz z

dzierżawą analizatora do niżej wymienionych zestawów.

Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania badania na

analizatorze. Wszystkie zestawy muszą pochodzić od jednego producenta.

Termin realizacji zamówienia – 3 dni robocze. Termin ważności testów 6-8 miesięcy

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim.

wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 1500,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 2 3 4 5 6 | Liczba badań / 2 lata Testy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej dla pałeczek G (-)* 1200 szt. Testy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej dla pałeczek G (-) wraz z wykrywaniem karbapenemaz i określeniem klas Amblera* 1200 szt. Testy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej dla pałeczek G (-) w moczu* 500szt. Testy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej dla ziarenkowców G (+)* 500 szt. Testy do identyfikacji grzybów 100 szt. *Dotyczy wszystkich dostępnych testów u oferenta z różną konfiguracją antybiotyków Odczynniki i materiały w ilości niezbędnej do wykonania w/w badań |
| --- | --- |

Warunki graniczne:

- Aparat automatyczny, nie wymagający wykonywania dodatkowych testów off-line. Brak konieczności

dodawania odczynników na pokładzie analizatora; rok produkcji nie wcześniej niż 2015 rok

- Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz

oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) i Gram (+) oraz identyfikację grzybów.

- Czas uzyskania wyniku identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów – nie dłużej niż 16 h.

Średni czas uzyskania wyniku 8-10 h.

- System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji. Testy identyfikacyjne nie

wymagające wykonywania żadnych dodatkowych oznaczeń poza aparatem (np. katalaza, oksydaza,

koagulaza, indol itp.)

- Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie oraz łącznie na jednym module

testowym

- Inkubacja i odczyt testów w obrębie aparatu

- Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu

- Możliwość doboru testów lekowrażliwości z różnymi zestawami leków przeciwbakteryjnych zgodnie z

potrzebami laboratorium

- Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (od 3 do 10 stężeń

antybiotyku w zależności od antybiotyku) – dokładne składy testów wraz z zaznaczoną ilością stężeń

dołączyć do oferty przetargowej

- Podwójne (geometrycznie wzrastające) rozcieńczenia dla poszczególnych antybiotyków na modułach

testowych, bez omijania stężeń pośrednich dla danego zakresu leku-zgodnie z zaleceniami CLSI

oraz EUCAST

- Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (S. aureus, CN Staphylococcus),

HLAR, ESBL („Fenotypowy test potwierdzający” na każdym panelu G (-)), oporność enterokokków na

glikopeptydy-VRE (Van A, Van B), MLSb, BL, oporności gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA),

podejrzenie MBL, KPC

- Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników - min. 2 różne uzupełniające się

metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej - pomiar gęstości inokulum baterii, intensywność metabolizmu

bakterii),

- Możliwość wyknania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 Mcfarlanda

- Wbudowane oprogramowanie wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność

uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków,

interpretacja wg EUCAST

- Nieodpłatne aktualizowanie oprogramowania pozwalające na dostosowanie interpretacji lekooporności do

zmieniających się wymagań terapeutycznych i wykrywanie nowych lekooporności zgodnie z Eucast i

wytycznymi Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii

- Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego max. do 5 dni roboczych od dnia

dostarczenia aparatu do siedziby Zamawiającego

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej

- Analizator objęty gwarancją producenta w okresie obowiązywania umowy (minimum – 2 bezpłatne przeglądy

aparatu w ciągu roku)

- Deklaracje CE -dołączyć kopie

- Certyfikat systemu kontroli jakości 13485 dla wyrobów medycznych-dołączyć kopie

- W przypadku awarii aparatu czas usunięcia naprawy maksymalnie do 48 godzin od chwili zgłoszenia

- W przypadku braku możliwości naprawy aparatu na miejscu użytkownika, zamawiający wymaga dostarczenia

aparatu zastępczego do czasu usunięcia awarii

- Wymagana integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem LIS. Koszt integracji po stronie

wykonawcy.

- Wkonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu dostarczenia sprzętu do udzielenia pisemnej informacji o

sposobie zdalnego wykonywania czynności serwisowych, w szczególności nazwy programu i wymaganych

otwartych portach na routerze.

Spełnienie wymagań granicznych należy potwierdzić katalogiem oraz materiałami i procedurami diagnostycznymi producenta.

Niespełnienie wymagań granicznych powoduje odrzucenie oferty.

Zadanie 20 – Zestawy do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora do niżej

wymienionych zestawów.

Wadium: 478,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 2 3 4 5 6 | Podłoże pediatryczne (0,5-5 ml) do hodowli drobnoustrojów tlenowych z inaktywatorami antybiotyków do posiewu krwi oraz sterylnych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy) 200 szt. Podłoże do hodowli drobnoustrojów tlenowych z inhibitorem antybiotyku w składzie dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii 600 szt. Podłoże do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z inhibitorem antybiotyku w składzie dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii 400 szt. Podłoże selektywne do hodowli grzybów 100 szt. Igły do przesiewania pozytywnych podłoży do posiewu krwi 200 szt. Gotowy certyfikowany suplement wzbogacający do podłoży płynnych w butelkach (zawierający NAD i heminę) o objętości poniżej 0,5 ml krwi oraz do płynów ustrojowych zwalidowany z oferowanymi podłożami |
| --- | --- |

Warunki graniczne:

- Analizator fabrycznie nowy

- Aparat do posiewu krwi posiadający 40-50 miejsc inkubacyjno-pomiarowych.

- Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem (wbudowany lub zewnętrzny panel LCD).

- Odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 minut,

możliwość podglądu wykresu wzrostu drobnoustrojów w czasie

- Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych.

- Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów tlenowych oraz beztlenowych, podłoża z inaktywatorami

antybiotyków oraz podłoża pediatryczne pozwalające na pobranie małej ilości materiału (krew, płyny

ustrojowe)w zakresie 0,5 – 5 ml, oraz podłoża do selektywnej hodowli grzybów (z dodatkiem antybiotyków

hamujących wzrost bakterii: zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów nawet do 44 h) –

możliwość wykrycia równolegle przebiegającej bakteriemii i fungemii). Potwierdzić materiałami

informacyjnymi producenta.

- Możliwość preinkubacji podłoży przed umieszczeniem w aparacie do 48 godzin w temperaturze pokojowej

bez wpływu na wzrost.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej.

- Analizator objęty gwarancją producenta w okresie obowiązywania umowy (minimum – 2 bezpłatne przeglądy

aparatu w ciągu roku).

- W przypadku awarii aparatu czas usunięcia naprawy maksymalnie do 48 godzin od chwili zgłoszenia.

- W przypadku braku możliwości naprawy aparatu na miejscu użytkownika, zamawiający wymaga dostarczenia

aparatu zastępczego do czasu usunięcia awarii.

- Wymagana integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem LIS. Koszt integracji po stronie

wykonawcy.

- Wkonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu dostarczenia sprzętu do udzielenia pisemnej informacji o

sposobie zdalnego wykonywania czynności serwisowych, w szczególności nazwy programu i wymaganych

otwartych portach na routerze.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla personelu szpitala w zakresie prawidłowych, bezpiecznych procedur pobierania krwi na posiew (systemem próżniowym).

Spełnienie wymagań granicznych należy potwierdzić katalogiem oraz materiałami i procedurami diagnostycznymi producenta.

Niespełnienie wymagań granicznych powoduje odrzucenie oferty.

ZADANIE – 21 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 26,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. na 2 lata | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Szkiełka podstawowe cięte o grubości 1,0-1,6 mm bez pola do opisu                                          2800 szt./2 lata

- Szkiełka podstawowe cięte o grubości ok. 1 mm z matowym polem do opisu jednostronnym  16000 szt./2 lata

- Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm do badań diagnostycznych in vitro                                        8000 szt./2 lata

Artykuły do diagnostyki bakteriologicznej wg wzoru podanego niżej (dla pakietów 22-28)

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. na 2 lata | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZADANIE – 22 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE  – do oferty dołączyć opis metody

barwienia w języku polskim

Wadium: 8,00 PLN

| 1 | Barwniki do barwienia metodą Grama z dozownikiem: - fiolet krystaliczny fenolowy 500 ml/2 lata - płyn Lugola 500 ml/2 lata - odbarwiacz 500 ml/2 lata - fuksyna karbolowa 1000 ml/2 lata Wielość opakowania dostosowana do terminu ważności. |
| --- | --- |

ZADANIE – 23 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

Wadium: 135,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Ilość/2 lata Ezy z tworzywa sztucznego z oczkiem 10 µl – sterylne – nie pakowane indywidualnie, optymalnie po 10-20 szt. 20000 szt. Wymazówki z PS w probówce transportowej, jałowe z wacikiem o średnicy 5 mm 5000 szt. Wymazówki w probówce z podłożem transportowym Amies-wymagany dokument potwierdzający przeżywalność bakterii od momentu pobrania do 48 godzin 2600 szt. Wymazówki jałowe z aluminium pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 1,5 m 1000 szt. Wymazówki jałowe z drewna pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 5 mm 7200 szt. Probówki poj. ok. 11 ml, 16x100 mm, z PS, z korkiem, sterylne 2000 szt. Probówki poj. ok. 11 ml, 16x100 mm, z PS, z korkiem, niesterylne 2000 szt. Sterylne pipetki Pasteura 3-3,5 ml, z podziałką, 21 kropli/ml, pakowane indywidualnie 1000 szt. Niesterylne pipetki Pasteura 3-3,5 ml, z podziałką, 21 kropli/ml, nie pakowane indywidualnie 26000szt. Pensety jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo 500 szt. |
| --- | --- |

ZADANIE – 24 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Podłoża. Możliwość

zamówienia „cito” (telefonicznie).Do oferty dołączyć opis podłoża w języku polskim

Wadium: 900,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Ilość/2 lata Podł. na płytkach agar czekoladowy do wybiórczych izolacji H. Influenzae zawierający bacytracynę, vankomycynę oraz amfoterycynę B 400 szt. Podł. na płytkach Columbia agar z 5% krwią baranią 8000 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Enterococców 1200 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Salmonella Shigella 1600 szt. Podłoże na płytkach MacConkey Agar z fioletem krystalicznym 2000 szt. Podłoże na płytkach Mannitol Salt Agar (Chapman) 2000 szt. Podłoże na płytkach Mueller Hinton Agar zgodnie z zaleceniami EUCAST 1200 szt. Podłoże na płytkach Sabouraud Dextrose Agar z chloramph. i genta. 2000 szt. Podłoże chromogenne MRSA 2000 szt. Podłoże chromogenne różnicujące do oznaczeń szczepów ESBL 2000 szt. Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i wstępnej identyfikacji Enterobacteriaceae produkujących karbepenemazy 2000 szt. Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji Salmonella spp. włączając S. typhi, paratyphi i laktozo (+) 1600 szt. Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania Candida spp 400 szt. Bulion mózgowo-sercowy BHI w probówce szklanej temperatura przechowywania 6-25oC 1600 szt. Selenite F bulion w probówkach szklanych 3-5 ml 1600 szt. Bulion Todd Hewitt'a z antybiotykami do wybiórczego namnażania Strept. agalactiae 1600 szt. Podłoże agarowe MH z 5% odwłóknioną krwią końską + NAD 400 szt.* Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Strept. agalactiae do hodowli w warunkach tlenowych 1600 szt. Podłoże chromogenne do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów z materiałów klinicznych 2000 szt. Podłoże Agarek Amerykański do przechowywania szczepów wzorcowych oraz klinicznych o niskich wymaganiach odżywczych 200 szt. Podłoże Schaedler z 5% krwią do hodowli bakterii beztlenowych 200 szt. Podłoże dwusekcyjne – Columbia CNA 5% krew barania / podłoże chromogenne do hodowli bakterii w moczu 600 szt. Kwas fenyloboronowy w probówkach (do wykrywania mechanizmu KPC) a 2 ml 8 szt. EDTA 0,5 M w probówkach (do wykrywania mechanizmu MBL) a 2 ml 8 szt. 3-5 ml NaCl 0,9% roztwór w małych szklanych probówkach płaskodennych średnicy 15 mm, dł maksymalna 12 cm, temperatura przechowywania 6-25oC 1600 szt. Podłoże (z lecytyną i tweenem) do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów metodą odciskową 600 szt. Podłoże do badania czystości powietrza metodą sedymentacji (z neutralizatorem) 80 szt. * możliwość zamówienia po 5 lub 10 szt. |
| --- | --- |

Warunki graniczne:

- Producent podłóż powinien posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO 13485

- Wszystkie podłoża od jednego producenta

- Na każdym opakowaniu podłoży wyraźne wskazanie temperatury przechowywania

- Termin ważności podłoży na płytkach od daty każdorazowej dostawy:

min. 6-8 tygodni dla podłoży z krwią oraz podłóż chromogennych

10 – 12 tygodni dla pozostałych podłoży na płytkach

min. 20 – 24 tygodni dla podłoży w probówkach

- Podłoża na płytkach pakowane w rękawy z folii zabezpieczającej przed utratą wilgoci oraz dodatkowo

w kartoniki po 20 sztuk (zabezpieczające przed uszkodzeniem w trakcie transportu)

- Nadruk na płytce i probówkach oraz opakowaniu zbiorczym (kartoniku), powinien być trwały i czytelny

i powinien  zawierać: nazwę podłoża, nazwę producenta, nr serii, datę ważności.

- Wpisy do Rejestru wyrobów medycznych dla wszystkich produktów – kopie należy dołączyć do oferty

- Deklarację zgodności CE – należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający wymaga dostarczenia metodyk do każdej oferowanej pozycji. Metodyka podłoża powinna

zawierać następujące informacje: skład, właściwości i przeznaczenie podłoża, procedura postępowania,

warunki inkubacji, opis wyrosłych kolonii, interpretacja wyników, warunki przechowywania podłoża.

Dodatkowo do podłoży chromogennych poz. 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22 – do oferty należy dołączyć ulotki

zawierające kolorowe zdjęcia obrazujące wygląd kolonii na płytkach oraz metodykę wykonania posiewu

i interpretację odczytu.

- Do każdej serii dostarczonego podłoża musi być dołączony certyfikat kontroli jakości.

Powinien on zawierać: nazwę producenta podłoża, nazwę produktu, numer katalogowy, numer serii

podłoża, datę ważności, skład pożywki, ogólną charakterystykę podłoża (wygląd, kolor, pH),

charakterystykę mikrobiologiczną podłoża – oznaczenie ilościowe żyzności i selektywności, użyte w

kontroli jakości szczepy wzorcowe .

Na czas umowy zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia lodówko-zamrażarki nie starszej niż z 2012 roku do przechowywania podłóż w temperaturze wymaganej przez producenta.

Wymagania dotyczące szafy chłodniczej z zamrażalnikiem:

- pojemność całkowita ok. 350 litrów

- wymuszony obieg powietrza

- możliwość regulacji temperatury chłodziarki w zakresie 0o – (+)10oC

- temperatura zamrażarki -20oC i niżej z elektronicznym wyświetlaczem

- wnętrze bez dostępu światła dziennego

- klasa energetyczna minimum A

- zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku zasilania minimum 15 h

- pełna gwarancja na czas trwania umowy

- funkcja samorozmrażania

- elektroniczny wyświetlacz temperatury

ZADANIE – 25 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – pakowane po 50 szt.

Wadium: 17,00 PLN

| 1 2 3 4 | Krążki diagnostyczne z bacytracyną do identyfikacji Streptococcus gr A 300 szt./2 lata Krążki diagnostyczne z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae 300 szt./2 lata Krążki diagnostyczne z oxydazą 100 szt./2 lata Krążki diagnostyczne z cefinazą 100 szt./2 lata |
| --- | --- |

ZADANIE – 26 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – pakowane po 50 szt.

Wadium: 11,00 PLN

| 1 2 3 4 5 | Krążki diagn. z glukozą i błękitem bromotymol. różnicujące Moraxella od Neisseria 100 szt./2 lata Krążki diagnostyczne różnicujące Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium 100 szt./2 lata Krążki diagnostyczne z czynnikiem V 100 szt./2 lata Krążki diagnostyczne z czynnikiem X 100 szt./2 lata Krążki diagnostyczne z czynnikiem X+V 100 szt./2 lata |
| --- | --- |

ZADANIE – 27 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Krążki do ozn. lekowrażliwości z

dzierżawą trzech dyspenserów automatycznych każdy na sześć rurek z pełną gwarancją na czas

trwania umowy.

Termin ważności krążków minimum 1 rok, pakowane po 50 szt., pochodzące od jednego

producenta

Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności,

numerem serii, znakiem certyfikatu europejskiego.

Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg.

Wadium: 70,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 | Ilość/2 lata Krążki bibułowe z amikacyna 30 µg 200 szt. Krążki bibułowe z amoxycillin + clav. acid 20/10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z amoxycillin + clav. acid 2/1 µg 600 szt. Krążki bibułowe z ampicylina 2 µg 100 szt. Krążki bibułowe z ampicylina 10 µg 100 szt. Krążki bibułowe z ampicylina-sulbactam 10/10 µg 100 szt. Krążki bibułowe z aztreonam 30 µg 200 szt. Krążki bibułowe z cefaclor 30 µg 200 szt. Krążki bibułowe z cefadroxil 30 µg 200 szt. Krążki bibułowe z cefalexin 30 µg 200 szt. Krążki bibułowe z cefepim 30 µg 200 szt. Krążki bibułowe z cefixime 5 µg 200 szt. Krążki bibułowe z cefotaxime 5 µg 600 szt. Krążki bibułowe z cefoxitin 30 µg 600 szt. Krążki bibułowe z cefpodoxime 10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z ceftaroline 1 µg 100 szt. Krążki bibułowe z ceftazidime CAZ 10 µg 100 szt. Krążki bibułowe z ceftazidime CAZ 30 µg 600 szt. Krążki bibułowe z ceftazidime-avibactam 10/4 µg 100 szt. Krążki bibułowe z ceftalozane-tazobactam 30/10 µg 100 szt. Krążki bibułowe z ceftriaxone 30 µg 100 szt. Krążki bibułowe z cefuroksime 30 µg 200 szt. Krążki bibułowe z ciprofloxacin 5 µg 200 szt Krążki bibułowe z clindamycin 2 µg 400 szt. Krążki bibułowe z ertapenem 10 µg 400 szt. Krążki bibułowe z erythromycyna 15 µg 400 szt. Krążki bibułowe z fosfomycin 200 µg 400 szt. Krążki bibułowe z fusidic acid 10 µg 400 szt. Krążki bibułowe z gentamicin 10 µg 200 szt. Krążki bibułowe z imipenem 10 µg 400 szt. Krążki bibułowe z levofloxacin 5 µg 400 szt. Krążki bibułowe z linezolid 10 µg 400 szt. Krążki bibułowe z mecillinam 10 µg 400 szt. Krążki bibułowe z meropenem 10 µg 400 szt. Krążki bibułowe z moxifloxacin 5 µg 400 szt. Krążki bibułowe z mupirocyna 200 µg 100 szt. Krążki bibułowe z nalidixic acid 30 µg 400 szt. Krążki bibułowe z netilmicin 10 µg 400 szt. Krążki bibułowe z nitrofurantoina 100 µg 200 szt. Krążki bibułowe z norfloxacin 10 µg 200 szt. Krążki bibułowe z ofloxacin 5 µg 200 szt. Krążki bibułowe z oxacillin 1 µg 200 szt. Krążki bibułowe z penicylina benzylowa 1 UI 200 szt. Krążki bibułowe z piperacillin 30 µg 100 szt. Krążki bibułowe z piperacillin-tazobactam 30/6 µg 100 szt. Krążki bibułowe z quinupristin-dalfopristin 15 µg 100 szt. Krążki bibułowe z temocylina 30 µg 200 szt. Krążki bibułowe z tetracycline 30 µg 100 szt. Krążki bibułowe z ticarcillin 75 µg 100 szt. Krążki bibułowe z ticarcillin-clavulanic acid 75/10 µg 100 szt. Krążki bibułowe z tobramycin 10 µg 100 szt. Krążki bibułowe z trimethoprim 5 µg 200 szt. Krążki bibułowe z trimethoprim/sulfamethoxazole 1,25/23,75 µg 200 szt. Krążki bibułowe z vancomycin 5 µg 200 szt. Krążki bibułowe czyste 200 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 28 – Szczepy kontrolne do wewnętrznej kontroli jakości

Szczepy wzorcowe wg EUCAST pasaż „0”, w przypadku braku oferenta będzie rozpatrywany

pasaż pierwszy + certyfikat.

Wadium: 37,00 PLN

- Escherichia coli ATCC 25922                                                                                                               1 szt.

- Pseudomonas aeruginisa ATCC 27853                                                                                                 1 szt.

- Staphylococcus aureus ATCC 29213                                                                                                    1 szt.

- Enterococcus faecalis ATCC 29212                                                                                                      1 szt.

- Streptococcus pneumoniae ATCC 49619                                                                                              1 szt.

- Haemophilus influenzae ATCC 49766                                                                                                  1 szt.

- Klebsielle pneumoniae ACC BAA 2814                                                                                               1 szt.

- Klebsielle pneumoniae ATCC 700603                                                                                                  1 szt.

- Staphylococcus aureus NCTC 12493                                                                                                    1 szt.

- Enterococcus faecalis ATCC 51299                                                                                                      1 szt.

- Escherichia coli ATCC 35218                                                                                                               1 szt.

- Haemophilus influenzae ATCC 49247                                                                                                  1 szt.

- Kriobanki do przechowywania w/w szczepów wzorcowych wraz z dodatkowymi, niezbędnymi

odczynnikami koniecznymi do przechowywania szczepów zgodnie z ich specyfiką w ilości

zapewniającej ciągłą pracę przez okres min. 2 lat.

Z ofertą wymagane szczegółowe instrukcje postępowania oraz czasy żywotności po rozmrożeniu

ZADANIE – 29 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 93,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. na 2 lata | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestawy do wytwarzania warunków 5% CO2 do puszek Becton Dickinson „Gas Pak System”

których procedura postępowania nie wymaga katalizatora                                                                       600 szt.

- Zestawy do wytwarzania warunków beztlenowych do puszek Becton Dickinson „Gas Pak System”

których procedura postępowania nie wymaga katalizatora                                                                       100 szt.

Informacje do zadania 30-31 wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. na 2 lata | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZADANIE – 30 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Paski do oznaczania wartości MIC:

Wadium: 37,00 PLN

- Amoxycillin + clav. acid                                                                                                                      50 szt.

- Ampicylina                                                                                                                                          50 szt.

- Ampicylina-sulbactam                                                                                                                         50 szt.

- Cefepim                                                                                                                                               50 szt.

- Cefotaksym                                                                                                                                          50 szt.

- Ceftarolina                                                                                                                                           50 szt.

- Ceftriakson                                                                                                                                          50 szt.

- Imipenem                                                                                                                                             50 szt.

- Meronem                                                                                                                                             50 szt.

- Penicylina G                                                                                                                                        50 szt.

- Piperacillin-tazobactam                                                                                                                       50 szt.

- Teicoplanina                                                                                                                                         50 szt.

- Vancomycyna                                                                                                                                       50 szt.

Warunki graniczne:

- Paski muszą być z tworzywa sztucznego i pochodzić od jednego producenta

- Paski muszą być pakowane maksymalnie po 10 szt.

- Paski muszą zawierać 15 stężeń antybiotyku

- Zamawiający wymaga dostarczania świadectw kontroli jakości do przysyłanych testów

- Zamawiający wymaga aby każdy pasek zawierał międzynarodowe nie zmieniające się

oznaczenie i stężenie antybiotyku

- Zakresy stężeń zgodnie z wytycznymi Eucast

ZADANIE – 31 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Test manualny do określania

lekowrażliwości MIC wraz z niezbędnymi odczynnikami i akcesoriami umożliwiającymi

odczyt i interpretację wyników dla:

Wadium: 10,00 PLN

- Neisseria spp.                                                                                                                                      25 szt.

- Haemophilus spp.                                                                                                                                25 szt.

- Streptococcus spp.                                                                                                                               25 szt.

Informacje do zadania 32-42 wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań na2lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZADANIE – 32 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Zestawy do niżej

wymienionych oznaczeń. Podać termin ważności zestawów liczony od dnia

dostarczenia do klienta. Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 39,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test paskowy do wykrywania antygenu cyst

lamblii w kale z linią kontrolną C wskazującą na prawidłowe działanie testu                         340 badań/2 lata

- czułość > 99 %, swoistość > 98 % - minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 33 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 26,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu

Norovirusów w kale                                                                                                                     80 badań/2 lata

Warunki graniczne:

- czułość > 95,6 %, swoistość > 91 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 34 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 57,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu

Astrowirusów w kale                                                                                                                  300 badań/2 lata

Warunki graniczne:

- czułość > 94 %, swoistość > 99 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 35 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 24,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu

Helikobacter pylori w kale;                                                                                                        280 badań/2 lata

Warunki graniczne:

- minimalny poziom wykrywalności antygenu 10 ng/ml

- wymagana czułość testu ≥ 98,8 %,

- wymagana swoistość testu ≥ 99 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 36 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 74,00 PLN

- Kasetkowy jednoetapowy test kiłowy wykrywający przeciwciała IgG i IgM                          3200 badań/2 lata

Warunki graniczne:

1. Test immunochromatograficzny wykrywający przeciwciała przeciwko Treponema Pallidum

w pełnej krwi i surowicy

2. Test oparty na rekombinowanych antygenach

3. Wymagana czułość testu nie mniejsza niż 99,7 %

4. Wymagana swoistość testu nie mniejsza niż 99,6 %

5. Testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

6. Minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 37 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 11,00 PLN

- Test ciążowy – kasetkowy test immunochromatograficzny do ozn. w moczu                           480 badań/2 lata

Warunki graniczne:

- czułość analityczna 25 mIU hCG/ml w moczu

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 38 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 10,00 PLN

- Zestaw do ozn. Mononukleozy – kasetkowy test immunochromatograficzny                          120 badań/2 lata

Warunki graniczne:

- czułość > 99 %, swoistość > 98 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 39 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń.

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim.

Wadium: 22,00 PLN

Zestaw do ozn. LE z kontrolą dodatnią i ujemną                                                                         500 badań/2 lata

Warunki graniczne:

- czułość 100 %, swoistość 100 %

ZADANIE – 40 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 59,00 PLN

- Immunochromatograficzny test kasetkowy do jakościowego wykrywania rotawirusów

i adenowirusów w kale                                                                                                               600 badań/2 lata

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 95 %, swoistość ≥ 98 %

- odrębne prążki dla antygenu rotawirusa i adenowirusa oraz prążek kontrolny na membranie jednego paska

testowego

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 41 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 10,00 PLN

- Immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania Streptococcus grupy A

z wymazu z gardła z wymazówkami dakronowymi pakowane maksymalnie po 25 szt.           100 badań/2 lata

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 97,5 %, swoistość ≥ 97,5 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 42 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 160,00 PLN

-Immunochromatograficzny test płytkowy do równoczesnego wykrywania antygenu                                         dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B Clostridium difficile                        200 badań/2 lata

Warunki graniczne:

Czułość analityczna:

- GDH ≥ 0,8 ng/ml

- toksyna A ≥ 0,63 ng/ml,

- toksyna B ≥ 0,16 ng/ml

- odrębne prążki dla GDH, toksyny A i B oraz prążek kontrolny na membranie jednego paska testowego - test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamramżania do 72 h - testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu - minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy.

Informacje do zadania 43-56 wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZADANIE – 43 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 12,00 PLN

- Zestaw lateksowy do identyf. Staphylococcus aureus wykrywający białko A,

koagulazę, polisacharyd                                                                                                              800 badań/2 lata

ZADANIE – 44 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 13,00 PLN

- Lateksowy test aglutynacyjny do diagnozowania paciorkowców

na grupy A, B, C, D, F, G (cały zestaw wraz z enzymami ekstrakcyjnymi)                               100 badań/2 lata

- Enzym do szybkiej ekstrakcji                                                                                                            2 szt./2lata

ZADANIE – 45 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 26,00 PLN

- Lateksowy test aglutynacyjny do diagnozowania paciorkowców grupy B wyhodowanych

na podłożu stałym (cały zestaw wraz z enzymami ekstrakcyjnymi jeśli wymagane)

plus kontrola testu

600 badań/2lata

ZADANIE – 46 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 28,00 PLN

- Test na określanie lekowrażliwości drobnoustrojów na kolistyną metodą mikrorozcieńczeń

w bulionie zgodnie z wytycznymi EUCAST                                                                              250 badań/2 lata

ZADANIE – 47 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 28,00 PLN

- Test kasetkowy do oznaczania obecności antygenu Salmonella w kale                                   450 badań/2 lata

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 99 %, swoistość ≥ 97 %

ZADANIE – 48 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 28,00 PLN

- Test kasetkowy do oznaczania obecności antygenu Shigella w kale                                         450 badań/2 lata

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 99 %, swoistość ≥ 99 %

ZADANIE – 49 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 37,00 PLN

- Szybki test aglutynacyjny do identyf. zakażeń PMR (wykrywający antygeny: N. meningitidis A,

N. meningitidis B/E. Coli K1, N. meningitidis C, Haemophilus influenzae B,

Str. pneumoniae- 83 serotypy) – termin ważności min. 6 miesięcy                                             50 badań/2 lata

ZADANIE – 50– ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 7,00 PLN

- Test do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u pałeczek Enterobacteriaceae

i Pseudomonas sp. wraz z niezbędnymi odczynnikami                                                                100 badań/2 lata

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 97%

- swoistość ≥ 92%

- odczyt po 2 h

ZADANIE – 51 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 7,00 PLN

- Test do wykrywania karbapenemaz u Acinetobacter sp. wraz z niezbędnymi odczynnikami      100 badań/2 lata

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 97%

- swoistość ≥ 97%

- odczyt po 2 h

ZADANIE – 52 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 15,00 PLN

- Test do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych na leki metodą

umożliwiającą odczyt wizualny z kontrolą testu pozytywną i negatywną na minimum

sześć podstawowych leków (5-fluorocytozyna, amfoterycyna B, miconazol, ketoconazol,

itraconazol i fluconazol)                                                                                                            200 badań/2 lata

ZADANIE – 53 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 33,00 PLN

Test manualny do identyfikacji biochemicznej pozwalający na wizualny odczyt:

- paciorkowców Gram(+), oparty o 20 cech biochemicznych i umożliwiający

50 badań/2 lata

- bakterii Neisseria i Haemophilus, oparty o min. 10 cech biochemicznych i umożliwiający

25 badań/2 lata

- bakterii beztlenowych, oparty o min. 20 cech biochemicznych i umożliwiający

25 badań/2 lata

Zamawiający wymaga dostarczenia testów wraz z niezbędnymi odczynnikami umożliwiającymi wykonanie badania.

Zamawiający wymaga bezpłatnego dostępu do księgi kodów, bądź programu komputerowego umożliwiającego  odczyt i interpretację wyniku.

ZADANIE – 54 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 67,00 PLN

Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną

(maks. odczyt po 24 godz)                                                                                                              1000 szt/2 lata

Warunek przepustowy:

Zamawiający wymaga użyczenia inkubatora z wyświetlaczem temperatury do inkubacji w/w testów na czas trwania umowy

ZADANIE – 55 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 24,00 PLN

Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania RSV wirusów                        1200 badań/2 lata

ZADANIE – 56 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

Wadium: 13,00 PLN

710

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Surowice do wykrywania antygenu HM Salmonella a 5 ml                                                               4 szt./2 lata

ZADANIE – 57 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestaw odczynników do badań serologicznych techniką mikrotestów kolumnowych z dzierżawą analizatora

automatycznego z pełną gwarancją na czas unowy na 2 lata

W ofercie przetargowej bezwzględnie dołączyć certyfikat CE

Wadium: 2500,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa przedmiotu zamówienia i wielkość opakowania | Liczba badań na 2 lata | Ilość op. na 2 lata | Cena 1 op. netto | Cena op. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grupa krwi:

1 Grupa krwi: anty-A, anty-B, anty-RhD(VI+), anty-RhD(VI-), izoaglutyniny A1,B

wszystko wykonywane na jednej karcie.                                                                                7900/2 lat

2 Badanie grupy krwi noworodka z BTA  A-B-D(VI-)-D(VI-)-ctl-BTA                                                 480/2 lata

3 Badanie przeglądowe przeciwciał w  PTA:

-Próba zgodności serologicznej                                                                                                          4800/2 lata

-Badanie przeglądowe przeciwciał w PTA u biorcy, PTA u kobiet ciężarnych,

przy oznaczaniu grupy krwi                                                                                                            11700/2 lata

4 Oznaczanie skróconej grupy krwi u biorcy A-B-DVI(-)/A-B-DVI(-)                                                2200/2 lata

5 Oznaczanie skróconej grupy krwi dawców i drugie oznaczenie grupy krwi noworodka

(wszystkie klony inne niż pkt 2, zgodnie z aktualnymi przepisami) A-B-D(VI+)/A-B-D(VI+)        5180/2 lata

6 Karta do różnicowania BTA na klasę przeciwciał IgG oraz składnik dopełniacza C3d.

Wszystkie oznaczenia na jednej karcie. Karta wypełniona fabrycznie odczynnikami

przez procenta                                                                                                                                       30/2 lata

7 Krwinki wzorcowe do układu AB0                                                                           adekwatne do ilości badań

8 Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych        adekwatne do ilości badań

9 Zestaw do codziennej kontroli odczynników diagnostycznch                                  adekwatne do ilości badań

10 Inne pozycje niezbędne do wykonywania badań na analizatorze oraz manualnie

(w przypadku awarii)                                                                                               adekwatne do ilości badań

11 Dzierżawa sprzętu:

- Analizator automatyczny podstawowy wraz z oprzyrządowaniem

  - Urządzenie zastępcze do metody manualnej na wypadek awarii analizatora podstawowego

Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników serologicznych i analizatora

| PARAMETRY JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE |
| --- |
|  | Odczynniki | Odpowiedź TAK lub NIE |
| 1 | Metoda mikrokolumnowa żelowa, mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn. |  |
| 2 | Analizator nowy lub używany, w pełni sprawny, po gruntownym przeglądzie technicznym wykonanym przez autoryzowany serwis producenta. |  |
| 3 | Analizator automatyczny nablatowy lub wolnostojący do oznaczania antygenów układu AB0, izoaglutynin, antygenu D układu Rh, wykonania badania przeglądowego na obecność przeciwciał odpornościowych w teście PTA i pozostałych badań wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym. |  |
| 4 | Analizator wykonujący samodzielnie badania, od pobrania próbki badanej do przesłania wyniku do komputera i jego wydruku. |  |
| 5 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 6 | Analizator przystosowany do pracy ciągłej, 24h/dobę 7 dni w tygodniu bez konieczności wyłączania. |  |
| 7 | Automatyczny odczyt kart, próbek i odczynników |  |
| 8 | System umieszczania próbek badanych w analizatorze ograniczający ryzyko kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym (ruchomy, możliwy do wyjęcia poza układ analizatora statyw do umieszczania probówek z materiałem badanym) |  |
| 9 | Wstawienie i uruchomienie urządzenia: nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny analizatora oraz wykonanie walidacji zgodnie z wymogami określonymi przepisami urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (analizator automatyczny, urządzenie backup) przez cały czas trwania umowy w cenie oferty. |  |
| 11 | Zgłaszanie awarii możliwe za pomocą infolinii, faksu lub email 24h/dobę, 365 dni w roku. Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu. Naprawy wykonywane w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze. |  |
| 12 | Analizator posiada wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora: - wirówki: kontrola prędkości wirowania, - inkubatora: temperatura inkubacji, - systemu pipetującego: kontrola objętości pipetowania - odczynników. |  |
| 13 | Maksymalny czas usunięcia awarii od rozpoczęcia naprawy – 48 godz. |  |
| 14 | Wymiana aparatu na inny o parametrach nie gorszych od dzierżawionego po trzech awariach dotyczących tego samego podzespołu. |  |
| 15 | Dwustronna komunikacja z siecią laboratoryjną (przyjmowanie zleceń i przesyłanie wyników) – system ATD Software – włączenie do sieci LIS i niezbędne do tego oprzyrządowanie na koszt Wykonawcy |  |
| 16 | Wszystkie oferowane odczynniki, mikrokarty, analizator, krwinki i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta, za wyjątkiem płynów systemowych analizatora. |  |
| 17 | Wszystkie oferowane karty dostarczane z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy. |  |
| 18 | Karty charakterystyki odczynników i specyfikacje dołączone do pierwszej dostawy i zawsze w przypadku zmiany wersji. |  |
| 19 | Dokładne opracowanie zaleceń producenta oraz instrukcja obsługi dostarczonego sprzętu w formie jednego dokumentu w języku polskim. |  |
| 20 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników w zakresie obsługi aparatu potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 21 | Wymagana jest metodyka ałkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% |  |
| 22 | Wymagane jest wykonanie wszystkich wyspecyfikowanych badań |  |
| 23 | Wymagane są dostawy odczynników (wg harmonogramu) transportem monitorującym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C – odczynniki krwinkowe, 18-25 st. C – mikrokarty). Przykładowy wydruk temperatury transportu odczynników krwinkowych dołączony do oferty. |  |
| 24 | Ilość odczynników winna być zaokrąglona w górę do pełnego opakowania. |  |
| 25 | Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowej, zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości – 4 razy do roku potwierdzonej certyfikatem. |  |
| 26 | Wymagane jest badanie grupy krwi: anty-A, anty-B, anty- DVI-, anty-DVI+, izoaglutyniny układu ABO mikrometodą żelową kolumnową. Wszystkie oznaczenia na jednej karcie a mikrokarty wypełnione fabrycznie odczynnikami. | Podać nazwy poszczególnych klonów. |
| 27 | Potwierdzenie grupy krwi biorców: anty-A, anty-B, anty-DVI- mikrometodą żelową kolumnową. Wszystkie oznaczenia na jednej karcie a mikrokarty wypełnione fabrycznie odczynnikami. | Podać nazwy poszczególnych klonów. |
| 28 | Potwierdzenie grupy krwi dawców i noworodków: anty-A, anty-B, anty-DVI+ (wykrywający antygen D VI) mikrometodą żelową kolumnową. Wszystkie oznaczenia na jednej karcie a mikrokarty wypełnione fabrycznie odczynnikami. | Podać nazwy poszczególnych klonów. |
| 29 | Badanie grupy krwi noworodka na jednej karcie, zawierającą dwa odczynniki anty-D pochodzące z dwóch różnych klonów oraz kolumnę z BTA. Wszystkie klony (anty-A, anty-B i anty-D) inne niż klony zastosowane w pkt. 26 | Podać nazwy poszczególnych klonów. |
| 30 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem Antyglobulinowym za pomocą 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw; zgodnie z obowiązującymi przepisami). Mikrokarty fabrycznie wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| 31 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |  |
| 32 | Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% |  |
| 33 | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%), a karty były wypełnione nieprzelewającym się podłożem separującym. Odczynniki do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. |  |
| 34 | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu, zawierający przeciwciała zarówno anty-D (0,05 IU/ml), jak i anty-Fya. |  |
| 35 | Wymagane jest posiadanie przez odczynniki zaklasyfikowane do listy A lub B wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro znaku zgodności CE, jak również w instrukcji używania i oznakowaniu obok znaku CE musi znajdować się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (wymóg zgodny z wytycznymi Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Narodowego Centrum Krwi) |  |
| 36 | Wszystkie mikrokarty przechowywane w temperaturze pokojowej, tj. 18-25°C |  |
| 37 | Wszystkie odczynniki, w szczególności krwinkowe, zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągłą bezproblemową pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość wyspecyfikowanych badań. |  |
| 38 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca nazwę I klonu i II klonu/dwa różne klony |  |
| 39 | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności |  |
| 40 | Dla „zestawu do kontroli mikrometody żelowej”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.U.2013.1127), Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE z numerem jednostki notyfikowanej. |  |
| 41 | Urządzenie backup – wirówko-czytnik o pojemności min. 24 mikrokarty z automatyczną kontrolą równowagi rotora oraz stałym czasem i prędkością wirowania |  |
| 42 | Analizator podstawowy posiadający dwa niezależne ramiona pipetujące oraz dwie niezależne wirówki do mikrokart wykonujący co najmniej 40 badań grup krwi wraz z badaniem przeglądowym przeciwciał odpornościowych (tzw. screening) wciągu 1 godziny. |  |
| 43 | Zabezpieczenie przed kontaminacją – analizator wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki/naczynka do zawieszania krwinek. |  |
| 44 | Automatyczny system kontroli niezgodności z wynikami badań z archiwum, celem podniesienia bezpieczeństwa w pracowni immunologii transfuzjologicznej. |  |
| 45 | System wykluczający kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, polegający na automatycznym usuwaniu przez analizator zużytych kart do wbudowanego pojemnika na odpady, bez ingerencji osoby obsługującej aparat. |  |

UWAGA: Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

ZADANIE – 58 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestaw odczynników do badań serologicznych. W ofercie przetargowej bezwzględnie

dołączyć certyfikat CE – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 246,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki w ml) | Zapotrzebowanie na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ml brutto | Liczba opak. na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość na 2 lata

1 Odczynnik monoklonalny anty- A klon I                                                                                        600 ml

2 Odczynnik monoklonalny anty- B klon I                                                                                        600 ml

3 Odczynnik monoklonalny anty- A klon II                                                                                       500 ml

4 Odczynnik monoklonalny anty- B klon II                                                                                       500 ml

5 Odczynnik monoklonalny anty -D klon I                                                                                        600 ml

6 Odczynnik monoklonalny anty - D klon II                                                                                      600 ml

7 Odczynnik monoklonalny anty - C                                                                                                     8 ml

8 Odczynnik monoklonalny anty - Cw                                                                                                    6 ml

9 Odczynnik monoklonalny anty - E                                                                                                    10 ml

10 Odczynnik monoklonalny anty - Kell                                                                                              16 ml

11 Odczynnik monoklonalny anty - c                                                                                                     4 ml

12 Odczynnik monoklonalny anty - e                                                                                                     4 ml

13 PBS - buforowany roztwór  soli fizjologicznej                                                                         100 litrów

14 Dolichotest                                                                                                                                         2 ml

15 Krwinki wzorcowe do układu AB0, grupy 0, A1, B (stężenie krwinek 20-25%)                          150 ml

Warunki graniczne:

Oferowane krwinki wzorcowe  i odczynniki powinny posiadać i spełniać niżej wymienione wymagania:

1. Termin ważności krwinek co najmniej 5 tygodni od daty dostawy,

2. Każda seria dostarczonych krwinek musi posiadać certyfikat jakości producenta. Certyfikat musi być

dołączony do każdej  dostawy.

3. Termin ważności dostarczanych odczynników musi być nie krótszy niż 6 miesięcy,

4. Krwinki i odczynniki powinny spełniać wymagania zawarte w „Medycznych zasadach pobierania

krwi, oddzielania jej składników i wydawania” obowiązujących w jednostkach organizacyjnych

publicznej służby krwi do badań wykonywanych metodami manualnymi na płytach i w probówkach.

ZADANIE – 59 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE  – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 74,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. na 2 lata | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Płyty serologiczne jednorazowego użytku do ozn. grup krwi (9 zagłębień dla 1 ozn.)                 5500/2 lata

Informacje do zadania 60-61 wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań na 2 lata | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZADANIE – 60 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 13,00 PLN

710

Białko Bence-Jonesa (test jakościowy)- test immunochromatograficzny                                        20 ozn./2 lata

Termin ważności zestawu na 20 ozn minimum jeden rok

ZADANIE – 61 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 34,00 PLN

Zestaw do zagęszczania kału przy analizie parazytów                                                                   440 ozn./2 lata

ZADANIE – 62 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– System zamkniętego pobierania krwi

Wadium: 1370,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. na 2 lata | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach na 2 lata | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość na 2 lata

1 do morfologii z uwodnionym K3EDTA o poj. 2,0 ml                                                                         78 000 szt.

2 do koagulologii z 3,8% cytrynianem sodu, o konstrukcji probówki o podwójnej ściance

z ograniczoną pustą przestrzenią martwą poniżej 1 ml, o poj. 1,8 ml                                                 1 000 szt.

3 do koagulologii z 3,8% cytrynianem sodu, o konstrukcji probówki o podwójnej ściance

z ograniczoną pustą przestrzenią martwą poniżej 1 ml, o poj. 2,7 ml                                                 20 000 szt.

4 do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania innym niż granulat 4,0 ml                          30 000 szt.

5 do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania innym niż granulat 6,0 ml                          80 000 szt.

6 do OB z 3,2% cytrynianem sodu do odczytu logarytmicznego o poj 1,8 ml                                      25 000 szt.

7 do oznaczania L-mleczanu w osoczu z fluorkiem sodu i Na2EDTA o poj. 2 ml                                  8 000 szt.

8 do szybkiego wykrzepiania z trombiną, pozwalający na uzyskanie krwi do odwirowania

w czasie do 5 minut, o poj. 4,8 ml                                                                                                       20 000 szt.

9 Probówki do systemu zamkniętego pobierania krwi z heparyną do oznaczeń parametrów

biochemicznych w osoczu 4ml                                                                                                            600 szt.

10 uchwyty jednorazowe dedykowane do w/w probówek i igieł systemowych

z międzynarodowym kodem graficznym oznaczenia jednorazowości w postaci

przekreślonej dwójki w kółeczku                                                                                                      65 000 szt.

11 igły do systemu zamkniętego pobierania krwi w rozmiarze 0,7  0,8  0,9 mm                                   88 000 szt.

Warunki graniczne:

1. Wszystkie oferowane elementy systemu muszą pochodzić od tego samego producenta i wytwórcy, muszą być

do siebie wzajemnie dopasowane, współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny.

2. Wszystkie probówki pakowane w statywy styropianowe lub plastikowe, umożliwiające prawidłowe

przechowywanie i transport w pozycji pionowej z korkami pozbawionymi gwintu (korek wciskany).

3. Termin ważności probówek po otwarciu opakowania minimum 2 miesiące; brak konieczności szczelnego

zamykania opakowania po wyjęciu probówki.

4. Probówki do koagulologii o specjalnej konstrukcji „probówka w probówce”, która służy przedłużeniu okresu

przydatności probówki do użycia oraz redukuje przestrzeń powietrza nad próbką krwi do minimum (do 1

cm3) co sprzyja wiarygodności wyników u pacjentów leczonych heparyną niefrakcjonowaną.

ZADANIE – 63 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

Wadium: 137,00 PLN

1 strzykawka z heparyną litową 1 ml do badań gazometrycznych pakowana indywidualnie        11 000 szt./2 lata

ZADANIE – 64 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– System pobierania krwi z palca

Wadium: 124,00 PLN

1 Naczynka do pobierania krwi z palca z EDTA z kapilarą poj. ≥ 200 µl                                    5 000 szt./2 lata

2 Naczynka do pobierania krwi z palca do ozn. glukozy z kapilarą poj. ≥ 300 µl                       2 000 szt./2 lata

3 Naczynka do pobierania krwi z palca do ozn. biochemicznych z kapilarą poj. ≥ 200 µl           1 000 szt./2 lata

Warunki graniczne:

1. Każde naczynko do pobierania musi być czytelnie opisane (do jakich oznaczeń służy lub do uzyskania

jakiego materiału, bądź co zawiera np. jaki antykoagulant czy wykrzepiacz); nie wystarczy opis na

opakowaniu.

2. Na każdym naczynku musi być czytelne oznaczenie do jakiego poziomu ma być pobrana krew.

ZADANIE – 65 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

Wadium: 13,00 PLN

1 Zestaw Salivette do pobierania śliny do oznaczania kortyzolu                                                     400 szt./2 lata

ZADANIE – 66 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

Wadium: 16,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Producent | Ilość szt. na 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staza uciskowa automatyczna dla pacjenta |  | 400 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 –  Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

...................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

Oświadczamy zgodnie z art.24.ust1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. nie należymy*do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.369) .

2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.  poz.369) .

dnia

(podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić