107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz, dnia  01.07. 2008r

Dotyczy   :  Postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonegona dostawę sprzętu medycznego.

Znak sprawy : 18/sprzęt med./2008

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów w SIWZ.

Zapytanie dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego – Zadanie nr 2 – aparat do badań spirometrycznych- diagnostycznych.

Wykonawca zgodnie z art .38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postepowania.

- Zamawiający wymaga aby spirometr był wyposażony w głowicę turbinową, której nie można w łatwy sposób sterylizować i dlatego niezbędne jest stosowanie podczas pomiaru,oprócz ustników, jednorazowych, kosztownych filtrów przeciwbakteryjnych.

Istnieją nowoczesne spirometry z bardzo łatwo sterylizowana głowicą pomiarową, która również nie wymaga cechowania i może być sterylizowana tysiące razy, a w wyposażeniu jest standartowo min.10 szt.

Czy Zamawiający rzeczywiście chce ograniczyć swoje możliwości wyboru spirometru do jednego sposobu pomiaru , tylko za pomocą turbinki?

Odpowiedź: Zamawiający rzeczywiście chce ograniczyć swoje możliwości

wyboru spirometru do jednego sposobu pomiaru , tylko za pomocą turbinki.

- Cz Zamawiający będzie prowadził badania spirometryczne tylko z wydechu i dlatego nie jest zainteresowany zakupem filtrów przeciwbakteryjnych do głowic turbinkowych?

Jeśli tak to Zamawiający godzi się na wykonywanie badań monitorujacych, a nie diagnostycznych.

Odpowiedź: Zamawiający będzie prowadził badania spirometryczne tylko z wydechu. Zamawiający godzi się na wykonywanie badań monitorujacych.

- W danych technicznych Zamawiający mówi o drukarce termicznej. Czy Zamawiający dopuści spirometr wyposażony w znacznie nowocześniejszą, tańszą w eksploatacji i dokładniejszą kolorową drukarkę atramentową , ale zewnętrzną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza spirometru wyposażonego w znacznie nowocześniejszą, tańszą w eksploatacji i dokładniejszą kolorową drukarkę atramentową , ale zewnętrzną.

- Czy Zamawiający chce kupić spirometr, który posiada ograniczone możliwości archiwizacji badań oraz mały ekran LCD? Czy Zamawiający godzi się na spirometr pracujący w oparciu o komputer note book?

Odpowiedź:   Zamawiający nie  godzi się na spirometr pracujący w oparciu o komputer note book.

Zamawiający określił wymagania techniczne w oparciu o zapotrzebowanie i posiadaną wiedzę w tym zakresie.

Dotyczy zadania nr 1- dostawa aparatów do monitorowania funkcji życiowych

- Czy Zamawiający wymaga przekatnej ekranu min.12,1”?

Odpowiedź:Parametr występujący w zapytaniu miesci się w granicach dopuszczonych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich parametrów min. 168 godzin?

Odpowiedź:Parametr wystepujący w zapytaniu miesci się w granicach dopuszczonych przez Zamawiajacego w SIWZ.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                          Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545