| NR SPRAWY : | DZP.2610.3.2020 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA DOSTAWĘ

ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH , MATERIAŁÓW LAPAROSKOPOWYCH, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ORAZ SOCZEWEK OCZNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz

Ustawy z dnia 20 maja 2010 r.  o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.175 )

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  89 PONUMEROWANYCH STRON

ZATWIERDZAM:

…...............….................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Wałcz, 30 marca 2020 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb

udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. INFORMACJE OGÓLNE

9. ZŁOŻENIE OFERTY W POSTĘPOWANIU

10. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

( NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT)

11. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU

PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

13. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

14. WADIUM

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

17. OMYŁKI RACHUNKOWE. OMYŁKI PISARSKIE.

18. RAŻĄCO NISKA CENA

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

21.  ZMIANY W UMOWIE.

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

(art.147-151 ustawy PZP)

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. ZAŁĄCZNIKI

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:           107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                       261- 47-28-15

e-mail:                               apteka-przetargi@107sw.mil.pl

http://www.107sw.mil.pl

Godziny urzędowania:     od 8:00 do 14:00

Konto bankowe:               Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

Numer NIP:                      765-14-95-874;

Numer REGON:              570544566

1.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej , ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Waldemar Jakub Galiński, z którym można się kontaktować pod adresem , adres e-mail iod@107sw.mil.pl lub telefonicznie 606 686 811*

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę endoprotez, zespoleń ortopedycznych, materiałów laparoskopowych, jednorazowego użytku oraz soczewek ocznych   prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP.2610.3.2020
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) .

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) .

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       ,,Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa

MATERIAŁY  LAPAROSKOPOWE                                              	NR CPV – 	33168000-5

ZESPOLENIA ORTOPEDYCZNE                                                 	NR CPV –  	33183100-7

ENDOPROTEZY                                                                               	NR CPV –  	33183200-8

MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU                            	NR CPV – 	33140000-3

SOCZEWKI OCZNE                                                                        	NR CPV – 	33731000-3

2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu,

świadectwa rejestracji,  atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu. Pełna dokumentacja

musi zostać  przedstawiona Zamawiającemu w ciągu 24 godzin od zażądania jej przez

Zamawiającego.

4. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane lub też  - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 3 ustawy).

5. W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego i są zgodne z treścią SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania

kart charakterystyki na etapie badania oferty.

6. W przypadku zastosowania nazwy handlowej zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu

zamiennego spełniającego definicję odpowiednika ujętą w ustawie o refundacji leków, środków

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12

maja 2011 r. art. 2 ust. 13 oraz zarejestrowanego w identycznych wskazaniach.

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr 3 dołączony do niniejszej Specyfikacji.

2. Dopuszcza się zaoferowanie opakowań większych, niż wskazane w opisie, do wysokości 100%

oczekiwanej wielkości, bez zadawania pytań dopuszczających.

3. Wycenę należy dokonywać wyceniając pełne opakowania zaproponowane z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia : Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę

sukcesywnie od dnia zawarcia umowy  do dnia 09.07.2021.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

–  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów.

–  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

–  zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełnić również warunki udziału w

postępowaniu dotyczące:

1 .W przypadku wyboru  oferty Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich starań zmierzających do

uzyskania przedłużenia terminów ważności w/w dokumentów na cały okres trwania umowy.

2 . Działania, o których mowa w ppkt. 1 zobowiązuje się podjąć w terminie umożliwiającym zachowanie

ciągłości tych dokumentów.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty

potwierdzające podjęcie działań o których mowa w ppkt 1 i 2.

3. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, o których mowa w

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp :

1. w stosunku do którego otwarto likwidację  w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz.243) lub którego upadłość ogłoszono. z

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz.498 );

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych;

3.  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PIP, uprawnione do

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych wart. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa wart. 17 ust. 2a ustawy PZP

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o

którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia

odszkodowania;

5.  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6.  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce

Jawnej     lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub

prokurenta   prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z

wyjątkiem przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23. 1. ustawy

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w

rozdz. 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak

podstaw wykluczenia.

11. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału

w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełnić również warunki udziału w

postępowaniu dotyczące:

1. Jest w posiadaniu dokumentów, dopuszczających do obrotu oferowanych wyrobów na terenie

Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od kwalifikacji wyrobów medycznych  - zgodnie

z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2019, poz. 175) tj.

– dla klasy II b i  III zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE

oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikacyjnej

– dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu

medycznego

– dla wyrobów klasy II a , I sterylnej i  I z funkcja pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją oraz

wpis/zgłoszenie lub powiadomienie dla wszystkich grup produktów

2.  W przypadku wyboru  oferty zobowiązuje się do dokonania wszelkich starań zmierzających

do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane

wyroby do obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

3.  Działania, o których mowa w pkt. 2 zobowiązuje się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

4.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty

o których mowa w pkt. 1 oraz dokumenty potwierdzające podjęcie działań, o których mowa w

pkt   2.

8. INFORMACJE OGÓLNE

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się

przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty

elektronicznej apteka-przetargi@107sw.mil.pl.

2. Zamawiający podaje do kontaktu z Wykonawcami:

tel.  261 47 28 15 oraz apteka-przetargi@107sw.mil.pl.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia,

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych

kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w

Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania

na ePUAP.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są

na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

9. ZŁOŻENIE OFERTY W POSTĘPOWANIU :

1. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty”

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu i na stronie internetowej

Zamawiającego. Do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty można załączyć tylko jeden załącznik

o maksymalnym rozmiarze 150 MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy

podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować i zapisać te pliki w formacie ZIP i

dopiero zaszyfrować (TYLKO RAZ) „Aplikacją do szyfrowania”,a następnie załączyć do „Formularza do

złożenia, zmiany, wycofania oferty.

2. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w języku polskim, 
    w formie elektronicznej w formacie danych .doc,.docx lub .pdf, podpisaną kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania został opisany w Regulaminie korzystania z

miniPortalu. Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z Regulaminem miniPortalu. Ofertę

należy złożyć w oryginale.

3. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być złożone w formie oryginałów w postaci dokumentów

elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do

SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu. Zamawiający zaleca

wykorzystanie formularzy dołączonych do SIWZ.

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,

powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP), zgodnie z opisem w  pkt.1.

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie

wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych

również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika

dostępnej na miniPortalu

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać

złożonej oferty.

10. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

( NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT)

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w

szczególności składanie oświadczeń, wniosków , zawiadomień oraz      przekazywanie informacji odbywa się

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza     dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego

przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej       korespondencji związanej z niniejszym

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem  ogłoszenia (TED lub ID

postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email

apteka-przetargi@107sw.mil.pl.

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są

przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza

również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii

dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.05.2020 r. do godz. 9:00 na adres Elektronicznej Skrzynki

Podawczej ePUAP /107SzWzP-SPZOZ/SkrytkaESP

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty na

konto ePUAP Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert .

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.05.2020r. o godzinie 11:00 w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ,przy ul. Kołobrzeskiej 44,  w Sali Odpraw i Szkoleń - Nowy Blok Operacyjny budynek nr

45 .

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert,

zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza

zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wycenione/y zadania -  załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

4. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np.:

pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy),w postaci elektronicznej opatrzonej

kwalifikowanym podpisem  elektronicznym.

5. Dowód wpłaty wadium ( nie dotyczy wadium w formie pieniądza).

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o

podwykonawcach w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w rozdziale 9 niniejszej specyfikacji.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów:

Polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , ze  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności. Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej 50.000,00 zł. - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem  przez Wykonawcę.

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 12.3  niniejszej SIWZ, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów,  o których mowa w § 5 w Rozporządzeniu Ministra

Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r poz.1126 :

1. pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6

ustawy;

2. pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami ,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba,której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących tego dokumentu.

13. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest :

Kierownik Apteki Zakładowej– tel./fax. 261-47-28-61

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

Kwestie proceduralne- Kierownik Działu Zamówień Publicznych – tel./fax. 261-47-28-15

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

14. WADIUM.

- Wadium w przypadku przystępowania do całości postępowania: 79 390,00 PLN

- Wadium w przypadku przystępowania do części zadania:  – Zamawiający określił wadium w treści SIWZ.

- Konto bankowe na które należy wpłacać wadium:   Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godz. 09:00.

1.  Forma wniesienia wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.   W przypadku wniesienia wadium w formie z pkt. b-e  – do oferty należy dołączyć oryginał tego dokumentu.

Wadium wniesione w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zostać podpisane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione odpowiednio w banku lub u

ubezpieczyciela.

3. W przypadku braku możliwości wniesienia wadium w formie opisanej w pkt. 2 Zamawiający dopuszcza

wniesienie wadium w formie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/ poręczenia

powinien być dostarczony przed upływem terminu składania ofert w kopercie, która będzie oznaczona nazwą i

adresem wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego na adres:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ”78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44 Kancelaria Ogólna”

oraz opisana:

„Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę endoprotez, zespoleń ortopedycznych, materiałów , laparoskopowych, jednorazowego użytku oraz soczewek ocznych - nr sprawy DZP.2610.3.2020

4.    Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

a) być wystawione na 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ 78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

b) z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

6. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty przetargowej. Należy zaznaczyć nr przetargu

oraz numery pakietów których  dotyczy wpłacone / wnoszone wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się

datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Zamawiającego. Zamawiający podaje, iż kwota

wadium wpłacona w pieniądzu zdeponowana będzie na oprocentowanym rachunku bankowym.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie ,nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.

87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej.

15. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji zamówienia.

1.Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym:

a) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,

b) wartość brutto należy liczyć w sposób następujący:

cena jednostkowa netto x ilość  =  wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto.

2. W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto w zł zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym

końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Wystawienie w pozycji w formularzu ofertowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

4. Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza ofertowego brutto.

5. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych

pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

6. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

7. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami Ustawy

o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

17. OMYŁKI RACHUNKOWE. OMYŁKI PISARSKIE.

1. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu

ceny na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie zawiadamiając

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Za oczywistą omyłkę rachunkową uznaje się błędny wynik działania arytmetycznego. Podstawą dokonania

poprawy jest prawidłowa ilość asortymentu, stawka VAT oraz cena jednostkowa netto podane przez

Wykonawcę. Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną informację o ewentualnych omyłkach

rachunkowych i omyłkach pisarskich w złożonej ofercie.

3.Zgodnie z regulacją art.87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawia w

ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuca

ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki (art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych).

18. RAŻĄCO NISKA CENA.

1. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu

zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub

kosztu, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016r.

poz. 1265);

b) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

c) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

d) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej                        z

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany

cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa   w ust. 1.

3 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do

przedmiotu zamówienia.

5. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które

według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a

wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z

prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty komisja będzie stosowała kryterium oceny ofert wg niżej podanej

ważności:

cena (koszt) 100%

Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość

punktów tj. 100 x przyjęte kryterium tj. 100% = ilość przyznanych punktów. Punkty za cenę pozostałych ofert

oblicza się wg wzoru: cena najniższa podzielona przez cenę n-tej oferty x 100 pkt. x przyjęte kryterium tj.

100% = ilość punktów dla n-tej oferty.

2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała w danym pakiecie otrzyma największą ilość

punktów.

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, który wygra przetarg, będzie zobowiązany do podpisania umowy, której treść będzie zgodna z

załączonym do SIWZ wzorem umowy.

21.  ZMIANY W UMOWIE.

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art.144 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych. Istotna zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:

1. 	w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia 	(przedstawi dokument potwierdzający zaistniałą sytuację od producenta) Wykonawca zaproponuje zastąpie	nie go nowym  produktem o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej zaoferowanej w 	ofercie;

2. 	zmiany kodu towaru udokumentowaną przez producenta, a pozostającą bez wpływu na cechy przedmiotu za	mówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3. są korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z

treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż

wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast

jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty.

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

(art.147-151 ustawy PZP)

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej – „Dział IV –Środki Ochrony Prawnej”  ustawy Prawo

Zamówień Publicznych.

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy:

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

25. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy wraz z  załącznikami

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 –  JEDZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – zsumowana wartość wszystkich zadań

| NR SPRAWY: DZP.2610.3.2020 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| Nazwa: …………………………………………………..………….……................................................. Adres:……………………………………………………..…….…………................................................ Adres do korespondencji……………………………………………………..…….…………......... Telefon osoby do kontaktu: …………………………...….…….................................................. Adres e-mail osoby do kontaktu: …………….….….…………................................................ Adres internetowy: www.……………….................................................................................... Adres skrzynki ePUAP:............................................................................................................... | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .......................................................................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN .......................................................................... (słownie:.....................................................................................................................................................) | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ..................................................................................... ( słownie :............................................................................ ) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 60 (słownie:sześćdziesiąt) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ......................................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie  tych warunków (zgodnie z pkt. 12 SIWZ).

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

.............................................................................                 Podpisy przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik nr 2 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr          /Z /20

Zawarta w dniu .................... r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405, NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowanym przez:

płk. lek. Artura Bobruka – Komendanta 107. SzWzP SPZOZ w Wałczu

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…..................................................................  z siedzibą przy ul …............................ , w...............................

zarejestrowaną w ........................................................................................................................................................................

……………………………………………………...........................................................................................……………………………………………………...........................................................................................

NIP : …………………………………………….., REGON : ……………….………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  jest :                        Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego i Kierownik Apteki Zakładowej.

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa …............................,  do siedziby Zamawiającego – loco magazyn

Apteki Zakładowej lub Blok Operacyjny, zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik

nr 1 do niniejszej  umowy.

2. Przedstawione  w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik numer 1) ilości stanowią ilości

szacunkowe, faktyczna ilość i zakres dostaw poszczególnych rodzajów asortymentów wynikać będzie z

potrzeb bieżących Zamawiającego, określonych w  udzielanych Wykonawcy  zamówieniach. Dostawa

poszczególnych rodzajów towarów w okresie obowiązywania umowy nie może być mniejsza niż 70 % lub

większa niż 130% wielkości szacunkowych, określonych w załączniku nr 1 i w planie finansowym Szpitala.

§ 2

1. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują  od daty zawarcia umowy do dnia 09 lipca 2021 r.

przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie zgodnie z zapisami  § 3.

§ 3

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących

dostaw jest Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego i Kierownik  Apteki Zakładowej.

2. Poszczególne dostawy będą realizowane w terminie do drugiego dnia roboczego od dnia złożenia

zamówienia wysłanego faksem, pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego doręczonego środkami

komunikacji elektronicznej przez osoby wymienione w ust.1. W przypadku zamówień składanych przez

Kierownika Apteki Zakładowej dostawa odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00 z

wyjątkiem sobót do  Apteki Zakładowej, poza wyjątkiem  opisanym w § 3 ust. 3. W przypadku zamówień

składanych przez Pielęgniarkę Koordynującą Bloku Operacyjnego dostawy odbywać się będą w dni robocze

w godzinach od 7:00 do 14:00 z wyjątkiem sobót na Blok Operacyjny oraz w innych terminach po

wcześniejszym uzgodnieniu z  Wykonawcą.

3. W szczególnych okolicznościach, których nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający może żądać

dostarczenia zamówionego towaru do 24 godzin od zamówienia każdego dnia w tym również w niedzielę i

dni świąteczne.

4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności do użycia krótszy niż 12

miesięcy licząc od dnia dostarczenia z wyłączeniem Zadań gdzie Zamawiający podał inny termin ważności

do użycia;

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie

z obowiązującymi przepisami lub opakowania będą uszkodzone;

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał

kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne

dokumenty wymagane przepisami prawa;

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która

figuruje na fakturze VAT.

4.1 Odmowa przyjęcia towaru wymaga pisemnego uzasadnienia przez Zamawiającego.

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad. W przypadku

dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w ust. 1 do

jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 4

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych

szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej i praktycznej związanej z użyciem

produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

3. Harmonogram szkoleń oraz ich termin i zakres opracuje i przedstawi Wykonawca Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych szkoleń przed pierwszą dostawą

produktów których dotyczy zawarta umowa.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób wytypowanych przez Zamawiającego. Zamawiający

dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy zdobyte doświadczenie będą

wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając na swój koszt wszystkie

niezbędne do  realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce

szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.

7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu

zaproponowanym przez Zamawiającego.

8. Prowadzenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej

szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i

zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń

- datę i miejsce ich przeprowadzenia

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach

- imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie

- czas trwania poszczególnych szkoleń.

§ 5

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania

wymaganych zestawów narzędzi oraz urządzeń do zabiegów, w terminie 3 dni roboczych od podpisania

niniejszej umowy Zamawiającego.

2. Bezpłatne przekazanie wymaganych zestawów narzędzi oraz urządzeń do zabiegów następuję po pisemnej

akceptacji Pielęgniarki Koordynującej Bloku Operacyjnego.

3. Do odbioru i przekazania sprzętu upoważniona jest Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego.

4. Wykonawca bez jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany

wymaganych zestawów narzędzi oraz urządzeń do zabiegów, w przypadku ich uszkodzenia lub zużycia

wynikającego z normalnej eksploatacji.

§ 6

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy

wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do

rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu

zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach

określonych w ust. 6.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację zamówień zgodnych cenowo oraz

asortymentowo z załącznikiem nr 1 do umowy z uwzględnieniem zapisów paragrafu 1 ust. 2

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu

należytej  i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia

nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej

uwzględniającej zmianę stawki VAT.

5. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby

wzrost wynagrodzenia Wykonawcy powyżej wartości przedstawionych w załączniku nr 1 z uwzględnieniem

zapisów paragrafu 1 ust. 2.

6. Ustalone ceny wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie

obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

§ 7

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 odbywać się będzie, na podstawie  faktur wystawionych

przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 3 ust. 2 i doręczonych Zamawiającemu.

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy 2 egzemplarze faktury VAT w formie papierowej.

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia

oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty wystawienia

faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień

uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 3 ust. 2 i 3

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednostkowej 			 dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie;

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy.

2. Za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia w terminie określonym w umowie – ustala

się możliwość zakupu niezrealizowanej dostawy lub jego części u innego Wykonawcy, a różnicą

wartości  zakupionego asortymentu Zamawiający obciąży Wykonawcę;

3. Kara należna Zamawiającemu będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia

przez Zamawiającego noty obciążeniowej lub zostanie potrącana z faktury Wykonawcy.

4. Jeśli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić

odszkodowanie przewyższające karę umowną.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne

roszczenia odszkodowawcze a jedynie prawo żądania zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 a

ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strony zgodnie postanawiają , że każda z nich może  wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzy

miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10

W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012 r.,  poz. 741), Szpital jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Szpitala podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień

Publicznych, przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art.144 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych. Istotna zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:

a) 	w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia 	(przedstawi dokument potwierdzający zaistniałą sytuację od producenta) Wykonawca zaproponuje

zastąpienie go nowym  produktem o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej

zaoferowanej w 	ofercie;

b) 	zmiany kodu towaru udokumentowaną przez producenta, a pozostającą bez wpływu na cechy przedmiotu za	mówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c) są korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z 	treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wy-	nikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jed-	norazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty.

4. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą  dążyły rozwiązać w pierwszej

kolejności na drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie

Sąd Powszechny dla Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz jeden  egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA:

Uzgodniono

Załącznik nr 2 – do umowy

FORMULARZ AKTUALNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH WYKONAWCY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- wypełnia Wykonawca

DOSTAWCA:

- nazwa firmy oraz adres do korespondencji

….................................................

….................................................

….................................................

OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNA/ODPOWIEDZIALNY ZA KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

- wpisać numer kontaktowy

….................................................................................

….................................................................................

….................................................................................

NUMER KLIENTA JAKI NADAJE ZAMAWIAJĄCEMU WYKONAWCA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje nadanie takiego numeru

….....................................................................................................

NUMER/Y FAXU POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

…........................................................................................

…........................................................................................

…........................................................................................

ADRES E-MAIL POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udzielenie zamówienia drogą elektroniczną

…...........................................................................................................

Dane te mają charakter danych służbowych i będą one przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu utrzymywania bieżącego kontaktu z Wykonawcą w związku z realizacją umowy przetargowej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1

Wadium: 165,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310 i 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 5.0 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 2

Wadium: 475,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4, 0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 3

Wadium: 615,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3, 5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 4

Wadium: 615,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Tytan | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana średnica 4,0 L=14 - 95 mm. Tytan | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba korowa średnica 3,5 L=10 - 95 mm. Tytan | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 5

Wadium: 940,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7 - od 3 do 10 otworów - dł. od 42 do 126mm. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki proste tubularne.Płyty proste tubularne (półkoliste) posiadające otwory okrągłe z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 2.7mm. Materiał tytan. Długość od 23 do 191mm, posiadające od 2 do 16 otworów. Komplet stanowi 1 płyta plus 1 śruba korowa oraz 5 śrub blokowanych 2.7 mm. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby 3,5 i 2,7, Tytan | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 6

Wadium: 135,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 i ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 i 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 7

Wadium: 365,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 8

Wadium: 460,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 9

Wadium: 470,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 10

Wadium: 320,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 3,4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu.Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 11

Wadium: 500,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne .Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 12

Wadium: 215,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 6 otworowe, prawe i lewe, kształt L, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 6-10 otworowe, kształt T, Y i Z, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm Płytki dłoniowe tytanowe, 5 otworowe, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, kształ H, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm Płytki dłoniowe tytanowe, 8 otworowe szerokie, kształt T, ø 1.7 mm, grubość 0.55 Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 1.0mm Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 1.7 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, wąskie i szerokie, lewe i prawe, kształt L, T, Y i Z, ø 2.3 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-10 otworowe proste, kompresyjne, kształt L prawe i lewe, kształt T wąskie zagięte prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.3 mm, P Płytki dłoniowe tytanowe, 4-7 otworowe proste, kompresyjne, kształt L wąskie prawe i lewe, kształt Y kompresyjne, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm,Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm Śruby blokujące tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 13

Wadium: 285,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 14

Wadium: 315,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 15

Wadium: 210,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 16

Wadium: 255,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 dł 20-60 mm i ø 5 mm, dł. 25-60 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 17

Wadium: 95,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba główna (ciągnąca) , sterylna ø 10.5 mm, | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca , sterylna ø 5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepka sterylna, mm kompatybilna z systemem | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 18

Wadium: 195,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź anatomiczny antegrade o promieniu zagięcia od 750 do 1350mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Najbardziej dystalny otwór znajduje się 10 mm od końca gwoździa. Dystalnie gwóźdź posiada 4 otwory w tym jeden owalny , pozwalające na blokowane w dwóch płaszczyznach. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm , 25-60mm ze skokiem co 2,5 mm , 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-20 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sruba kompresyjna, ø 5.5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, gwint przerywany ułatwiający kotwiczenie w kości osteoporotycznej oraz ekstrakcję posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm , 30-60mm w przeskoku co 2,5 mm, 60-100mm w przeskokach co 5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba ustalająca, sterylna, ø 8 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 19 Endoproteza stawu biodrowego  „BEZCEMENTOWA”

Wadium: 5395,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień prosty, o standardowym i zwiększonym offsecie, (127 i 132 st.) dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne, posiada zmieniające się krzywiznyw części przyśrodkowej jak i bocznej | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa ceramiczna 28, 32, 36 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa o średnicy 36,40,44 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa o średnicy 22,28, 32 mm w 4 rozm. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka anatomiczna podwójnie ruchoma | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panewka bezcementowa sferyczna typu press-fit , tytanowa, pokryta hydroksyapatytem w rozm. średnicy zewnętrznej od 40 do 72mm (skok co 2mm).System pozwala na zaopatrzeniepacjenta głową metalową 44 do panewki 54 mm. | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby panewkowe | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem o rozmiarach wewnętrznych 22, 28, 32mm. Wkładka polietylenowa z systemem zabezpieczenia rotacji w dnie panewki, bezokapowa o rozmiarach wewnętrznych 36, 40, 44mm, wykonana z polietylenu III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka ceramiczna typu sandwich – zewnętrzna część metalowa a wewnętrzna wykonana z ceramiki typu biolog forte. Średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28, 32, 36 mm. Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkład polietylenowy do panewki podwójnie ruchomej | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkładka zatrzaskowa, związana | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkładka chromokobaltowa do tytanowej panewki bezcementowej | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Augmenty systemu rewizyjnego do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Wykonane w całości z tytanu w technologii drukowania 3D; trójwymiarowa struktura stożków umożliwiająca dodatkową fiksację w strefie przynasadowej, poprawiająca pierwotne umocowanie endoprotezy w kości oraz biologiczną fiksację augmentu. Augmenty przynasadowe dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych i 8 rozmiarów asymetrycznych piszczelowych - po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej, 12 rozmiarów symetrycznych augmentów udowych - po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Wszystkie rozmiary i kształty implantów zaprojektowane antropometrycznie z wykorzystaniem komputerowej bazy danych. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruby do Augumentu | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Trzpień prosty tytanowy w kształcie stożkowym w części dystalnej w co najmniej trzech długościach i co najmniej 8 grubościach, | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w co najmniej 4 długościach ze zmiennym off-setem, w co najmniej 7 grubościach. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. stożek o podstawach 11,3 12,5 mm. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 20 Endoproteza stawu biodrowego  „CEMENTOWA”

Wadium: 1825,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modularny trzpień z offsetem 5 stopniowym, bez kołnierza z centralizerem, stalowy, gładki wysokopolerowany, w tym trzpienie rewizyjne 200 - 260 mm, konus o podstawach 11,3 i 12,5 mm - dla zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego i zwiększenia zakresu ruchu. | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpienie rewizyjne 200 - 260 mm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa 28, 32, 36 mm | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cementowy korek do zamknięcia kanału szpikowego | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Polietylenowy korek rewizyjny do zamknięcia kanału szpikowego | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panewka polietylenow,a o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm , z kołnierzem. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Panewka bipolarna modularna: głowa metalowa wew. 22 mm - panewka zew. 36 – 61; głowa metalowa wew. 26 mm - panewka zew. 41 - 72; głowa metalowa wew. 28 mm - panewka zew. 44 - 72 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu do kości udowej, | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cementowa panewka zatrzaskowa | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | System lavage + szczotki do czyszczenia kanału | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cement kostny ( 1 x 40 g.) | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cement HV 1 x nnie mniej niż 40 g z gentamycyną | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cement 1 x nie mniej niż 40 g z Tobramycyną | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Siatki rewizyjne udowe anatomiczne i panewkowe | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruby do siatek | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kosz rewizyjny anatomiczny - tytanowy, prawy i lewy, rozmiary zewnętrzne 48-72mm (skok co 4mm ), przeznaczony do fiksacji śrubami i wcementowania panewek polietylenowych | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruba do kosza | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | System kablowy, kable 1,6 mm i 2,0 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Haczyki krętarzowe stalowe 16,5 x (43mm-małe, 48mm-średnie, 53mm-duże) | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płyty mocujące krętarzowe stalowe z haczykiem - średnie 100,150,200mm, duże 110, 160, 210mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Płyty proste kompresyjne, stalowe - 5, 7, 9 i 11 otworowe o różnych długościach – od 16,5cm do 30,5cm. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 21 Endoproteza stawu kolanowego - CEMENTOWA i BEZCEMENTOWA

Wadium: 6150,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

Parametry graniczne

Endoproteza pierwotna kłykciowa dostępna w wersji cementowanej i bezcementowej: Element udowy jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna.

- Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, taca piszczelowa pierwotna standardowa.

- Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach uniwersalny do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne.                                             - Element piszczelowy pokryty tytanem o budowie przestrzennej z czteroma pegami zlokalizowanymi obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej

- Wkładka z polietylenu  wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzany (temp. 130 st), sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL ). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm.

-Trzpienie śródszpikowe cementowane do elementu piszczelowego uniwersalnego, wykonane z CoCr do tzw. trudnych piszczeli. 3 rozmiary (9mm/100mm, 12mm/100mm, 12mm/50mm).

- Płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach (9, 11, 13, 16 mm) zarówno w wersji PS, jak i CS dla wszystkich 8 rozmiarów elementu udowego pozwalająca na dobór implantu w zależności od śródoperacyjnej oceny klinicznej pacjenta. Implantacja płyty (cementowana taca piszczelowa-monoblok) możliwa przy zastosowaniu tylko trzech dodatkowych narzędzi.

- Komponent rzepkowy w opcji symetrycznej i niesymetrycznej (po 5 rozmiarów) wykonany z tego samego polietylenu, co wkładka piszczelowa.  Endoproteza pierwotna kłykciowa dostępna w wersji cementowanej i bezcementowej: Element udowy jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna.

- Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, taca piszczelowa pierwotna standardowa.

- Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach uniwersalny do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne.                                             - Element piszczelowy pokryty tytanem o budowie przestrzennej z czteroma pegami zlokalizowanymi obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej

- Wkładka z polietylenu  wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzany (temp. 130 st), sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL ). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm.

-Trzpienie śródszpikowe cementowane do elementu piszczelowego uniwersalnego, wykonane z CoCr do tzw. trudnych piszczeli. 3 rozmiary (9mm/100mm, 12mm/100mm, 12mm/50mm).

- Płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach (9, 11, 13, 16 mm) zarówno w wersji PS, jak i CS dla wszystkich 8 rozmiarów elementu udowego pozwalająca na dobór implantu w zależności od śródoperacyjnej oceny klinicznej pacjenta. Implantacja płyty (cementowana taca piszczelowa-monoblok) możliwa przy zastosowaniu tylko trzech dodatkowych narzędzi.

- Komponent rzepkowy w opcji symetrycznej i niesymetrycznej (po 5 rozmiarów) wykonany z tego samego polietylenu, co wkładka piszczelowa.  Endoproteza pierwotna kłykciowa dostępna w wersji cementowanej i bezcementowej: Element udowy jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna.

- Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, taca piszczelowa pierwotna standardowa.

- Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach uniwersalny do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne.                                             - Element piszczelowy pokryty tytanem o budowie przestrzennej z czteroma pegami zlokalizowanymi obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej

- Wkładka z polietylenu  wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzany (temp. 130 st), sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL ). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm.

-Trzpienie śródszpikowe cementowane do elementu piszczelowego uniwersalnego, wykonane z CoCr do tzw. trudnych piszczeli. 3 rozmiary (9mm/100mm, 12mm/100mm, 12mm/50mm).

- Płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach (9, 11, 13, 16 mm) zarówno w wersji PS, jak i CS dla wszystkich 8 rozmiarów elementu udowego pozwalająca na dobór implantu w zależności od śródoperacyjnej oceny klinicznej pacjenta. Implantacja płyty (cementowana taca piszczelowa-monoblok) możliwa przy zastosowaniu tylko trzech dodatkowych narzędzi.

- Komponent rzepkowy w opcji symetrycznej i niesymetrycznej (po 5 rozmiarów) wykonany z tego samego polietylenu, co wkładka piszczelowa.  Endoproteza pierwotna kłykciowa dostępna w wersji cementowanej i bezcementowej: Element udowy jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna.

- Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, taca piszczelowa pierwotna standardowa.

- Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach uniwersalny do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne.                                             - Element piszczelowy pokryty tytanem o budowie przestrzennej z czteroma pegami zlokalizowanymi obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej

- Wkładka z polietylenu  wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzany (temp. 130 st), sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL ). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm.

-Trzpienie śródszpikowe cementowane do elementu piszczelowego uniwersalnego, wykonane z CoCr do tzw. trudnych piszczeli. 3 rozmiary (9mm/100mm, 12mm/100mm, 12mm/50mm).

- Płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach (9, 11, 13, 16 mm) zarówno w wersji PS, jak i CS dla wszystkich 8 rozmiarów elementu udowego pozwalająca na dobór implantu w zależności od śródoperacyjnej oceny klinicznej pacjenta. Implantacja płyty (cementowana taca piszczelowa-monoblok) możliwa przy zastosowaniu tylko trzech dodatkowych narzędzi.

- Komponent rzepkowy w opcji symetrycznej i niesymetrycznej (po 5 rozmiarów) wykonany z tego samego polietylenu, co wkładka piszczelowa.  Endoproteza pierwotna kłykciowa dostępna w wersji cementowanej i bezcementowej: Element udowy jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna.

- Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, taca piszczelowa pierwotna standardowa.

- Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach uniwersalny do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne.                                             - Element piszczelowy pokryty tytanem o budowie przestrzennej z czteroma pegami zlokalizowanymi obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej

- Wkładka z polietylenu  wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzany (temp. 130 st), sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL ). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm.

-Trzpienie śródszpikowe cementowane do elementu piszczelowego uniwersalnego, wykonane z CoCr do tzw. trudnych piszczeli. 3 rozmiary (9mm/100mm, 12mm/100mm, 12mm/50mm).

- Płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach (9, 11, 13, 16 mm) zarówno w wersji PS, jak i CS dla wszystkich 8 rozmiarów elementu udowego pozwalająca na dobór implantu w zależności od śródoperacyjnej oceny klinicznej pacjenta. Implantacja płyty (cementowana taca piszczelowa-monoblok) możliwa przy zastosowaniu tylko trzech dodatkowych narzędzi.

- Komponent rzepkowy w opcji symetrycznej i niesymetrycznej (po 5 rozmiarów) wykonany z tego samego polietylenu, co wkładka piszczelowa.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część udowa cementowa | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Część udowa bezcementowa | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Część piszczelowa cementowa | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Część piszczelowa bezcementowa z pegami | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Część piszczelowa z możliwością dokręcenia trzpienia | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trzpień śródszpikowy | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkładka polietylenowa | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cement 1 x nie mniej niż 40 g z Tobramycyn | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | System lavage ze szczoteczkami i płukaczkami | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ostrza do cięcia kości | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 22 Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego

Wadium: 405,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

Parametry graniczne

Każdy komplet endoprotezy poresekcyjnej stawu biodrowego musi zawierać: Trzpień endoprotezy modularny złożony z komponentu krętarza o stożku konus o podstawach 11,3 i 12,5mm – dla zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego i zwiększenia zakresu ruchu, komponentu trzonu oraz trzpienia śródszpikowego (cementowego lub bezcementowego), umożliwiający resekcję do min. 30 cm kości udowej.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komponenty krętarza w min. 2 rozmiarach dostępne w wersji uniwersalnej i anatomicznej (prawy, lewy). | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponenty trzonu różnej długości pozwalające na dopasowanie długości endoprotezy do poziomu resekcji. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzpienie śródszpikowe przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części bliższej pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne); trzpienie cementowe i bezcementowe powinny być dostępne w trzech wersjach: proste, zagięte, zagięte długie (min. 200 mm). | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowę metalową o średnicy 28 lub 32 mm. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka polietylenow,a o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm , z kołnierzem. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panewkę sferyczną typu press-fit wykonaną z tytanu z możliwością użycia wkrętów mocujących; powierzchnia zewnętrzna sfery powinna być pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; wkład polietylenowy z okapem 10 stopni. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 23 Endoproteza poresekcyjna stawu kolanowego

Wadium: 1585,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rewizyjno/zawiasowy element udowy | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rewizyjno/zawiasowy element piszczelowy | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rewizyjno/zawiasowa wkładka piszczelowa | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rewizyjno/zawiasowy bloczek udowy – podkładka, augment | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rewizyjno/zawiasowa podkładka piszczelowa, augment | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rewizyjno/zawiasowa przedłużka – trzpień stabilizujący (udo/piszczel w opcji cementowanej i bezcementowej | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rewizyjno/zawiasowy offset – mimośród | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rewizyjno/zawiasowy element rotacyjny, element rotacyjny poresekcyjny | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | System uszczelek polietylenowych do: systemu rewizyjno – zawiasowego, systemu poresekcyjnego umiemożliwiający kontakt metal-metal w obrębie „zawiasu” | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zatyczka | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zderzak | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Osłona elementu rotacyjnego | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Oś do systemu rewizyjno – zawiasowego, oś poresekcyjna | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Poresekcyjny komponent piszczelowy | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Poresekcyjny element udowy | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Komponenty trzonu różnej długości pozwalające na dopasowanie długości endoprotezy do poziomu resekcji. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Trzpienie śródszpikowe przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części bliższej pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne); trzpienie cementowe i bezcementowe powinny być dostępne w trzech wersjach: proste, zagięte, zagięte długie (min. 200 mm). | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 24 Całkowita, cementowa, anatomiczna, rewizyjna endoproteza stawu kolanowego

Wadium: 1435,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

Parametry graniczne

Endoproteza rewizyjna modularna, cementowana, anatomiczna. Mocowanie do kości zarówno elementu udowego, jak i piszczelowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Za pomocą mimośrodowych elementów dystansujących (offsetów) dopasowuje się właściwie położenie komponentów, jak i zapewnia właściwe umieszczenie trzpieni w kanale szpikowym. System umożliwia zastosowanie podkładek pod płytę piszczelową oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Wkładka piszczelowa posiada dodatkową stabilizację do płyty za pomocą trzpienia.                                                                                                                -Element udowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach dla każdej ze stron,  jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej.                                                                                                                                                              - Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), modularny w 8 rozmiarach.

-Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie,  wyżarzanego (temp. 130 st), sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w grubościach od 9 do 31 mm (9 wysokości w 8 rozmiarach).

-Trzpienie śródszpikowe wykonane z tytanu w długościach 100 i 150 mm, i średnicach od 10 do 25 mm. Możliwość zastosowania tzw .extenderów czyli przedłużaczy trzpieni o 25, 50 mm.

- Podkładki pod element piszczelowy wykonane z CoCr występują jako połówkowe bloki o grubościach  5 i 10 mm , mocowane za pomocą mechanizmu blokującego

- Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubościach 5,10, 15 mm oraz tylne o grubościach 5 i 10 mm, mocowane za pomocą śruby.

- Mimośrody wykonane z CoCr  pozwalające na zróżnicowanie osi o 2,4,6,8 mm, zarówno w elemencie piszczelowym jak i udowym

Endoproteza rewizyjna modularna, cementowana, anatomiczna. Mocowanie do kości zarówno elementu udowego, jak i piszczelowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Za pomocą mimośrodowych elementów dystansujących (offsetów) dopasowuje się właściwie położenie komponentów, jak i zapewnia właściwe umieszczenie trzpieni w kanale szpikowym. System umożliwia zastosowanie podkładek pod płytę piszczelową oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Wkładka piszczelowa posiada dodatkową stabilizację do płyty za pomocą trzpienia.                                                                                                                -Element udowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach dla każdej ze stron,  jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej.                                                                                                                                                              - Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), modularny w 8 rozmiarach.

-Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie,  wyżarzanego (temp. 130 st), sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w grubościach od 9 do 31 mm (9 wysokości w 8 rozmiarach).

-Trzpienie śródszpikowe wykonane z tytanu w długościach 100 i 150 mm, i średnicach od 10 do 25 mm. Możliwość zastosowania tzw .extenderów czyli przedłużaczy trzpieni o 25, 50 mm.

- Podkładki pod element piszczelowy wykonane z CoCr występują jako połówkowe bloki o grubościach  5 i 10 mm , mocowane za pomocą mechanizmu blokującego

- Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubościach 5,10, 15 mm oraz tylne o grubościach 5 i 10 mm, mocowane za pomocą śruby.

- Mimośrody wykonane z CoCr  pozwalające na zróżnicowanie osi o 2,4,6,8 mm, zarówno w elemencie piszczelowym jak i udowym

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element piszczelowy | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element udowy | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkładka do elementu udowego | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka polietylenowa o różnych grubościach | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bloczki do elementu piszczelowego | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przedłużki elementu udowego i piszczelowego | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mimośród | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uzupełnienia do dużych ubytków części piszczelowej i udowej drukowane w tech. 3D | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cement 1 x nie mniej niż 40 g z Tobramycyną | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | System lavage + szczotki i plukaczki | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ostrze do cięcia kości | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 25 Endoproteza barku urazowo – rekonstrukcyjna

Wadium: 1030,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza do mocowania cementowego, dostępna z 3 średnicami trzpienia, odpowiednio ø6,5mm, ø9mm i ø12mm, z min. 7 rozmiarami głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm, niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót by uzyskać offset. Anatomicznie dopasowany trzpień protezy bez dodatkowych elementów centrujących. Wysokość głowy protezy związana z jej średnicą. Stały kąt pochylenia 130 stopni. Część przynasadowa spłaszczona dla lepszego mocowania guzków. otwór w części przynasadowej umożliwiający poprzeczne umiejscowienie przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej, część przynasadowa porowata pokryta HA z wypolerowanym fragmentem w części przyśrodkowej dla bezpiecznego mocowania nici. Instrumentarium wyposażone w przyrząd służący do uzyskania przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej. | 5 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień ramienny | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa komponentu ramiennego | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 26 Endoproteza barku odwrócona urazowa

Wadium: 1945,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień monoblok cementowany w części dalszej z otworem w części bliższej umożliwiającym włożenie przeszczepu uzyskanego przy użyciu dedykowanego narzędzia, dostępny w min. 5 średnicach od 7 do 15mm. W części bliższej pokryty HA. Lteralizujący polietylenowy wkład ramienny dostępny w 2 średnicach i 3 wysokościach, odpowiednio 6mm, 9mm i 12mm, - element panewkowy pokryty HA mocowany 4 śrubami (min. 2 blokowane z 30-stopniowym zakresem ruchomości w każdym kierunku, długości od 18-45mm), - sferyczna panewka dostępna w 2 średnicach odpowiednio 36 i 42mm, Możliwość opcjonalnego użycia specjalnego „spacera” lateralizującego o wys. 9mm, długich trzpieni min. 170 min oraz płyty bazowej z długim pegiem. | 5 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lateryzujący wkład ramienny | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka bazowa w dwóch rozmiarach | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sruba wieloosiowa blokująca- kątowo stabilna | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba kompresyjna | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ogranicznik cementu | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka bazowa z długim pegiem | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 27 Konwertowalna anatomiczna  endoproteza barku

Wadium: 1085,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza anatomicza barku składająca się z trzpienia cementowego lub bezcementowego o dl. 66-94mm- o minimum trzech kątach inklinacji i trzech jego średnicach, głowy z wysokim lub niskim offsetem o średnicach od 39 do min 50 mm. Możliwość konwersji z protezy anatomicznej do odwróconej przy wykorzystaniu tego samego trzpienia. Wymagane opcje dodatkowe: długi trzpień do minimum 118mm. | 5 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień bezcementowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa wysoki lub niski offset | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 28 Konwertowalna odwrócona  endoproteza barku

Wadium: 4030,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza odwrócona barku składająca się z trzpienia cementowego lub bezcementowego o dl. 66-94mm- o minimum trzech kątach inklinacji i trzech jego średnicach , tacy protezy odwróconej w min 2 wysokościach, polietylenowego komponentu panewkowego o 2 średnicach i 3 wysokościach. Element panewkowy pokryty HA o śr. 25mm i 29mm plus sferyczna panewka o dwóch rozmiarach.Element panewkowy mocowany 4 śrubami (min. 2 blokowane z 30-stopniowym zakresem ruchomości w każdym kierunku, długości od 18-45mm, średnicy 4,5 mm) Wymagane opcje dodatkowe:długi trzpień do min 118mm, element panewkowy z długim pegiem. | 10 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień bezcementowy | 9 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taca do protezy odwróconej w min 2 wyskokościach | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Polietylenowy wkład ramienny | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka bazowa w min. dwóch rozmiarach | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sferyczna panewka w min. dwóch średnicach | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sruba wieloosiowa blokująca- kątowo stabilna | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba kompresyjna | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Długi trzpień cementowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 29

Wadium: 7640,00 PLN

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

1. Zestaw do zabiegów rekonstrukcyjnych stawu barkowego z narzędziem do przeszywania stożka rotatorów
2. Zestaw do zabiegów rekontrukcyjnych w stawie kolanowym

3. Pompę artroskopowa dwurolkową z adapterem do zintegrowania z posiadaną konsolą shavera.

4. Koagulator bipolarny z włącznikiem nożnym

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nici z rdzeniem oplecionym min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce.. Nić o grubości 1 wg USP oraz długo nici min. 90cm. Opak. 12 saszetek | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nici z rdzeniem oplecionym min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce każda w innym kolorze. Nici o grubości 2 wg USP oraz długość każdej nici min. 90cm. Opak. 12 saszetek | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić z rdzeniem opleciona min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ˝ koła o długości 25-27 mm. Opak. 12 saszetek | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Specjalistyczny szew z cześcią w kształcie taśmy o szer. 2mm ,4-5mm do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE zakończonej z każdej strony nicią plecioną o gr USP 2, całkowita długość min 100cm. Opak. 6 saszetek | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Specjalistyczny szew z cześcią w kształcie taśmy o szer. 2mm ,4-5mm do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE zakończonej z każdej strony nicią plecioną o gr USP 2, całkowita długość min 100cm. Opak. 6 saszetek | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,4-1,5mm dł. 30cm, niesterylny. Niesterylne. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem , dł. 40-42cm. Niesterylne. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez oka, dł. 25-45cm. Niesterylne. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą z materiału niewchłanianego plecionego UHMWPE. Guzik tytanowy z czterema otworami z dwiema niciami prowadzącymi w różnych kolorach o grubościach USP 5 i 2 . Pętla o długości od 12 do 60mm.. Implant sterylny. | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20,25,30,35mm i w rozmiarach średnicy od 10,11,12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do szycia łąkotki techniką inside-out składający się z dwóch igieł połączonych ze sobą nitką o gr. 2 USP. Sterylny | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Implant niewchłanialny z jedną nicią niewchłanialną z UHMWPE o grubości USP2. Implant mocowany w kości tzw " miękką kotwicą"z czubkiem penetrującym z PEEK w kanale o śr 1,8mm i 3,2 mm. Implant na jednorazowym podajniku, sterylny | 48 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 z igłami i bez igieł. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 z igłami i bez igieł. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5 mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w trzy nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2, wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu. Nici z różnokolorowymi przeplotami włókien każda. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0 mm i 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici z igłami niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2, wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu. Nici z różnokolorowymi przeplotami włókien każda. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | System do stabilizacji stawu skokowego i stawu kruczo-obojczykowego składający się z 2 guzików połączonych ze sobą pętlami ściągającymi. Guziki o wym. 4mm x12mm i 2,8mm x 8mm. Implant sterylny | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | System do stabilizacji stawu skokowego i stawu kruczo-obojczykowego składający się z 3 guzików połączonych ze sobą pętlami ściągającymi. Wszystkie guziki o wym. 4mm x12mm. Implant sterylny. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Implant niewchłanialny bezwęzłowy z polimeru PEEK. Implant umieszczony na podajniku jednorazowym z systemem do przeciągania do 8 nici przez kanał implantu. Implant sterylny | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Stapler skórny zawierający od 15 do35 zszywek. Sterylny. | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Narzędzie do zdejmowania zszywek skórnych. Sterylne. | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kotwica z materiału niewchłanialnego PEEK składająca się z oczka penetrującego i śruby gwintowanej o dł.18 mm i śr 4,75-5,0 mm. Implant sterylny. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw do otrzymywania czynników wzrostu z krwi pacjenta, sterylny. Zestaw składa się z podciśnieniowego pojemnika do pobrania krwi o poj. 9ml z żelem separującym oddzielającym osocze od czerwonych krwinek. W zestawie dwie sterylne strzykawki, dwie krótkie igły o dł. do 2cm, oraz jedna długa o dł. min 10cm, oraz łącznik do strzykawek. | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zestaw do otrzymywania czynników wzrostu z krwi pacjenta z kwasem hialuronowym, sterylny. Zestaw składa się z podciśnieniowego pojemnika do pobrania krwi o poj 10ml z 2ml kwasu HA o stężeniu 20mg/ml z żelem separującym oddzielającym osocze z kwasem HA od czerwonych krwinek. W zestawie dwie sterylne strzykawki, dwie krótkie igły o dł. do 2cm, oraz jedna długa o dł min 10cm, oraz łącznik do strzykawek. | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Elektroda bipolarna zagięta 30st, 45st, 90st, do koagulatora bipolarnego, j.u. z drenem odsysającym. | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Płytka tytanowa o wym długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach, niesterylny, autoklawna | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Płytka tytanowa okrągła o średnicy 16mm grubości 1mm wklęsła z dwoma otworami, niesterylny. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Skobel kostny tytanowy wąski dwuzębowy i szeroki trzyzębowy , niesterylny | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Płytka z tytanu typu washer z zębami do śrub o śr 6,5mm, niesterylna | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Śruba kaniulowana o średnicy 6,5mm i dł 35mm i 40mm do mocowania płytki washer, niesterylna | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Trzpień tytanowy o zakrzywieniu anatomicznym o dwurodzajowej strukturze w części centralnej, część proksymalna trzpienia poprzecznie żebrowana pokryta strukturą pozwalającą na szybkie przerastanie tkanie kostnej, cześć dystalna pokryta warstwą zabezpieczającą przed rotacją . Zagięcie szyjki 130st, długość trzpienia od 140 do 180mm, offset of 36 do 44 mm, średnica zewnętrzna zwiększająca się z długością trzpienia od 6,5mm do 13,2mm. Dopuszczalna tolerancja 5%. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Wkładka polietylenowa acetabularna, zewnętrznie prążkowana z rantem kątowym dostosowana do mocowania głowy o średnicy 24mm w rozmiarach zewnętrznych 42mm oraz do mocowania głowy o średnicy 28mm w rozmiarach zewnętrznych 44-56mm, | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kosz acetabularny z wkładką polietylenową z rantem kątowym dostosowana do mocowania głowy o średnicy 24mm w rozmiarach zewnętrznych 44-46mm oraz do mocowania głowy o średnicy 28mm w rozmiarach zewnętrznych 48-60mm, | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Główka stalowa lub ze stopu Co-Cr-Mo w rozmiarach 24 i 28mm z szyjką od 0 do 15,5mm. Dopuszczalna tolerancja 5% | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Głowa bipolarna ze stali lub ze stopu Co-Cr-Mo w rozmiarach 39-45mm do główki 24mm i w rozmiarach 47-55mm do główki 28mm z wkładką polietylenową. Dopuszczalna tolerancja 5% | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ostrze shavera do tkanek miękkich o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe w średnicach 3,5 mm, 4,5 mm 5,5 mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ostrze shavera do tkanek miękkich o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o średnicach 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ostrze shavera do tkanek miękkich o gładkim ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe w średnicach od 3,5mm, 4,5mm, 5.5mm. dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ostrze shavera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza jednorazowe o średnicy 4,5 i 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ostrza shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z z rowkami. Ostrza jednorazowe o średnicy 4,5mm i 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Podstawowe opakowanie 30szt. | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenami łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta. Jałowy. Podstawowe opakowanie 15szt. | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Zestaw drenów inflow-outflow w jednym zestawie. Dren tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, oraz dren opływowy typ outflow odprowadzający od kaniuli artroskopowej i shavera .Jałowy. Podstawowe opakowanie 30szt. | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 30  Syntetyczny substytut kostny

Wadium: 400,00 PLN

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Syntetyczny materiał kścio-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 μm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie Granulek 1-4 mm o objętościach 2,5cmł, 5cmł,10cmł, 15cmł, 20cmł, 30cmł, Bloczków 10x10x10cm, 10x10x20cm, 10x10x30cm, Cylindrów 10x10cm, 10x15cm, Klinów 15x20x6x4cm, 15x20x8x6cm, 15x20x10x8cm, 15x20x14x10cm. Granulki 1-4 mm – 10cm3 Granulki 1-4 mm – 20cm3 Bloczek 10x10x30 mm Cylinder 10x15 mm Klin 15x20x10x8 mm | 5 szt. 5 szt. 10 szt. 5 szt. 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny-Syntetyczny materiał koscio-zastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany w 38% z hydroksyapatytu oraz wody. Preparat gotowy do użycia w opakowaniu 5cm³ oraz 2x5cm³ bez wstępnego mieszania i przygotowywania. ReproBone novo 5 cm3 ReproBone novo 10 cm3 wielopak 2 x 5 cm3 | 5 szt. 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 31  Konwertowalna odwrócona  endoproteza barku

Wadium: 1945,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże/membrana posiadająca rejestrację we wspomaganiu regeneracji chrząstki szklistej w ubytkach zarówno chrzęstnych jak i chrzęstno-kostnych pochodzenia pourazowego oraz w przebiegu aseptycznej martwicy kostno-chrzęstnej. 2x2 5x5 | 20 szt. 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 32

Wadium: 6445,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa. Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe. Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. Płytka tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 5,11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 6,11,12 otworowe. Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i w kształcie litery T 8 otworowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne, trapezoidalne 6,9 otworowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, trapezoidalne i do kości łódeczkowatej 6,8,10 otworowe, blokowana. Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4,5 otworowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, blokowane. Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8 otworowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 9 i 10 otworowe, blokowane. Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 i 1.3 mm, trapezopidalne 8 otworowe, blokowane. Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane. Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierajace 10 i 11 otworowe, blokowane. Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 5 50 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe,blokowane. Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane. Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane. Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i szerokie, długie 13 i 15 otworowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.8 mm, z flapem pod śruby samowiercące 1.5 mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, z 2 haczykami, anatomicznie ukształtowane, typu lunate facet, 7 otworowe, dłoniowe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane. Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 1 otworem do wykonywania kompresji, 20 otworowe. Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 2 otworami do wykonywania kompresji, 25 otworowe. Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 3 otworami do wykonywania kompresji, 29 otworowe. Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 i 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 50 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 4 otworowa. Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 6 i 8, w krztałcie litery T 7 i 9 otworowa. Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowa, 6, 11 i 12 otworowa. Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe, lewe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór kompresyjny; przyśrodkowe, prawe, lewe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór kompresyjny, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe, lewe; blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór kompresyjny; z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe, lewe, blokowane. Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 5 5 5 5 10 15 5 75 125 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krókie, 10, 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, 12, 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, 17, 18 i 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-75 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 5 5 5 10 10 50 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane. Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10 20 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby samowiercące Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm. Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mm dł. 16-24 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane, typu snapp-off. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 40 40 40 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 33 Kapy kolana

Wadium: 3970,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komponent rzepkowy- endoproteza powierzchniowa | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kapa zagłębienia międzykłykciowegodalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu CO-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kościąnapylana tytanem COTi w 8 kształtach | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba PF | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kapa kłykcia dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr napylana tytanem CPTi w 10 kształtach | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba mocujaca | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kapa kłykcia udowego dalszej nasady kości udowej asymetryczna oraz symetryczna w 4-5 kształtach zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana tytanem CPTi | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba mocująca | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej PG używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo- szkieletowym oraz w tkankach miękkich, biodegradowalny I biokompatybilny, może być użyty w miejscach zainfekowanych. | 10cc-2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tytanowy stent do małoinwazyjnej korekcji stopy płasko-koslawej nabytej, wprowadzany do kanału I zatoki stępu, kaniulowany w kształcie kielicha, gwintowany w częsci węższej. Część środkowa w kształcie stozka bez gwintu wypełnia najszerszą część zatoki stępu, styka się z krawędzią lateralną kości skokowej I nie pozwala stentowi na przenikanie w głąb kanału. Rozmiary 5,6,7,8,9,10mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 34 Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego

Wadium: 5335,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach co 1mm. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus. Wymiennie trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20m), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 11 rozmiarach standardowych i 11 rozmiarach lateralizowanych (co 1mm). Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z możliwością założenia do 3 śrub stabilizujących. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. (bez plazmy Bonitowej). Wiennie panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza bez otworów na śruby - lita, pełna. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Wymiennie Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnąych głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego (highly cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkłady wykonany z ceramiki Biolox Delta dostosowane do głów rosnących 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa wykonana z ceramiki Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowy CoCr stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrza do piły | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby panewkowe śr. 6.5mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 35 Endoproteza stawu kolanowego

Wadium: 2285,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

Parametry graniczne

Cementowana, pierwotna, trój-kłykciowa endoproteza stawu kolanowego składająca się z: komponentu udowego, komponentu piszczelowego przystosowanego do mocowania na stałe wkładki i polietylenowej wkładki. System musi zawierać dostępne w razie konieczności implanty rzepki, przedłużki piszczelowe, implanty w wersjach bezcementowej oraz z ruchomą wkładką (mobile bearing). Instrumentarium umożliwiajace technikę operacyjną z referencją przednią i tylną do wyboru śródoperacyjnego. Instrumentarium zawierające narzędzia do badania napięcia więzadeł po każdym cięciu kostnym a w szczególności instrument umożłiwiający zmniejszenie grubości dystalnego cięcia udowego na podstawie pomiaru napięcia więzadeł w wyproście.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) w 10 rozmiarach dla każdej strony. Dostęne rozmiary wąskie. Komponent udowy z umieszczoną centralnie dodatkową powierzchnią artykulującą (3ci kłykieć) umożliwiającą tylną stabilizację na wkładce piszczelowej bez centralnego bolca. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy w 8 rozmiarach. Mocowanie wkładki zatrzaskowe na obwodzie z dodatkową centralną stabilizacją na tacy piszczelowej. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa w 6 grubościach z najmniejszą grubością 9 mm i największą powyżej 20 mm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużki piszczelowe w dwóch średnicach | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komponent rzepki z polietylenu z 3 wypustkami mocującymi dostępny w 4 rozmiarach. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 36 System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego

Wadium: 450,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki typu V40, 12/14 oraz 14/16. Reduktory na stożki pozostałych typów dostępne na zamówienie. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 37 Matryca bio-komórkowa

Wadium: 290,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw służący do przygotowywania zawiesiny zagęszczonych trombocytów w biologicznej matrycy z kwasu hialuronowego. Zestaw zawierający minimum: 1 strzykawkę z 2ml kwasu hialuronowego o stężeniu 1.6% lub 2.2% (oba warianty dostępne opcjonalnie), 1 tubę w formie strzykawki z wykręcanym tłokiem do pobierania i grawitacyjnej separacji około 10ml krwi obwodowej, łącznik mieszający, zestaw do pobrania krwi (igła z motylkiem, osłona), 2 strzykawki 5ml, igłę do iniekcji zawiesiny, sterylną serwetę roboczą. Procedura przygotowywania zawiesiny w pełni zamknięta, wykluczająca kontakt składników z środowiskiem zewnętrznym. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 38 Zestaw do przygotowywania plazmy bogatopłytowej i fibryny bogatopłytkowej

Wadium: 530,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw służący do przygotowywania zawiesiny zagęszczonych trombocytów w plazmie umożliwiający przygotowywania plazmy bogatopłytowej i fibryny bogatopłytkowej. Zestaw zawierający minimum: 5 tub w formie strzykawki z wykręcanym tłokiem do pobierania i grawitacyjnej separacji około 10ml krwi obwodowej, 5 łączników mieszających, 5 zestawów do pobrania krwi (igła z motylkiem, osłona), 5 strzykawki 5ml, 5 igł do pobrania antykoagulantu, 5 sterylnych serwet roboczych, 5ml antykoagulantu. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 39 Zestaw do autogennego przeszczepu tkanki tłuszczowej

Wadium: 285,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw służący do pobierania i przygotowywania autogennego przeszczepu tkanki tłuszczowej z żywymi komórkami macierzystymi umożliwiający uzyskanie w jednej procedurze do 15ml preparatu. System zapewniający przeżywalność minimum 80% pobranego materiału biologicznego. W skład zestawu wchodzi minimum: 1 kaniula infiltracyjna (ø2.1mm, L150, 1 otwór ø1mm), 1 kaniula do pobierania L150 mm wyposażona w 8 otworów ø2.1 mm, 1 kaniula do transferu, 1 igła (19G, L50), 6 strzykawek 10 ml (do pobierania), 1 tuba z filtrem do separacji i czyszczenia tkanki tłuszczowej, 1 tuba równoważąca, 1 nakrętka blokady wirnika, 2 złącza Luer-Lock. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 40 Totalna endoproteza cementowa stawu kolanowego

Wadium: 1840,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOMPONENT UDOWY CEMENTOWANY PS Komponent udowy asymetryczny –anatomiczny wykonany ze stopu CoCrMo, osadzany na cemencie kostnym, dostępny w 8 rozmiarach Komponent udowy z 7 promieniami krzywizny dajce 155 stopniowy zakres ruchu w stawie; z asymetrycznym mechanizmem blokującym zapewniający do 15 stopni rotacji wewnętrznej w głębokim zgięciu. 6 stopniowe żłobienie kołnierza komponentu udowego dla naturalnej trakcji rzepkowo-udowej przy zachowaniu naturalnej rzepki jak i modyfikowanej. Możliwość korekcji koślawości w zakresie 0-3-6 stopni. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KOMPONENT PISZCZELOWY CEMENTOWANY Komponent piszczelowy wykonany z CoCr. osadzany na cemencie kostnym w 8 rozmiarach. Modułowa konstrukcja tacy piszczelowej z 5 punktowym mechanizmem blokującym wkładkę, który zapobiega ruchowi wkładki oraz jej zwichnięciu. Modułowa konstrukcja oraz 2-4 rozmiary tac piszczelowych do każdego rozmiaru elementu udowego. Na dolnej powierzchni komponentu 30mm trzpień ze skrzydełkami antyrotacyjnymi dla lepszej stabilizacji. Trzpień z pochyleniem 3 stopniowym. Matowe wykończenie powierzchni zewnętrznej. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | WKŁADKI PISZCZELOWE POLIETYLENOWE Wkładki piszczelowe wykonane z tłoczonego polietylenu UHMWPE (ultra-high molecular weight poliethylene) GUR 1020, PS w 8 rozmiarach w 4 grubościach ( 9-11-14-17mm) | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KOMPONENT RZEPKI Komponent rzepki wykonany z polietylenu w 4 rozmiarach (25-28-31-34mm) | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 41

Wadium: 1600,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

Proteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego zaopatrująca obydwa przedziały (przyśrodkowy lub

boczny), cementowana

- komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego dostępny w minimum 5

rozmiarach

- komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego, polerowany, anatomiczny

(lewy, prawy) dostępny w minimum  7 rozmiarach

- wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji, anatomiczna (lewa, prawa)

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Udo | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Piszczel | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrza | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 42

Wadium: 2890,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

Proteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego zaopatrująca obydwa przedziały (przyśrodkowy lub

boczny), bezcementowa

Komplet zawiera:

- komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego dostępny w minimum 5

rozmiarach

- komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego, polerowany, anatomiczny

(lewy, prawy) dostępny w minimum  7 rozmiarach

- wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji, anatomiczna (lewa, prawa)

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Udo | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Piszczel | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 43

Wadium: 1850,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylno stabilizowanego. Endoproteza pozwala na zgięcie do 155 st. Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Udo | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Piszczel | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrza | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 44

Wadium: 1765,00 PLN

Warunek przepustowy

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, stożek szyjki 12/14mm. Wymagane minimum 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy oraz wersję krótką - przynasadową. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka typu „press-fit”, tytanowa, strona zewnętrzną pokryta wypustkami zwiększającym o 80% powierzchnię kontaktu z kością, rozmiary od minimum 42mm do minimum 68mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. Dostępna wersja z otworami i bez. Opcjonalnie do wyboru operatora panewka z 15 stopniowym nawisem. 1 śruba panewkowa w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka do panewki typu „press-fit”, wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu - crosslink stabilizowanego przeciwutleniaczem, dla głów o średnicy 28mm, 32mm i 36mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa CoCr 28, 32 i 36 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby do mocowania panewki | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostrza do piły oscylacyjnej | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 45 Drut Kirschnera

Wadium: 15,00 PLN

L - 310mm

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica 1,2 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Średnica 1,5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Średnica 1,6 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Średnica 1,8 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Średnica 2,0 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Średnica 2,2 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Średnica 2,4 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Średnica 3,0 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 46

Wadium: 40,00 PLN

Wkręty do kości – kostkowo samogwintujący – główka krzyżakowa średnica 4,5

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L – 25 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | L – 30 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | L – 35 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | L – 40 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | L – 45 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | L – 50 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | L – 55 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | L – 60 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | L – 65 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | L – 70 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 47

Wadium: 140,00 PLN

Warunek przepustowy

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma tytanowa do złamań okołoprotezowych – szerokość taśmy 8 mm | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 48

Wadium: 820,00 PLN

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy dł. 45 mm, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów), jednorazowy. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm. Nowoopracowany prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Pakowany po 3 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler liniowy dł. 60 mm, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów), jednorazowy. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3,5 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. Nowoopracowany prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Pakowany po 3 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler liniowy dł. 90 mm, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów), jednorazowy. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3,5 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego.. Nowoopracowany prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Pakowany po 3 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stapler niebieski/zielony dł. 60 mm, jednorazowy, wykonuje dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). Zszywka bilateralnie spłaszczone na całej długości, Wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3 ,85 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. Pakowane po 3 szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stapler niebieski/zielony dł. 80 mm, jednorazowy, wykonuje dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). Zszywka bilateralnie spłaszczone na całej długości, Wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3 ,85 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. Pakowane po 3 szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stapler okrężny 25 mm, 28 mm, 31 mm, jednorazowy, długość trzonu 22 cm wykonuje dwa naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych. Zszywka bilateralnie spłaszczone na całej długości, Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2,0 mm. Pakowane po 3 szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stapler okrężny 28 mm lub 31mm do wyboru Zamawiającego, jednorazowy, długość trzonu 35 cm wykonuje dwa naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych. Zszywka bilateralnie spłaszczone na całej długości, Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Stapler liniowy 55 mm jednorazowego użytku z ruchomą głowicą. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie kąt zgięcia szczęk instrumentu 120°; kąt obrotu trzonu 20°. Zszywka przybiera po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 1,5mm, wymiary zszywki 4 × 3,5 mm lub wys. 2,0mm, wymiar zszywki 4 x 4,8 do wyboru Zamawiającego. Pakowane po 3 szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ładunek do staplera z pozycji nr.2. Ładunek jednorazowego użytku dł. 60 mm do staplera liniowego . Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3,5 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ładunek do staplera z pozycji nr.3. Ładunek jednorazowego użytku dł. 90 mm do staplera liniowego . Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3,5 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ładunek do staplera z pozycji nr.4. Ładunek zielony/niebieski dł. 60 mm, jednorazowy, wykonuje dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości. Wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,85 mm lub zamkniętej 1,5 orwartej 3,85 do wyboru Zamawiającego. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ładunek do staplera z pozycji nr.5. Ładunek zielony/niebieski dł. 80 mm, jednorazowy, wykonuje dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości. Wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,85 mm lub zamkniętej 1,5 orwartej 3,85 do wyboru Zamawiającego. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 49

Wadium: 2015,00 PLN

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trokar 5-12 mm z bezpiecznym ostrzem nożowym z plastikową ruchomą osłoną. Kaniula - system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnegoOpakowanie 6 sztuk. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula do ww trokara, system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Opakowanie 12 sztuk. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trokar 5 mm z bezpiecznym ostrzem nożowym z plastikową ruchomą osłoną. Kaniula - system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Opakowanie 6 sztuk. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula do ww trokara, system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Opakowanie 12 sztuk. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw składający się z: - 1 szt. trokar 11mm z bezpiecznym ostrzem nożowym z plastikową ruchomą osłoną - 1 szt. kaniula 11mm do ww trokara - 1 szt. trokar 5mm z bezpiecznym ostrzem nożowym z plastikową ruchomą osłoną - 1 szt. kaniula 5mm do ww trokara (Kaniula - system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego)Zestaw składający się z: - 1 szt. trokar 11mm z bezpiecznym ostrzem nożowym z plastikową ruchomą osłoną - 1 szt. kaniula 11mm do ww trokara - 1 szt. trokar 5mm z bezpiecznym ostrzem nożowym z plastikową ruchomą osłoną - 1 szt. kaniula 5mm do ww trokara (Kaniula - system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego) | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trokar optyczny 5-11 bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi, atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula - system fiksacji w powłokach złożonym z symetrycznego bez lateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Opakowanie 6 sztuk. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowa igła Veressa 120 lub 150 mm, do wyboru przez zamawiającego | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowe nożyczki laparoskopowe 5mm | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy Grasper atraumatyczny typu MaxiGripp, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o dł. 33 cm. Rękojeść wyposażona w system zatrzaskowy. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowy grasper laparoskopowy o średnicy 5mm z dużymi ząbkami z przełącznikiem zapadkowym wł./wył. – długość 31 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Narzędzie laparoskopowe 5mm x 35cm, atraumatyczne, powierzchnia branszy z miękkiego materiału silikonowego, pokryte siatką, typu latis. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Narzędzie laparoskopowe 5mm, typu prima babcock z dodatkowmi wypustkami na powierzchni wewnętrznej branszy | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Disektor laparoskopowy, 5mm monopolarny, rotacja 360 st.. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowa klipsownica automatyczna, kompatybilna z trokarem 5mm z pozycji 3, 20 klipsów, rozmiar ML 8,8mm ostatnie 3 klipsy barwione | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pętla podwiązkowa z aplikatorem, szew pleciony wchłanialny całkowite wchłonięcie 60-90 dni, barwiona na fioletowo, grubość 2-0 , długość 50 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pętla podwiązkowa z aplikatorem, szew pleciony wchłanialny całkowite wchłonięcie 60-90 dni, barwiona na fioletowo, grubość 0 , długość 50 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widełkach, materiał nieulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuację worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 10 mm. Objętość 225 ml. Opakowanie 10 sztuk. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa automatyczna 10 mm, ładowana od tyłu magazynkiem z 10 lub 19 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa w zabiegach choleangiografii. Dzierżawa na czas trwania umowy. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Magazynki do wielorazowej klipsownicy automatycznej z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Dwa ostatnie klipsy kodowane kolorystycznie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Trokar typu Hasson 12 mm bezostrzowy, tępy, z systemem fiksacji w powłokach złożonym z symetrycznego bez lateksowego balonu oraz żelowego strożka z regulacją wysokości na kaniuli. Długość 100mm. Opakowanie po 6szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Półautomatyczny, samorozprężalny worek do usuwania preparatów wykonany z materiału Nylon Ripstop. Pojemność 100 ml. Średnica otworu 70 mm, długość worka 144 mm. Worek posiadający usztywnienie ze szwu monofilamentowego minimalizującego pamięć kształtu. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 50

Wadium: 505,00 PLN

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy retraktor laparoskopowy 10 mm – długość 32 cm, 5 przegubowych palców | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie stabilizujące 5 mm Jednorazowe urządzenie stabilizujące z 30 wchłanialnymi zszywkami, do stosowania w zabiegach laparoskopowych | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyn do optyk przeciw parowaniu 5 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szew endoskopowy poliestrowy niewchłanialny barwiony na zielono z igłą okrąglą ½ koła 26 mm z aplikatorem grubość 0 dł. 120 cm. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szew endoskopowy poliestrowy niewchłanialny barwiony na zielono z igłą okrąglą ½ koła 26 mm z aplikatorem grubość 2-0 dł. 120 cm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenie do zamykania nacięć po trokarze jednorazowego użytku | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 51

Wadium: 110,00 PLN

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), posiadający dwie dźwignie: zamykającą oraz spustową, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2mm) lub standardowej (niebieski 1,5mm)+ Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Wysokość otwartej zszywki: 5,5mm. Rozmiary staplera: 29 lub 33mm. Zestaw zawiera jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 52

Wadium: 280,00 PLN

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler niebieski/zielony dł. 100 mm, jednorazowy, wykonuje dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). Zszywka bilateralnie spłaszczone na całej długości, Wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3 ,85 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. Pakowane po 3 szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler okrężny 31 mm, jednorazowy, długość trzonu 22 cm lub 35 cm do wyboru Zamawiającego wykonuje dwa naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych. Zszywka bilateralnie spłaszczone na całej długości, Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2,0 mm. Pakowane po 3 szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek do staplera z poz.nr.1, Ładunek zielony/niebieski dł. 10 mm, jednorazowy, wykonuje dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości. Wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,85 mm lub zamkniętej 1,5 orwartej 3,85 do wyboru Zamawiającego. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 53

Wadium: 695,00 PLN

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka bezaberracyjna, akrylowa hydrofilna do mikrocięcia ponizej 2,0 mm. Wyposażona w filtr UV. Budowa soczewki: jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków. Funkcja antiglare redukująca odblaski. Budowa soczewki asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki. Angulacja 10 stopni. Konstrukcja 4 pełnych haptyków narożnych. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu. Część optyczna: 6,2 mm w zakresie 0,0 – 15,0 Dpt; 6,0 mm w zakresie 15,5– 22,0 Dpt, 5,6 mm w zakresie 22,5– 30,0 Dpt . Zakres dioptrażu od 0 – 30 D, w tym od 0 – 9 co 1D , natomiast od 10 – 30D co 0,5D. Znacznik położenia soczewki na części haptycznej. Do każdej soczewki dołączony injector i kartridż 1,8 mm. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka bezaberracyjna, akrylowa, hydrofilna, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna. Wyposażona w filtr UV, asferyczna, dwuwypukła, jednoczęściowa o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki. Konstrukcja 4 oddzielnych haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia, angulacja haptyków 0 stopni. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. Średnica części optycznej: 6 mm. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu: 11,0 mm od 0,0D do +15,0 D; 10,7mm od +15,5D do +22,0D; 10,5 mm od +22,5 do 30,0D. Do każdej soczewki dołączony jednorazowy zestaw implantacyjny (kartridż + injector): wymiennie tego samego producenta oraz innych producentów. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, asferyczna z jednorazowym zestawem do implantacji; średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; stopień uwodnienia 26%; angulacja 9˚; dioptraż od -10.0 D do +40.0 D; (od -10D do +10D co 1,0D; +10D do +30D co 0,5D; +30D do +40D co 1D); współczynnik refrakcji 1,46; implantacja przez cięcie od 2,2 mm; dwie części haptyczne typu C-loop w których znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę; podwójne ostre krawędzie - 360° zapobiegające migracji komórek; Filtr UV: benzofenon; sterylizowana parowo. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soczewka toryczna jednoczęściowa akrylowa asferyczna hydrofobowa. Budowa dwuhaptyczna typu zmodyfikowane C. Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni – ostra krawędź. Soczewka posiadająca otwory fenestracyjne zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki. Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków. Uwodnienie soczewki: 4,0%. Soczewka z filtrem UV. Rozmiar całkowity soczewki: 12,5 mm, rozmiar części optycznej: 6,0 mm. Dostępność mocy cylindrycznej: 1,25D; 2,00D; 2,75D; 3,50D; 4,25D; 5,00D; 5,75D..Zakres dioptrażu 6,0D-30,0D, dostępna co 0,5D. Dołączony jednorazowy injector 2,2mm+ kartridż. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 54

Wadium: 1430,00 PLN

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zrównoważona sól fizjologiczna, butelka plastikowa 500 ml, wysokość butelki 17 cm, korek wpustowy gumowy, z dwoma wejściami do wkłucia kompatybilne z aparatami kroplówek z funkcją wymuszonej infuzji, pH 7,0 – 7,4, osmolarność 280 – 320 mOsm/kg | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nóż typu slit, double bevel, jednorazowy, zagięty, szerokość ostrza 2,4 mm, długość części tnącej 2,5 mm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Manipulator typu Koch, jednorazowy zakrzywiony tip 1,4 mm, długość końcówki 10 mm, długość całkowita 116 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Manipulator typu Sinskey, jednorazowy zakrzywiony tip; zakrzywiony koniuszek o długości 0,5 mm i średnicy 0,18 mm, długość całkowita 115 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pęseta do kapsuloreksji, jednorazowa, zagięte szczypce o długości 11,5 mm, długość całkowita 100 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pęseta do kapsuloreksji typu MICS przeznaczona do cięcia już od 1,8mm, jednorazowa, zagięta, ze znacznikami na szczypcach w odległościach: 2,75mm/3,00mm oraz 5,5mm/6,0mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nóż jednorazowy typu Arrow, zagięty, o kalibracji 1,1 mm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 55

Wadium: 2305,00 PLN

Warunek przepustowy

Cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem Stellaris Anterior.

| lp. | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kwota pod.Vat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet do fakoemulsyfikacji - zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, klucz do igieł BL5112 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tip typu Thin Tip: średnica zewnętrzna 0,90 mm, średnica wewnętrzna 0,67 mm; możliwość wielokrotnego użytku DP8430 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłonki na tip 2,2 mm DP 5531 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do witrektomii przedniej BL5623 + BL3190 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 –  Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

...................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

Oświadczamy zgodnie z art.24.ust1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. nie należymy*do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.369) .

2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.  poz.369) .

dnia

(podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić