Wałcz dnia: 29.07.2008r

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                                     
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel./Fax. (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

      

                                                                        
    Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 19/med/2008, na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów i odczynników RTG, materiałów zużywalnych do sterylizacji gazowej i parą wodną, druków medycznych gotowych i zleconych , ciekły azot   - ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 17.07.2008r

Pytanie 1 – dotyczące  Zadania 3. Pakiet 1 - rękawy płaskie, poz.8
Zadanie 3. Pakiet 1 - rękawy płaskie, poz.8 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawa o szerokości 380? 

Odpowiedz  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w tej pozycji rękawa o szerokości 380.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą, poz. 2
Zadanie 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą, poz. 2 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze 100mm x 40mm x 100m?

Odpowiedz 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w rękawa z fałdą.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą, poz. 4
Zadanie 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą, poz. 4 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze 200mm x 50mm x 100m? 

Odpowiedz 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w rękawa z fałdą.

Pytanie 2– dotyczące Zadania 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą, poz. 5
Zadanie 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą, poz. 5 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze 250mm x 60mm x 100m? 

Odpowiedz 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w rękawa z fałdą.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą, poz. 6
Zadanie 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą, poz. 6 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze 300mm x 60mm x 100m? 

Odpowiedz
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w rękawa z fałdą.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą, poz. 7
Zadanie 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą, poz. 7 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze 380mm x 80mm x 100m? 

Odpowiedz 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w rękawa z fałdą.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą, poz. 8
Zadanie 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą, poz. 8 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa z  fałdą w rozmiarze 420mm x 90mm x 100m lub 380mm x 80mm x 100m? 

Odpowiedz     
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa z  fałdą w rozmiarze 420mm x 90mm x 100m.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą
Zadanie 3, Pakiet 1 - rękawy z fałdą- W przypadku braku zgody Zamawiającego prosimy o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycje z rękawami z fałda i utworzenie z nich osobnego pakietu? 

Odpowiedz  
Po głębokiej analizie Zamawiający wydziela z Zadania nr 3 , Pakietu 1 - rękawy z fałdą i tworzy z niego Pakiet 1A. W Pakiecie 1 pozostają rękawy płaskie oraz papier do sterylizacji.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 3, Pakiet 1 - papier do sterylizacji
Zadanie 3, Pakiet 1 - papier do sterylizacji, poz. 3 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowego o wymiarach 120cm x 150cm x 100 arkuszy, z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości? 

Odpowiedz 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w papieru do sterylizacji z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości.