Wałcz dnia: 23.07.2008r

# 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44

78-600 Wałcz

Tel./Fax. (067) 250 28 61

e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 19/med/2008, na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów i odczynników RTG, materiałów zużywalnych do sterylizacji gazowej i parą wodną, druków medycznych gotowych i zleconych , ciekły azot   - ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 17.07.2008r

Pytanie 1 – dotyczące Zadania nr 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne części, czyli np. tylko na rękawy do sterylizacji płaskie?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w zadaniu nr 3 w Pakiecie 1 możliwość składania oferty na poszczególne części. Asortyment zawarty w w/w pakiecie stanowi jego integralną cześć.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania nr 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie znaku zgodności CE oraz zgodności zgodności z normą PN EN 868?

Odpowiedz

Zamawiający w zadaniu nr 3 wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie znaku zgodności CE oraz zgodności zgodności z normą PN EN 868.