107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz, dnia  21 .08. 2008r

Dotyczy   :  Postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na wymianę wykładzin i podłoża w ciagach komunikacyjnych

oddziałów chirurgii, ortopedii i dziecięcego na wykładziny antypoślizgowe.

Znak sprawy : 21/log./2008

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów w SIWZ.

Zapytanie dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę wykładzin i podłoża w ciagach komunikacyjnych oddziałów chirurgii, ortopedii i dziecięcego na wykładziny antypoślizgowe.

Wykonawca zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Czy wykładzina musi spełniać normę EN 430-2690g/m² – czy może być cięższa?

Odpowiedź:Wykładzina nie musi spełniać wymagań normy EN 430 – może mieć wyższą

gramaturę.

- W jakich godzinach można dokonać ogledzin korytarzy – czy trzeba umówić się wcześniej?

Odpowiedź:Oględzin można dokonywać codziennie od poniedziałku do piątku w

godzinach od 8ºº- 14ºº

- Czy można zastosować wykładzinę o tych samych parametrach co podane w specyfikacji technicznej wykonania robót, lecz o ciężarze całkowitym wg EN 430-2600g/m²?

Odpowiedź:Wykładzina nie musi spełniać wymagań normy EN 430 – może mieć wyższą

gramaturę.Musi spełniać pozostałe parametry wg specyfikacji technicznej wykonania robót.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                          Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545