## Arkusz1
Załącznik nr 3 do siwz DZP.2610.10.2020
| Nazwa | Przypuszczalna ilośc zamówienia | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Vat % | Wartośc brutto
Zadanie 1
1 | DREN DO PUNKCJI | 100 | szt.
2 | ŁĄCZNIK DO PŁUKANIA | 520 | szt.
Zadanie 2
1 | Strzykawka do pomp infuz. trzyczęściwa 50(60)ml 1 szt. do pompy infuzyjnej firmy B.Braun | 1500 | szt.
Zadanie 3
1 | Worek do leków światłoczułych | 1000 | szt.
Zadanie 4
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, plastyfikator wolny od ftalanów DEHP dług. min.150 cm | 65000 | szt.
2 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów , plastyfikator wolny od ftalanów DEHP | 2600 | szt.
Zadanie 5
1 | Qlabs Elektrometer Q-2+ Paski (12 szt w opakowaniu) | 5 | op. |  |  |  | wyrzucic nie ch zamawiaj to apteka poza przetargiume
Zadanie 6
1 | Przyrząd do pompy infuzyjnej INFUSOMAT bursztynowy do leków światłoczułych | 200 | szt.
2 | Przyrząd do pompy infuzyjnej INFUSOMAT do krwi | 100 | szt.
3 | Przyrząd do pompy infuzyjnej INFUSOMAT do żywienia dojelitowego z multikonektorem | 2000 | szt.
4 | Strzykawka do pompy strzykawkowej typu Perfusor space (Omnifix 50ml lub równoważny) trzyczęściowa, końcówka Luer-LockDostępne we wszystkich rozmiarach od 3 ml do 50/60 ml | 4500 | szt.
5 | Strzykawka do pompy strzykawkowej typu Perfusor space 20ml (Omnifix 20ml lub równoważny) trzyczęściowa, końc Luer-Lock z igłą, bursztynowa do leków światłoczułych | 200 | szt.
6 | Strzykawka do pompy strzykawkowej typu Perfusor space 50 ml (Omnifix 50 ml lub równoważny) trzyczęściowa, końc Luer-Lock z igłą, bursztynowa do leków światłoczułych | 100 | szt.
7 | Przyrząd do przetaczania płynów z pomiarem O.C.Ż | 150 | szt.
8 | Skala do pomiaru O.C.Ż. z plastiku z uchwytami mocującymi do stojaka pionowego | 20 | szt.
9 | Przyrząd do przetaczania do pompy infuzyjnej objętościowej INFUSOMAT | 2000 | szt.
10 | Przedłużacz 150-200 cm do pompy infuzyjnej INFUSOMAT | 50 | szt.
11 | Strzykawka 10ml dwuczęściowa x 100szt. | 20 | szt.
12 | Strzykawka 5ml dwuczęściowa x 100szt | 20 | szt.
13 | Strzykawka 20 ml dwuczęściowa x 100szt. | 20 | szt.
Zadanie 7
1 | Regulator przepływu do kroplówki grawitacyjny, jednorazowy,jałowy,niepirogenny,bez ftalanów. | 1000 | szt.
Zadanie 8
1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł.min. 1,5 m z końcówką Luer-Lock, bez ftalanów, pojemność linii max. 2ml. | 3000 | szt.
2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł.min. 1,5 m z końcówką Luer-Lock, bez ftalanów, do leków światłoczułych pojemność linii max. 2ml. | 200 | szt.
Zadanie 9
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe niesterylne pudrowane op.100 szt
| Rozmiar S | 6000 | op.
| Rozmiar M | 4000 | op.
| Rozmiar L | 950 | op.
2 | Rękawice diagnostyczne winylowe niesterylne pudrowane op. 100 szt
| Rozmiar S | 1000 | op.
| Rozmiar M | 2000 | op.
| Rozmiar L | 500 | op.
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe op. 100 szt |  | op.
| Rozmiar S | 50 | op.
| Rozmiar M | 700 | op.
| Rozmiar L | 50 | op.
Zadanie 10
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe pudrowane
| nr 6,0 | 500 | par
| nr 6,5 | 4000 | par
| nr 7,0 | 4000 | par
| nr 7,5 | 6800 | par
| nr 8,0 | 3200 | par
| nr 8,5 | 2400 | par
2 | Rękawice bezpudrowe –bezlateksowe hypoalergiczne |  | par
| nr 6,5 | 600 | par
| nr 7,0 | 300 | par
| nr 7,5 | 600 | par
| nr 8,0 - 8,5 | 200 | par
Zadanie 11
1 | Rękawice niesterylne – kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą rękę, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna rękawicy teksturowana Długość min. 290 mm; Grubość na palcu min.0,155 mm, na dłoni min. 0,12 mm, na mankiecie min. 0,10 mm
| Rozmiar M | 20000 | szt.
| Rozmiar L | 8500 | szt.
Zadanie 12
1 | Rękawiczki chirurgiczne jałowe, lateksowe ortopedyczne – bezpudrowe, kolor brązowy , o anatomicznym kształcie, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrza: teksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna: pokryta poliuretanem , silikonowana i chlorowana, o grubości : palec min. 0,33 mm , dłoń min. 0,30 mm, mankiet min. 0,26 mm , długość min. 295 mm
| nr 6,5 | 400 | par
| nr 7,0 | 250 | par
| nr 7,5 | 600 | par
| nr 8,0 | 400 | par
| nr 8,5 | 200 | par
Zadanie 13
1 | Rękawiczki ginekologiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, długość ok. 495 mm
| Rozmiar M | 50 | par
| Rozmiar L | 50 | par
Zadanie 14
1 | Strzykawka jednorazowego użytku x 100 szt.
| 2 ml | 650 | op.
| 5 ml | 750 | op.
| 10 ml | 400 | op.
| 20 ml | 1200 | op.
2 | Strzykawka typu Janet 100 ml | 3500 | szt.
3 | Strzykawka do pompy strzykawkowej 50 ml (końc. Luer -Lock) bezskokowa-płynna, powtarzalne w czasie przesuwanie tłoka. | 3000 | szt.
Zadanie 15
1 | Strzykawka insulinowa z igłą wymienną 1cm z podziałką milimetrową - 100 j.m op. 100 szt. | 30 | op.
Zadanie 16
1 | Koreczek combi - zatyczka do strzykawek | 30000 | szt.
Zadanie 17
1 | Strzykawka do tuberkuliny 1ml. | 2000 | szt.
Zadanie 18
1 | Strzykawka 2 ml z czarnym tłokiem trzyczęściwa lub bez skokowa ,przezroczysta ze skalą 0,1 - 0,2 milimetra op. 100 szt | 2 | op.
2 | Strzykawka 5 ml z czarnym tłokiem trzyczęściowa lub bez skokowa ,przezroczysta ze skalą co 0,2 milimetra op. 100 szt | 20 | op.
Zadanie 19
1 | Rurki intubacyjne – jednorazowe niskociśnieniowe ,wysokoobjętościowe, z balonikiem kontrolnym, o zaoblonych krawędziach z oczkiem Murphy’ ego. Mankiet nieprzepuszczalny dla gazów anestetycznych, potwierdzone w badaniach klinicznych lub inne systemy równoważne utrzymujące stałe ciśnienie w mankiecie. Opis rozmiaru rurki w widocznym miejscu.
| Rozmiar 2,0 | 6 | szt.
| Rozmiar 2,5 | 6 | szt.
| Rozmiar 3,0 | 6 | szt.
| Rozmiar 3,5 | 8 | szt.
| Rozmiar 4,0 | 10 | szt.
| Rozmiar 4,5 | 8 | szt.
| Rozmiar 5,0 | 8 | szt.
| Rozmiar 5,5 | 8 | szt.
| Rozmiar 6,0 | 40 | szt.
| Rozmiar 6,5 | 60 | szt.
| Rozmiar 7,0 | 130 | szt.
| Rozmiar 7,5 | 250 | szt.
| Rozmiar 8,0 | 200 | szt.
| Rozmiar 8,5 | 30 | szt.
| Rozmiar 9,0 | 10 | szt.
2 | Rurki intubacyjne z mankietem oraz dodatkowym światłem do odsysania przestrzeni podgłośniowej
| Rozmiar 7,0 | 50 | szt.
| Rozmiar 7,5 | 150 | szt.
| Rozmiar 8,0 | 150 | szt.
| Rozmiar 8,5 | 30 | szt.
3 | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym
| rozmiar 5,0 | 30 | szt.
| rozmiar 5,5 | 20 | szt.
| rozmiar 6,0 | 30 | szt.
| rozmiar 7,0 | 150 | szt.
| rozmiar 8,0 | 50 | szt.
| rozmiar 9,0 | 5 | szt.
4 | Rurki do mikrochirurgii krtani z mankietem niskociśnieniowym i wysokoobjętościowym z oczkiem Murphy’ego, do intubacji przez usta lub nos (typ MLT), silikonowana, bez zawartości ftalanów, długość 368 mm
| rozmiar 5,0 | 30 | szt.
| rozmiar 6,0 | 30 | szt.
5 | Ustniki do rurek intubacyjnych, przeznaczone do zakładania na rurkę intubacyjną, chronią rurkę przed zagryzaniem, w 4 kolorach zależnie od rozmiaru, miękkie tworzywo chroni zęby przed uszkodzeniem, zabezpieczenie przed połknięciem, bez lateksu.
| Rozmiar 7,0-7,5 | 100 | szt.
| Rozmiar 8,0-8,5 | 100 | szt.
Zadanie 20
1 | Rurki Tracheostomijne: – rurki tracheostomijne jednorazowe z mankietem NISKOCIŚNIENIOWYM oraz dodatkowym światłem do odsysania przestrzeni podgłośniowej. Elastyczny, przezroczysty kołnierz rurki na stale umocowany do korpusu, lub z ruchomym szyldem dla regulacji długości rurki, zawierające opis średnicy wewnętrznej. W zestawie dwie tasiemki mocujące.
| rozmiar 6,0 | 5 | szt.
| rozmiar 7,0 | 10 | szt.
| rozmiar 8,0 | 50 | szt.
| rozmiar 9,0 | 40 | szt.
| rozmiar 10,0 | 10 | szt.
2 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, długa, dłuższa część proksymalna i dystalna, ruchomy szyld, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości rurki, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku.
| rozmiar 8,0 | 5 | szt.
| rozmiar 9,0 | 5 | szt.
3 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, długa, dłuższa część proksymalna i dystalna, ruchomy szyld umożliwiający regulację długości rurki, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej – odporna na załamanie, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku.
| rozmiar 8,0 | 5 | szt.
| rozmiar 9,0 | 5 | szt.
4 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, długa, prosta, nie ukształtowana, ruchomy szyld umożliwiający regulację długości rurki, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej – odporna na załamanie, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku.
| rozmiar 8,0 | 5 | szt.
| rozmiar 9,0 | 5 | szt.
5 | Rurka tracheostomijna jednorazowa z mankietem NISKOCIŚNIENIOWYM z dwoma kaniulami wymiennymi (fonacyjne) rozmiar od 6 – 8 | 10 | szt.
6 | Rurka tracheostomijna jednorazowa z mankietem NISKOCIŚNIENIOWYM z zastawką umożliwiającą mówienie chorym z tracheostomią (orator) | 10 | szt.
7 | Lubrykant do pokrycia wyrobów medycznych przed wprowadzeniem do organizmu, sterylny, rozpuszczalny w wodzie, nie tłusty, wyrób medyczny klasa IIa. Saszetki 2.7g – pudełko 144 sztuk | 1 | op.
Zadanie 21
| Jednoczęściowa opaska do rurek intubacyjnych delikatny materiał zapobiegający odleżynom laminowane rzepy zapewniające pewność mocowania nie przykleja się do skóry pacjenta łatwa w ponownym dopasowaniu może być ucięta w celu dopasowania długości, jeden rozmiar dla wszystkich pacjentów w zestawie z dwustronna taśmą z rzepem i klejem do naklejenia na rurkę aby opaska była pewnie zamocowana bez lateksu. | 600 | szt.
Zadanie 22
1 | Podkładki z gąbki pod rurki tracheostomijne | 100 | szt.
2 | Podkładki do rurek tracheostomijnych z włókniny o wymiarach 10x10cm (jałowe,niepylące,czterowarstwowe) | 500 | szt.
Zadanie 23
1 | Prowadnice do trudnych intubacji, elastyczne z wygiętym końcem jednorazowe dł. 60cm i 80 cm, rozm.
| Rozmiar 3,3 | 20 | szt.
| Rozmiar 5,0 | 20 | szt.
2 | Prowadnice do trudnych intubacji, elastyczne z wygiętym końcem wielorazowe z możliwością sterylizacji dł. 60cm i 80 cm
| Rozmiar 3,3 | 10 | szt.
| Rozmiar 5,0 | 10 | szt.
3 | Prowadnice do trudnych intubacji, elastyczne z wygiętym końcem z możliwością podawania tlenu dł. 83cm
| Rozmiar 3,3 | 5 | szt.
| Rozmiar 5,0 | 5 | szt.
| Rozmiar 6,0 | 5 | szt.
4 | Prowadnice intubacyjne do ukształtowania z mosiądzu pokrytego tworzywem medycznym bez zawartości PCV, jednorazowe, średnicy
| 2,0 mm | 20 | szt.
| 4,0 mm | 50 | szt.
| 5,0 mm | 50 | szt.
Zadanie 24
1 | Rurki ustno - gardłowe typu Guedel’a jednorazowego użytku. Pełna gama rozmiarów od 3,5 do 11 cm | 1400 | szt.
Zadanie 25 |  | 300 | szt.
1 | Filtry i nawilżacze do rurek tracheostomijnych (oddech własny) sterylny, z wbudowanym portem do podawania tlenu, centralny otwór do odsysania i bronchoskopii. | 300 | szt.
2 | Filtry oddechowe (proste/ wersja kątowa)– sterylny, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnometrii, przestrzeń martwa max. 45ml, waga max. 30g, skuteczność filtracji min. 99,999%, skuteczność nawilżania min. 29mg/l, temperatura zwrotna min. 30 st.C | 2000 | szt.
3 | Filtry oddechowe (proste/ wersja kątowa) - sterylny przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne z portem do kapnometrii, przestrzeń martwa max. 35ml, waga max. 19g, skuteczność filtracji min. 99,99% | 1000 | szt.
Zadanie 26
Mechaniczny filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci (prosty/ wersja kątowa) z hydrofobową membraną filtracyjną o równomiernie rozłożonych nie sklejających się fałdach , z portem do kapnografu, w obudowie , ze złączem 15F/22M, sterylny o następujących parametrach: przestrzeń martwa max. 90 ml; waga max. 53g; skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99999%; skuteczność nawilżania min. 25,3 mg/l wody; temperatura zwrotna min. 30 st.C; powierzchnia filtrująca min. 350 cm2; zakres objętości oddechowych min. 150 ml – 1200ml.
| Prosty | 250 | szt.
| Wersja kątowa | 250 | szt.
Zadanie 27
1 | Filtr infuzyjny 0,2 eliminujący: bakterie, endotoksyny, zanieczyszczenia mechaniczne i pęcherzyki powietrza, końc.Lock. z samoodpowietrzeniem | 1000 | szt.
2 | Filtr infuzyjny do podawania emulsji tłuszczowych z samoodpowietrzeniem | 1000 | szt.
Zadanie 28
1 | Zgłębniki żołądkowe(dwunastnicze) z początkowym prostym odcinkiem dł. min. 30 cm 14,16,18, 20 - 120 -125 cm | 1000 | szt.
Zadanie 29
1 | Sondy żołądkowe (dwunastnicze) 6,8 | 20 | szt.
Zadanie 30
1 | Plastry do mocowania sondy żołądkowej do nosa | 800 | szt.
Zadanie 31
| Sonda Sengstakena | [6 empty] | czy nazwa jest jednak własciwa?
| ch 16 | 2 | szt.
| ch 18 | 2 | szt.
| ch 21 | 1 | szt.
Zadanie 32
Cewnik typu Foley – z powłoką antybakteryjną lub z materiału antybakteryjnego
| Rozmiar 14 | 20 | szt.
| Rozmiar 16 | 20 | szt.
| Rozmiar 18 | 20 | szt.
Zadanie 33
1 | Cewnik typu Nelatona
| ch 8 | 30 | szt.
| ch 10 | 50 | szt.
| ch 12 | 20 | szt.
| ch 14 | 20 | szt.
| ch 16 | 20 | szt.
| ch 18 | 20 | szt.
| ch 20 | 20 | szt.
Zadanie 34
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. Pakowane na prosto.
| f 6 | 100 | szt.
| f 8 | 1000 | szt.
| f 10 | 500 | szt.
| f 12 | 2500 | szt.
| f 14 | 8000 | szt.
| f 16 | 1500 | szt.
| f 18 | 500 | szt.
| f 20 | 200 | szt.
Zadanie 35
1 | Cewniki typu Foley -silikonowany (CH 6– 24 ) | 2200 | szt.
Zadanie 36
1 | Cewnik typu Foley jałowy, lateksowy, silikonowany zewnętrznie, dwudrożny, dł. min. 40 cm, wyposażony w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą w zakresie 30-50 ml, min. 4 otwory drenujące nad balonem parzyście naprzeciwległe i naprzemianległe. Średnice CH : 14-20 co 2 kodowane barwnie na porcie Luer Slip z miękką lateksową zastawką antyzwrotną. Rozmiar cewnika, zakres pojemności balonu i logo producenta podane na łączniku cewnikowym. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. Maksymalny czas utrzymania 7 dni. Sterylizowany radiacyjnie. | 200 | szt.
Zadanie 37
1 | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego wygięty do lewego oskrzela z mieszaniny PCV i silikonu:
| f 14 | 600 | szt.
| f 16 | 100 | szt.
Zadanie 38
1 | Dren brzuszny jałowy– (CH 18 – 32) | 400 | szt.
2 | Dren Redona - (CH 8 – 18 ) dł. ok. 70 cm. | 800 | szt.
3 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem ( F 24, 28 , 32) | 70 | szt.
Zadanie 39
| Kateter do znieczuleń krtani 10F | 30 | szt.
Zadanie 40
| Kateter do histerosalpingografii roz.8F długość ok.25 cm | 40 | szt.
Zadanie 41
1 | Dren T-KEHR
| ch 10 | 5 | szt.
| ch 12 | 5 | szt.
| ch 14 | 5 | szt.
| ch 16 | 5 | szt.
ch 18
2 | Worek do zbiórki żółci | 5 | szt.
Zadanie 42
1 | Akcesoria do posiadanego przez Zamawiającego modelu spirometru abcMED – ustnik plastikowy us 050 | 3000 | szt.
2 | Pneumotachograf dPP | 2500 | szt.
Zadanie 43
1 | Zatyczka sterylna do cewnika Redon | 400 | szt.
Zadanie 44
1 | Łącznik do cewników i węży | 500 | szt.
Zadanie 45
1 | Butelki do odsysania TYP REDON –bez próżni,
| 200 ml | 800 | szt.
| 400 ml | 600 | szt.
Zadanie 46
1 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy , sterylny , rozmiar XS | 1200 | szt.
2 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy , sterylny , rozmiar S | 3000 | szt.
3 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy , sterylny , rozmiar M | 1200 | szt.
4 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy , sterylny , rozmiar L | 400 | szt.
Zadanie 47 | Zamawiający wymaga szczoteczek umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy. Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych. Zamawiający wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.
| Szczoteczki cytologiczne , sterylne TYP – 2 (wachlarz) | 1600 | szt.
Zadanie 48
1 | Próżnociąg położniczy – sterylny – przyssawka w kształcie grzyba – śred. 50 mm | 20 | szt.
2 | Próżnociąg położniczy – sterylny – przyssawka w kształcie dzwonu – śred. 64 mm | 5 | szt.
Zadanie 49
| Okulary do fototerapii dla noworodków rozmiar ok. 30-38 cm | 150 | szt.
Zadanie 50
| Igła do penów 0,25x6 op. 100szt. | 40 | op.
| Igła do penów 0,25x8 op. 100szt. | 40 | op.
Zadanie 51
| Opaska identyfikacyjna dla noworodków | 1000 | szt.
| Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | 600 | szt.
Zadanie 52
| Nakłuwacze igłowe dł. 1,5mm (jałowe) | 40000 | szt.
Zadanie 53
| Zaciskacz do pępowiny | 700 | szt.
Zadanie 54
1 | Elektrody EKG jednorazowego użytku dla dorosłych z hydrożelem, czas użytkowania min. 48 godz. | 30000 | szt.
2 | Elektrody EKG jednorazowego użytku dla dorosłych z hydrożelem, radioprzezierne, czas użytkowania min. 72 godz. | 300 | szt.
3 | Elektroda do EKG EK-S-42 PSG lub równoważna, elektroda EKG jednokrotnego użytku, żel stały, pianka polietylenowa | 600 | szt.
4 | Pasta do przygotowywania naskórka Every 160g lub równoważna umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości zapisu EEG i EKG. | 20 | szt.
5 | Żel do EKG opakowanie ok.250g | 50 | szt.
6 | Żel do USG opakowanie ok. 500g | 550 | szt.
7 | Żel do USG sterylny ok. 20g | 60 | szt.
Zadanie 55
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca - dostępne min. dwa typy zakończenia: proste i „J”. - długość katetera 110 cm - w zestawie dwa wyjmowane mandryny do usztywnienia katetera: „sztywny” i „miękki”.
| Rozmiar 5F | 5 | szt.
| Rozmiar 5F | 5 | szt.
2 | Introduktor do wprowadzania elektrod.
| Rozmiar 5F | 5 | szt.
| Rozmiar 6F | 5 | szt.
Zadanie 56 | Akcesoria do aparatu do monitoringu nerwu krtaniowego - neuromonitor C2 NerveMonitor, producent - INOMED
1 | Jednorazowa sonda bipolarna prosta, mikrowidelec (długość robocza 4,5 cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów | 160 | szt.
2 | Jednorazowa elektroda 4-kanałowa naklejana na rurkę intubacyjną, rozmiar 7,5 – 9 mm powierzchnia elektrody 32-37 w komplecie z elektrodą neutralną | 160 | szt.
Zadanie 57
1 | Jednorazowego użytku automatyczny pistolet z kaniulą CoreCut, 14G x 100mm (2,10mm) | 10 | szt.
Zadanie 58
1 | Maska do wysokiej koncentracji tlenu z drenem o długości ok 210 cm z z rezerwuarem dla dorosłych | 50 | szt.
2 | Worek na tlen dla dorosłych (rezerwuar) | 50 | szt.
Zadanie 59
1 | Jednorazowa maska anestezjologiczna, przezroczysta, kształt kropli zapewniający anatomiczne dopasowanie i uszczelnienie, rozmiary kodowane kolorami, mankiet powietrzny miękki, częściowo wypełniony, (rozmiary jn. lub adekwatne)
| Rozmiar 1 noworodek | 5 | szt.
| Rozmiar 2 niemowlę | 20 | szt.
| Rozmiar 3 dziecko | 40 | szt.
| Rozmiar 4 dla dorosłych mała S | 50 | szt.
| Rzomiar 5 dla dorosłych średnia M | 100 | szt.
| Rozmiar 6 dla dorosłych duża L | 50 | szt.
Zadanie 60
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z możliwością wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie, wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski, balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową, nie zawiera lateksu oraz ftalanów (DEHP), rozmiar
| Nr 1 | 5 | szt.
| Nr 1,5 | 5 | szt.
| Nr 2 | 5 | szt.
| Nr 2,5 | 10 | szt.
| Nr 3 | 80 | szt.
| Nr 4 | 80 | szt.
| Nr 5 | 80 | szt.
2 | Maska krtaniowa z możliwością intubacji, posiadająca zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny; możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową; znaczniki ułatwiające prowadzenie elastycznego endoskopu.
| Nr 3 | 10 | szt.
| Nr 4 | 10 | szt.
| Nr 5 | 10 | szt.
Zadanie 61
1 | Dren do tlenu ok. dł.2,1 m | 250 | szt.
2 | Dren do tlenu 4,2m | 200 | szt.
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | 700 | szt.
4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków | 50 | szt.
5 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem | 2500 | szt.
6 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem | 300 | szt.
7 | Maska tlenowa dla noworodków z drenem | 50 | szt.
Zadanie 62
1 | Nebulizator – zestaw do inhalacji z maską tlenową i drenem | 600 | szt.
2 | Nebulizator – zestaw do inhalacji z ustnikiem i drenem | 300 | szt.
3 | Nebulizator – zestaw do inhalacji z maską i drenem dla dzieci | 500 | szt.
Zadanie 63
1 | Woreczek do pobierania moczu u niemowląt (jałowy) | 1000 | szt.
2 | Woreczek do pobierania moczu u dziewczynek (jałowy) | 200 | szt.
3 | Worki na mocz ok 2000ml. | 5000 | szt.
4 | Pojemniki na mocz jałowe, pakowane pojedynczo (pokrywka zakręcana) poj. ok. 120ml | 2000 | szt.
5 | Pojemniki na mocz (pokrywka zakręcana, pojemniki dostarczane w formie złożonej- pokrywka dokręcona do pojemnika) poj. ok. 120ml | 12000 | szt.
6 | Pojemnik na kał z łopatką niesterylny | 1000 | szt.
Zadanie 64
1 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | 100 | szt.
Zadanie 65
1 | WOREK na wymiociny jednorazowego użytku poj. Min 350 ml z absorbentem szczelnie zamykany . | 4000 | szt.
Zadanie 66
1 | Zestaw do cystostomii
| Ch 10 | 10 | szt.
| CH 12 | 10 | szt.
Zadanie 67 | Dostawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć na wyposażenie użytkownika –Wieszak na szynę plastikowy-automatyczny – ok.80 sztuk Kanister wielokrotnego użytku dla pojemników 2 l - 40 sztuk Wózek na min. 3 pojemniki wyposażony w kompatybilne z kanistrami zaczepy 15 sztuk Łącznik odcinający do pojemnika wielorazowego -30 sztuk
1 | Wkłady workowe do systemu ssaka próżniowego poj. 2000ml, podłączenie do pacjenta winno znajdować się na górnej części pokrywy wkładu (uniwersalny łącznik schodkowy),posiadać hydrofobową zastawkę odcinającą ssanie po napełnieniu się wkładu , skuteczny filtr antybakteryjny, możliwość łączenia do 2 - 4 pojemników | 500 | szt.
2 | wkłady workowe z substancją żelującą o ww. parametrach poj. 2000 ml | 2800 | szt.
Zadanie 68
1 | Cewnik do odsysania pola operacyjnego 210-200 cm, powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączony, końcówka ssąca 6 mm, standardowa, zagięta | 500 | szt.
Zadanie 69
1 | Cewnik do odsysania pola operacyjnego 210-200 cm, powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączony, końcówka gładka ssąca 8 mm, z odcinkiem prostym długości min 25 cm, standardowa, zagięta | 2000 | szt.
Zadanie 70
| Cewnik do odsysania pola operacyjnego 210-200 cm, powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączony, końcówka gładka ssąca 12 mm, z odcinkiem prostym długości min 25 cm, standardowa, zagięta | 200 | szt.
Zadanie 71
1 | Dren do odsysania pola operacyjnego z filtrem rozm. 25CH długość 210cm | 350 | szt.
Zadanie 72
| Dren brzuszny – końcówka typu Yankauer, ergonomicznie ukształtowana z kaniulą ze zdejmowaną nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów. W nasadce cztery rzędy perforowanych otworów na długości 5 cm, otwory boczne w kaniuli wewnętrznej rozmiar CH 23 – 3,80 mm/7,59 mm/ 11,85 mm(wew./zew.) dostosowana do łącznika 6,35 mm(1/4) oraz 9,50 mm (3/8) | 80 | szt.
Zadanie 73
1 | Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami, z których jeden wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca w kolorze niebieskim, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu, o pojemności 1000 ml, skalowany co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | 20 | szt.
2 | Worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o pojemności 1000ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. | 100 | szt.
Zadanie 74
1 | Worek stomijny 1 – częściowy z przylepcem hydrokoloidowym 2 – warstwowym z docięciem ok.10-76 z zapięciem na rzep | 180 | szt.
2 | Pasta stomijna – uszczelniajaco – gojąca ok. 60 g w tubce | 5 | szt.
Zadanie 75
| Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego pęcherza moczowego zawierający pojemnik do godzinowej zbiórki moczu, worki na mocz, z drenem ze skalą. Zestaw musi uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta. | 40 | szt.
Zadanie 76
| Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z dróg oddechowych (miniBAL) | 500 | szt.
Zadanie 77
Kompres żelowy do okładów (ciepłe, zimne)
| 13 x 14 cm | 10 | szt.
| 10 x 25 cm lub 12 x 29cm | 10 | szt.
| 20 x 30 cm lub 21 x 38cm | 10 | szt.
Zadanie 78
Szyny ZIMMERA
| 230 x 10 | 20 | szt.
| 230 x 13 | 80 | szt.
| 230 x 15 | 120 | szt.
| 230 x 20 | 100 | szt.
| 230 x 25 | 120 | szt.
| 250 x 25 | 20 | szt.
Zadanie 79
1 | Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnych szkoleń personelu w zakresie prawidłowego stosowania sprzętu - 11 osob. Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z poliuretanu lub teflonu FEP (do wyboru zamawiającego wg potrzeb) z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samo zakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem. Port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samo otwarcie się koreczka portu górnego co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Rozmiary: z opisem na opakowaniu jednostkowym (rozmiar, długość, przepływ)
| 0,9 – 22 G wykonana z poliuretanu lub teflonu FEP | 7000 | szt.
| 1,1 – 20 G wykonana z poliuretanu lub teflonu FEP | 12000 | szt.
| 1,3 – 18 G wykonana z poliuretanu lub teflonu FEP | 10000 | szt.
| 1,5 – 17 G wykonana z poliuretanu lub teflonu FEP | 100 | szt.
2 | Bezpieczna kaniula dożylna bez portu z poliuretanu ze skrzydełkami wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samo zakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Rozmiary: 24 G (0,7) – 19mm przepływ 22 ml/min wykonana z poliuretanu | 1500 | szt.
3 | Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem . Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny. Badanie potwierdzające odporność materiału z którego wykonany jest kranik na działanie leków agresywnych, wykonane przez niezależną instytucję badawczą | 1100 | szt.
4 | Rampa pięciokranikowa wielokolorowa , do infuzji , wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny | 50 | szt.
5 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm , do infuzji , wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem w kolorze niebieskim . Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego z membraną, umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock. Badanie potwierdzające odporność materiału z którego wykonany jest kranik na działanie leków agresywnych, wykonane przez niezależną instytucję badawczą | 500 | szt.
W celu zapewnienia kompatybilności systemu, wszystkie produkty wymienione w pakiecie od jednego producenta.
Zadanie 80
Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnych szkoleń personelu w zakresie prawidłowego stosowania sprzętu - 11 osób. Bezpieczna kaniula dożylna, obwodowa, wykonana z PTFE widziana w USG o przepływie od 12-15 ml/min. Bez PCV oraz bez lateksu, z odejmowalnym przyrządem ułatwiającym mocowanie kaniuli.
1 | Kaniule dożylne 0,6 x 19 mm (26G) bez portu bocznego | 1400 | szt.
Zadanie 81
1 | Korek – zatyczka do bezpiecznej kaniuli dożylnej | 32000 | szt.
Zadanie 82
1 | Koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych | 5000 | szt.
Zadanie 83
1 | Rampa 5-kranikowa wielokolorowa z zastawkami bezigłowymi wykonana z poliamidu odpornego na działanie leków agresywnych. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. Oba ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z biała podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Dostępność kraników z pokrętłami w przynajmniej 2 różnych kolorach. Badanie potwierdzające odporność materiału z którego wykonana jest rampa na działanie leków agresywnych, wykonane przez niezależną instytucję badawczą | 200 | szt.
Zadanie 84
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7 x 120 mm | 30 | szt.
2 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7x 88 mm-90mm | 20 | szt.
3 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,9 x 88-90 mm | 500 | szt.
4 | Igła do nakłuć lędźwiowych 1,1 x 88-90 mm | 50 | szt.
5 | Igła do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 88- 90 mm | 50 | szt.
6 | Igły z pryzmatem do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 27G dł.88-90 mm | 100 | szt.
7 | Igły do znieczuleń zewnątrzoponowych -typu TUOHY | 20 | szt.
8 | Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych | 20 | szt.
9 | Zestawy do kombinowanego znieczulenia podpajęczego i zewnątrzoponowego ciągłego | 20 | szt.
10 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora,w pełni izolowana igła(odsłonięty tylko szlif igły).igła za szlifem 30 stopni 22G x 50mm.Powierzchnia igły echogeniczna na dł 20 mm 360˚ ,czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. | 80 | szt.
11 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora,w pełni izolowana igła(odsłonięty tylko szlif igły).igła za szlifem 30 stopni 22G x 80mm.Powierzchnia igły echogeniczna na dł 20 mm 360˚ ,czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. | 10 | szt.
Zadanie 85
1 | Sterylne osłonki na głowice USG dla anestezjologii, ze sterylnym filmem samoprzylepnym, bez potrzeby żelu do środka. Rozmiar ok. 15 x 120 cm. | 300 | szt.
Zadanie 86
1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 25G dł. ok. 90 mm | 500 | szt.
2 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 27G dł. ok. 90 mm | 1000 | szt.
3 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 25G dł. ok. 120 mm | 50 | szt.
4 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 27 G dł. ok. 120 mm | 50 | szt.
5 | Igła do nernoliz TYP Madayag 18G / 150 mm; 20G / 200mm; 22G / 200 mm | 10 | szt.
Zadanie 87
1 | Przewężone igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point 27G/22G dł. 100 – 105mm z igłą prowadzącą. | 10 | szt.
Zadanie 88
1 | Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, opk./25 szt. z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m˛/24h) z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii. | 500 | szt.
Zadanie 89
1 | Kaniula typu Visco, okrągła, zagięta, 25G x 10szt | 100 | op.
Zadanie 90
1 | Zestaw do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera 18Ga,23 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,025” i długości 68cm oraz igła punkcyjna 18Ga/7cm. | 30 | szt.
2 | Zestaw do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera 18Ga,16 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,025” i długości 60cm oraz igła punkcyjna 18Ga/7cm | 30 | szt.
3 | Zestaw do cewnikowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera 20Ga, 5 cm ( w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,021” i długości 35 cm oraz igła punkcyjna 20Ga/4cm | 5 | szt.
4 | Zestaw do cewnikowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera 22Ga, 5 cm ( w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,021” i długości 35 cm oraz igła punkcyjna 22Ga/4cm | 5 | szt.
Zadanie 91
1 | Zestawy cewników do żył centralnych
| 2-drożne dł 15 cm | 30 | szt.
| 2-drożne dł 20 cm | 30 | szt.
| 3-drożne dł 15 cm | 30 | szt.
| 3-drożne dł 20 cm | 30 | szt.
2 | Zestawy cewników do żył centralnych - wykonane z mieszaniny antybakteryjnej, pokryte powłoka antybakteryjną zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii
| 2-drożne dł 15 cm | 10 | szt.
| 2-drożne dł 20 cm | 10 | szt.
| 3-drożne dł 15 cm | 100 | szt.
| 3-drożne dł 20 cm | 100 | szt.
| 4-drożne dł. 15 cm | 50 | szt.
| 4-drożne dł.20 cm | 50 | szt.
| 5-drożne dł.20 cm | 50 | szt.
3 | Cewnik do żył centralnych ,przeznaczony do szybkich wlewów 3 – drożne | 20 | szt.
Zadanie 92
1 | Igły Hubera do portów naczyniowych- Igła do portów naczyniowych 0,7 mm (22G) x 25 mm 900 | 30 | szt.
2 | Igła do portów naczyniowych z drenem umożliwiającym wykonanie infuzji | 10 | szt.
Zadanie 93
1 | Igły jednorazowego użytku , apirogenne, pokryte teflonem,polipropylenem lub inną substancją poślizgową ,ostrzone laserowo ,oznaczenia długości i średnicy na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w mm x 100 sztuk
| Nr 0,5 x 25mm oraz 40mm | 100 | op.
| Nr 0,5 x 25mm oraz 40mm | 110 | op.
| Nr 0,8 x 25mm oraz 40mm | 280 | op.
2 | pozostałe igły x 40mm oraz innych różnych długościach:
| Nr 0,7 | 100 | op.
| Nr 0,9 | 180 | op.
| Nr 1,1 | 100 | op.
| Nr 1,2 | 1000 | op.
Zadanie 94
1 | Tępe igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, 18 G 1 ˝" 1,20 x 40 mm, ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 45˚, zapobiegającym defragmentacji korka i chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia) - kolor nasadki czerwony dla łatwej identyfikacji tępej igły bez filtra. | 2000 | szt.
2 | Tępe igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, 18 G 1 ˝" 1,20 x 40 mm, ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 45˚, zapobiegającym defragmentacji korka i chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia) z filtrem 5 mikronów dla skutecznej filtracji zanieczyszczeń w tym fragmentów szkła) - kolor nasadki fioletowy dla łatwej identyfikacji igły z filtrem | 2000 | szt.
Zadanie 95
1 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym – jałowa ,1,2 mm (18Gx30-40) | 55000 | szt.
Zadanie 96
1 | Pojemnik na zużyte igły i materiały medyczne
| pojemność 0,6-0,7 litra | 2700 | szt.
| pojemność 2 litry | 3500 | szt.
| pojemność 5 litrów | 900 | szt.
| pojemność 10 litrów | 900 | szt.
Zadanie 97
1 | Igły iniekcyjne
| śred. 2,4 mm 1600 – gastroskop | 10 | szt.
| śred. 2,4 mm 2300 – kolonoskop | 10 | szt.
Zadanie 98
1 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cm H2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folie i serwetę z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. | 40 | szt.
Zadanie 99
1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu , widocznego w RTG, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączania w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), dwóch strzykawek Luer lock 60 ml i 10 ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego | 40 | szt.
Zadanie 100
System do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, o potwierdzonym czasie stosowania min. 72 godzin, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokada przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie , przezroczysty łącznik T, do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu.
1 | Rozmiary: do intubacyjnych: | 50 | szt.
12F/54-57 cm
14F/54-57 cm
16F/54-57 cm
2 | Rozmiary: do tracheostomijnych | 50 | szt.
12F/ ok. 35 cm
14F/ok. 35 cm
16F/ ok. 35 cm
Zadanie 101
| Zamknięty system do autotransfuzji po operacyjnej-przezroczysty silikonowy mieszek jako źródło podciśnienia pojemności ok. 400 ml - silikonowy worek na krew o pojemności ok. 1000 ml - dwa filtry wewnętrzne – w pojemniku i worku minimalizujące ryzyko powstania skrzepów i gwarantujące stały przepływ drenowanego płynu | 80 | szt.
Zadanie 102
| Zestaw do toracyntezy / paracentezy | 10 | szt.
Zadanie 103
1 | Cewnik czasowy do HD, dwuświatłowy 13Fr , z poliuretanu Tecoflex (ultra cienki -65 shore), z końcówką o kształcie D, wysokoprzepływowy, z fabrycznie umieszczonym mandrynem w cewniku, ramiona proste lub zagięte, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700mm - 1szt., igła wprowadzająca 18G/70mm - 1 szt., rozszerzacz 13Fr – 1szt., korki Luer Lock- 2 szt., długości:
| 15 cm | 20 | szt.
| 17,5 cm | 20 | szt.
| 20 cm | 20 | szt.
2 | Cewnik czasowy do HD, trójświatłowy 13,5Fr, z poliuretanu Tecoflex, z obrotowymi skrzydełkami, ramiona proste lub zagięte, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700mm - 1szt., igła wprowadzająca 18G/70mm - 1 szt., rozszerzacz 13,5Fr – 1szt., korki Luer Lock- 3 szt., długości:
| 15-17,5 cm | 20 | szt.
| 20 cm | 20 | szt.
| ≥ 25 cm | 30 | szt.
Zadanie 104
Akcesoria do aparatu Aquarius(leczenie nerkozastępcze ciągłe)
1 | Aquaset 12 – zestaw linia + hemofiltr 1,9 m.kw. | 10 | szt.
2 | worki drenażowe | 50 | szt.
3 | łącznik do Acusolu trójdrożny | 15 | szt.
Zadanie 105
Akcesoria do aparatu Prisma Flex
1 | Dren do podaży wapnia - Ca250 | 100 | szt.
2 | Zestawy do plasmaferezy TPE 2000 | 5 | szt.
3 | Zestaw do terapi ST 150 | 30 | szt.
4 | Zestaw do terapii z filtrem septycznym | 4 | szt.
Zadanie 106
1 | Zestawy uzupełniające do tracheostomii przezskórnej sposobem Griggsa z rurką treacheostomijną z odsysaniem znad mankietu
| śred. 7 mm | 5 | szt.
| śred. 8 mm | 20 | szt.
| śred 9 mm | 20 | szt.
Zadanie 107
| Bezpieczny łącznik do systemów infuzyjnych - połączony ze strzykawką lub linią infuzyjną podawania leków lub pobierania krwi- współpracuje z zestawem do przetoczeń krwi i płynów , cewnikami żył centralnych i kaniulami do żył obwodowych | 300 | szt.
Zadanie 108
1 | Łącznik - martwa przestrzeń 22F-22M/15F z rury gładkiej, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym wraz z podwójnym portem zatrzaskowym wraz z uszczelnieniem; długość ok. 15 cm, jałowy lub mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku | 500 | szt.
2 | Łącznik - martwa przestrzeń 15M-22M/15F z rury gładkiej, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym wraz z podwójnym portem zatrzaskowym wraz z uszczelnieniem, długość ok. 15 cm; jałowy lub mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku | 500 | szt.
Zadanie 109
1 | Łącznik T 22M-22F, 22M do układu oddechowego z samozamykającą się zastawką uszczelniającą po zdjęciu nebulizatora działającą jako przedłużenie wlotu, z zatyczką do zamykania. W komplecie z nebulizatorem i drenem wewnątrz gwiazdkowym nie załamującym się o długości 210 cm. Nebulizator typu Cirrus 2 do deponowania a leków w tchawicy i oskrzelach pojemność 10ml i jest wyskalowany co 2ml.Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona. Mała objętość zalegania leku. Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia | 20 | szt.
2 | Nebulizator - do deponowania a leków w tchawicy i oskrzelach o pojemności 10ml, wyskalowany co 2ml.Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona. Mała objętość zalegania leku. Standardowy stożek 22 F kompatybilny z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami . Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. | 20 | szt.
3 | Nebulizator - do deponowania leków w pęcherzykach płucnych o pojemności ok. 6ml, .Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 90% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2 mikronów, średnica MMD 1,2 mikrona. Produkt mikrobiologicznie czysty. Pakowany folia- folia. | 10 | szt.
Zadanie 110
1 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną lub współosiowy, zapewniający wymianę termiczną, o długości ok. 160-185 cm, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą długości 100 cm z 2L workiem bezlateksowym, o zakończeniach 22F-22M/15F, z łącznikiem kątowym z portem, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, kompatybilny ze sprzętem Dräger (Fabius, Primus). | 800 | szt.
Zadanie 111
Współosiowy układ oddechowy rura w rurze 30/18mm. Dł. 160-185 cm ( rury elastyczne karbowane); gałąź dodatkowa rozciągliwa 0,5m o zakończeniach 22F - 22F, tester szczelności układu, rury połączone łącznikiem obrotowym, łącznik kątowy z portem, układ posiadający zewnętrzny zawór zabezpieczający układ jednostronnie otwarty o rozm. 22F; Dodatkowa złączka 22M – 22M; kapturek zabezpieczający Pakowany folia-folia. Kompatybilny z Bennett 840, Dräger Evita 500
Zadanie 112 | Akcesoria do ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych Fluido SA200
1 | Kaseta standardowa do 400 ml/min. | 20 | szt.
Zadanie 113
1 | Jednorazowy pojemnik na wydzielinę o objętości ok. 700 ml do stosowania z medycznymi ssakami Drager posiadający zabezpieczenie antyprzelewowe, chroniące przed skażeniem ssaka i otoczenia. Prosty montaż, nie wymagający modyfikacji urządzenia. | 200 | szt.
2 | Filtr do układu ssącego do aparatu do znieczulenia Primus | 30 | szt.
Zadanie 114 | Akcesoria jednorazowe do systemów monitorowania firmy Mindray
1 | Jednorazowa linia próbkująca do długiego monitorowania (dorośli/dzieci), linia do długoterminowego monitorowania kapnografii pacjentów dorosłych, w technologii Microstream, kompatybilna z modułem pomiarowym systemu BeneView/BeneVision | 50 | szt.
2 | Pułapki wodne dla dorosłych do monitorowania kapnografii pacjentów dorosłych, w technologii strumienia bocznego, kompatybilna z modułem pomiarowym typu systemu BeneView/BeneVision typ typu M02C (opakowanie 10 szt.). | 20 | szt.
3 | Gazowa Linia Pomiarowa, złącza: męskie – męskie, 3m, czysta mikrobiologicznie, do monitorowania kapnografii pacjentów dorosłych, w technologii strumienia bocznego, kompatybilna z modułem pomiarowym systemu BeneView/BeneVision typu M02C. Linia o dł. 3 m +/- 10%, ścianki tróiwarstwowe, w tym warstwa wewnętrzna linii wykończona materiałem zapobiegającym przenikaniu gazów - potwierdzone odpowiednim dokumentem, śr. wewn. linii 1,5 - 2 mm (opakowanie 100 szt.). | 2000 | szt.
4 | Mankiet jednorazowy, mały, obwód ramienia 18-26 cm, op. 10 szt., do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi pacjentów dorosłych, kompatybilny z przewodem pomiarowym systemu BeneView/BeneVision. Rozmiar odpowiedni dla obwodu ramienia: 18 - 26 cm +/- 5% | 20 | szt.
5 | Mankiet jednorazowy, średni, obwód ramienia 25-35 cm, op. 10 szt., do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi pacjentów dorosłych, kompatybilny z przewodem pomiarowym systemu BeneView/BeneVision. Rozmiar odpowiedni dla obwodu ramienia: 25 - 35 cm +/- 5% | 30 | szt.
6 | Mankiet jednorazowy, duży, obwód ramienia 33-47 cm, op. 10 szt., do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi pacjentów dorosłych, kompatybilny z przewodem pomiarowym systemu BeneView/BeneVision. Rozmiar odpowiedni dla obwodu ramienia: 33 - 47 cm +/- 5% | 30 | szt.
7 | Mankiet jednorazowy, b. duży, obwód ramienia 46-66 cm, op. 10 szt., do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi pacjentów dorosłych, kompatybilny z przewodem pomiarowym systemu BeneView/BeneVision. Rozmiar odpowiedni dla obwodu ramienia: 46 - 66 cm +/- 5% | 20 | szt.
Zadanie 115
1 | Linie jednorazowe z układem przeciw rezonansowym do pomiaru krwawego ciśnienia krwi dla dorosłych z układem do przepłukiwania długości 125 cm (+\- 10%) pasujące do przewodów do monitora MINDRAY BENEVIEW firmy B.D. | 300 | szt.
Zadanie 116
1 | Jednorazowy adapter czujnika CO2 ze strumienia głównego do układu pacjenta dla dorosłych, model 6063 (Mindry) | 10 | szt
Zadanie 117
1 | Jednorazowa linia próbkująca z kaniula nosową typu SmartCapnoLine lub równoważna do krótkiego monitorowania z podawaniem tlenu (dorośli / dzieci), model 009822 (microsream - Mindry) | 10 | szt.
Zadanie 118
1 | Czujnik BIS kompatybilny z monitorem Infiniti Delta XL | 200 | szt.
Zadanie 119 | Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO
1 | Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa, prowadnica wykonana z nitinolu, złącze luer wykonane z trogamidu średnica zewnętrzna 5f, długość użyteczna 20 cm | 30 | szt.
2 | Zestaw monitorujący PICCO zawierający czujnik temperatury, linia czerwona przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, linia niebieska przetwornik do krwawego pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego | 30 | szt.
3 | Czujnik ProAQT do pomiaru rzutu serca z analizy fali tętna lub równoważny | 30 | szt.
Zadanie 120
1 | Folia termoizolacyjna dla pacjentów w szoku termicznym ok. 210-240 cm x ok.160 cm | 100 | szt.
Zadaniw 121
1 | Koc do ogrzewaczy typu Warm – touch na całe ciało | 50 | szt.
Zadanie 122
1 | Ostrze chirurgiczne jednorazowego użytku x 100 szt. | 110 | op.
Zadanie 123
| Szczotka jedn. użytku do chir. mycia rąk -sterylna(dwie pow. myjące ) | 6000 | szt.
Zadanie 124
1 | Mata podłogowa dezynfekcyjna min. 45 x 115 cm 1mata = 30 warst | 10 | szt.
Zadanie 125
1 | Podkład podgumowany ok. 140cm x ok.90 cm | 30 | szt.
Zadanie 126
1 | Kieliszek do lekarstw | 120000 | szt.
2 | Szpatułki laryngologiczne | 16000 | szt.
Zadanie 127 | Szczoteczka do higieny jamy ustnej z miękką, atraumatyczną, elastyczną, gumową główką z wbudowaną funkcją odsysania z możliwością jej kontroli. Mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo. | 2000 | szt.
Zadanie 128
1 | Kaczki plastikowe | 50 | szt.
2 | Basen plastikowy | 50 | szt.
3 | Miski nerkowate wielorazowego użytku ok. 22 -28 cm (różne rozmiary) | 50 | szt.
Zadanie 129
1 | Wzierniki laryngologiczne uszne jednorazowego użytku o średnicy 3,6mm | 1000 | szt.
2 | Wzierniki laryngologiczne uszne jednorazowego użytku o średnicy 5,2mm | 3000 | szt.
3 | Wzierniki laryngologiczne nosowe jednorazowego użytku - różne rozmiary | 2200 | szt.
Zadanie 130
1 | Miski nerkowate jednorazowego użytku (różne rozmiary) | 8000 | szt.
2 | Basen jednorazowego użytku | 400 | szt.
3 | Kaczki jednorazowego użytku | 800 | szt.
Zadanie 131
1 | Golarki jednorazowego użytku – jednoostrzowe | 3200 | szt.
Zadanie 132
Zestaw do przezskórnej konikotomii jednorazowy z złącznikiem umożliwiającym wentylacje zastępczą typu QuickTrach lub równoważny
| dla dorosłych | 5 | szt.
| dla dzieci | 5 | szt.
Zadanie 133
1 | Akcesoria jednorazowego użytku do aparatu PHILIPS TRILOGY 202
| - jednorazowy obwód aktywny, układ z zastawką wdechową wykonany z rury karbowanej gładkiej wew. o długości ok. 1,8m. Produkt mikrobiologicznie czysty. | 30 | szt.
| - jednorazowy obwód pasywny wykonany z rury karbowanej gładkiej długości ok. 1,8m | 10 | szt.
Zadanie 134
1 | Obwód oddechowy do respiratora transportowego paraPAC plus 310, z rur karbowanych, z wewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia, nasadką odchylającą strumień powietrza wydychanego, z filtrem In-Line dł. min. 1,5m | 50 | szt.
2 | Układ oddechowy do respiratora transportowego PneuPAC, karbowany, giętki, dł. min. 1,6m, z zastawką bez oddechu zwrotnego. | 50 | szt.
Zadanie 135
1 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna zbudowana ze 100% oksydowanej regenerowanej celulozy o obniżonym pH 2,5-3,5 i działaniu bakteriobójczym – udokumentowanym badaniami przedklinicznymi, klinicznymi oraz w instrukcji użytkowania – także na szczepy: MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Rozm ok.10,2 x 5,2 cm | 50 | szt.
Zadanie 136
1 | Osłona jednorazowego użytku na czujnik obrazu do wykonywania zdjęć RTG zęba aparatem cyfrowym GENDEX EXPERT DC | 1500 | szt.
Zadanie 137
1 | Elektrody bierne uniwersalne dla dorosłych i dzieci, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 167-168cm², wymiary 164x117mm,powierzchnia aktywna 103 cm², grubość 1,65-1,70 mm, pakowane pojedynczo | 1800 | szt.
2 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku,wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla z uchwytem 285-315cm,z wymiennym nożykiem dł. 70mm wtyk 2,35±0,03mm z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka,materiał uchwytu – polipropylen z ABS,maksymalne dopuszczalne natężenie prądu 1A,maksymalna dopuszczalna częstotliwość 1MHz, hipoalergiczny, biokomapytybilny oraz bez pirogenów | 300 | szt.
3 | Uchwyt monopolarny jednorazowy,jałowy, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji,z nożykiem,jałowy,z kablem 3,0-3,5m,wtyk 1-pinowy 5mm | 200 | szt.
4 | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych jednorazowych, dł.5-5,5m, wtyk do diatermii Erbe, jednopinowy. | 4 | szt.
5 | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych jednorazowych, dł.5m, wtyk do diatermii Valleylab | 4 | szt.
6 | Kabel bipolarny wtyk 2-pinowy, długość 3-3,5m ,wtyk do oferowanych pincet bipolarnych | 5 | szt.
7 | Pinceta bipolarna dł.16-16,5cm, końcówki zagięte 0,5mm | 2 | szt.
8 | Narzędzie do ssania i płukania średnica 5mm dł. 330-335mm ze sterownikiem naciskowym tzw. trąbkowym | 2 | szt.
9 | Narzędzie do ssania i płukania średnica 5mm dł. 330-335mm ze sterownikiem obrotowym z dwoma wyjściami do ssania i płukania | 2 | szt.
10 | Kabel monopolarny laparoskopowy wtyk 3-pinowy, wejście na narzędzia 4mm, długość 3m | 4 | szt.
11 | Kabel bipolarny wtyk do diatermii typ Erbe, długość 3m | 2 | szt.
12 | Pinceta bipolarna dł.16cm, końcówki zagięte 1mm | 2 | szt.
13 | Pinceta bipolarna dł.19,5cm, końcówki zagięte 1mm | 2 | szt.
14 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk do diatermii typ Erbe, dł.3m, wejście na narzędzia 4mm | 2 | szt.
15 | Elektroda monopolarna typ kulka 5mm dł. 340mm, uchwyt 4mm | 2 | szt.
16 | Elektroda monopolarna 5mm typ szpatuła,dł. 360Mm uchwyt 4mm | 2 | szt.
17 | Elektroda monopolarna 5mm typ haczyk L dł. 360-365mm,wtyk do kabla 4mm | 4 | szt.
18 | Uchwyt do elektrod argonowych z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, kabel dł.3,5m | 1 | szt.
19 | Elektroda argonowa do koagulacji w chirurgii otwartej, dł.cał.73,0-73,5mm | 2 | szt.
20 | Elektroda argonowa do cięcia i koagulacji w chirurgii otwartej, dł.cał.102,0-102,5mm, szpatuła, 2,5x14mm | 2 | szt.
21 | Elektroda argonowa do koagulacji w laparoskopii dł. 368-369mm | 2 | szt.
Zadanie 138
1 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH. | 1 | szt.
2 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH i niebieski przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności. | 2 | szt.
3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 3 | szt.
4 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności. | 20 | szt.
5 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego o długości 17 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności. | 4 | szt.
6 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną,zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię, kontrolowanej termicznie termofuzji tkanek, współpracujące z generatorem GEN11, uchwyt pistoletowy,zakrzywione bransze robocze dł.40mm, długość ramienia 22 cm, jednorazowe, sterylne | 4 | szt.
Cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem NÓŻ HARMONICZNY GEN11
Zadanie 139 | Osprzęt do kardiomonitorów Bene View T8 ( w technologi Mindray MPM oraz Nellcor OxiMax)
1 | Wielorazowy Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej(dorośli) | 20 | szt.
2 | Wielorazowy Czujnik do pomiaru temperatury centralnej(dorośli) | 20 | szt.
3 | Czujnik Spo2 na palec dla dorosłych, długość kabla min. 1m zakończony wtykiem kompatybilnym z kablem połączeniowym , do czujników SpO2 Mindray. | 15 | szt.
4 | Czujnik SPO2 na palec typu klips, długość kabla min. 1m zakończony wtykiem kompatybilnym z kablem połączeniowym , do czujników SpO2 Mindray | 10 | szt.
5 | Dla dorosłych ( w tym 5 sztuk w technologi Mindray MPM oraz 5 sztuk w technologi Nellcor OxiMax) dla dzieci ( w tym 5 sztuk w technologi Mindray MPM oraz 5 sztuk w technologi Nellcor OxiMax) | 10 | szt.
6 | Czujnik SPO2 na palec typu soft,dla dorosłych , długość kabla min. 1m zakończony wtykiem kompatybilnym z kablem połączeniowym , do czujników SpO2 Mindray. | 20 | szt.
Zadanie 140 | Osprzęt do kardiomonitorów Infinity Delta XL
1 | Wielorazowy Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej(dorośli) | 20 | szt.
2 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych | 15 | szt.
3 | Czujnik SPO2 na palec typu klips, dla dorosłych i dzieci (Nellcor) | 20 | szt.
4 | Czujnik SPO2 na palec typu soft, dla dorosłych | 20 | szt.
5 | Pięcio-odprowadzeniowy przewód do monitorowania zapisu EKG wielorazowy. Moduł jednorzędowy Multimed 6 jednorzędowy | 10 | szt.
Zadanie 141
1 | Aeroneb Solo - nebulizator | 50 | szt.
Zadanie 142
1 | Filtr CO2, sterylny, jednorazowy | 100 | szt.
2 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara | 4 | szt.
3 | Końcówka typu LUER-Lock, żeńska, średnica 8 mm – | 4 | szt.
4 | Dren płuczący sterylizowalny do laparoskopii do pompy ssąco-płuczącej STORZ, posiadanej przez Zamawiającego - | 2 | szt.
5 | Zestaw drenów do płukania do laparoskopii, sterylny, jednorazowy do pompy ssąco-płuczącej STORZ, posiadanej przez Zamawiającego | 200 | szt.
6 | Uszczelka kapturek, do trokara 6 mm i redukcji do instrumentów 5 mm i 5,5 mm, czarna | 100 | szt.
7 | Uszczelka kapturek, do trokara 11 mm i redukcji do instrumentów 10 mm, zielona | 100 | szt.
8 | Element podgrzewający gaz, autoklawowalny, do zastosowania z insuflatorem Storz posiadanym przez Zamawiającego | 1 | szt.
9 | Dren insuflacyjny CO2, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zastosowania z insuflatorem STORZ poiadanym przez Zamawiającego | 1 | szt.
Zadanie 143
1 | Amniopic – do przekłuwania worka owodniowego | 100 | szt.
Zadanie 144
1 | Amnicator – test do sprawdzania odpływania płynu owodniowego | 100 | szt.
Zadanie 145 | Aparat do badań krytycznych Radiometer
1 | Sensor cassette SC 90 600 BG | 12 | szt.
2 | Solution pak XLABL 90 Flex Plus | 12 | szt.
3 | Papier do drukarki Radiometer (8 sztuk w opakowaniu) | 3 | op.
Zadanie 146
1 | Jednorazowy czujnik przepływu do respiratora Evita – Infinity | 50 | szt.
Zadanie 147
1 | ZGŁĘBNIK PUR CH 14/110 cm z portem do odbarczania Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z przezroczystego poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia. Wyposażony z dwa porty z zaciskami : port żywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Cieniodajny w promieniach RTG, ze znakowaną podziałką co 1 cm. Rozmiar zgłębnika Ch14/110cm. Nie zawiera lateksu | 5 | szt.
2 | Bengmark PUR Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch10/145cm zakończony złączem ENFIT. Zgłębnik wykonany z miękkiego ,nieprzezroczystego poliuretanu . Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm, metalową trójskrętną prowadnicę ( pokrytą silikonem) z kulkową końcówką. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoja powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór Zgłębnik posiada spiralę Bengmark, która po usunięciu prowadnicy przyjmuje spiralny kształt. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. | 5 | szt.
3 | PUR z prowadnicą Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego , przezroczystego poliuretanu. Zgłębnik należy wymieniać przed upływem 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm i metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo . Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach CH 6/60cm,8/110cm, 10/110cm, 10/130cm, 12/110cm | 5 | szt.
Zadanie 148
1 | Ostrza standardowe do shakera do tkanek miękkich w rozmiarach 3,5 m do 5,5 mm kompatybilne z shakerem Formula, jednorazowego użycia, sterylne,kodowane kolorem | 50 | szt.
2 | Frezy standardowe w kształcie kuli lub beczułki w rozmiarach 4,0 mm do 5,5 m z 6 lub 12 częściami skrawającymi, kompatybilny z shakerem Formula, jednorazowego użycia, sterylne, kodowane kolorem | 30 | szt.
3 | Elektroda do waporyzatora długość 135 mm, rozmiar 3,5 cm, typ 90-S, wyposażona w kanał ssący, sterowana ręcznie poprzez przyciski w uchwycie, kompatybilna z konsolą Crossfire firmy Stryker będąca na wyposażeniu Szpitala | 30 | szt.
4 | Dren do pompy artroskopowej napływowy Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu kodowana kolorem, kompatybilna z pompą dwurolkową Crossflow firmy Stryker | 200 | szt.
5 | Dren do pompy artroskopowej odpływowy Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu kodowana kolorem, kompatybilna z pompą dwurolkową Crossflow firmy Stryker, umożliwiająca jednoczesne podłączenie kaniuli artroskopowej, shakera oraz elektrody waporyzacyjnej, sterylna | 100 | szt.
6 | Ostrza do trepanacji jednorazowe, sterylne | 10 | szt.
7 | Ostrza do mikropiły oscylacyjnej o wymiarach 9x0,38x35 mm | 10 | szt.
Zadanie 149 | Stomatologia
1 | Wosk modelowy ok. 500 g
| miękki | 6 | op.
| twardy | 6 | op.
2 | Wiertła na prostnicę, frezy | 20 | szt.
3 | Pasta polerska do akrylu | 1 | op.
4 | Gumki do obróbki akrylu średnio ziarniste
| śred. 12/22,5 | 4 | op.
| śred. 10/24 | 4 | op.
5 | Amalgamat gs – 80 – nr 2 | 1000 | op.
6 | Endomethazon N | 4 | op.
7 | Cement fosforowy „Agatos” zielony | 8 | op.
8 | Cement Harvard szybkowiążący | 1 | op.
9 | Cement Harvard fosforanowy 100g - wolnowiążący | 2 | op.
10 | Life, Dycal | 1 | op.
11 | Kromopan | 36 | op.
12 | Thymodentin | 20 | op.
13 | Devipasta | 1 | op.
14 | Jodoform | 2 | op.
15 | Nipas | 6 | op.
16 | Charisma-światło z bondem i wytrawiaczem (6x4g) | 1 | op.
17 | Eugenol | 12 | op.
18 | Kamfenol | 2 | op.
19 | Metronidazol | 8 | op.
20 | Wiertła na turbinę z weglika spiekanego | 400 | szt.
21 | Wiertła na kątnice z weglika spiekanego | 400 | szt.
22 | Gumki polerskie „Kendo” | 72 | szt.
23 | Miazgociągi asortyment | 14 | op.
24 | Igły Lentulo | 10 | op.
25 | Biopulp | 2 | op.
26 | Wytrawiacz | 100 | op.
27 | Taśma poliestrowa gładka
| 6 mm | 3 | op.
| 8 mm | 7 | op.
28 | Sączki papierowe | 10 | op.
29 | Gutaperka asortyment ćwieki | 6 | op.
30 | Frez stalowy DRUX płomyk | 6 | szt.
31 | Frez stalowy MEDIN płomyk | 6 | szt.
32 | Kalka podkowa ( duże opakowania) | 6 | op.
33 | Kalka książeczki ( duże opakowania ) | 6 | op.
34 | Formówki „białostockie” | 2 | op.
35 | Formówka Mifan | 6 | szt.
36 | Końcówki do ślinociągów | 6 | szt.
37 | Cement glasjonomerowy (proszek + płyn) | 4 | op.
38 | Wiertła diamentowe na turbinę:
| kulki | 300 | szt.
| płomyki | 60 | szt.
39 | Indurent | 12 | op.
40 | Oranwash | 12 | op.
41 | Szczotki do czyszczenia wierteł | 20 | szt.
42 | Szczotka baranek bawełniany śred.80 mm | 4 | szt.
43 | Szczotka szmaciana na polerkę (tarcza polerska śred.80 mm i grubości 10 mm) | 6 | szt.
44 | Clean-polish | 10 | op.
45 | Olej Kavo(do oliwienia kątnic) | 8 | op.
46 | Olej Lubrimed (do smarowania turbin) | 1 | op.
47 | Chloran 2% | 4 | op.
48 | Chloran 5,25% | 2 | op.
49 | Endocrean (Chema) | 4 | op.
50 | Endogel (Chema) | 4 | op.
51 | Microbrush | 16 | op.
52 | Łyżka Combi set przeźroczysta | 2 | op.
53 | Optibond | 1 | szt.
54 | Upychadła do gutaperki (asortyment) | 4 | op.
55 | Poszerzacze (sortowane) | 20 | op.
56 | Pilnik H | 20 | op.
57 | Pilnik K | 20 | op.
58 | Dexadent maść 5 g | 8 | op.
59 | Fuji IX kaps. x50 szt. | 6 | op.
60 | Hydrocal – wodorotlenek wapnia | 1 | op.
61 | Kwas cytrynowy 40% ok.200g | 2 | op.
62 | Zeta plus ok. 900 ml | 2 | op.
63 | Bright light – kompozyt chemoutwardzalny | 10 | op.
64 | Pasek metalowy do formówek 5mm - rolki | 6 | op.
65 | Paski profilowane do przedtrzonowców i trzonowców (polskie)konopki | 10 | op.
66 | Płytka szklana mat. | 8 | op.
67 | Tlenek cynku ok.60g | 12 | op.
68 | Lusterka stomatologiczne | 80 | szt.
69 | Herculite( duży 4 x 10g) | 1 | op.
70 | Helioseal(lak) | 2 | szt.
71 | Lakier do lakierowania zębów(Fluor-detector) | 3 | op.
72 | Neocolloid (masa akrylowa) | 4 | op.
73 | Wiertła Gates
| nr 1 | 2 | op.
| nr 2 | 4 | op.
| nr 3 | 2 | op.
74 | Wiertła Pesso
| nr 1 | 1 | op.
| nr 2 | 1 | op.
| nr 3 | 1 | op.
Zadanie 150
1 | Sterylna jednorazowa łyżeczka dermatologiczna z jednostronną ostrą krawędzią tnącą ze stali nierdzewnej do miękkich lub chorych tkanek roz.5mm | 200 | szt.
Zadanie 151
1 | Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowego użytku do badań mięśni z wolframowym rdzeniem o wymiarach 37mmx0,46mm (26G),kolor niebieski | 50 | szt.
Zadanie 152
1 | Kuweta do pomiaru CO2 do respiratora Evita firmy Drager
| wielorazowego użytku | 7 | szt.
| jednorazowego uzytku | 10 | szt.
Zadanie 153
1 | Szczoteczki jednorazowe do mycia endoskopów średnica i długość Ø6.0 x 2200 (mm) | 300 | szt.
Zadanie 154
1 | Klipsownica jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych (tamowanie krwawień) dł.-2300mm, śred.-2,4mm | 100 | szt.
Zadanie 155
1 | Igła jednorazowa do ostrzykiwania endoskopowego dł.-2300mm, śred.-2,4mm | 100 | szt.
Zadanie 156
1 | Podkłady zakozetkowe nieskładane na pół, rolki (prześcieradło bibułowo-foliowe-nieprzemakalne) rozm. ok. 50x50cmx50m, rolki z proliferacją | 1500 | szt.
Zadanie 167
1 | Podkłady celulozowe zakozetkowe nieskładane na pół, rolki rozm. ok. 50x50cmx50m, bez warstwy nieprzemakalnej | 500 | szt.
Zadanie 158
1 | Wkład do wstrzykiwacza pasujący do automatycznego systemu Medrad Spectris Solaris EP | 700 | szt.
Zadanie 159
1 | Maska chirurgiczna hypoalergiczna , wysokobarierowa, z trokami o dł. min. 35cm Odporna na przesiąkanie hypoalergiczna typu IIR, wodoodporna. Maska musi spełniać wymogi normy PN EN 14683 II R. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika max. 50 szt. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT, numer normy i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski. | 60000 | szt.
Zadanie 160
1 | Furażerka chirurgiczna ,wiązana z tyłu na troki, z włókniny pochłaniającej pot,w części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 w części górnej włóknina perforowana paroprzepuszczalna niejałowy głęboki –męski Pakowany w kartonik w formie podajnika max po 100 szt rozmiar XL. | 5000 | szt.
2 | Okrągły czepek chirurgiczny rozmiar L (wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej /gramatura - nie mniej niż 15g/m2/,ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Sposób pakowania - w kartoniki w formie podajnika max po 100 szt gwarantujące higieniczne przechowywanie i pojedyncze wyjmowanie) | 10000 | szt.
Note on A418: 48603: jeżeli tylko jeden wyrób spełnia ten warunek to zapis jest dyskryminujący