Wałcz dnia: 06.10.2008r

# 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44

78-600 Wałcz

Tel./Fax. (067) 250 28 61

e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 20/med/2008, na dostawę materiałów opatrunkowych, pomocniczych chirurgicznych, soczewek ocznych, materiałów wiskoelastycznych, stomatologii    - ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej pod numerem 213047 – 2008 ,dnia 11.09.2008r

#### Pytanie 1 – dotyczące zadania nr IV , pakiet 2

#### Czy zamawiający wymaga w zadaniu IV pakiet 2 materiału wiskoelastycznego o następujących parametrach:

> stęzenie – 14 mg/ml(1,4%) hialuronianu sodu

>źródło – biofermentacja

>masa cząsteczkowa – 2,7 miliona Daltonów

>lepkość – 426 000 mPa-s

>osmolarność – 299 mOsmol/l

>ph – 7,4

>objętość – 1,0 ml

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr IV , pakiet 2 materiał wiskoelastyczny o w/w parametrach.

#### Zadanie nr 3, pakiet Ł

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarach:

40cm x 42 cm zamiast 35 cm x 35 cm

spełniającą pozostałe wymogi SIWZ. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w folie operacyjną.