107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz    15.04.2009 r

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

sprzętu medycznego .   Zadanie 1- videoendoskopia laryngologiczna

Znak sprawy : 8/sprzęt med/2009.

Zgodnie z art.38 ust .1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U.z 2007 nr 223, poz 1655) zwanej dalej ustawą Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów SIWZ.

Zapytanie dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy  sprzętu medycznego.  Zadanie 1- videoendoskopia laryngologiczna

Wykonawca zgodnie z art.38 ust.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

Pytanie 1 – do załącznika nr 3, Zadanie nr 1, pkt.VI, ppkt.8

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w miejsce monitora opisanego jako:

- LCD min.21”

- rozdzielczość wyświetlania 1600x1200

- czas reakcji matrycy :4 ms

-wejście: analog, DVI,Video

- jasność: 270 cd/m2

- kontrast ; 450:1

- filtr optyczny

- kąt widzenia : poziom 140º, pion 130º

- waga ; max. 7 kg

monitor o  następujących parametrach

- LCD 19”

- rozdzielczość  wyświetlania 1280x 1024

-  czas  reakcji matrycy ; 8 ms

- wejście ; analog , DVI, S-video

- jasność: 300 cd/m2

- kontrast ; 600:1

- filtr optyczny

- kąt widzenia : poziom 170º, pion 170º

- waga ; 7, 3 kg

Zapytanie wynika z faktu , że producent monitorów wyposażonych w tzw. filtr optyczny nie przewiduje takiego rozwiązania z zastosowaniem przekątnej monitora 21 cali.

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora o następujących parametrach:

- LCD 19”

- rozdzielczość  wyświetlania 1280x 1024

-  czas  reakcji matrycy ; 8 ms

- wejście ; analog , DVI, S-video

- jasność: 300 cd/m2

- kontrast ; 600:1

- filtr optyczny

- kąt widzenia : poziom 170º, pion 170º

- waga ;  7, 3 kg

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                          Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545