107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz    14.10.2009 r

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę wykładzin i podłoża w ciągach komunikacyjnych oddziałów laryngologii, położnictwa, laboratorium i administracji na wykładziny antypoślizgowe.

Zgodnie z art.38 ust .1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U.z 2007 nr 223, poz 1655) zwanej dalej ustawą Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów SIWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie ważnej oferty na wykładzinę o wadze przekraczającej 2600 g/m2 . Zaznaczamy, że taka zmiana nie ma żadnego wpływu na walory użytkowo-funkcjonalne wykładziny.

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie jakimi kryteriami kierował się Zamawiający ustalając wymagania, które musi spełnić oferowana wykładzina oraz ile produktów występujących na rynku spełnia kombinację wszystkich wymaganych parametrów. Zamawiający formułując wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest zapewnić konkurencyjność. Niestety, analiza parametrów  wykładziny   potwierdza, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający w ten sposób ograniczył równy dostęp do zamówienia dla wszystkich wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów wykładziny, określonych w Stwor

w związku z kontynuacją wymiany podłóg rozpoczętych w roku ubiegłym.

Zdaniem Zamawiającego dostęp na rynku do wykładziny o określonych parametrach ma każdy wykonawca.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                          Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545