| NR SPRAWY : | 23/med/2009 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

DOSTAWĘ ODCZYNNIKOW

I MATERIAŁOW LABORATORYJNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(DZ. U. Z 2007 R. NR 223, POZ. 1655) oraz USTAWY z 20.04.2004 o wyrobach medycznych  Dz.U. Z 30.04.2004r).

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  40   PONUMEROWANE STRONY

Wałcz, 03 listopad  2009 r.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1.INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb

udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

5.OFERTY WARIANTOWE

6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM

7.1 WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

7.2 SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA W/W WARUNKÓW

8. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH I INNYCH

MATERIAŁACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1.Wymagania podstawowe

13.2.Forma oferty

13.3.Zawartość oferty

14.MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

14.1.Miejsce i termin składania ofert

14.2.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3.Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4.Tryb otwarcia ofert

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

15.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16.WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

17.TRYB OCENY OFERT

17.1.Wyjaśnienia treści ofert

17.2.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3.Zasady oceny kryterium "Cena"

17.4.Zasady oceny kryterium "Termin dostawy”

17.5.Ocena punktowa oferty

18.WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

19.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTEPOWANIA.

20.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

22.ZAŁĄCZNIKI

22.1.Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

22.2.Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków

określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U z 2007 r. Nr 223, Poz. 1655)

22.3.Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego dokumentów

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania

22.4.Załącznik nr 4 – wzór umowy wraz z  załącznikami

22.5.Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty całościowej-zsumowane wszystkie zadania.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:          107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                               78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                      067-250-28-61

Godziny urzędowania:    od 8 00 do 14 00

Konto bankowe:              Bank PKO SA. I O/ Wałcz numer 86124037121111000043636545

Numer NIP:                     765-14-95-874;

Numer REGON:             570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 23/MED/2009
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, Poz. 1655)

Informacje uzupełniające:

a) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie

powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w

postępowaniu.

b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez

bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo

zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, Poz. 1655)

c) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
    Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną  nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

d)Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

e) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej. W takim przypadku podmioty

działające wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

f)  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
    Art. 93 ust.1 Ustawy.

g)Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia muszą być złożone na piśmie.

h)Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 5 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

i)Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

a) Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa  Odczynników i materiałów  laboratoryjnych                NR CPV : 33696500-0

b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu,     świadectwa rejestracji,  atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.

d) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane lub też  - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 2 ustawy).

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

a) Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik  dołączony do niniejszej Specyfikacji.

b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania

wszystkich pozycji danego zadania.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy .

Przy czym przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę sukcesywnie przez okres 12 miesięcy tj. od 01.01.2010r  do 31.12.2010r

7.  WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

7. 1.  WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA.

Z postępowania wyklucza się:

a) Wykonawców, którzy w ciągu trzech ostatnich lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta  została stwierdzona

prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed powzięciem postępowania

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu;

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych;

e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych;

f) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowych;

g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

h) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

i) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zmówienia, na podstawie

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

j) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22

ust.1 pkt.1-4 Ustawy;

k) Wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia  oferty osobami uczestniczącymi w

dokonaniu tych czynności;

l) Wykonawców, którzy złożyli  nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego

postępowania.

m)Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

n) Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

1.Ofertę złożoną przez Wykonawcę, który został wykluczony z postępowania uznaje się za

odrzuconą.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

7.2.  SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA W/W WARUNKÓW.

1.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w

pkt. 7.1. SIWZ  na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty zgodnie z

pkt. 8 SIWZ w formie zgodnej z pkt. 13 SIWZ.

Oznacza to, że zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy – jeżeli:

a) Oferta jest niezgodna z ustawą;

b) Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

c) Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;

d) Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu ;

e) Oferta zawiera  błędy w obliczeniu ceny

f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki , której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3

g) Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8.INFORMACJA O  OŚWIADCZENIACH, DOKUMENTACH I INNYCH MATERIAŁACH

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagana data wystawienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wypełniony i podpisany na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. | Brak wymagań |
| 2 | Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). | Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert |
| 3 | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177) sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) | Brak wymagań |
| 4 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania dla oferowanych wyrobów tj. – dopuszczenia do obrotu i stosowania wydane przez organ do tego uprawniony. Wskazane jest, aby wymienione dokumenty były czytelnie oznakowane numerem pozycji danego wyrobu (np. poz. „ 1”), oraz muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). | Aktualne przez okres związania umową lub przez okres związania ofertą i z dołączonym oświadczeniem sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ |
| 5 | Wypełniony i podpisany na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) załącznik nr 1 do wzoru umowy ”Opis przedmiotu zamówienia”. | Brak wymagań |
| 6 | Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców. | Brak wymagań |
| 7 | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub zaświadczeń, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu . | wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do złożenia ofert. |
| 8 | Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem Składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu . | wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do złożenia ofert |

2. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub złożyli

dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w terminie 5 dni od dnia otrzymania

wezwania, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3.W przypadku złożenia oferty wspólnej, dokumenty określone w punkcie 8.1.2 - 8.1.3. muszą być

złożone przez każdy z podmiotów działających wspólnie, a ponadto oferta powinna zawierać

upoważnienie dla Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego , podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów (zgodnie

z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty

pełnomocnictwem)

4.Wymienione powyżej dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie

oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem

wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status

prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

5.Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.2 i 8.1.4. SIWZ) w przypadku, gdy

przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić

wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić

jej prawdziwości.

6.Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej dokumentów

oświadczeniem Wykonawcy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą oferta musi zawierać

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca :

a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z prawem kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania;

b) nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości;

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się

powyższych dokumentów można je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie

Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego albo przed notariuszem kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą

muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, być przetłumaczone

na język polski oraz poświadczone przez polskie placówki konsularne, stosownie do

obowiązujących przepisów.

9.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z   WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Wszelkie oświadczenia i dokumenty muszą być złożone na piśmie (pod rygorem nieważności).

2.Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie

wyjaśnień   dotyczących treści i postanowień niniejszej Specyfikacji. Prośbę taką należy

sformułować  na piśmie i przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem

terminu składania ofert. Zapytania  skierowane po w/w terminie lub skierowane w innej formie

niż pisemna nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień

powiadamiając wszystkich Wykonawców, którym doręczono niniejszą Specyfikację o treści

zapytania bez ujawniania jego źródła.

3.Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. Przedłużenie terminu składania ofert

dopuszczalne jest  tylko przed jego upływem

4.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Kierownik  Apteki: mgr farm. Witold Wypych – tel. 067- 250-28-61

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

11.WADIUM.

Nie wymagane

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

12.TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1. Wymagania podstawowe

- Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 1A  do niniejszej Specyfikacji.

- Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8.1. niniejszej

Specyfikacji.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

- Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

- Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

- Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

- Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy,

do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy bezwzględnie

dołączyć oryginał lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię pełnomocnictwa

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

- Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian 
  mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką (*).

- Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być

one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były

przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego załącznika do oferty

opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.

86 ust. 4 ustawy.

13.2. Forma oferty

1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2.Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane

komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3.Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub

maszynopisu.

4.Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość

inną techniką.

5.Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i

parafowane.

6.Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie z dokumentem

określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status

prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest,

aby były podane w  formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami

określonymi w punkcie 13.2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3. Zawartość oferty

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały  wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT.

14.1. Miejsce i termin składania ofert

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u  Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 03.12.2009r do godziny 10:00

2.Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę  powinno się opisać następująco:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

DOSTAWA MATERIAŁÓW I ODCZYNIKÓW LABORATORYJNYCH

Nie otwierać przed dniem 03.12.2009r, godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2.Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

3.Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44, w  HOTELU-SALA KONFERENCYJNA.

Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia :03.12.2009r  o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

14.4. Tryb otwarcia ofert.

1.Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną

odesłane Wykonawcom bez otwierania.

2.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) cenę otwieranej oferty;

d) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji zamówienia.

2.Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia (w załączniku

nr 1A do umowy – opis przedmiotu zamówienia) wszystkich elementów ceny, tj. ceny

jednostkowej netto PLN, wartości netto, stawki podatku VAT, kwoty podatku VAT w PLN,

wartości brutto PLN.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:

a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b) Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;                          spv - stawka podatku VAT;

wb – wartość brutto;                        kpv – kwota podatku VAT.

jm – liczba jednostek miary;           cjn – cena jednostkowa netto;

3.Kwoty wykazywane w załączniku nr 1A do umowy – „opis przedmiotu zamówienia”

zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

17. TRYB OCENY OFERT.

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | 80,00% | 80 punktów |
|  | Czas realizacji zamówienia | 20% | 20 punktów |

3.Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym

stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do

przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium

otrzymają odpowiednio  mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam  bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert

wybiera ofertę z niższą ceną ( art. 91 ust. 1 Ustawy).

5.Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6.Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

17.3. Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min Ci | • Max (C) |
| --- | --- | --- |

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za  kryterium "Cena";

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17.4. Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium .

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN DOSTAWY DO 3 DNI(72godz.)OTRZYMA

MAXYMALNĄ ILOŚĆ -20 PUNKTÓW, każda kolejna doba -pomniejszenie o 2 punkty

17.5. Ocena punktowa oferty

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

1.Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady i

kryteria określone w niniejszej Specyfikacji.

2.Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych oferta, która po dokonaniu oceny zgodnie

z przyjętymi kryteriami uzyska maksymalną ocenę punktową.

3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub

więcej ofert przedstawia taki sam  bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający

spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

4.Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców

podając nazwę i siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę oferty.

5.Powiadomienia zostaną rozesłane listami poleconymi .

6.Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Zamawiającego.

7.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przez upływem

terminu związania ofertą.

19.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,  Wykonawca ma prawo złożyć pisemny protest do Zamawiającego (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

1.PROTEST MUSI ZAWIERAĆ :

a) wskazanie zapisu Ustawy o zamówieniach publicznych, który zdaniem protestującego został

naruszony przez Zamawiającego;

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

b) wskazanie naruszenia interesu prawnego Wykonawcy;

c) wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem Ustawy a naruszeniem interesu

prawnego Wykonawcy;

d) żądanie protestującego;

e) uzasadnienie żądania;

2.Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia z zastrzeżeniem pkt.

19.4 SIWZ .

3.Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowienia SIWZ można wnieść nie później niż 7 od

dnia opublikowania.

4.Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony

bez rozpatrywania.

5.Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego

rozstrzygnięcia protestu.

6.Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia SIWZ,

wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej - w terminie 10 dni od

upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

7.Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie oznacza jego oddalenie.

8.Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie zgodnie z art. 184 ust.1a

20.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera załącznik nr 4 –  wzór umowy wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia

22. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.1 - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

| NR SPRAWY:23/med /2009 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN ..................................................................... (słownie:................................................................................................................................................................................................................................). | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ............................................................................ ( słownie :.................................................................................................................................................................. ) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

DEKLAROWANY  TERMIN  DOSTAWY WYNOSI  - ....... dni.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ....................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie tych warunków (zgodnie z pkt. 8.1. SIWZ).

2.Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3.Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4.Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

..................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z 2007 r. Nr 223, Poz. 1655)

NR SPRAWY : 23/med /2009

WYKONAWCA :

.................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę.................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2.Posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy

osobami zdolnymi do wykonania  przedmiotowego zamówienia

3.Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.

4.Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2  Ustawy .

............................................... , dnia .......................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów dopuszczenia do obrotu i   stosowania.

NR SPRAWY 23/med /2009

WYKONAWCA  :

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę .....................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dokonania wszelkich starań

zmierzających do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających

dostarczane wyroby do obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

2. Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

3. Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć stosowne dokumenty

potwierdzające podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

........................................, dnia .....................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.4. Załącznik nr 4 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr        /Z /2009

W dniu .............. r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala :          lek. med. Janusza Napiórkowskiego

Głównego Księgowego :  mgr Marka Korneta

a

* firmą .................................. z siedzibą w ......................................... , przy ...............................  zarejestrowaną w .................................................

reprezentowaną przez:

.............................................................

.............................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ*/ WYKONAWCAMI *, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, Poz. 1655) zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  będzie :   mgr farm. Witold Wypych

§ 1.

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa .........................   , do siedziby Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres 12  miesięcy od dnia zawarcia tj. od dnia 01.01.2010r  do 31.12.2010r  przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne z załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN .................... , plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto .............................. PLN      
( słownie: ..................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania

przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT z dniem obowiązywania przepisów zmieniających stawkę VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7.  Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1.  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach

dotyczących dostaw jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2.  Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do ............. dnia  roboczego od dnia

złożenia zamówienia wysłanego faksem , pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w

ust.1.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy* / Pełnomocnika* z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia;

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone;

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa;

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT.

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad. W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad do 7 dni o ile reklamacja okaże się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika* najpóźniej w terminie do 30  dni od dnia

dokonania dostawy.

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów

zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Faktura VAT niezgodna z postanowieniami ust. 2 i 3 nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta

lub zostanie odesłana Wykonawcy bez akceptacji do uzupełnienia.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 30  dni od daty

otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust. 2 i 3, przy czym

za dzień zapłaty należy rozumieć dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 każdorazowo karę

umowną w wysokości 0,07 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień

zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego towaru.

2. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się

do zapłaty naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budził

uzasadnionych wątpliwości.

§ 7

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art.

145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku

żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w

przypadku określonym w § 3 ust. 6 , jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawę,o czym

niezwłocznie poinformujemy pisemnie wykonawcę. Wykonawcy nie przysługują w takim

przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

3.Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego

okresu wypowiedzenia.

§ 8.

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności

na osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa

Zamówień Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być

dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i

opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA

22.5. Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia.

W ofercie przetargowej do wszystkich oferowanych zestawów do analiz bakteriologicznych

i biochemicznych oraz kalibratorów i kontrolek wymagana instrukcja w języku polskim.

Warunki gwarancji i termin ważności.

Producent

Posiadane atesty, certyfikaty oraz świadectwa rejestracji materiału medycznego wydane przez MzIOS.

W ofercie przetargowej do wszystkich oferowanych analizatorów, zestawów do analiz oraz kalibratorów

i kontrolek wymagana instrukcja w języku polskim.

Zadanie 1 - Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów biochemicznych z dzierżawą

analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kalibr., kuwety codzienna kontrola itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 ozn. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                            ilość badań rocznie

1 Zestaw do ozn. albumin w surowicy                                                                                     1200

2 Zestaw do ozn. amylazy w surowicy i moczu                                                                       2300

3 Zestaw do ozn. ALAT/GPT w surowicy                                                                                8300

4 Zestaw do ozn.ASAT/GOT w surowicy                                                                                7400

5 Zestaw do ozn. ALP w surowicy                                                                                           1100

6 Zestaw do ozn. CPK do pojedynczych oznaczeń w surowicy                                                   1350

7 Zestaw do ozn. LDH w surowicy                                                                                           950

8 Zestaw do ozn. gamma GT                                                                                                    2500

9 Zestaw do ozn. białka w surowicy                                                                                         2500

10 Zestaw do ozn. bilirubiny bezpośredniej w surowicy                                                             300

11 Zestaw do ozn. bilirubiny całkowitej w surowicy                                                                 8300

12 Zestaw do ozn. cholesterolu całkowitego w surowicy                                                          6200

13 Zestaw do ozn. cholesterolu HDL direct w surowicy                                                           2700

14 Zestaw do ozn. fosforu nieorganicznego w surowicy i moczu                                               350

15 Zestaw do ozn. glukozy w surowicy                                                                                   19200

16 Zestaw do ozn. kreatyniny w surowicy i moczu                                                                 13700

17 Zestaw do ozn. kwasu moczowego w surowicy i moczu                                                      1800

18 Zestaw do ozn. mocznika w surowicy i moczu                                                                     8300

19 Zestaw do ozn. trójglicerydów w surowicy                                                                           5400

20 Zestaw do ozn. Mg w surowicy i moczu                                                                               1500

21 Zestaw do ozn. Ca w surowicy i moczu                                                                                1900

22 Zestaw do ozn. Fe w surowicy                                                                                               1200

23 Zestaw do ozn. CK-MB do pojedynczych oznaczeń                                                             1000

24 Zestaw do ozn. białka w moczu i PMR                                                                                   800

25 Zestaw do ozn. kwasu mlekowego w osoczu i PMR                                                              180

26 Zestaw do ozn. CRP ilościowo                                                                                              4600

27 Zestaw do ozn. Etanolu                                                                                                           600

28 Zestaw do ilościowego ozn. hemoglobiny HbA1c                                                                   900

29 Zestaw do oznacznia Na, K, Cl                                                                                           16300

30 multikalibrator do w/w zestawów                                                                                              *)

31 kalibrator do cholesterolu HDL direct                                                                                       *)

32 kalibrator do bilirubiny total i direct                                                                                          *)

33 kalibrator do HbA1c                                                                                                                    *)

34 kontrolki enzymatyczne                                                                                                             *)

35 kontrolki do pozostałych badań biochemicznych                                                                      *)

36 kontrolki do HbA1c                                                                                                                     *)

37 Kalibratory i kontrolki do CK-MB                                                                                            *)

38 Kuwety                                                                                                                                       *)

39 Naczynka na próbki                                                                                                                    *)

40 Inne materiały niezbędne do wykonania w/w ilości oznaczeń

41 Dzierżawa fabrycznie nowego analizatora

*) ilość stosowna do ilości badań, codziennej kontroli, limitów czasowych kalibracji i trwałości

substancji po otwarciu fiolki

Warunki graniczne:

1. Analizator – rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2008 rok

2. Wydajność: min. 300 oznaczeń biochemicznych/godzinę; przystawki ISE min 180 oznaczeń/godzinę

3. Szybkość analizatora: oczekiwanie na wynik nie dłuższe niż 10 minut

4. Analizator w systemie całkowicie otwartym odczynnikowo bez stacji uzdatniania wody,

oznaczenia: minimum 20 parametrów z jednej próbki z wykorzystaniem tzw. „mokrej chemii”

5. Możliwość uzupełniania odczynników i próbek w każdej chwili pracy aparatu bez konieczności pauzowania

6. Oprogramowanie w języku polskim

7. Oferowany analizator objęty pełną gwarancją i serwisem technicznym przez cały czas trwania umowy

8. Oznaczanie elektrolitów tj. Na+, K+, Cl przy pomocy elektrod jonoselektywnych

9. Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku

10. Możliwość oznaczania w różnego rodzaju materiale: osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy,

hemolizat krwi pełnej – HbA1c

11. Identyfikacja próbek za pomocą czytnika kodów paskowych oraz zastosowanie różnego rodzaju

probówek (5 ml, 7 ml, 10 ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml i 2 ml

12. Zastosowanie wstępnego automatycznego rozcieńczania próbek do badań (np. oznaczania moczu)

i dodatkowego przy przekroczeniu liniowości testu

13. Automatyczne przygotowanie szeregu rozcieńczeń stężonych kalibratorów dla kalibracji nieliniowej

(np. białka specyficzne)

14. Zastosowanie czujnika poziomu płynów

15. Monitorowanie stanu zużycia odczynników w czasie rzeczywistym

16. Temperatura oznaczania 37OC

17. Zastosowanie różnych technik pomiarowych: reakcje punktu końcowego, reakcje kinetyczne, 2 punktowe

reakcje kinetyczne, reakcje turbidymetryczne, potencjometria bezpośrednia (moduł ISE)

18. Zastosowanie automatycznej korekty: opcja ślepej próby dla surowicy, opcja ślepej próby dla kuwety

pomiarowej

19. Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatora w ilości minimum 10 tysięcy

pacjentów bez dodatkowego dołączania komputera zewnętrznego

20. Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i wykresów

(możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania wydruku z

wyznaczonego okresu czasu

21. Statystyka liczby wykonywanych badań

22. Dowolne programowanie norm

23. Wykonywanie badań w trybie „cito”

24. Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub dołączenie UPS-u

dodatkowo

25. Możliwość połączenia analizatora z siecią laboratoryjną

26. Wydruk wyniku w języku polskim musi zawierać:

datę i godzinę wykonania badania, imię i nazwisko pacjenta, dane demograficzne pacjenta, zleceniodawcę,

oddział, nazwę parametru oznaczanego z wynikiem, wartości referencyjne oraz dane placówki wykonującej

badanie

27. Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego bez łaźni wodnej i olejowej

28. System chłodzenia odczynników 4-8OC

W tym przypadku należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu

7/ Informacje dotyczące elektrod (czas gwarancji, cena, ilość potrzebna na rok itd.)

Zadanie 2 – Odczynniki do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej z dzierżawą

analizatora RKZ z pełną gwarancją na czas trwania umowy na 5300 badań rocznie

wg wzoru podanego poniżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1/ Zestaw odczynników                                                                                                                                  *)

2/ Kontrolki z trzema zakresami wartości                                                                    3 x 120 fiolek = 360 szt.

3/ Inne materiały eksploatacyjne (podać czas gwarancji na poszczególne elektrody)                                   *)

4/ Dzierżawa aparatu

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości ozn. rocznie.

Warunki graniczne:

- rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2007 rok

- parametry mierzone: pH, PO2, PCO2

- parametry wyliczane: HCO3 akt., HCO3 std.,  BE(B), O2 SAT, CO2ct

- oprogramowanie w języku polskim

- możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym

- bezobsługowe elektrody PO2, PCO2

- gazy kalibracyjne dostarczane w butlach

- detektor pęcherzyków powietrza

- krótki czas kalibracji – jednopunktowa do 2,5 minut, dwupunktowa do 3,5 minut

- wbudowana drukarka

- krótki czas pomiaru do 40 sek.

- widoczny tor pomiarowy

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie 3 – Odczynniki do morfologii z dzierżawą analizatora  hematologicznego i pełną gwarancją na czas

trwania umowy na 25850 badań rocznie – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kontrola 2 x dobę, płukanie itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 ozn. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Lizat

2 Odczynnik rozcieńczający

3 Odczynnik odbiałczający

4 Krew kontrolna (z wartościami niskimi, średnimi i wysokimi)

5 Inne niezbędne odczynniki i akcesoria.

6 Dzierżawa aparatu

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK MINIMALNY - PRZEPUSTOWY | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator hematologiczny różnicujący krwinki białe na 5 populacji, wyposażony w automatyczny podajnik na min 20 szt. próbek, fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji nie wcześniej niż 2009. |  |
| 2 | Oznaczanie min. 23 parametrów (min. 23 parametry raportowane na wyniku). |  |
| 3 | Pomiar HGB niezależny od WBC (osobny tor pomiarowy). |  |
| 4 | Możliwość wykonania oznaczeń CBC-5DIFF w trybie kapilarnym z rozcieńczeniem. |  |
| 5 | Dowolność wyboru trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + 5DIFF) bez konieczności wykonywania badań w seriach, z rzeczywistą oszczędnością odczynników podczas wykonywania morfologii w trybie CBC. |  |
| 6 | Różnicowanie WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera, bez barwienia cytochemicznego. |  |
| 7 | Objętość aspirowanej próbki: 20-50 ul( w trybie CBC i CBC+5DIFF, dotyczy pobierania materiału zarówno w trybie otwartym jak i zamkniętym). |  |
| 8 | Wydajność min. 60 oznaczeń/godzinę w trybie CBC i CBC+5DIFF. |  |
| 9 | Max. liczba reagentów (bez preparatu odbiałczającego) – 4 |  |
| 10 | Aparat wykorzystuje odczynniki bezcyjankowe, niezawierające cyjanków nawet w minimalnych ilościach (dołączyć do oferty ulotki odczynnikowe i karty substancji niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają. |  |
| 11 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów IG (metamielocyty + mielocyty + promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach. |  |
| 12 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zaawansowania patologii. |  |
| 13 | Możliwość oceny anizocytozy erytrocytów wyrażonej zarówno jako RDW-SD i RDW-CV. |  |
| 14 | Graficzna prezentacja wyników, na co najmniej 2 histogramach i 1 scattegramie. |  |
| 15 | Linowość: RBC min do 6,5 x106 /L, WBC min do 350x103 /L, PLT min. 300x103, HGB min 23g/Dl. Wartości uzyskiwane z pierwszego pobrania bez rozcieńczenia. |  |
| 16 | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta, oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku pacjenta ( min. 5). |  |
| 17 | Oprogramowanie dające dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych. |  |
| 18 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników, prezentacja zużycia w formie graficznej, czytelnej dla operatora, podanie na monitorze informacji o poziomie zużycia. |  |
| 19 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów aparatu, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą nośnika magnetycznego lub optycznego. |  |
| 20 | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości (min. 20 zbiorów 300 pkt. wg systemu Levey-Jeninngs, wykresy radarowe, XbarM). |  |
| 21 | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wyniku bez wykonania wydruku, porównanie min. 4 wyników jednego pacjenta w formie skumulowanej (delta check). |  |
| 22 | Zewnętrzny komputer sterujący, monitor LCD min.17’’, drukarka laserowa czarno biała, system podtrzymywania napięcia pozwalający na bezpieczne zakończenie pracy oraz wyłączenie komputera sterującego aparatem, dodatkowo pakiet office. |  |
| 23 | Możliwość dwustronnej współpracy analizatora z siecią informatyczną. |  |
| 24 | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis oferowanego aparatu w oparciu o zgodne z instrukcją obsługi, nowe, nieużywane, oryginalne części zamienne, pochodzące od producenta aparatu oraz przedstawi certyfikaty ze szkoleń odbytych w siedzibie producenta aparatu dla osób oddelegowanych do serwisowania aparatu nie starsze niż z roku 2008. Wymagane są, co najmniej 2 osoby oddelegowane do serwisowania aparatu zatrudnione w siedzibie wykonawcy na umowę o pracę na czas nieokreślony (oświadczenie). Nie dopuszcza się umowy o podwykonawstwo. |  |
| 25 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu jak i odczynników. |  |
| 26 | Lokalizacja pkt. serwisowych umożliwiająca obsługę serwisową analizatora (przyjazd inżyniera serwisowego) w czasie 24 godzin od przyjęcia wezwania). |  |
| 27 | Instrukcja obsługi analizatora oraz oprogramowania w języku polskim dostarczona z aparatem. |  |
| 28 | Szkolenie personelu laboratorium z obsługi analizatora minimum 3 razy w okresie dwóch miesięcy od daty instalacji oferowanego analizatora. Szkolenie dla lekarzy w miejscu i czasie określonym przesz Zamawiającego (w okresie do 1 miesiąca po instalacji analizatora) Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny. |  |
|  | Uwaga |  |
|  | Stosunek oznaczeń CBC do CBC-5DIFF 30/70 |  |
|  | Wewnątrz zakładowa kontrola jakości aparatu będzie przeprowadzona min. 1 dziennie na jednym poziomie przez cały okres trwania kontraktu |  |

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu.

Zamawiający może zażądać podania numeru telefonu producenta, aby otrzymać wyjaśnienia w przypadku wątpliwości.

Zadanie 4 – Odczynniki do koagulologii z dzierżawą analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy.

Do oferty dołączyć ulotki zestawów w języku polskim – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 APTT                                                                             7900 pacjentów rocznie *)

2 PT                                                                                  9300 pacjentów rocznie *)

3 Fibrynogen                                                                       100 pacjentów rocznie *)

4 D-dimery                                                                         400 pacjentów rocznie *)

5 Naczynka reakcyjne                                                        ilość niezbędna do w/w ilości oznaczeń

6 Kontrolki (APTT, PT, fibrynogen, D-dimery)                ilość niezbędna do wykonania codziennej kontroli

7 Kalibratory niezbędne do pracy w odpowiednich ilościach

8 Inne niezbędne odczynniki i akcesoria.

9 Dzierżawa aparatu

*) ilości odczynnika niezbędna do wykonania oznaczeń zgodnie z procedurą (np. jeden pacjent podwójne

oznaczenie)

Wielkość opakowań stosowna do ilości badań oraz terminów ważności odczynników po rozpuszczeniu.

Warunki graniczne:

-dla analizatora:

1. Analizator automatyczny, rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2008 rok

2. Praca metodą mikro.

3. Możliwość oznaczania PT, APTT i fibrynogenu w jednym biegu aparatu i czasie oznaczania poniżej 7 minut.

4. Oznaczanie parametrów krzepnięcia metodami chromogenną oraz wykrzepialną (optyczna na zasadzie

nefelometrii).

5. Możliwość oznaczania D-dimerów metodą immunologiczną.

6. Wydajność aparatu 40-50 testów na godzinę.

7. Wbudowana drukarka.

8. Współpraca z siecią informatyczną – dwukierunkowa komunikacja.

-dla odczynników:

1. Tromboplastyna ludzka o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1).

2. Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika.

3. Standardy fibrynogenu osobne – minimum 5 różnych poziomów pokrywających zakres

pomiarowy od 50 do 900 mg/dl.

4. Materiały standardowe oraz osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane

z możliwością zamrażania (gwarancja producenta).

5. Fibrynogen metodą Clauss'a bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym

oznaczeniu od 50 do 950 mg/dl.

Należy podać dodatkowo następujące informacje informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta, wydajność opis obsługi aparatu,

zewnętrzny UPS itp.)

Zadanie 5 – Artykuły do diagnostyki laboratoryjnej badania ogólnego moczu z dzierżawą dwóch

aparatów na  15300 badań rocznie – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Paski testowe do moczu                                                                                            *)

2 Kalibratory paskowe                                                                                                 *)

3 Inne odczynniki i akcesoria                                                                                      *)

4 Dzierżawa aparatów

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości ozn. rocznie.

Warunki graniczne:

1. Rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2008 r. z pełną gwarancją na czas trwania umowy.

2. Zewnętrzny UPS – oddzielny dla każdego aparatu

3. Wydajność min. 100 oznaczeń na godzinę

4. Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się

eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki – podać nazwę zastosowanej substancji.

5. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.

6. Pamięć minimum 150 wyników.

7. Flagowanie wyników patologicznych.

8. Możliwość podłączenia do komputera.

9. Możliwość zdefiniowania barwy moczu.

10. Kompensacja własnego zabarwienia moczu.

11. Możliwość zdefiniowania klarowności moczu.

12. Automatyczne usuwanie zużytych pasków.

13. Możliwość kalibracji aparatu przy pomocy dodatkowych materiałów kalibracyjnych.

14. Wymagana czułość białka – poniżej 20 mg/dl, dla glukozy – 40 mg/dl.

15. Wykrywanie krwinek świeżych i wyługowanych

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu.

Należy podać dodatkowo następujące informacje informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta itp.)

Zadanie 6 – Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów z dzierżawą analizatora i pełną

gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć ulotki zestawów w języku polskim

– wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                                        ilość badań rocznie

1 FT 3                                                                                               *)                                                 840

2 FT 4                                                                                               *)                                               1050

3 TSH                                                                                               *)                                               4300

4 PSA                                                                                                *)                                                 460

5 IgE                                                                                                 *)                                                 260

6 Ferrytyna                                                                                       *)                                                 160

7 Troponina                                                                                      *)                                               2020

8 CEA                                                                                               *)                                                 210

9 AFP                                                                                                *)                                                 200

10 Beta HCG do oznaczeń prenatalnych i onkologicznych             *)                                                 170

11 Prokalcytonina                                                                             *)                                                 100

12 CA 19-9                                                                                        *)                                                  80

13 CA 125                                                                                         *)                                                 100

14 Cytomegalia IgG                                                                          *)                                                  70

15 Cytomegalia IgM                                                                         *)                                                   70

16 Toksoplazmoza IgG                                                                      *)                                                  60

17 Toksoplazmoza IgM                                                                     *)                                                  60

18 HBsAg                                                                                          *)                                            11250

19 HCVAb                                                                                         *)                                                920

20 HIVAg/Ab (IV generacji)                                                              *)                                               160

21 Kalibratory do w/w parametrów                                                                                                       **)

22 Kontrolki do w/w parametrów                                                                                                        ***)

23 Płyny płuczące i inne                                                                                                                      ***)

24 Kuwety do analizatora                                                                                                                    ***)

25 Inne materiały

26 Dzierżawa aparatu

*) wielkość opakowania stosowna do ilości oznaczeń rocznie i trwałości odczynnika po otwarciu

**) ilość stosowna do limitów czasowych kalibracji i trwałości kalibratora po otwarciu

***) ilości niezbędne do wykonania w/w ilości analiz

Warunki graniczne:

1. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż 2008 rok.

2. Metoda badań – chemiluminescencja.

3. Pełna automatyzacja analiz.

4. Wydajność minimalna 80 oznaczeń na godzinę.

5. Możliwość wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy aparatu.

6. Czas wykonania jednego oznaczenia pojedynczo do 30 minut.

7. System chłodzenia odczynników w analizatorze

8. Odczynniki gotowe do użycia.

9. Możliwość oznaczania próbek „cito”.

10. Czytnik kodów paskowych.

11.Program kontroli jakości: możliwość archiwizacji wyników kontroli

przedstawienie wyników w formie graficznej

statystyka.

12. Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych.

13. Najmniejsza ilość testów możliwych do wykonania z jednego opakowania – 50.

14. Minimalna ilość próbek badanych wstawianych jednocześnie – 70.

15. Możliwość identyfikacji pacjenta przez kody kreskowe.

16. Detekcja skrzepów.

17. Automatyczne rozcieńczanie próbki.

18. System komputerowy dołączony do analizatora zabezpieczony systemem podtrzymywania napięcia UPS

zabezpieczającymi pracę zestawu: analizator + komputer przez okres min. 5 minut.

19. Liczba parametrów możliwych do jednoczesnego oznaczania – minimum 15.

20. Możliwość programowania limitów wartości referencyjnych pacjenta.

21. Wydruk wyniku musi zawierać dane demograficzne pacjenta (minimum: imię i nazwisko, płeć, pesel, wiek)

nazwisko lekarza zlecającego, oddział oraz dane placówki wykonującej badania z możliwością wydruku

zakresu wartości prawidłowych.

22. Jednorazowe końcówki w pipetorze zabezpieczające przed efektem przeniesienia

23. Pobieranie materiału z próbek pierwotnych i wtórnych o różnej średnicy oraz z probówek pediatrycznych

23. Pełna gwarancja na czas trwania umowy.

24. Adaptacja pomieszczenia zapewniająca prawidłową pracę analizatora – klimatyzacja.

Należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce.

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta).

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę.

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis.

5/ Maksymalny czas naprawy.

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta itp.).

7/ Podać trwałość odczynników w analizatorze po otwarciu.

Zadanie 7 – Zestawy odczynników do badań immunodiagnostycznych z dzierżawą

analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć ulotki zestawów w

języku polskim – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Zestaw do oznaczania boreliozy w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA

a)Przeciwciała klasy IgG                                                                                                               820 ozn./rok

b)Przeciwciała klasy IgM                                                                                                              820 ozn./rok

Zastosowanie rekombinowanych antygenów:

- VLSE, p100, p18, OspC, p41 dla testu w klasie IgG

- OspC, p41 dla testu w klasie IgM

Oznaczanie ilościowe w obydwu klasach p/ciał (IgG i IgM)

Możliwość wykrywania europejskich szczepów Borelia

Możliwość dowolnego łamania paska dla optymalizacji wykorzystania testu

Warunki graniczne:

Czytnik mikropłytek:

1. Rok produkcji 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Możliwość czytania całej płytki jak i pojedynczych oznaczeń

4. Możliwość  pomiaru absorbancji w zakresie od 0-3.00 jednostek, zarówno przy pojedynczej fali, jak i

zastosowaniem diferentnej dł. fali

5. Możliwość obliczania wyników w trybie trans var dający rezultat ilościowy z interpretacja jednocześnie

6. Komputer z programem współpracującym z czytnikiem do przeliczenia i archiwizowania wyników badań

oraz drukarką atramentową hp. Aparat z zestawem walidacyjnym ELISA, pozwalającym na sprawdzenie

wszystkich etapów metody ELISA, zestaw powinien posiadać: mikropłytkę, koniugat, substrat, stoper,

wykonanie nie dłuższe niż dwie godziny – instrukcja po polsku dołączona do ofert

Płuczka automatyczna:

1. Rok produkcji 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Cykle płukań (1 do 4 płukań) programowane za pomocą kart elektronicznych

Inkubator z wytrząsarką:

1. Rok produkcji 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Mikroprocesor kontrolujący umożliwiający zmienne programowanie temperatury, różnych przedziałów

czasowych oraz prędkości wytrząsania przy komunikowaniu się przez klawiaturę

2 Test potwierdzenia Western Blot wykrywający przeciwciała IgG i IgM przeciwko boreliozie

po 200 oznaczeń rocznie w każdej klasie – wg wzoru podanego niżej:

Warunki graniczne:

1. Metoda Western Blot, test wykrywający przeciwciała IgG i IgM przeciwko boreliozie oparty na

rekombinowanych antygenach – dotyczy wszystkich antygenów naniesionych na pasek nitrocelulozy.

2. Osobne testy na IgG i IgM.

3. Możliwość wykrywania przeciwciał w surowicy, osoczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym.

4. Test wykrywający cztery genogatunki borreli: B. burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii, B. Spielmani.

5. Na pasku musi znajdować się kontrola cutoff i kontrola koniugatu IgG lub IgM zapobiegająca pomyłkom w

diagnozie.

6. Test musi zawierać co najmniej następujące rekombinowane antygeny:

-  p 100, V1sE, p 58, p 41, p 39, OspA, OspC, p 18.

-  V1sE z różnych genogatunków, OspC z czterech genogatunków (B. burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii,

B. Spielmani), p 18 z czterech genogatunków (B. burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii, B. Spielmani).

7. Analiza wyników odczytywana przy użyciu oprogramowania Recomscan i skanera Plustek, które są na

wyposażeniu laboratorium.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów -odrzucenie oferty.

Zadanie 8 – Paskowy jednoetapowy test kiłowy wykrywający przeciwciała IgG i IgM na 1500 oznaczeń/rok

Warunki graniczne:

1. Test immunochromatograficzny wykrywający przeciwciała przeciwko Treponema Pallidum w pełnej krwi

i surowicy

2. Test oparty na rekombinowanych antygenach

3. Wymagana względna czułość testu nie mniejsza niż 99,7 %

4. Wymagana swoistość testu nie mniejsza niż 99,6 %

Zadanie 9 – Zestawy płytkowych testów immunochromatograficznych do wykryw. narkotyków w moczu

– wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość oznaczeń na rok

1 Amfetaminy                                                                                                        150

2 Barbituranów                                                                                                      150

3 Benzodiazepiny                                                                                                  150

4 Kokainy                                                                                                              150

5 Marihuany                                                                                                          150

6 Morfiny                                                                                                              150

Zadanie 10 – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw do elektroforezy białek na żelu (z rozdziałem na pięć frakcji)                                320 badań

na komorze do rozdziału f-my Beckman

densytometr f-my Emco

Zadanie 11  – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw immunoenzymatyczny do jakościowego wykrywania antygenu cyst lamblii w kale          350 badań

Zadanie 12  – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Test jakościowy do wykrywania porfiryn w moczu                                                                           30 badań

Zadanie 13  – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale met. immunochromatografii                         60 badań

o czułości 50 ng/ml – nie wymagający odpowiedniej diety przed testowaniem.

Zadanie 14  – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilośc fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Kwas 5-sulfosalicylowy 2-wodny                                                                                                  1000 g

Zadanie 15 – Inne odczynniki diagnostyczne: – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilośc fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Barwnik May-Grunwalda                                                                                                     7 litrów

- Barwnik Giemzy                                                                                                                   7 litrów

- Odczynnik Nonne-Appelta                                                                                                    100 ml

- Odczynnik Pandy’ego                                                                                                            100 ml

- Odczynnik Samsona                                                                                                               100 ml

Zadanie 16 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Zestaw do pobierania krwi do badań RKZ:

a) kapilary do gazometrii z heparyną sodową o poj. 175 µl i długości 100 mm                                 5300 szt.

b) zatyczki do kapilar do gazometrii o pojemności 175 µl                                                                10600 szt.

c) mieszadełka średnicy 1 mm do kapilar do gazometrii o poj. 175 µl                                               5300 szt.

Zadanie 17 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Probówki na 50 µl krwi do zliczania retykulocytów                                                                             100 szt.

Zadanie 18 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Końcówki o poj. 100 µl z zakończeniem kapilarnym                                                                           500 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 1-200 µl                                                               70000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 200-1000 µl                                                         45000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 1-5 ml                                                                    5000 szt.

Zadanie 19 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Pisak laboratoryjny czarny wodoodporny, długopiszący do pisania

na szkle i tworzywach, grubość kreski 0,8 – 1,0 mm (standardowe)                                                    70 szt.

Zadanie 20 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pojemnik plastikowy do bad. ogólnego moczu z nakrętką poj. ok 120 ml                                       15500 szt.

- Naczynka do kału z łopatką niesterylne                                                                                              1200 szt.

- Pojemnik na płyny ustrojowe poj. 20 – 40 ml sterylne                                                                       3000 szt.

- Probówki wirówkowe Eppendorfa o poj. 1,5 ml                                                                                 5000 szt.

- Probówka plastikowa przezroczysta z polistyrenu poj. 4 ml średnicy 12 mm                                  15000 szt.

- Korki do w/w probówki średnicy 12 mm                                                                                          15000 szt.

- Probówka przezroczysta z PS, o poj. 12 ml do wirowania moczu z podziałką do 10 ml.

z wgłębieniem o poj. 0,5 ml na osad moczu                                                                                     10000 szt.

Zadanie 21 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm do badań diagnostycznych in vitro                                             2000 szt.

- Szkiełka podstawowe cięte o grubości 1,0-1,6 mm bez pola do opisu                                               3000 szt.

- Szkiełka podstawowe cięte o grubości ok. 1 mm z matowym polem do opisu                                  8000 szt.

Zadanie 22 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Olejek immersyjny                                                                                                                                2 litry

Artykuły do diagnostyki bakteriologicznej

wg wzoru podanego niżej (dla pakietów  23-28)

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie 23 – do oferty dołączyć opis metody barwienia w języku polskim

| 1 | Barwniki do barwienia metodą Grama: - fiolet krystaliczny fenolowy (butelka 100-250 ml) 500 ml - płyn Lugola (butelka 100-250 ml) 500 ml - odbarwiacz (butelka 100-250 ml) 500 ml - fuksyna karbolowa (butelka 100-250 ml) 500 ml |
| --- | --- |

Zadanie 24

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Ezy z tworzywa sztucznego z oczkiem 10 µl – sterylne – nie pakowane indywidualnie, optymalnie po 10-20 szt. 25000 szt. Wymazówki z PS w probówce transportowej, jałowe z wacikiem o średnicy 5 mm 5500 szt. Wymazówki w probówce z podłożem transportowym Amies 200 szt. Wymazówki w probówce z podłożem transportowym Amies zawierające aktywny węgiel do pobierania materiału na bakterie beztlenowe 100 szt. Wymazówki jałowe z aluminium pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 1,5 mm 100 szt. Wymazówki jałowe z drewna pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 5 mm 6000 szt. Probówki poj. ok. 11 ml, 16x100 mm, z PS, z korkiem, sterylne 600 szt. Sterylne pipetki Pasteura 3-3,5 ml, z podziałką, kropla 50 µl, pakowane indywidualnie 500 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 25 – Podłoża powinny posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO 13485

Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości podłoża które powinno

zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności, ogólną charakterystykę

pożywki tj. kolor, pH, sterylność, charakterystykę mikrobiologiczną – wykaz szczepów

kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem

morfologii kolonii wyrosłych na pożywce

Możliwość zamówienia „cito” (telefonicznie) z realizacją do 48 godzin.

Terminy ważności podłoży na płytkach: minimum 6-8 tygodni dla pożywek zawierających krew,

minimum 8-10 tygodni dla pozostałych pożywek od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Termin ważności podłoży w probówkach: minimum 12-14 tygodni.

Nadruk na płytce powinien być czytelny, znajdować się na bocznej ścianie płytki i zawierać

nazwę pożywki , nr serii, datę ważności oraz godzinę rozlania

Do oferty dołączyć opis podłoża w języku polskim

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Podł. na płytkach Chocolate Haemophilus agar 1300 szt. Podł. na płytkach Columbia agar z 5% krwią baranią 3800 szt. Podłoże chromogenne na płytkach do ilościowego bad. bakterii w moczu i identyfikacji bezpośredniej najczęściej występujących patogenów 1500 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Enterococców 600 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Salmonella Shigella 700 szt. Podłoże na płytkach MacConkey Agar z fioletem krystalicznym 1000 szt. Podłoże na płytkach Mannitol Salt Agar (Chapman) 1000 szt. Podłoże na płytkach Mueller Hinton Agar 3500 szt. Podłoże na płytkach Sabouraud Dextrose Agar z chloramph. i genta. 1000 szt. Bulion mózgowo-sercowy BHI w probówce 900 szt. Selenite F bulion w probówce 700 szt. Podłoże KMBH (agar MH z 5% odwłóknionej krwi baraniej) 150 szt. Podłoże HTM (dla pałeczek hemofilnych) 100 szt. Podłoże na płytkach agar wzbogacony 1000 szt. Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania drożdżaków 150 szt. Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Strept. agalactiae do hodowli w warunkach tlenowych 200 szt. Podłoże Agarek Amerykański 100 szt. Bulion tryptofanowy 60 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 26 – pakowane po 50 szt.

| 1 2 3 4 | Krążki diagnostyczne z bacytracyną do identyfikacji Streptococcus gr A 50 szt. Krążki diagnostyczne z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae 150 szt. Krążki z cefinazą do oznaczania beta-laktamazy 100 szt. Krążki diagnostyczne z oxydazą 150 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 27 – pakowane po 50 szt.

| 1 2 3 4 5 | Krążki diagn. z glukozą i błękitem bromotymol. różnicujące Moraxella od neisseria 400 szt. Krążki diagnostyczne różnicujące Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium 200 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem V 100 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X 100 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X+V 100 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 28 – Krążki do ozn. lekowrażliwości (minimum 1 rok ważności)

pakowane po 50 szt., pochodzące od jednego producenta oraz szczepy wzorcowe do kontroli n/w

krążków wraz z dzierżawą systemu komputerowej analizy lekowrażliwości metodą

automatycznego odczytu stref zahamowania wzrostu z pełną gwarancją na czas trwania umowy.

Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności,

numerem serii, znakiem certyfikatu europejskiego.

Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | Krążki bibułowe z amikacyną 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z amoxycillin + clav. acid 20/10 µg 900 szt. Krążki bibułowe z ampicyliną 10 µg 500 szt. Krążki bibułowe z ampicyliną + sulbactam 10/10 µg 200 szt. Krążki bibułowe z aztreonam 200 szt. Krążki bibułowe z cefalotyna 30 µg 400 szt. Krążki bibułowe z cefazolina 30 µg 400 szt. Krążki bibułowe z cefepim 30 µg 400 szt. Krążki bibułowe z cefoksytyna 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z cefotaksym CTX 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z ceftazidime CAZ 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z cefuroksym aksetyl 30 µg 500 szt. Krążki bibułowe z cefoperazonem 75 µg 200 szt. Krążki bibułowe z cefoperazonem + sulbactam 75/30 µg 200 szt. Krążki bibułowe z chinupristyna/dalfopristyna 15 µg (Sinercid) 50 szt. Krążki bibułowe z ciprofloksacyna 5 µg 900 szt. Krążki bibułowe z clindamycyna 2 µg 900 szt. Krążki bibułowe z doksycylina 30 µg 50 szt. Krążki bibułowe z erytromycyna 15 µg 900 szt. Krążki bibułowe z ertapenem 10 µg 200 szt. Krążki bibułowe z gentamycyna 10 µg 900 szt. Krążki bibułowe z gentamycyna 120 µg 200 szt. Krążki bibułowe z imipenem 10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z kolistyną 50 µg 150 szt. Krążki bibułowe z linezolid 30 µg 50 szt. Krążki bibułowe z linkomycyna 15 µg 50 szt. Krążki bibułowe z meropenem 10 µg 400 szt. Krążki bibułowe z mupirocyna 5 µg 200 szt. Krążki bibułowe z netylmycyna 30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z ofloksacyna 5 µg 50 szt. Krążki bibułowe z oksacylina 1 µg 100 szt. Krążki bibułowe z penicylina 10 µg 150 szt. Krążki bibułowe z piperacylina 100 µg 50 szt. Krążki bibułowe z piperacylina/tazobaktam 100/10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z rifampicyna 5 µg 50 szt. Krążki bibułowe z streptomycyna 300 µg 250 szt. Krążki bibułowe z teikoplanina 30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z tetracyklina 30 µg 400 szt. Krążki bibułowe z tikarcylina 75 µg 100 szt. Krążki bibułowe z tikarcylina/kwas klawulanowy 75/10 µg 100 szt. Krążki bibułowe z trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 µg (cotrimoksazol) 500 szt. Krążki bibułowe z vankomycyna 30 µg 150 szt. 5 ml NaCl 0,9% w małych probówkach płaskodennych średnicy 15 mm 2500 szt. |
| --- | --- |

Artykuły do diagnostyki bakteriologicznej (do każdego zestawu obowiązkowe procedury postępowania

w języku polskim podane w ofercie) wg wzoru podanego niżej (dla pakietów  29-30)

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie 29 – Zestawy do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów opartej o minimum 20 cech

biochemicznych oraz zestawy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów do odczytu przy

użyciu aparatu ATB firmy bioMerieux będącego własnością Zamawiającego.

Wszystkie zestawy muszą pochodzić od jednego producenta.

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Zestawy do identyfikacji biochemicznej gronkowców 50 ozn. Zestawy do identyfikacji biochemicznej paciorkowców 75 ozn. Zestawy do identyfikacji biochem. pałeczek Gram (-) z rodziny Enterobacteriaceae 700 ozn. Zestawy do identyfikacji biochem. pał. Gram ujemnych niefermentujących 100 ozn. Zestawy do identyfikacji biochem. bakterii beztlenowych 25 ozn. Zestawy do identyfikacji biochem. Neisseria, Moraxella, Haemophilus 20 ozn. Dodatkowe odczynniki niezbędne do w/w identyfikacji w odpowiedniej ilości na rok ATB dla bakterii beztlenowych 20 ozn. Zestawy do wytwarzania warunków beztlenowych (woreczek + wkład), których procedura postępowania nie wymaga katalizatora 60 szt. Zestawy do wytwarzania warunków 5% CO2 (woreczek + wkład), których procedura postępowania nie wymaga katalizatora 150 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 30 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

| 1 2 3 4 5 | Test ciążowy – płytkowy test immunochromatograficzny 300 badań Latex RF z kontrolą dodatnią i ujemną 780 badań Zestaw do ozn. LE z kontrolą dodatnią i ujemną 300 badań Zestaw do ozn. Mononukleozy z kontrolą dodatnią i ujemną – płytkowy test immunochromatograficzny 120 badań Zestaw do ozn. ASO z kontrolą dodatnia i ujemną 1000 badań |
| --- | --- |

Zadanie 31

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw lateksowy do identyf. Str. Pneumoniae                                                                                   50 badań

Zadanie 32

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw lateksowy do identyf. Staphylococcus aureus wykazujący białko A,

koagulazę, polisacharyd MRSA                                                                                                  750 badań

Zadanie 33

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Lateksowy test aglutynacyjny do diagnozowania paciorkowców

na grupy A, B, C, D, F, G                                                                                                             100 badań

Zadanie 34

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw lateks. do identyf. zakażeń PMR (wykrywający antygeny

N. meningitidis A, B/E. Coli K1, C, Y/W135, H. Influenzae B,

Str. Pneumo. Str. Gr B) – termin ważności min. 6 miesięcy                                                           25 badań

Zadanie 35

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Immunochromatograficzny test kasetkowy do jakościowego wykrywania rotawirusów

i adenowirusów w kale                                                                                                                 320 badań

Zadanie 36

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Podłoże płynne do posiewów krwi oraz innych płynów ustrojowych

wymagające niewielkich ilości materiału badanego do hodowli bakterii

tlenowych i beztlenowych, z możliwością wstępnej oceny próby dodatniej

(nie opartej na metodzie zmętnienia podłoża)                                                                                 100 szt.

Zadanie 37

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewów PMR                                                                      20 szt.

Zadanie 38

Odczynnik Kowacsa                                                                                                                           25 ml

Zadanie 39

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Osocze królicze liofilizowane w ampułkach 2 ml                                                                           100 szt.

- Surowice do wykrywania antygenu HM Salmonella a 5 ml                                                               5 szt.

Zadanie 40  – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilośc fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Aceton cz.d.a.                                                                                                                                   10 litrów

- Ksylen cz.d.a.                                                                                                                                     2 litry

- Hematoksylina wg Harrisa                                                                                                                 4 litry

- Eozyna – 1% roztwór alkoholowy                                                                                                     4 litry

Zadanie 41 – System zamkniętego pobierania krwi

| lp. | Nazwa | Producent | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 do morfologii ok. 2,0 ml                                                                                                                           30 000 szt.

2 do morfologii ok. 1,0 ml                                                                                                                           10 000 szt.

3 do koagulologii ok 2,7 ml                                                                                                                         14 000 szt.

4 do koagulologii ok 1,8 ml                                                                                                                           4 000 szt.

5 do badań biochemicznych ok. 5,5 ml                                                                                                        50 000 szt.

6 do OB ok. 3,5 ml do odczytu logarytmicznego                                                                                         12 000 szt.

7 do oznaczania L-mleczanu w osoczu z odczynnikiem fluorek sodu                                                              200 szt.

8 strzykawka z heparyną litową                                                                                                                  1 600 szt.

9 Igły do systemu zamkniętego pobierania krwi                                                                                       35 000 szt.

Zadanie 42 – System pobierania krwi z palca

| lp. | Nazwa | Producent | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Naczynka do pobierania krwi z palca z EDTA z kapilarą poj. > 200 µl                                                 300 szt.

2 Naczynka do pobierania krwi z palca do ozn. glukozy z kapilarą poj. > 300 µl                                  4 000 szt.

3 Naczynka do pobierania krwi z palca do ozn. biochemicznych z kapilarą poj. > 500 µl                    1 000 szt.

Zadanie 43

| lp. | Nazwa | Producent | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staza uciskowa automatyczna dla pacjenta |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 44 – Zestaw odczynników do badań serologicznych techniką mikrotestów kolumnowych żelowych DiaMed

do posiadanego sprzętu (dwie wirówki na 12 i 6 kart, inkubator na 24 karty) i rozbudowa posiadanego

sprzętu. W ofercie przetargowej bezwzględnie dołączyć  certyfikat CE – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki | Liczba badań roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grupa krwi:

1. Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA (A-B-D (VI+)-ctl, - BTA)                                                90 ozn./rok

2.Badanie przeglądowe przeciwciał w teście PTA-LISS oraz teście

enzymatycznym (na 3 krwinkach wzorcowych):

a) screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA LISS

oraz na 3 krwinkach wzorcowych w teście enzymatycznym                                                             2000 ozn ./rok

3.Próba zgodności:

a) właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji)                                                                     2300 ozn./rok

b) właściwa próba krzyżowa test enzymatyczny: (liczba donacji)                                                        1150 ozn./rok

4.Krwinki wzorcowe:

a)zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c zawieszone

w roztworze LISS opakowania nie większe niż 100 oznaczeń                                                        1900 ozn./rok

b)zestaw 3 krwinek wzorcowych papainowanych do screeningu p/c

opakowania nie większe niż 100 oznaczeń                                                                                       1900 ozn./rok

5.Materiały zużywalne potrzebne do wykonania badań:

a)odczynnik LISS.                                                                                                                                 3000 ml/rok

b)końcówki do pipety.                                                                                                                           8000 sztuk/rok

6. Bezpośredni test antyglobulinowy w zakresie IgG- IgA-IgM-C3c-C3d-ctl)			              12 ozn/rok

7. Międzynarodowa zewnątrz laboratoryjna kontrola jakości do metod kolumnowych

i probówkowych potwierdzona certyfikatem.                                                                                   1zestaw/rok

8. Programowalny skaner kodów kreskowych kompatybilny z posiadanym oprogramowaniem do zarządzania

pracownią serologii i bankiem krwi Delphyn

Warunki graniczne:

1. Badanie grupy krwi noworodka anty-A, anty-B, anty-D, kontrola, BTA. Odczynniki monoklonalne

umieszczone w mikrokrokolumnach.

2. Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione

surowicą antyglobulinową poliwalentną.

3. Badanie przeglądowe przeciwciał testem enzymatycznym.

4. Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy i test enzymatyczny.

5. Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn.

6. Odczynniki – gotowe do użycia. Kalkulacja obejmująca wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania

ilości badań podanej w formularzu ofertowym.

7. Dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st.C) Dołączyć wydruk z

poprzednich dostaw.

8. Termin ważności – minimum 9 miesięcy dla oferowanych odczynników z wyjątkiem krwinek

wzorcowych – 5 tygodni od daty dostawy.

9. Metodyka badań eliminująca płukanie krwinek czerwonych. Stężenie robocze krwinek badanych

poniżej 1%.

10. Wszystkie oferowane odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie 45 – Zestaw odczynników do badań serologicznych. W ofercie przetargowej bezwzględnie

dołączyć certyfikat CE. wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki w ml) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ml brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość na rok

1/ Odczynnik monoklonalny anty-A ( klon  inny niż Birma)                                           280 ml

2/ Odczynnik monoklonalny anty -B ( klon Iny niż LB-2)                                               280 ml

3/ Odczynnik monoklonalny anty - D klon I                                                                     280 ml

4/ Odczynnik monoklonalny anty - D klon II                                                                    280 ml

5/ Odczynnik monoklonalny anty - C                                                                                   6 ml

6/ Odczynnik monoklonalny anty - E                                                                                    6 ml

7/ Odczynnik monoklonalny anty - Kell                                                                               8 ml

8/ PBS - buforowany roztwór  soli fizjologicznej                                                          20 litrów

Zadanie 46 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Płyty serologiczne jednorazowego użytku do ozn. grup krwi (9 zagłębień dla 1 ozn.)                     1200 ozn.