SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Znak  25/sprzęt med./2009

Dla

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 							         	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej									              ul. Kołobrzeska 44									                                          78-600 Wałcz

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zatwierdził:

DYREKTOR

........................................

Wałcz dnia: 20.11.2009r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Formularze ofertowe i załączniki

(Załącznik nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy

(Załącznik nr 2)

- Zestawienie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych ocenianych	(graniczne)

(Załącznik nr 3)

-  Zestawienie warunków gwarancji i serwisu

(Załącznik nr 4)

- Wzór umowy

(Załącznik nr 5)

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 223, z 2007 r. pod pozycją 1655.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:   dostawa sprzętu medycznego

Zadanie nr 1- Pulsoksymetr stacjonarno - przenośny - 5 szt             CPV -33123000-9

zadanie nr 2 - Aparat EKG  - 4 szt                                                     CPV - 33123200-0

zadanie nr 3 - Aparat do monitorowania funkcji życiowych  - 3 szt.   CPV - 33123210-9

zadanie nr 4 - Defibrylator - szt. 2,                                                     CPV - 33182100-0

zadanie nr 5 - Pompa infuzyjna strzykawkowa - szt. 4 ,                    CPV - 33194110-0

zadanie nr 6 - Koherentny optyczny tomograf okulistyczny - szt. 1   CPV - 33115000-9

2. Opis części zamówienia

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonywane w terminie do dnia 29.12.2009 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy , 					   spełniający następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.							    Do potwierdzenia aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia					    Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami 	    zdolnymi do realizacji zamówienia.

Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy. 				    Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								5. Do realizacji dostawy zastosują aparaty posiadające stosowne świadectwo rejestracji lub zgłoszenie

do rejestracji albo zostały oznakowane znakiem zgodności CE, według z wymogami opisanymi w

ustawie z dnia 20.04.2004r. 	o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 93, poz. 896). Znak zgodności CE

dotyczyć powinien całego systemu lub urządzenia.

Do potwierdzenia kopiami zgłoszeń / świadectw rejestracji, świadectw oznakowania znakiem CE.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 			  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań		     z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1

ustawy

2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu do

złożenia ofert.

3. Kopie dokumentów rejestracyjnych z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych albo certyfikatów nadających znak CE.

4. W przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna - umowa spółki

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 					 oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za

pomocą operatorów pocztowych ( w tym również pocztą kurierską).						2. Zamawiający dopuszcza przesyłanie zawiadomień, zapytań, protestów za pomocą faksu oraz

poczty elektronicznej.

3. Informacje przesłane za pomocą mediów opisanych w punkcie 2 uważa się za dostarczone w

terminie, jeżeli ich treść dotarła do strony postępowania, druga strona potwierdziła ten fakt, zaś

oryginał dokumentu dostarczono niezwłocznie w formie pisemnie drogą pocztową

(w tym również za pomocą formy kurierskiej)

4. Strona, która otrzymała informację w formie faksu lub drogą elektroniczną ma obowiązek

niezwłocznie potwierdzić jej otrzymanie tą samą drogą.								5. W przypadku otrzymania informacji, której nie można odczytać, obowiązuje informacja negatywna.	6. Informacje drogą faksową należy przesyłać na numer 067  2502820

7. Informacje drogą elektroniczną należy przekazywać na adres: logistyka@107sw.mil.pl

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pan Marian Ciesiński              tel.  067  250 2812

9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu

składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia -oddzielnie dla każdego zadania.

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3,4,   					3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi

być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 	    Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.							5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.									9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.								10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.									12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne zadania.			14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.			15. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie

oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr 25/sprzęt-med./2009 "

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem  03.12.2009 r. godz.   10.15

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem , 	      że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem

składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania

ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 11.15 w

Logistyce Szpitala, budynek nr 10, Dziale zamówień publicznych do  dnia : 03.12.2009 r.

do  godziny: 10.00

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do

wniesienia protestu.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .10 pok. numer 112		     o godzinie  10.15

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.	2. Na cenę oferty składają się:

3. Cena aparatury wymienionej w punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.			4. Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) .

5. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) ocena cenowa oferty	   -	 90%

b) ocena warunków gwarancji

i serwisu                             -      10%

2. Ocena punktowa oferty.

Punktacja dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszej ceny

Wartość punktowa ceny = Rc C min / Cn

Rc – 			ranga kryterium cenowego

C min –	          najniższa cena spośród oferowanych

C n – 			cena danej oferty

Wzór dla kryterium  b

Wartość punktowa = Rk Tn / Tmax

Rk  - 			ranga ocenianego kryterium

Tn  - 			liczba punktów uzyskanych przez oferenta

Tmax -  		najwyższa punktacja osiągnięta dla danego kryterium.

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę według poszczególnych kryteriów.

Wymagania, oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów b  zawiera załącznik     nr 4.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  5 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

19.1. Wykonawcom, których interes prawny doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia

przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielenia zamówień, przysługują środki

ochrony prawnej.

19.2. Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od daty w której

powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu.		19.3. Protest na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można wnieść nie później, niż 3

dni przed terminem do złożenia ofert.

19.4. Protest wniesiony po terminie zamawiający odrzuca bez rozpatrywania      				19.5. Protest powinien wskazywać:

- oprotestowaną czynność lub zaniechanie czynności,								         - żądanie protestującego,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających

wniesienie protestu,

19.6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że

mógł zapoznać się z jego treścią.

19.7.  Wniesienie protestu możliwie jest tylko przed zawarciem umowy.						19.8.  Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą aż do jego ostatecznego

rozstrzygnięcia.

19.9. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie do 10 dni od złożenia

protestu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

..........................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego Nr .....................na: dostawę …………………………………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

na kwotę netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

........................................................................................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: ..................................................................... PLN

(słownie : .............................................. .………………………………..)

- Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że konfiguracja techniczna sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że warunki gwarancji i serwisu są zgodne z załącznikiem numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 5) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 2

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, iż :

-		Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-            Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2  Ustawy .

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk.

...........................................................

( podpis składającego oświadczenie )

Załącznik nr 3

Zadanie nr 1

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PULSOKSYMETR –CPV 33123000-8

Nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj produkcji:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis wymagań minimalnych/ granicznych | Warunek minimalny /graniczny/ | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 2 | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym | TAK |  |
| 3 | Zasilanie AC 220 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |
| 4 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na minimum 7 godzin pracy | TAK |  |
| 5 | Waga maksymalna 2,8 kg | TAK |  |
| 6 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
| 7 | Możliwość regulacji kąta ustawienia urządzenia na podłożu | TAK (opisać) |  |
| 8 | Wymiary Szer. x Głęb. x Wys. | Podać |  |
|  | POMIAR PARAMETRÓW |  |  |
| 9 | Zakres pomiaru saturacji 1-100% | TAK |  |
| 10 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 80% - 100% +/- 2 cyfry 60% - 80% +/- 3 cyfry | TAK |  |
| 11 | Zakres pomiaru pulsu 20 –250 uderzeń na minutę | TAK |  |
| 12 | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm | TAK |  |
| 13 | Ciągły tryb monitorowania parametrów | TAK |  |
|  | WYŚWIETLANIE PARAMETRÓW |  |  |
| 14 | Wyświetlacz typu LCD o dużym kontraście | TAK |  |
| 15 | Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza | TAK |  |
| 16 | Możliwość wyboru konfiguracji ekranu – Duże cyfry z wartościami granic alarmowych lub krzywa platyzmograficzna i parametry pomiarowe pletyzmograficzna i parametry pomiarowe | TAK |  |
| 17 | Możliwość preselekcji trybu pracy wyświetlacza, tak by urządzenie uruchamiało się w żądanej przez użytkownika konfiguracji. | TAK |  |
| 18 | Wskaźnik amplitudy pulsu | TAK |  |
| 19 | Wskaźnik poszukiwania pulsu | TAK |  |
| 20 | Wskaźnik wyciszenia alarmów | TAK |  |
| 21 | Wskaźnik zasilania sieciowego | TAK |  |
| 22 | Wskaźnik zasilania akumulatorowego | TAK |  |
| 23 | Wskaźnik artefaktu | TAK |  |
| 24 | Wskaźnik odłączenia czujnika | TAK |  |
| 25 | Min 24 godzinne trendy SpO2 i Pulsu z możliwością prezentacji tabelarycznej oraz graficznej na ekranie urządzenia oraz z opcją wydruku na zewnętrznej drukarce. | TAK |  |
|  | POŁĄCZENIA |  |  |
| 26 | EIA 232- szeregowe wyjście cyfrowe | TAK |  |
| 27 | RS 422- szeregowe wyjście cyfrowe | TAK |  |
| 28 | Wyjście analogowe (0-1 V) SPO2, HR, pletyzmogram | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 29 | Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu | TAK |  |
| 30 | Alarm dźwiękowy i wizualny dla saturacji | TAK |  |
| 31 | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora | TAK |  |
| 32 | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | TAK |  |
| 33 | Alarm dźwiękowy i wizualny rozładowania wewnętrznego akumulatora | TAK |  |
| 34 | Możliwość regulacji głośności alarmu | TAK |  |
| 35 | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu. | TAK |  |
| 36 | Regulacja dolnej i górnej granicy alarmu pulsu z możliwością prezentacji na wyświetlaczu | TAK |  |
| 37 | Regulacja dolnej i górnej granicy alarmowej SpO2 z możliwością prezentacji na wyświetlaczu | TAK |  |
| 38 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. | TAK |  |
| 39 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. | TAK |  |
| 40 | Możliwość preselekcji trybu pracy urządzenia: min. dorosły, noworodek | TAK |  |
| 41 | Łatwa regulacja głośności alarmów | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 42 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym | TAK |  |
| 43 | Wielorazowy czujnik pomiarowy saturacji typu klips 1szt. | TAK |  |
| 44 | Jednopacjentowy czujnik pomiarowy saturacji mocowany na czole pacjenta o przyspieszonej reaktywności na spadek saturacji – min. 24szt. | TAK |  |
| 45 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |

Informacje o produkcie oraz wymagania dodatkowe

| 46 | Rok produkcji 2009 – fabrycznie nowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych |  |  |
| 48 | Certyfikaty zgodności oraz deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE. |  |  |
| 49 | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |  |
| 50 | Instrukcja w języku polskim |  |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

podpis osoby – osób uprawnionych

Zadanie nr 2

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Aparat EKG- CPV 33123200-0

Nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj produkcji:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis wymagań minimalnych/ granicznych | Warunek minimalny /graniczny/ | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń | TAK |  |
| 2 | Wewnętrzne zabezpieczenie przed defibrylacją | TAK |  |
| 3 | Czułość pomiarowa | 2,5; 5; 10; 20 mm/mV |  |
| 4 | Automatyczny dobór czułości zapisu | TAK |  |
| 5 | Prędkość wysuwu papieru | 5; 10; 12.5; 25; 50 mm/s |  |
| 6 | Tryby pracy ręczny, automatyczny i rytmu | TAK |  |
| 7 | Rozpoznawanie rozrusznika serca | TAK |  |
| 8 | Wstępne pobieranie danych 10s | TAK |  |
| 9 | Wydruk kopii badania | TAK |  |
| 10 | Sygnalizacja i wskazanie niepodłączonych elektrod w formie graficznej | TAK |  |
| 11 | Sygnalizacja braku papieru | TAK |  |
| 12 | Autotest aparatu | TAK |  |
| 13 | Możliwość archiwizacji na komputerze i wydruku A4 | TAK |  |
| 14 | Program pomiaru parametrów EKG (Analiza) | TAK |  |
| 15 | Analiza zespołów uśrednionych i edycja położenia oznaczeń początków i końców załamków P i T oraz zespołu QRS | TAK |  |
| 16 | Słowna interpretacja | TAK |  |
| 17 | Drukarka termiczna wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 18 | Szerokość papieru | 110mm |  |
| 19 | Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | TAK |  |
| 20 | Klawiatura foliowa | TAK |  |
| 21 | Wydruk 3, 6 i 12-kanałowy | TAK |  |
| 22 | Zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
| 23 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
| 24 | Wbudowany zasilacz impulsowy 90 – 240V | TAK |  |
| 25 | Obserwacja analizy i interpretacji na ekranie | TAK |  |
| 26 | Interfejs komputerowy | RS232 |  |
| 27 | Waga aparatu | Maks. 3kg |  |
| 28 | Pamięć badań | Min 4 badania |  |
| 29 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
| 30 | Ekran graficzny kolorowy | Min. 6 cali 640 x 480pix |  |
| 31 | Częstotliwość próbkowania | Min. 800Hz/kanał |  |
| 32 | Przetwornik A/C | 14 bitów |  |
| 33 | Wymiary | Podać |  |
| 34 | Cyfrowy filtr zakłóceń pochodzenia mięśniowego. | 35 Hz lub 25 Hz |  |
| 35 | Cyfrowy filtr zakłóceń sieciowych | 50 Hz |  |
| 36 | Wyposażenie: elektrody przedsercowe, elektrody kończynowe, kabel EKG, papier 1 szt. | Tak |  |
| 37 | Mobilny wózek na aparat | Tak |  |
| 38 | Oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |

Informacje o produkcie oraz wymagania dodatkowe

| 39 | Rok produkcji 2009 – fabrycznie nowy | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 41 | Certyfikaty zgodności oraz deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE. | TAK |  |
| 42 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 43 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

Zadanie nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Aparat do monitorowania funkcji życiowych - CPV 33123210-3

Nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj produkcji:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis wymagań minimalnych/ granicznych | Warunek minimalny /graniczny/ | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci | Tak |  |
|  | Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 4 kg | Tak |  |
|  | Wieszak do zamocowania monitora na ścianie | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu | min. 10” |  |
|  | Typ ekranu: Kolorowy LCD TFT | rozdzielczość min. 800x600 |  |
|  | Ilość kanałów dynamicznych | min. 4 |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów | min.72 godz. |  |
|  | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) | Tak |  |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe, na co najmniej 1.5 godziny pracy | Tak |  |
|  | Akumulator wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania monitora | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim - obsługa przy pomocy pokrętła i dedykowanych do podstawowych czynności obsługi przycisków funkcyjnych (nie dopuszcza się ekranu dotykowego) | Tak |  |
| Pomiar EKG/ ST/RESP |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie min. 0 do 250 B/min | Tak |  |
|  | Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu | Tak |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. od 6 od 120 R/min | Tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych częstości pracy serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu | Tak |  |
|  | Przewód EKG z gniazdami do podłączenia końcówek EKG. Komplet 3. końcówek EKG z klipsami. | Tak |  |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | Tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | Tak |  |
|  | Tryb pracy ręczny | Tak |  |
|  | Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru min. od 3 do 360 minut | Tak |  |
|  | Mankiety duży, średni i mały dla dorosłych. Przewód łączący mankiet z monitorem | Tak |  |
| Pomiar saturacji i pletyzmografia |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | Tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych %saturacji oraz częstości pulsu | Tak |  |
|  | Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennym tonie zależnym od wartości saturacji | Tak |  |
|  | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec. Przewód łączący czujnik z monitorem. | Tak |  |
| Pomiar temperatury |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury ciała | Tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych temperatury ciała | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy. | Tak |  |

Informacje o produkcie oraz wymagania dodatkowe

| 31 | Rok produkcji 2009 – fabrycznie nowy | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 33 | Certyfikaty zgodności oraz deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE. | TAK |  |
| 34 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 35 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną)

Zadanie nr 4

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

DEFIBRYLATOR - CPV 33182100-0

Nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj produkcji:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis wymagań minimalnych/ granicznych | Warunek minimalny /graniczny/ | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator dwufazowy z kardiowersją, przenośny. Waga do 3,5 kg. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie z baterii lub akumulatora. Bateria: pojemność minimum 290 defibrylacji lub 4 godziny pracy. Czas gotowości – 4 lata. Akumulator: 12 m-cy, pewność pracy 12h. | Tak |  |
| 3 | Tryb pracy półautomatyczny i manulny. | Tak |  |
| 4 | Ustawiany poziom energii 105-360J. | Tak |  |
| 5 | Seria 3 wyładowań w odstępie 1 min. | Tak |  |
| 6 | Maksymalnie 5 protokołów energii. | Tak |  |
| 7 | Intuicyjna, szybka i prosta obsługa (2 przyciski). | Tak |  |
| 8 | Instrukcje głosowe, wyświetlacz tekstowy w języku polskim. | Tak |  |
| 9 | Wskaźnik stanu baterii, wskaźnik serwisu, wskaźnik elektrod. | Tak |  |
| 10 | Prezentacja krzywej EKG oraz rytmu serca. | Tak |  |
| 11 | Ekran min. 3,5”. | Tak |  |
| 12 | Czas ładowania maksymalnie 10s. | Tak |  |
| 13 | Detekcja stymulatora rytmu serca. | Tak |  |
| 14 | Wbudowana automatyczna funkcja synchronizacji. |  |  |
| 15 | Elektrody samoprzylepne, niespolaryzowane, jednorazowe. | Tak |  |
| 16 | Opcja pediatryczna z zastosowaniem specjalnych elektrod pediatrycznych. | Tak |  |
| 17 | Żywotność elektrod, co najmniej 2 lata. | Tak |  |
| 18 | Programowalny. | Tak |  |
| 19 | Pamięć pozwalająca na rejestracje minimum 60min. zapisu parametrów EKG wraz ze zdarzeniami. | Tak |  |
| 20 | Interfejs z komputerem PC za pomocą złącza podczerwieni. | Tak |  |
| 21 | Autotest dzienny, tygodniowy i miesięczny. | Tak |  |
| 22 | Czytelny wskaźnik stanu baterii. | Tak |  |
| 23 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |

Informacje o produkcie oraz wymagania dodatkowe

| 24 | Rok produkcji 2009 – fabrycznie nowy | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
| 26 | Certyfikaty zgodności oraz deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE. | Tak |  |
| 27 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 28 | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

Zadanie nr 5

#### Zestawienie parametrów technicznych

Pompa infuzyjna –CPV 33194110-0

Nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj produkcji:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis wymagań minimalnych/ granicznych | Warunek minimalny /graniczny/ | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa 2-strzykawkowa z możliwością stosowania strzykawek o poj.20 ml, 50 ml | Strzykawki 20, 50/60 ml |  |
| 2. | Możliwość stosowania strzykawek wymiennie na obu torach | Strzykawki stosowane wymiennie |  |
| 3. | Szybkości dozowania od 0,1 do 99,9 ml/h z dokładnością do 0,1 ml/h | 0,1 do 99,9 ml/h z dokładnością do 0,1 ml/h |  |
| 4. | Możliwość niezależnego programowania szybkości podawania dla każdego toru oddzielnie. | Pompa podaje niezależnie dla każdego toru oddzielnie |  |
| 5. | Możliwość kontrolowania dawki uderzeniowej na wyświetlaczu przepływu. | Kontrola dawki uderzeniowej na wyświetlaczu |  |
| 6. | Ciśnienie okluzji 930 hPa | Stałe ciśnienie okluzji 930 hPa |  |
| 7. | Funkcja KVO i STAND-BY | KVO- prawie pusta strzykawka, szybkość wlewu KVO 0,1 ml/h w czasie 6 minut. STAND-BY – przyciskiem STOP, można zmienić parametry. |  |
| 8. | Alarmy – sygnalizacja dźwiękowa i świetlna: KVO, okluzja, koniec infuzji, rozładowane baterie, brak zasilania z sieci, pusta strzykawka. | Alarmy dźwiękowe i świetlne: przekroczenie limitu ciśnienia infuzji, koniec wlewu, aktywna funkcja BOLUS oraz KVO, przerwa w zasilaniu sieciowym, niski poziom naładowania akumulatora, rozładowane baterie, pusta strzykawka |  |
| 9. | Zasilanie z sieci 230V i awaryjnie z wewnętrznej baterii ładowanej w czasie pracy pompy z zasilania z sieci-przełączanie awaryjne automatyczne. | Zasilanie 230 V oraz zasilanie akumulatorowe 50/60 HZ 13VA, pompa przechodzi automatycznie na zasilanie bateryjne. Pompy dostosowania do zasilania 12V w transporcie sanitarnym |  |
| 10. | Czas pracy pompy przy zasilaniu z baterii min. 3 godziny, przy wykorzystaniu dwóch torów. | Czas pracy na akumulatorze 4 godz. Przy pracy dwóch torów z maksymalną wydajnością. |  |
| 11 | Mobilny wózek na aparat | Tak |  |
| 12 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |

Informacje o produkcie oraz wymagania dodatkowe

| 13 | Rok produkcji 2009 – fabrycznie nowy | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 15 | Certyfikaty zgodności oraz deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE. | TAK |  |
| 16 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 17 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

Zadanie nr 6

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# KOHERENTNY OPTYCZNY TOMOGRAF OKULISTYCZNY – CPV 33115000-9

Nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj produkcji:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis wymagań minimalnych/ granicznych | Warunek minimalny /graniczny/ | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tomograf fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Stolik elektro-mechaniczny pod tomograf | TAK |  |
| 3. | Komputer klasy PC, monitor LCD, drukarka kolorowa | TAK |  |
| 4. | Technologia pomiaru: FD-OCT lub S-OCT lub HD-OCT | TAK |  |
| 5. | Rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 5μm | TAK |  |
| 6. | Rozdzielczość poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 15μm | TAK |  |
| 7. | Maksymalna głębokość skanowania: co najmniej 2,3mm | TAK |  |
| 8. | Maksymalna szerokość skanowania B-skan : do 12mm | TAK |  |
| 9. | Średnica źrenicy dla podglądu i wykonania badania : nie mniejsza niż 2,5 mm | TAK |  |
| 10. | Funkcja AUTOFOCUS – system automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta | TAK |  |
| 11. | Możliwość szybkiej zmiany położenia i kąta pojedynczego skanu oraz położenia obszaru skanowania zespołu skanów widocznych w oknie podglądu dna oka za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej | TAK |  |
| 12. | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej | TAK |  |
| 13. | Tworzenie grup (ze względu na rozpoznanie, lekarza prowadzącego itp.) w bazie danych pacjentów | TAK |  |
| 14. | Możliwość tworzenia własnych protokołów badań | TAK |  |
| 15. | Możliwość importu obrazu z dowolnej Fundus Kamery i perymetru | TAK |  |
| 16. | Mapa grubości siatkówki wokół plamki z podziałem na 9 sektorów zgodnie z ETDRS | TAK |  |
| 17. | Normatywna baza danych dla siatkówki uwzględniająca wiek, płeć i rasę pacjenta | TAK |  |
| 18. | Analiza i raport progresji (zmian w czasie) z możliwością porównania minimum 6 map grubości siatkówki | TAK |  |
| 19. | Analiza i raport asymetrii oczu dla siatkówki | TAK |  |
| 20. | Tryb skanowania dla ciała szklistego i naczyniówki | TAK |  |
| 21. | Mapy grubości siatkówki z podziałem na warstwy i możliwością nakładania na obraz dna oka typu SLO | TAK |  |
| 22. | Analiza grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy i na obwodzie 3,45 mm oraz parametrów tarczy nerwu wzrokowego | TAK |  |
| 23. | Normatywna baza danych dla RNFL 3,45 mm oraz parametrów tarczy nerwu wzrokowego uwzględniająca wiek, płeć i rasę pacjenta | TAK |  |
| 24. | Analiza grubości Zespołu Komórek Zwojowych (GCC) wokół plamki | TAK |  |
| 25. | Normatywna baza danych dla Zespołu Komórek Zwojowych (GCC) wokół plamki uwzględniająca wiek, płeć i rasę pacjenta. | TAK |  |
| 26. | Analiza i raport progresji i trendu (zmian w czasie) dla minimum 6 badań grubości włókien nerwowych | TAK |  |
| 27. | Analiza i raport asymetrii oczu dla włókien nerwowych | TAK |  |
| 28. | Mapa pachy metryczna rogówki | TAK |  |
| 29. | Pomiar kąta przesączania | TAK |  |
| 30. | Podświetlenie diodowe do badania przedniego odcinka | TAK |  |

Informacje o produkcie oraz wymagania dodatkowe

| 31 | Rok produkcji 2009 – fabrycznie nowy | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 33 | Certyfikaty zgodności oraz deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE. | TAK |  |
| 34 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 35 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną)

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZESTAWIENIE WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU OCENIANYCH W RAMACH  KRYTERIUM NUMER 2

ORAZ SPOSÓB PUNKTACJI

| Lp. | Kryterium | Wartość Wymagana | Liczba Punktów | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie dostaw części zamiennych w latach | 10 | 5 |  |
|  |  | 8 | 3 |  |
|  |  | 5 | 1 |  |
|  |  | Krócej | 0 |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu | 1 | 5 |  |
|  |  | 2 | 4 |  |
|  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 4 | 2 |  |
|  |  | 5 | 1 |  |
|  |  | brak danych lub dłużej | 0 |  |
| 3. | Czas trwania gwarancji W miesiącach | 48 | 5 |  |
|  |  | 42 | 4 |  |
|  |  | 36 | 3 |  |
|  |  | 30 | 2 |  |
|  |  | 24 | 1 |  |
|  |  | Krócej | 0 |  |
| Lp. | Kryterium | Wartość Wymagana | Liczba Punktów | Wartość Oferowana |
| 4. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia W godzinach | 24 | 5 |  |
|  |  | 36 | 4 |  |
|  |  | 48 | 3 |  |
|  |  | 72 | 2 |  |
|  |  | 96 | 1 |  |
|  |  | Brak danych lub dłużej | 0 |  |
| 5. | Warunki wymiany aparatu lub jego podzespołu ( po ilu awariach w okresie gwarancji) | 1 | 6 |  |
|  |  | 2 | 5 |  |
|  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 4 | 1 |  |
|  |  | brak danych lub więcej | 0 |  |

1.Zamawiający wymagać będzie dostarczenia zastępczego sprzętu równoważnego w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni.

2. Bezpłatny przegląd konserwacyjny sprzętu przed upływem okresu gwarancji  wraz z  bezpłatną wymianą części  zalecanych w instrukcji obsługi.

3. Zamawiający wymaga aparatu fabrycznie nowego , dostarczonego bezpośrednio od jego producenta.

Adres serwisu:

Miasto: ...........................................	Kod pocztowy: .............................

Ulica: ...........................................	nr domu: ............... nr lokalu: ..............

Suma punktów, pomnożona przez wagę kryterium i podzielona przez największą liczbę punktów uzyskaną za ocenę warunków gwarancji i serwisu daje liczbę punktów do klasyfikacji ogólnej.

.............................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 5

UMOWA DOSTAWY

(wzór)

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz,  reprezentowanym przez :

Janusza Napiórkowskiego       	-  Dyrektora

Marka Korneta              - Głównego Księgowego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa dostawy o następującej treści:

§ 1

Wykonawca dostaw zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu  …………………………..

Ponadto, zobowiązuje się zapewnić:

- Transport i montaż aparatury.

Parametry użytkowe powyższego sprzętu opisane są w ofercie znajdującej się w dokumentacji z przetargu nieograniczonego numer 25/sprzęt med./2008  w załączniku nr. 3

§ 2

. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację  zamówienia zgodne z załącznikiem nr 3 do umowy w  kwocie netto PLN ...............  , plus należny podatek VAT co stanowi łącznie kwotę brutto ......................  PLN      
( słownie: ........................................................................)

§ 3

Sprzęt zostanie dostarczony przez sprzedawcę do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy dostaw na jego koszt i ryzyko.

§ 4

Zamawiający zastrzega, aby jakość sprzętu była zgodna z wymaganiami oraz oznaczenie sprzętu zgodne z obowiązującymi przepisami, zaś Wykonawca dostaw zobowiązuje się taki sprzęt dostarczyć.

§ 5

Wykonawca dostaw ma obowiązek dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji obsługi sporządzonej w języku polskim(dwa egzemplarze).

§ 6

Strony ustalają, że dostarczenie sprzętu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do …………

§ 7

Odbiór ilościowy i jakościowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

w terminie dostawy sprzętu, z równoczesnym szkoleniem personelu.

§ 8

1.Ewentualne reklamacje składane będą niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni

od daty dostawy w formie pisemnej.

2.Wykonawca dostaw rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 2 dni od daty

jej otrzymania.

3. Nie rozpatrzenie reklamacji w terminie zostanie potraktowane tak, jak nie wykonanie

dostawy.

§ 9

1. Zamawiający ustanawia do odbioru przedmiotu umowy jako osoby upoważnione:

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

2. Wykonawca dostaw dokona uruchomienia aparatów (…..)w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego.

3. Po uruchomieniu aparatu, wystawi protokół uruchomienia.

§10

1.Wykonawca dostaw udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na

okres    ..... miesięcy liczonych od dnia uruchomienia sprzętu.

2.Wykonawca dostaw dołączy do urządzenia kartę gwarancyjną.

3. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę dostaw w  siedzibie

Zamawiającego. Zgłoszenie awarii bądź usterek nastąpi telefonicznie lub faxem.

4. Wykonawca dostaw zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny urządzenia oraz usunąć

uszkodzenie w czasie do…… godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego

5.Gwarancja ulega przedłużeniu o dni niesprawności oraz wykonywania naprawy.

6. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie

gwarancyjnym  zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy dostaw w karcie

gwarancyjnej urządzenia.

7. Wykonawca dostaw zobowiązuje się dokonać wymiany urządzenia lub jego elementu na

fabrycznie nowe  w sytuacji,  gdy  nastąpi ….. krotne uszkodzenie urządzenia w okresie

gwarancyjnym. Wymiana  nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od daty stwierdzenia

uszkodzenia

8. Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy równoważny jeżeli naprawa gwarancyjna będzie trwała

dłużej niż 5 dni.

§11

1.Wykonawca dostaw zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny.

2. Wykonawca dostaw zapewni Zamawiającemu dostępność części zamiennych  przez okres

………. lat.

3. Wykonawca dostaw zapewni Zamawiającemu,  że czas oczekiwania na reakcję serwisu

będzie nie dłuższy  niż …………. godz.

§12

1.Odbiorca może wykonywać uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu

gwarancji.

2. Strony zgodnie ustalają upływ okresu rękojmi na trzy miesiące po upływie okresu gwarancji.

§ 13

Strony ustalają , że płatność będzie zrealizowana na podstawie wystawionej jednorazowo i

dostarczonej wraz z towarem faktury VAT, na konto Wykonawcy dostaw, po uruchomieniu sprzętu w terminie 30 dni od daty odebrania przez Zamawiającego faktury VAT.

6. Zamawiający odbierze fakturę VAT po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

7. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Wykonawca dostaw nie ma prawa do przelania bez zgody Zamawiającego, wierzytelności

finansowych związanych z realizacją dostawy na rzecz osób trzecich.

§16

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

- Wykonawca dostaw zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad ustalony w § 6  termin

– 0,1%  wartości sprzętu określonej w §2 za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dostaw –

10% wartości sprzętu określonej w §2;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody - gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy dostaw karę umowną:

-     za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego -

10% wartości sprzętu określonej w §2,

§17

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§19

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§23

Załączniki do umowy:

1.Oferta sprzedaży (w dokumentacji przetargowej).

ZAMAWIAJĄCY			                      	          WYKONAWCA DOSTAW

................................................				       ................................................