107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz, 16.06 2010 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, -  tomografu komputerowego, -  aparatu RTG do fluoroskopii  , 3 szt. respiratorów, - 3 szt. aparatów do znieczulenia, - aparat do ultrasonografii .     Oznaczenie sprawy 20/sprzęt med./2010

ZMIANA TREŚCI SIWZ

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz, w związku z ogłoszeniem postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze ,działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ dla zadania nr 1 - tomograf komputerowy, załącznik nr 3 Zestawienie parametrów technicznych

1.  pkt.II (Generator i lampa) otrzymuje następujące brzmienie:

| Moc generatora [kW] | ≥ 60 kW | 0 - 20 pkt 20 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |
| --- | --- | --- |
| Maksymalny prąd anodowy [mA] | ≥ 500 mA | 0 - 20 pkt 20 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |

2. pkt. IV ( Parametry skanu) otrzymuje brzmienie:

| Zakres skanu dla badań perfuzyjnych (pokrycie dla skanu dynamicznego) dla badań perfuzyjnych głowy | ≥ 3,2 cm opisać sposób realizacji | 0 - 30 pkt 30 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |
| --- | --- | --- |
| Zakres skanu dla badań perfuzyjnych (pokrycie dla skanu dynamicznego) dla badań perfuzujnych narządów miąższowych dla pola widzenia 50cm. | ≥ 3,2 cm opisać sposób realizacji | 0 - 30 pkt 30 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |

.............................................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz        Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545