Wałcz dnia: 31.05.2007r

# 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44

78-600 Wałcz

Tel./Fax. (067) 250 28 61

e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 12/med/2007, na dostawę endoprotez i zespoleń ortopedycznych   - ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 10.05.2007r

Pytanie 1 – dotyczące Zadania II Pakiet nr.5

Czy Zamawiający dopuści płytki kątowe przezkrętarzowe 130 st. 9 – otworowe L=148 mm zamiast L=150 mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza  płytki kątowe przezkrętarzowe 130 st. 9 – otworowe L=148 mm zamiast L=150 mm.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania II Pakiet nr.5

Czy Zamawiający dopuści płytki kątowe przezkrętarzowe 130 st. 12 – otworowe L=196 mm zamiast L=200mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza  płytki kątowe przezkrętarzowe 130 st. 12 – otworowe L=196 mm zamiast L=200mm.

Pytanie 3 – dotyczące  Zadania II Pakiet nr.6

Czy Zamawiający dopuści płytki do kłykci 95 st. 6 – otworowe L=108mm zamiast L=100mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych płytek.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania II Pakiet nr.6

Czy Zamawiający dopuści płytki do kłykci 95 st. 9 – otworowe L=156mm zamiast L=148mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych płytek.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania II Pakiet nr.6

Czy Zamawiający dopuści płytki do kłykci 95 st. 12 – otworowe L=204mm zamiast L=196mm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych płytek.

Pytanie 6– dotyczące Zadania II Pakiet nr.11

Czy Zamawiający ma na myśli gwóźdź piszczel kaniulowany czy lity?

Odpowiedz

Zamawiający ma na myśli gwóźdź piszczel kaniulowany.