107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz     24.09.2010 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę odczynników i materiałów

laboratoryjnych -  Znak sprawy 26/med./2010

Zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

    - Zadanie 2 otrzymuje brzmienie:

Zadanie 2 – Odczynniki do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej z dzierżawą analizatora RKZ z pełną gwarancją na czas trwania umowy na 5300 badań rocznie

wg wzoru podanego poniżej:

Wadium: 150,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1/ Zestaw odczynników                                                                                                           *)

2/ Kontrolki z trzema zakresami wartości                                            3 x 60 fiolek = 180 szt.

3/ Inne materiały eksploatacyjne (podać czas gwarancji na poszczególne elektrody)             *)

4/ Dzierżawa aparatu

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości ozn. rocznie.

Warunki graniczne:

- analizator fabrycznie nowy

- parametry mierzone: pH, P02, Pco2 , karboksyhemoglobina, methemoglobina

- parametry wyliczane: HC03 akt., HC03 std., BE(B), O2 SAT, C02ct

- oprogramowanie w języku polskim

- podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary

- program kontroli jakości: możliwość archiwizacji wyników kontroli

przedstawienie wyników w formie graficznej, statystyka.

- system komputerowy dołączony do analizatora zabezpieczony systemem podtrzymywania

napięcia UPS

- możliwość programowania limitów wartości referencyjnych pacjenta.

- wydruk wyniku musi zawierać dane demograficzne pacjenta (minimum: imię i nazwisko,

płeć, pesel, wiek) nazwisko lekarza zlecającego, oddział oraz dane placówki wykonującej

badania z możliwością wydruku zakresu wartości prawidłowych.

- graficzny wykres trendów u pacjenta

- mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w

odniesieniu do wartości prawidłowych

- możliwość dokonywania pomiarów wszystkich parametrów z jednej próbki

- odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym

- odczynniki wymieniane po zużyciu - niezależnie od elektrod

- termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 4 tygodnie

- bezpieczny system pobierania próbki (zabezpieczający przed dostaniem się skrzepu do toru

pomiarowego)

- oddzielne tory pomiarowe dla gazometrii i oksymetrii

- bezobsługowe elektrody wymieniane pojedynczo po zużyciu

- krótki czas pomiaru do 60 sek.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

    - Zadanie 1 otrzymuje brzmienie:

Zadanie 1 - Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów biochemicznych z dzierżawą

analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 1000,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kalibr., kuwety codzienna kontrola itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 ozn. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                            ilość badań rocznie

1 Zestaw do ozn. albumin w surowicy                                                                                     1500

2 Zestaw do ozn. amylazy w surowicy i moczu                                                                       2200

3 Zestaw do ozn. ALAT/GPT w surowicy                                                                                8600

4 Zestaw do ozn.ASAT/GOT w surowicy                                                                                7800

5 Zestaw do ozn. ALP w surowicy                                                                                           1400

6 Zestaw do ozn. CPK do pojedynczych oznaczeń w surowicy                                               900

7 Zestaw do ozn. LDH w surowicy                                                                                           900

8 Zestaw do ozn. gamma GT                                                                                                    2800

9 Zestaw do ozn. białka w surowicy                                                                                         2750

10 Zestaw do ozn. bilirubiny bezpośredniej w surowicy                                                             250

11 Zestaw do ozn. bilirubiny całkowitej w surowicy                                                                 8600

12 Zestaw do ozn. cholesterolu całkowitego w surowicy                                                          6300

13 Zestaw do ozn. cholesterolu HDL direct w surowicy                                                           2900

14 Zestaw do ozn. fosforu nieorganicznego w surowicy i moczu                                               300

15 Zestaw do ozn. glukozy w surowicy                                                                                   19000

16 Zestaw do ozn. kreatyniny w surowicy i moczu                                                                 14400

17 Zestaw do ozn. kwasu moczowego w surowicy i moczu                                                      2450

18 Zestaw do ozn. mocznika w surowicy i moczu                                                                     9200

19 Zestaw do ozn. trójglicerydów w surowicy                                                                           5700

20 Zestaw do ozn. Mg w surowicy i moczu                                                                               1650

21 Zestaw do ozn. Ca w surowicy i moczu                                                                                 2200

22 Zestaw do ozn. Fe w surowicy                                                                                               1600

23 Zestaw do ozn. CK-MB do pojedynczych oznaczeń                                                               400

24 Zestaw do ozn. białka w moczu i PMR                                                                                   800

25 Zestaw do ozn. kwasu mlekowego w osoczu i PMR                                                              260

26 Zestaw do ozn. CRP ilościowo                                                                                              6500

27 Zestaw do ozn. Etanolu                                                                                                           600

28 Zestaw do ilościowego ozn. hemoglobiny HbA1c                                                                 1300

29 Zestaw do oznaczania mikroalbumin w moczu                                                                      300

30 Zestaw do oznacznia Na, K, Cl                                                                                           16600

31 multikalibrator do w/w zestawów                                                                                              *)

32 kalibrator do cholesterolu HDL direct                                                                                       *)

33 kalibrator do bilirubiny total i direct                                                                                          *)

34 kalibrator do HbA1c                                                                                                                    *)

35 kalibrator do mikroalbumin                                                                                                       *)

36 kontrolki enzymatyczne                                                                                                             *)

37 kontrolki do pozostałych badań biochemicznych                                                                      *)

38 kontrolki do HbA1c                                                                                                                     *)

39 kontrolki do mikroalbumin                                                                                                        *)

40 Kalibratory i kontrolki do CK-MB                                                                                            *)

41 Kuwety                                                                                                                                       *)

42 Naczynka na próbki                                                                                                                    *)

43 Inne materiały niezbędne do wykonania w/w ilości oznaczeń

44 Dzierżawa analizatora

*) ilość stosowna do ilości badań, codziennej kontroli, limitów czasowych kalibracji i trwałości

substancji po otwarciu fiolki

Warunki graniczne:

1. Analizator – rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2008 rok

2. Wydajność: min. 300 oznaczeń biochemicznych/godzinę; przystawki ISE min 180 oznaczeń/godzinę

3. Szybkość analizatora: oczekiwanie na wynik nie dłuższe niż 10 minut

4. Analizator w systemie całkowicie otwartym odczynnikowo bez stacji uzdatniania wody,

oznaczenia: minimum 20 parametrów z jednej próbki z wykorzystaniem tzw. „mokrej chemii”

5. Możliwość uzupełniania odczynników i próbek w każdej chwili pracy aparatu bez konieczności

pauzowania

6. Oprogramowanie w języku polskim

7. Oferowany analizator objęty pełną gwarancją i serwisem technicznym przez cały czas trwania umowy

8. Oznaczanie elektrolitów tj. Na+, K+, Cl przy pomocy elektrod jonoselektywnych

9. Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku

10. Możliwość oznaczania w różnego rodzaju materiale: osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-

rdzeniowy, hemolizat krwi pełnej – HbA1c

11. Identyfikacja próbek za pomocą czytnika kodów paskowych oraz zastosowanie różnego rodzaju

probówek (5 ml, 7 ml, 10 ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml i 2 ml

12. Zastosowanie wstępnego automatycznego rozcieńczania próbek do badań (np. oznaczania moczu)

i dodatkowego przy przekroczeniu liniowości testu

13. Automatyczne przygotowanie szeregu rozcieńczeń stężonych kalibratorów dla kalibracji nieliniowej

(np. białka specyficzne)

14. Zastosowanie czujnika poziomu płynów

15. Monitorowanie stanu zużycia odczynników w czasie rzeczywistym

16. Temperatura oznaczania 37OC

17. Zastosowanie różnych technik pomiarowych: reakcje punktu końcowego, reakcje kinetyczne, 2

punktowe reakcje kinetyczne, reakcje turbidymetryczne, potencjometria bezpośrednia (moduł ISE)

18. Zastosowanie automatycznej korekty: opcja ślepej próby dla surowicy, opcja ślepej próby dla kuwety

pomiarowej

19. Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatora w ilości minimum 10 tysięcy

pacjentów bez dodatkowego dołączania komputera zewnętrznego

20. Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i

wykresów (możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością

uzyskania wydruku z wyznaczonego okresu czasu

21. Statystyka liczby wykonywanych badań

22. Dowolne programowanie norm

23. Wykonywanie badań w trybie „cito”

24. Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania–UPS wewnętrzny lub dołączenie UPS

dodatkowo

25. Możliwość połączenia analizatora z siecią laboratoryjną

26. Wydruk wyniku w języku polskim musi zawierać:

datę i godzinę wykonania badania, imię i nazwisko pacjenta, dane demograficzne pacjenta,

zleceniodawcę,oddział, nazwę parametru oznaczanego z wynikiem, wartości referencyjne oraz dane

placówki wykonującej  badanie

27. Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego bez łaźni wodnej i olejowej

28. System chłodzenia odczynników 4-8OC

W tym przypadku należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu

7/ Informacje dotyczące elektrod (czas gwarancji, cena, ilość potrzebna na rok itd.)

…………………………….

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz   Telefon (067) 250 28 09

Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545