| NR SPRAWY : | 26/med/2010 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

DOSTAWĘ ODCZYNNIKOW

I MATERIAŁOW LABORATORYJNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 659) oraz USTAWY z 20.04.2004 o wyrobach medycznych  Dz.U. Z 30.04.2004r).

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  41   PONUMEROWANE STRONY

Wałcz, 09 września  2010 r.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE

(nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb udzielenia zamówienia oraz informacje

uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMOWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH I INNYCH MATERIAŁACH

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1 Wymagania podstawowe

13.2 Forma oferty

13.3 Zawartość oferty

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1 Miejsce i termin składania ofert

14.2 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3 Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4 Tryb otwarcia ofert

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. TRYB OCENY OFERT

17.1 Wyjaśnienia treści ofert

17.2 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3 Zasady oceny kryterium „Cena”

17.4 Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

17.5 Ocena punktowa oferty

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCĄ W TOKU

POSTĘPOWANIA

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA

22. ZAŁĄCZNIKI

22.1 Załącznik nr.1 – wzór formularza oferty

22.2 Załącznik nr.2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków

określonych w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień

Publicznych

22.3 Załącznik nr.3 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania

22.4 Załącznik nr.4 – wzór umowy wraz z załącznikami

22.5 Załącznik nr.5 – opis przedmiotu zamówienia

22.6 Załącznik nr.6 – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres: 78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 44

Telefon /fax: 067-250-28-61 lub 67-250-28-63

Godziny urzędowania: od 8 00 do 14 00

Konto bankowe: Bank PKO SA. I O/ Wałcz numer 86124037121111000043636545

Numer NIP: 765-14-95-874; Numer REGON: 570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:26/med/2010
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. Nr 113, Poz. 659).

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Wszelkie koszty  związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej. W takim przypadku podmioty

działające wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
       Art. 93 ust.1 Ustawy.

7. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia muszą być złożone na piśmie.

8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 5 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia stanowią :

dostawa  Odczynników i materiałów  laboratoryjnych                NR CPV : 33.69.65.00-0

2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Przedmiot dostawy musi posiadać świadectwa wymagane prawem dokumenty -dopuszczenia

do obrotu, świadectwa rejestracji, atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu .

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy dołączonego do niniejszej Specyfikacji.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia :

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę sukcesywnie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 	    7.1  O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

3. Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.

7.2 W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga:

a)  wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,  co najmniej

jednej dostawy materiałów  o parametrach i wartości zbliżonej do materiałów oferowanych, oraz

załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 6

7.3  W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga:

a) informacji banku lub Spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada

rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków	finansowych lub zdolność kredytową

Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca

powinien posiadać dostęp do wolnych środków finansowych lub posiadać zdolność kredytową w

wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty

b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Minimalna wysokość

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

8.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań  z art.  22 ust. 1

2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,  co najmniej

jednej dostawy oferowanego sprzętu  o parametrach i wartości zbliżonej do wyrobów oferowanych ,oraz

załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie –wg załącznika nr 6

3.  Informacji banku lub Spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada

rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca

powinien posiadać dostęp do wolnych środków finansowych lub posiadać zdolność kredytową w

wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty

4. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Minimalna wysokość

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

8.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć

1. Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 2

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. l  pkt 2 ustawy;

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8.3  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium        Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym wart. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8.4  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2 :

1. pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce                  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2. pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4 ppkt l lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.8.4  ppkt l lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4, zastępuje się je dokumentem

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt.. 2 stosuje się odpowiednio.

8.5 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy

przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2004.93.896 z późn.zm.), którymi są:

-  deklaracja zgodności CE lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

jeżeli przepisy tego wymagają.

8.6 Pozostałe dokumenty:

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ, oraz oświadczenie zał. nr 3

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 5  - dla każdego zadania

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 4 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez

zamawiają cego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, przy

zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na każdej stronie za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności musi dokonać osoba upoważniona

do reprezentowania Wykonawcy).

6. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę

bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez dokonywania w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Wszelkie oświadczenia i dokumenty muszą być złożone na piśmie (pod rygorem nieważności).

2.Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie

wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej Specyfikacji. Prośbę taką należy

sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego   terminu składania ofert. Zapytania   skierowane po w /w terminie

lub skierowane w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie

udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców,   którym doręczono

niniejszą Specyfikację o treści zapytania bez ujawniania jego źródła, oraz umieści na swojej

stronie internetowej nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest  tylko przed jego upływem

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr farm. Witold Wypych – tel/fax 067- 250-28-61 lub 67-250-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

11.    WADIUM.              3500,00 PLN

W przypadku przystępowania do części zadania – Zamawiający określił wadium w treści SIWZ.

12.  TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 1A  do niniejszej Specyfikacji.

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8.1. niniejszej

Specyfikacji.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

4. Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

5. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

6. Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny

Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy,

do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy bezwzględnie

dołączyć oryginał lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię pełnomocnictwa

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.

8.Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

9. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian

mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką   (*).

10. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

11. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

15. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą

być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje

te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego załącznika do oferty

opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w

art. 86 ust. 4 ustawy.

13.2 FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze

o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do

niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
    ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki

do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4. Całość oferty  powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie –

kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i parafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez

siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą

być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem

określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych

za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w

skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy,

(zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty

pełnomocnictwem).

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest, aby były podane w

formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi

w punkcie 13. 2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3 ZAWARTOŚC OFERTY

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT.

14.1 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44  w aptece szpitalnej, Budynek Polikliniki,

wejście D- Apteka w nieprzekraczalnym terminie :

do dnia 27.10.2010. do godziny 10 00

a) Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

b) Ofertę należy  złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę

powinno się opisać następująco:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

26/med./2010

Nie otwierać przed dniem 27.10.2010r., godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2 ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

14.3 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44, w  HOTELU-SALA KONFERENCYJNA. Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się:

dnia 27.10.2010r. o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4 TRYB OTWARCIA OFERT

1. Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną odesłane

Wykonawcom bez otwierania.

2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających

oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian ,zmiany

zostaną dołączone do oferty.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a)   stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b)   imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c)   cenę otwieranej oferty;

d)   warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:
a)  Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b)  Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c)  Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;

wb – wartość brutto;

jm – liczba jednostek miary;

cjn – cena jednostkowa netto;

spv - stawka podatku VAT;

kpv – kwota podatku VAT.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Wartości końcowe wykazywane w załączniku nr 1 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia” zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJACYM  A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

17. TRYB OCENY OFERT.

17.1 WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT

W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

17.2 KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na

podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 80,00% | 80 punktów |
| 2 | Czas realizacji zamówień | 20,00% | 20 punktów |

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym stopniu

wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do przyznania za dane

kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium otrzymają odpowiednio

mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4..Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

sam  bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą

ceną ( art. 91 ust. 1 Ustawy).

5. Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

17.3 ZASADY OCENY KRYTERIUM „CENA”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min | • Max (C) |
| --- | --- | --- |
|  | Ci |  |

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

17.4 ZASADY OCENY KRYTERIUM „CZAS REALIZACJI ZAMOWIENIA”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium:

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN DOSTAWY DO 2 DNI (48godz.)

OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ -20 PUNKTÓW, każda kolejna doba -pomniejszenie o 2 punkty

17.5 OCENA PUNKTOWA OFERTY

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej Specyfikacji.

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych oferta, która po dokonaniu oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyska maksymalną ocenę punktową.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców podając nazwę i siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę oferty.

- Powiadomienia zostaną rozesłane listami poleconymi lub pocztą kurierską.

- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przez upływem terminu związania ofertą.

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTĘPOWANIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

5.	Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się W terminie;

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie] lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza je również na stronic internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje, Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nic później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nic ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił: w przeciwnym razie Izba oddala opozycję, Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nic przysługuje skarga.

11. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa wart. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronic zamawiającego.

12. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań określa rozdział 6 Środki Ochrony Prawnej ustawy PZP

20. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera załącznik nr 4 –  wzór umowy wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia

22. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.1 - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

| NR SPRAWY: 26/med /2010 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN ............................................................................ (słownie:................................................................................................................................................................................................................................). | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ................................................................................ ( słownie :............................................................... .............................................................................................................................................................) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ....................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające spełnianie

tych warunków (zgodnie z pkt. 8.1. SIWZ).

2.Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3.Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4.Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny,

aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z 2007 r. Nr 223, Poz. 1655)

NR SPRAWY : 26/med /2010

WYKONAWCA :

.................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę.................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy  wiedzę i doświadczenie;

- dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................... , dnia .......................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów dopuszczenia do obrotu i   stosowania.

NR SPRAW Y 26/med /2010

WYKONAWCA :

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę .....................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dokonania wszelkich starań zmierzających do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

- Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości tych dokumentów.

- Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

........................................, dnia .....................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

22.4. Załącznik nr 4 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr          /Z /2010

W dniu .............. r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala :          lek. med. Janusza Napiórkowskiego

Głównego Księgowego :  mgr Marka Korneta

a

* firmą .................................. z siedzibą w ......................................... , przy ...............................  zarejestrowaną w .................................................

reprezentowaną przez:

.............................................................

.............................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ*/ WYKONAWCAMI *, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, Poz. 1655) zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  będzie :   mgr farm. Witold Wypych

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa .........................   , do siedziby Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres 12  miesięcy od dnia zawarcia tj. od dnia ..................... przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne z załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN .................... , plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto .............................. PLN      
( słownie: ..................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT z dniem obowiązywania przepisów zmieniających stawkę VAT.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7.  Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw

jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2. Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do ............. dnia  roboczego od dnia złożenia

zamówienia wysłanego faksem , pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy* / Pełnomocnika* z tym

związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia;

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone;

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa;

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT.

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad. W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad do 7 dni o ile reklamacja okaże się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika* najpóźniej w terminie do 30  dni od dnia dokonania dostawy.

2.  Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

3.  Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia

oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Faktura VAT niezgodna z postanowieniami ust. 2 i 3 nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta lub

zostanie odesłana Wykonawcy bez akceptacji do uzupełnienia.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 30  dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust. 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,07 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki.

2. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się

do zapłaty naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budził uzasadnionych

wątpliwości.

§ 7

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2.Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu

wypowiedzenia.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

§ 8

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.5. Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

W ofercie przetargowej do wszystkich oferowanych zestawów do analiz bakteriologicznych

i biochemicznych oraz kalibratorów i kontrolek wymagana instrukcja w języku polskim.

Warunki gwarancji i termin ważności.

Producent

Posiadane atesty, certyfikaty oraz świadectwa rejestracji materiału medycznego wydane przez MzIOS.

W ofercie przetargowej do wszystkich oferowanych analizatorów, zestawów do analiz oraz kalibratorów

i kontrolek wymagana instrukcja w języku polskim.

Zadanie 1 - Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów biochemicznych z dzierżawą

analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 1000,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kalibr., kuwety codzienna kontrola itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 ozn. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                            ilość badań rocznie

1 Zestaw do ozn. albumin w surowicy                                                                                     1500

2 Zestaw do ozn. amylazy w surowicy i moczu                                                                       2200

3 Zestaw do ozn. ALAT/GPT w surowicy                                                                                8600

4 Zestaw do ozn.ASAT/GOT w surowicy                                                                                7800

5 Zestaw do ozn. ALP w surowicy                                                                                           1400

6 Zestaw do ozn. CPK do pojedynczych oznaczeń w surowicy                                               900

7 Zestaw do ozn. LDH w surowicy                                                                                           900

8 Zestaw do ozn. gamma GT                                                                                                    2800

9 Zestaw do ozn. białka w surowicy                                                                                         2750

10 Zestaw do ozn. bilirubiny bezpośredniej w surowicy                                                             250

11 Zestaw do ozn. bilirubiny całkowitej w surowicy                                                                 8600

12 Zestaw do ozn. cholesterolu całkowitego w surowicy                                                          6300

13 Zestaw do ozn. cholesterolu HDL direct w surowicy                                                           2900

14 Zestaw do ozn. fosforu nieorganicznego w surowicy i moczu                                               300

15 Zestaw do ozn. glukozy w surowicy                                                                                   19000

16 Zestaw do ozn. kreatyniny w surowicy i moczu                                                                 14400

17 Zestaw do ozn. kwasu moczowego w surowicy i moczu                                                      2450

18 Zestaw do ozn. mocznika w surowicy i moczu                                                                     9200

19 Zestaw do ozn. trójglicerydów w surowicy                                                                           5700

20 Zestaw do ozn. Mg w surowicy i moczu                                                                               1650

21 Zestaw do ozn. Ca w surowicy i moczu                                                                                 2200

22 Zestaw do ozn. Fe w surowicy                                                                                               1600

23 Zestaw do ozn. CK-MB do pojedynczych oznaczeń                                                               400

24 Zestaw do ozn. białka w moczu i PMR                                                                                   800

25 Zestaw do ozn. kwasu mlekowego w osoczu i PMR                                                              260

26 Zestaw do ozn. CRP ilościowo                                                                                              6500

27 Zestaw do ozn. Etanolu                                                                                                           600

28 Zestaw do ilościowego ozn. hemoglobiny HbA1c                                                                 1300

29 Zestaw do oznaczania mikroalbumin w moczu                                                                      300

30 Zestaw do oznacznia Na, K, Cl                                                                                           16600

31 multikalibrator do w/w zestawów                                                                                              *)

32 kalibrator do cholesterolu HDL direct                                                                                       *)

33 kalibrator do bilirubiny total i direct                                                                                          *)

34 kalibrator do HbA1c                                                                                                                    *)

35 kalibrator do mikroalbumin                                                                                                       *)

36 kontrolki enzymatyczne                                                                                                             *)

37 kontrolki do pozostałych badań biochemicznych                                                                      *)

38 kontrolki do HbA1c                                                                                                                     *)

39 kontrolki do mikroalbumin                                                                                                        *)

40 Kalibratory i kontrolki do CK-MB                                                                                            *)

41 Kuwety                                                                                                                                       *)

42 Naczynka na próbki                                                                                                                    *)

43 Inne materiały niezbędne do wykonania w/w ilości oznaczeń

44 Dzierżawa fabrycznie nowego analizatora

*) ilość stosowna do ilości badań, codziennej kontroli, limitów czasowych kalibracji i trwałości

substancji po otwarciu fiolki

Warunki graniczne:

1. Analizator – rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2008 rok

2. Wydajność: min. 300 oznaczeń biochemicznych/godzinę; przystawki ISE min 180 oznaczeń/godzinę

3. Szybkość analizatora: oczekiwanie na wynik nie dłuższe niż 10 minut

4. Analizator w systemie całkowicie otwartym odczynnikowo bez stacji uzdatniania wody,

oznaczenia: minimum 20 parametrów z jednej próbki z wykorzystaniem tzw. „mokrej chemii”

5. Możliwość uzupełniania odczynników i próbek w każdej chwili pracy aparatu bez konieczności pauzowania

6. Oprogramowanie w języku polskim

7. Oferowany analizator objęty pełną gwarancją i serwisem technicznym przez cały czas trwania umowy

8. Oznaczanie elektrolitów tj. Na+, K+, Cl przy pomocy elektrod jonoselektywnych

9. Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku

10. Możliwość oznaczania w różnego rodzaju materiale: osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy,

hemolizat krwi pełnej – HbA1c

11. Identyfikacja próbek za pomocą czytnika kodów paskowych oraz zastosowanie różnego rodzaju

probówek (5 ml, 7 ml, 10 ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml i 2 ml

12. Zastosowanie wstępnego automatycznego rozcieńczania próbek do badań (np. oznaczania moczu)

i dodatkowego przy przekroczeniu liniowości testu

13. Automatyczne przygotowanie szeregu rozcieńczeń stężonych kalibratorów dla kalibracji nieliniowej

(np. białka specyficzne)

14. Zastosowanie czujnika poziomu płynów

15. Monitorowanie stanu zużycia odczynników w czasie rzeczywistym

16. Temperatura oznaczania 37OC

17. Zastosowanie różnych technik pomiarowych: reakcje punktu końcowego, reakcje kinetyczne, 2 punktowe

reakcje kinetyczne, reakcje turbidymetryczne, potencjometria bezpośrednia (moduł ISE)

18. Zastosowanie automatycznej korekty: opcja ślepej próby dla surowicy, opcja ślepej próby dla kuwety

pomiarowej

19. Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatora w ilości minimum 10 tysięcy

pacjentów bez dodatkowego dołączania komputera zewnętrznego

20. Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i wykresów

(możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania wydruku z

wyznaczonego okresu czasu

21. Statystyka liczby wykonywanych badań

22. Dowolne programowanie norm

23. Wykonywanie badań w trybie „cito”

24. Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania–UPS wewnętrzny lub dołączenie UPS dodatkowo

25. Możliwość połączenia analizatora z siecią laboratoryjną

26. Wydruk wyniku w języku polskim musi zawierać:

datę i godzinę wykonania badania, imię i nazwisko pacjenta, dane demograficzne pacjenta, zleceniodawcę,

oddział, nazwę parametru oznaczanego z wynikiem, wartości referencyjne oraz dane placówki wykonującej

badanie

27. Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego bez łaźni wodnej i olejowej

28. System chłodzenia odczynników 4-8OC

W tym przypadku należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu

7/ Informacje dotyczące elektrod (czas gwarancji, cena, ilość potrzebna na rok itd.)

Zadanie 2 – Odczynniki do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej z dzierżawą

analizatora RKZ z pełną gwarancją na czas trwania umowy na 5300 badań rocznie

wg wzoru podanego poniżej:

Wadium: 150,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1/ Zestaw odczynników                                                                                                                                  *)

2/ Kontrolki z trzema zakresami wartości                                                                    3 x 120 fiolek = 360 szt.

3/ Inne materiały eksploatacyjne (podać czas gwarancji na poszczególne elektrody)                                   *)

4/ Dzierżawa aparatu

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości ozn. rocznie.

Warunki graniczne:

- rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2007 rok

- parametry mierzone: pH, PO2, PCO2

- parametry wyliczane: HCO3 akt., HCO3 std.,  BE(B), O2 SAT, CO2ct

- oprogramowanie w języku polskim

- możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym

- bezobsługowe elektrody PO2, PCO2

- gazy kalibracyjne dostarczane w butlach

- detektor pęcherzyków powietrza

- krótki czas kalibracji – jednopunktowa do 2,5 minut, dwupunktowa do 3,5 minut

- wbudowana drukarka

- krótki czas pomiaru do 40 sek.

- widoczny tor pomiarowy

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie 3 – Odczynniki do morfologii z dzierżawą analizatora  hematologicznego i pełną gwarancją na czas

trwania umowy na 25850 badań rocznie – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:230,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kontrola 2 x dobę, płukanie itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 ozn. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Lizat

2 Odczynnik rozcieńczający

3 Odczynnik odbiałczający

4 Krew kontrolna (z wartościami niskimi, średnimi i wysokimi)

5 Inne niezbędne odczynniki i akcesoria.

6 Dzierżawa aparatu

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK MINIMALNY - PRZEPUSTOWY | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator hematologiczny różnicujący krwinki białe na 5 populacji, wyposażony w automatyczny podajnik na min 20 szt. próbek, rok produkcji nie wcześniej niż 2009. |  |
| 2 | Oznaczanie min. 23 parametrów (min. 23 parametry raportowane na wyniku). |  |
| 3 | Pomiar HGB niezależny od WBC (osobny tor pomiarowy). |  |
| 4 | Możliwość wykonania oznaczeń CBC-5DIFF w trybie kapilarnym z rozcieńczeniem. |  |
| 5 | Dowolność wyboru trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + 5DIFF) bez konieczności wykonywania badań w seriach, z rzeczywistą oszczędnością odczynników podczas wykonywania morfologii w trybie CBC. |  |
| 6 | Różnicowanie WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera, bez barwienia cytochemicznego. |  |
| 7 | Objętość aspirowanej próbki: 20 ul( w trybie CBC i CBC+5DIFF, dotyczy pobierania materiału zarówno w trybie otwartym jak i zamkniętym). |  |
| 8 | Wydajność min. 60 oznaczeń/godzinę w trybie CBC i CBC+5DIFF. |  |
| 9 | Max. liczba reagentów (bez preparatu odbiałczającego) – 4 |  |
| 10 | Aparat wykorzystuje odczynniki bezcyjankowe, niezawierające cyjanków nawet w minimalnych ilościach (dołączyć do oferty ulotki odczynnikowe i karty substancji niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają. |  |
| 11 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów IG (metamielocyty + mielocyty + promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach. |  |
| 12 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zaawansowania patologii. |  |
| 13 | Możliwość oceny anizocytozy erytrocytów wyrażonej zarówno jako RDW-SD i RDW-CV. |  |
| 14 | Graficzna prezentacja wyników, na co najmniej 2 histogramach i 1 scattegramie. |  |
| 15 | Linowość: RBC min do 6,5 x106 /L, WBC min do 400x103 /L, PLT min. 300x103, HGB min 23g/Dl. Wartości uzyskiwane z pierwszego pobrania bez rozcieńczenia. |  |
| 16 | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta, oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku pacjenta ( min. 5). |  |
| 17 | Oprogramowanie dające dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych. |  |
| 18 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników, prezentacja zużycia w formie graficznej, czytelnej dla operatora, podanie na monitorze informacji o poziomie zużycia. |  |
| 19 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów aparatu, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą nośnika magnetycznego lub optycznego. |  |
| 20 | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości (min. 20 zbiorów 300 pkt. wg systemu Levey-Jeninngs, wykresy radarowe, XbarM). |  |
| 21 | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wyniku bez wykonania wydruku, porównanie min. 4 wyników jednego pacjenta w formie skumulowanej (delta check). |  |
| 22 | Zewnętrzny komputer sterujący, monitor LCD min.17’’, drukarka laserowa czarno biała, system podtrzymywania napięcia pozwalający na bezpieczne zakończenie pracy oraz wyłączenie komputera sterującego aparatem, dodatkowo pakiet office. |  |
| 23 | Możliwość dwustronnej współpracy analizatora z siecią informatyczną. |  |
| 24 | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis oferowanego aparatu w oparciu o zgodne z instrukcją obsługi, nowe, nieużywane, oryginalne części zamienne, pochodzące od producenta aparatu oraz przedstawi certyfikaty ze szkoleń odbytych w siedzibie producenta aparatu dla osób oddelegowanych do serwisowania aparatu nie starsze niż z roku 2008. Wymagane są, co najmniej 2 osoby oddelegowane do serwisowania aparatu zatrudnione w siedzibie wykonawcy na umowę o pracę na czas nieokreślony (oświadczenie). Nie dopuszcza się umowy o podwykonawstwo. |  |
| 25 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu jak i odczynników. |  |
| 26 | Lokalizacja pkt. serwisowych umożliwiająca obsługę serwisową analizatora (przyjazd inżyniera serwisowego) w czasie 24 godzin od przyjęcia wezwania). |  |
| 27 | Instrukcja obsługi analizatora oraz oprogramowania w języku polskim dostarczona z aparatem. |  |
| 28 | Szkolenie personelu laboratorium z obsługi analizatora minimum 3 razy w okresie dwóch miesięcy od daty instalacji oferowanego analizatora. Szkolenie dla lekarzy w miejscu i czasie określonym przesz Zamawiającego (w okresie do 1 miesiąca po instalacji analizatora) Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny. |  |
|  | Uwaga |  |
|  | Stosunek oznaczeń CBC do CBC-5DIFF 70/30 |  |
|  | Wewnątrz zakładowa kontrola jakości aparatu będzie przeprowadzona min. 1 dziennie na jednym poziomie przez cały okres trwania kontraktu |  |

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu.

Zamawiający może zażądać podania numeru telefonu producenta, aby otrzymać wyjaśnienia w przypadku wątpliwości.

Zadanie 4 – Odczynniki do koagulologii z dzierżawą analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy.

Do oferty dołączyć ulotki zestawów w języku polskim – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:280,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 APTT                                                                             7700 pacjentów rocznie *)

2 PT                                                                                  9400 pacjentów rocznie *)

3 Fibrynogen                                                                       100 pacjentów rocznie *)

4 D-dimery                                                                         700 pacjentów rocznie *)

5 Naczynka reakcyjne                                                        ilość niezbędna do w/w ilości oznaczeń

6 Kontrolki (APTT, PT, fibrynogen, D-dimery)                ilość niezbędna do wykonania codziennej kontroli

7 Kalibratory niezbędne do pracy w odpowiednich ilościach

8 Inne niezbędne odczynniki i akcesoria.

9 Dzierżawa aparatu

*) ilości odczynnika niezbędna do wykonania oznaczeń zgodnie z procedurą (np. jeden pacjent podwójne

oznaczenie)

Wielkość opakowań stosowna do ilości badań oraz terminów ważności odczynników po rozpuszczeniu.

Warunki graniczne:

-dla analizatora:

1. Analizator automatyczny, rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2008 rok

2. Praca metodą mikro.

3. Możliwość oznaczania PT, APTT i fibrynogenu w jednym biegu aparatu i czasie oznaczania poniżej 7 minut.

4. Oznaczanie parametrów krzepnięcia metodami chromogenną oraz wykrzepialną (optyczna na zasadzie

nefelometrii).

5. Możliwość oznaczania D-dimerów metodą immunologiczną.

6. Wydajność aparatu 40-50 testów na godzinę.

7. Wbudowana drukarka.

8. Współpraca z siecią informatyczną – dwukierunkowa komunikacja.

-dla odczynników:

1. Tromboplastyna ludzka o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1).

2. Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika.

3. Standardy fibrynogenu osobne – minimum 5 różnych poziomów pokrywających zakres

pomiarowy od 50 do 900 mg/dl.

4. Materiały standardowe oraz osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane

z możliwością zamrażania (gwarancja producenta).

5. Fibrynogen metodą Clauss'a bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym

oznaczeniu od 50 do 950 mg/dl.

Należy podać dodatkowo następujące informacje informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta, wydajność opis obsługi aparatu,

zewnętrzny UPS itp.)

Zadanie 5 – Artykuły do diagnostyki laboratoryjnej badania ogólnego moczu z dzierżawą dwóch

aparatów na  15100 badań rocznie – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:100,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Paski testowe do moczu                                                                                            *)

2 Kalibratory paskowe                                                                                                 *)

3 Inne odczynniki i akcesoria                                                                                      *)

4 Dzierżawa aparatów

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości ozn. rocznie.

Warunki graniczne:

1. Rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2008 r. z pełną gwarancją na czas trwania umowy.

2. Zewnętrzny UPS – oddzielny dla każdego aparatu

3. Wydajność min. 100 oznaczeń na godzinę

4. Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się

eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki – podać nazwę zastosowanej substancji.

5. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.

6. Pamięć minimum 150 wyników.

7. Flagowanie wyników patologicznych.

8. Możliwość podłączenia do komputera.

9. Możliwość zdefiniowania barwy moczu.

10. Kompensacja własnego zabarwienia moczu.

11. Możliwość zdefiniowania klarowności moczu.

12. Automatyczne usuwanie zużytych pasków.

13. Możliwość kalibracji aparatu przy pomocy dodatkowych materiałów kalibracyjnych.

14. Wymagana czułość białka – poniżej 20 mg/dl, dla glukozy – 40 mg/dl.

15. Wykrywanie krwinek świeżych i wyługowanych

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu.

Należy podać dodatkowo następujące informacje informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta itp.)

Zadanie 6 – Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów z dzierżawą analizatora i pełną

gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć ulotki zestawów w języku polskim

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium:1200,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                                        ilość badań rocznie

1 FT 3                                                                                               *)                                               1100

2 FT 4                                                                                               *)                                               1250

3 TSH                                                                                               *)                                               5350

4 PSA                                                                                                *)                                                 850

5 IgE                                                                                                 *)                                                 350

6 Ferrytyna                                                                                       *)                                                 190

7 Troponina                                                                                      *)                                               2300

8 CEA                                                                                               *)                                                 390

9 AFP                                                                                                *)                                                 270

10 Beta HCG do oznaczeń prenatalnych i onkologicznych             *)                                                 150

11 Prokalcytonina                                                                             *)                                                 240

12 CA 19-9                                                                                       *)                                                 210

13 CA 125                                                                                        *)                                                 150

14 Cytomegalia IgG                                                                         *)                                                   80

15 Cytomegalia IgM                                                                        *)                                                 100

16 Toksoplazmoza IgG                                                                     *)                                                 120

17 Toksoplazmoza IgM                                                                    *)                                                 120

18 HBsAg                                                                                         *)                                               8800

19 HCVAb                                                                                        *)                                                 860

20 HIVAg/Ab (IV generacji)                                                            *)                                                 180

21 ACTH                                                                                           *)                                                350

22 Kortyzol                                                                                       *)                                                 350

23 Testosteron                                                                                   *)                                                 350

24 LH                                                                                                *)                                                 350

25 FSH                                                                                              *)                                                 350

26 Estradiol                                                                                       *)                                                 350

27 Progesteron                                                                                  *)                                                 350

28 Prolaktyna                                                                                    *)                                                 350

29 DHEA-S                                                                                       *)                                                350

30 anty TPO                                                                                      *)                                                 500

31 anty TG                                                                                        *)                                                 500

32 TRAK – p/ciała p/receptorowi TSH                                            *)                                                 400

33 Kalibratory do w/w parametrów                                                                                                       **)

34 Kontrolki do w/w parametrów                                                                                                        ***)

35 Płyny płuczące i inne                                                                                                                      ***)

36 Kuwety do analizatora                                                                                                                    ***)

37 Inne materiały

38 Dzierżawa aparatu

*) wielkość opakowania stosowna do ilości oznaczeń rocznie i trwałości odczynnika po otwarciu

**) ilość stosowna do limitów czasowych kalibracji i trwałości kalibratora po otwarciu

***) ilości niezbędne do wykonania w/w ilości analiz

Warunki graniczne:

1. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż 2008 rok.

2. Metoda badań – chemiluminescencja.

3. Pełna automatyzacja analiz.

4. Wydajność minimalna 80 oznaczeń na godzinę.

5. Możliwość wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy aparatu.

6. Czas wykonania jednego oznaczenia pojedynczo do 30 minut.

7. System chłodzenia odczynników w analizatorze

8. Odczynniki gotowe do użycia.

9. Możliwość oznaczania próbek „cito”.

10. Czytnik kodów paskowych.

11.Program kontroli jakości: możliwość archiwizacji wyników kontroli

przedstawienie wyników w formie graficznej

statystyka.

12. Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych.

13. Najmniejsza ilość testów możliwych do wykonania z jednego opakowania – 50.

14. Minimalna ilość próbek badanych wstawianych jednocześnie – 70.

15. Możliwość identyfikacji pacjenta przez kody kreskowe.

16. Detekcja skrzepów.

17. Automatyczne rozcieńczanie próbki.

18. System komputerowy dołączony do analizatora zabezpieczony systemem podtrzymywania napięcia UPS

zabezpieczającymi pracę zestawu: analizator + komputer przez okres min. 5 minut.

19. Liczba parametrów możliwych do jednoczesnego oznaczania – minimum 15.

20. Możliwość programowania limitów wartości referencyjnych pacjenta.

21. Wydruk wyniku musi zawierać dane demograficzne pacjenta (minimum: imię i nazwisko, płeć, pesel, wiek)

nazwisko lekarza zlecającego, oddział oraz dane placówki wykonującej badania z możliwością wydruku

zakresu wartości prawidłowych.

22. Jednorazowe końcówki w pipetorze zabezpieczające przed efektem przeniesienia

23. Pobieranie materiału z próbek pierwotnych i wtórnych o różnej średnicy oraz z probówek pediatrycznych

23. Pełna gwarancja na czas trwania umowy.

24. Adaptacja pomieszczenia zapewniająca prawidłową pracę analizatora – klimatyzacja.

Należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce.

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta).

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę.

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis.

5/ Maksymalny czas naprawy.

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta itp.).

7/ Podać trwałość odczynników w analizatorze po otwarciu.

Zadanie 7 – Zestawy odczynników do badań immunodiagnostycznych z dzierżawą

analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć ulotki zestawów w

języku polskim – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:200,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Zestaw do oznaczania boreliozy w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA

a)Przeciwciała klasy IgG                                                                                                               600 ozn./rok

b)Przeciwciała klasy IgM                                                                                                              600 ozn./rok

Zastosowanie rekombinowanych antygenów:

- VLSE, p100, p18, OspC, p41 dla testu w klasie IgG

- OspC, p41 dla testu w klasie IgM

Oznaczanie ilościowe w obydwu klasach p/ciał (IgG i IgM)

Możliwość wykrywania europejskich szczepów Borelia

Możliwość dowolnego łamania paska dla optymalizacji wykorzystania testu

Warunki graniczne:

Czytnik mikropłytek:

1. Rok produkcji 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Możliwość czytania całej płytki jak i pojedynczych oznaczeń

4. Możliwość  pomiaru absorbancji w zakresie od 0-3.00 jednostek, zarówno przy pojedynczej fali, jak i

zastosowaniem diferentnej dł. fali

5. Możliwość obliczania wyników w trybie trans var dający rezultat ilościowy z interpretacja jednocześnie

6. Komputer z programem współpracującym z czytnikiem do przeliczenia i archiwizowania wyników badań

oraz drukarką atramentową hp. Aparat z zestawem walidacyjnym ELISA, pozwalającym na sprawdzenie

wszystkich etapów metody ELISA, zestaw powinien posiadać: mikropłytkę, koniugat, substrat, stoper,

wykonanie nie dłuższe niż dwie godziny – instrukcja po polsku dołączona do ofert

Płuczka automatyczna:

1. Rok produkcji 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Cykle płukań (1 do 4 płukań) programowane za pomocą kart elektronicznych

Inkubator z wytrząsarką:

1. Rok produkcji 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Mikroprocesor kontrolujący umożliwiający zmienne programowanie temperatury, różnych przedziałów

czasowych oraz prędkości wytrząsania przy komunikowaniu się przez klawiaturę

Mieszadło laboratoryjne – kołyska

2 Test potwierdzenia Western Blot wykrywający przeciwciała  przeciwko boreliozie w klasach

IgG – 460 oznaczeń i IgM – 500 oznaczeń rocznie – wg wzoru podanego wyżej:

Warunki graniczne:

1. Metoda Western Blot, test wykrywający przeciwciała IgG i IgM przeciwko boreliozie oparty na

rekombinowanych antygenach – dotyczy wszystkich antygenów naniesionych na pasek nitrocelulozy.

2. Osobne testy na IgG i IgM.

3. Możliwość wykrywania przeciwciał w surowicy, osoczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym.

4. Test wykrywający cztery genogatunki borreli: B. burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii, B. Spielmani.

5. Na pasku musi znajdować się kontrola cutoff i kontrola koniugatu IgG lub IgM zapobiegająca pomyłkom w

diagnozie.

6. Test musi zawierać co najmniej następujące rekombinowane antygeny:

-  p 100, V1sE, p 58, p 41, p 39, OspA, OspC, p 18.

-  V1sE z różnych genogatunków, OspC z czterech genogatunków (B. burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii,

B. Spielmani), p 18 z czterech genogatunków (B. burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii, B. Spielmani).

7. Analiza wyników odczytywana przy użyciu oprogramowania Recomscan i skanera Plustek, które są na

wyposażeniu laboratorium.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie 8 – Paskowy jednoetapowy test kiłowy wykrywający przeciwciała IgG i IgM na 1600 oznaczeń/rok

Wadium:0,00 PLN

Warunki graniczne:

1. Test immunochromatograficzny wykrywający przeciwciała przeciwko Treponema Pallidum w pełnej krwi

i surowicy

2. Test oparty na rekombinowanych antygenach

3. Wymagana względna czułość testu nie mniejsza niż 99,7 %

4. Wymagana swoistość testu nie mniejsza niż 99,6 %

Zadanie 9 – Zestawy płytkowych testów immunochromatograficznych do wykryw. narkotyków w moczu

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość oznaczeń na rok

1 Amfetaminy                                                                                                        190

2 Barbituranów                                                                                                      190

3 Benzodiazepiny                                                                                                  190

4 Kokainy                                                                                                              150

5 Marihuany                                                                                                          190

6 Morfiny                                                                                                              150

Zadanie 10 – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw do elektroforezy białek na żelu (z rozdziałem na pięć frakcji)                                    340 badań/rok

na komorze do rozdziału f-my Beckman

densytometr f-my Emco

Zadanie 11  – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Szybki immunochromatograficzny test paskowy do wykrywania antygenu cyst

lamblii w kale                                                                                                                             290 badań/rok

- Kontrola dodatnia Giardia                                                                                                             16 ozn./rok

Zadanie 12  – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Test jakościowy do wykrywania porfiryn w moczu                                                                     30 badań/rok

Zadanie 13  – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale met. immunochromatografii

o czułości 50 ng/ml – nie wymagający odpowiedniej diety przed testowaniem.                        75 badań/rok

Zadanie 14  – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilośc fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Kwas 5-sulfosalicylowy 2-wodny                                                                                                  1000 g

Zadanie 15 – Inne odczynniki diagnostyczne: – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilośc fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Barwnik May-Grunwalda                                                                                                       4 litry

- Barwnik Giemzy                                                                                                                     4 litry

- Odczynnik Nonne-Appelta                                                                                                    100 ml

- Odczynnik Pandy’ego                                                                                                            100 ml

- Odczynnik Samsona                                                                                                               100 ml

Zadanie 16 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Zestaw do pobierania krwi do badań RKZ:

a) kapilary do gazometrii z heparyną sodową o poj. 175 µl i długości 100 mm                                 3000 szt.

b) zatyczki do kapilar do gazometrii o pojemności 175 µl                                                                  3000 szt.

c) mieszadełka średnicy 1 mm do kapilar do gazometrii o poj. 175 µl                                               1000 szt.

Zadanie 17 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Probówki na 50 µl krwi do zliczania retykulocytów                                                                              50 szt.

Zadanie 18 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Końcówki o poj. 100 µl z zakończeniem kapilarnym                                                                           500 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 1-200 µl                                                               30000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 200-1000 µl                                                         70000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 1-5 ml                                                                    3000 szt.

Zadanie 19 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Pisak laboratoryjny czarny wodoodporny, długopiszący do pisania

na szkle i tworzywach, grubość kreski 0,8 – 1,0 mm (standardowe)                                                    60 szt.

Zadanie 20 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium:130,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pojemnik plastikowy do bad. ogólnego moczu z nakrętką poj. ok 120 ml                                       13000 szt.

- Naczynka do kału z łopatką niesterylne                                                                                              1200 szt.

- Pojemnik na płyny ustrojowe poj. 20 – 40 ml sterylne                                                                       3000 szt.

- Probówki wirówkowe Eppendorfa o poj. 1,5 ml                                                                                 5000 szt.

- Probówka plastikowa przezroczysta z polistyrenu poj. 4 ml średnicy 12 mm                                  20000 szt.

- Korki do w/w probówki średnicy 12 mm                                                                                          12000 szt.

- Probówka przezroczysta z PS, o poj. 12 ml do wirowania moczu z podziałką do 10 ml.

z wgłębieniem o poj. 0,5 ml na osad moczu                                                                                       9000 szt.

Zadanie 21 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm do badań diagnostycznych in vitro                                             2000 szt.

- Szkiełka podstawowe cięte o grubości 1,0-1,6 mm bez pola do opisu                                               4000 szt.

- Szkiełka podstawowe cięte o grubości ok. 1 mm z matowym polem do opisu                                  8000 szt.

Zadanie 22 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Olejek immersyjny                                                                                                                                2 litry

Artykuły do diagnostyki bakteriologicznej

wg wzoru podanego niżej (dla pakietów  23-28)

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie 23 – do oferty dołączyć opis metody barwienia w języku polskim

Wadium:0,00 PLN

| 1 | Barwniki do barwienia metodą Grama: - fiolet krystaliczny fenolowy (butelka 100-250 ml) 500 ml - płyn Lugola (butelka 100-250 ml) 500 ml - odbarwiacz (butelka 100-250 ml) 500 ml - fuksyna karbolowa (butelka 100-250 ml) 500 ml |
| --- | --- |

Zadanie 24

Wadium:0,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Ezy z tworzywa sztucznego z oczkiem 10 µl – sterylne – nie pakowane indywidualnie, optymalnie po 10-20 szt. 25000 szt. Wymazówki z PS w probówce transportowej, jałowe z wacikiem o średnicy 5 mm 5500 szt. Wymazówki w probówce z podłożem transportowym Amies 200 szt. Wymazówki w probówce z podłożem transportowym Amies zawierające aktywny węgiel do pobierania materiału na bakterie beztlenowe 100 szt. Wymazówki jałowe z aluminium pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 1,5 mm 100 szt. Wymazówki jałowe z drewna pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 5 mm 6000 szt. Probówki poj. ok. 11 ml, 16x100 mm, z PS, z korkiem, sterylne 600 szt. Sterylne pipetki Pasteura 3-3,5 ml, z podziałką, kropla 50 µl, pakowane indywidualnie 500 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 25 – Podłoża powinny posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO 13485

Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości podłoża które powinno

zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności, ogólną charakterystykę

pożywki tj. kolor, pH, sterylność, charakterystykę mikrobiologiczną – wykaz szczepów

kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem

morfologii kolonii wyrosłych na pożywce

Możliwość zamówienia „cito” (telefonicznie) z realizacją do 48 godzin.

Terminy ważności podłoży na płytkach: minimum 6-8 tygodni dla pożywek zawierających krew,

minimum 8-10 tygodni dla pozostałych pożywek od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Termin ważności podłoży w probówkach: minimum 12-14 tygodni.

Nadruk na płytce powinien być czytelny, znajdować się na bocznej ścianie płytki i zawierać

nazwę pożywki , nr serii, datę ważności oraz godzinę rozlania

Do oferty dołączyć opis podłoża w języku polskim

Wadium:110,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Podł. na płytkach Chocolate Haemophilus agar 200 szt. Podł. na płytkach Columbia agar z 5% krwią baranią 4500 szt. Podłoże chromogenne na płytkach do ilościowego bad. bakterii w moczu i identyfikacji bezpośredniej najczęściej występujących patogenów 1000 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Enterococców 250 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Salmonella Shigella 700 szt. Podłoże na płytkach MacConkey Agar z fioletem krystalicznym 2000 szt. Podłoże na płytkach Mannitol Salt Agar (Chapman) 1000 szt. Podłoże na płytkach Mueller Hinton Agar 2500 szt. Podłoże na płytkach Sabouraud Dextrose Agar z chloramph. i genta. 1500 szt. Bulion mózgowo-sercowy BHI w probówce 900 szt. Selenite F bulion w probówce 700 szt. Podłoże KMBH (agar MH z 5% odwłóknionej krwi baraniej) 150 szt. Podłoże HTM (dla pałeczek hemofilnych) 100 szt. Podłoże na płytkach agar wzbogacony 1000 szt. Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania drożdżaków 50 szt. Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Strept. agalactiae do hodowli w warunkach tlenowych 500 szt. Podłoże Agarek Amerykański 100 szt. Bulion tryptofanowy 60 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 26 – pakowane po 50 szt.

Wadium:0,00 PLN

| 1 2 3 4 | Krążki diagnostyczne z bacytracyną do identyfikacji Streptococcus gr A 50 szt. Krążki diagnostyczne z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae 150 szt. Krążki z cefinazą do oznaczania beta-laktamazy 100 szt. Krążki diagnostyczne z oxydazą 150 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 27 – pakowane po 50 szt.

Wadium:0,00 PLN

| 1 2 3 4 5 | Krążki diagn. z glukozą i błękitem bromotymol. różnicujące Moraxella od neisseria 400 szt. Krążki diagnostyczne różnicujące Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium 200 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem V 50 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X 50 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X+V 50 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 28 – Krążki do ozn. lekowrażliwości (minimum 1 rok ważności)

pakowane po 50 szt., pochodzące od jednego producenta oraz szczepy wzorcowe do kontroli n/w

krążków wraz z dzierżawą systemu komputerowej analizy lekowrażliwości metodą

automatycznego odczytu stref zahamowania wzrostu z pełną gwarancją na czas trwania umowy.

Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności,

numerem serii, znakiem certyfikatu europejskiego.

Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg.

Wadium:0,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | Krążki bibułowe z amikacyną 30 µg 600 szt. Krążki bibułowe z amoxycillin + clav. acid 20/10 µg 900 szt. Krążki bibułowe z ampicyliną 10 µg 500 szt. Krążki bibułowe z ampicyliną + sulbactam 10/10 µg 200 szt. Krążki bibułowe z aztreonam 200 szt. Krążki bibułowe z cefalotyna 30 µg 400 szt. Krążki bibułowe z cefazolina 30 µg 50 szt. Krążki bibułowe z cefepim 30 µg 400 szt. Krążki bibułowe z cefoksytyna 30 µg 600 szt. Krążki bibułowe z cefotaksym CTX 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z ceftazidime CAZ 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z cefuroksym aksetyl 30 µg 500 szt. Krążki bibułowe z cefoperazonem 75 µg 50 szt. Krążki bibułowe z cefoperazonem + sulbactam 75/30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z chinupristyna/dalfopristyna 15 µg (Sinercid) 50 szt. Krążki bibułowe z ciprofloksacyna 5 µg 900 szt. Krążki bibułowe z clindamycyna 2 µg 900 szt. Krążki bibułowe z doksycylina 30 µg 50 szt. Krążki bibułowe z erytromycyna 15 µg 900 szt. Krążki bibułowe z ertapenem 10 µg 50 szt. Krążki bibułowe z gentamycyna 10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z gentamycyna 120 µg 200 szt. Krążki bibułowe z imipenem 10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z kolistyną 50 µg 150 szt. Krążki bibułowe z linezolid 30 µg 50 szt. Krążki bibułowe z linkomycyna 15 µg 50 szt. Krążki bibułowe z meropenem 10 µg 400 szt. Krążki bibułowe z mupirocyna 5 µg 200 szt. Krążki bibułowe z netylmycyna 30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z ofloksacyna 5 µg 50 szt. Krążki bibułowe z oksacylina 1 µg 100 szt. Krążki bibułowe z penicylina 10 µg 250 szt. Krążki bibułowe z piperacylina 100 µg 50 szt. Krążki bibułowe z piperacylina/tazobaktam 100/10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z rifampicyna 5 µg 50 szt. Krążki bibułowe z streptomycyna 300 µg 250 szt. Krążki bibułowe z teikoplanina 30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z tetracyklina 30 µg 400 szt. Krążki bibułowe z tigecykliną 150 szt. Krążki bibułowe z tikarcylina 75 µg 50 szt. Krążki bibułowe z tikarcylina/kwas klawulanowy 75/10 µg 100 szt. Krążki bibułowe z trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 µg (cotrimoksazol) 500 szt. Krążki bibułowe z vankomycyna 30 µg 150 szt. 5 ml NaCl 0,9% w małych probówkach płaskodennych średnicy 15 mm 2500 szt. |
| --- | --- |

Artykuły do diagnostyki bakteriologicznej (do każdego zestawu obowiązkowe procedury postępowania

w języku polskim podane w ofercie) wg wzoru podanego niżej (dla pakietów  29-30)

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie 29 – Zestawy do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów opartej o minimum 20 cech

biochemicznych oraz zestawy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów do odczytu przy

użyciu aparatu ATB firmy bioMerieux będącego własnością Zamawiającego.

Wszystkie zestawy muszą pochodzić od jednego producenta.

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium:100,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Zestawy do identyfikacji biochemicznej gronkowców 25 ozn. Zestawy do identyfikacji biochemicznej paciorkowców 25 ozn. Zestawy do identyfikacji biochem. pałeczek Gram (-) z rodziny Enterobacteriaceae 600 ozn. Zestawy do identyfikacji biochem. pał. Gram ujemnych niefermentujących 100 ozn. Zestawy do identyfikacji biochem. bakterii beztlenowych 25 ozn. Zestawy do identyfikacji biochem. Neisseria, Moraxella, Haemophilus 20 ozn. Dodatkowe odczynniki niezbędne do odczytu w/w identyfikacji w odpowiedniej ilości na rok ATB dla bakterii beztlenowych 20 ozn. Zestawy do wytwarzania warunków beztlenowych (woreczek + wkład), których procedura postępowania nie wymaga katalizatora 60 szt. Zestawy do wytwarzania warunków 5% CO2 (woreczek + wkład), których procedura postępowania nie wymaga katalizatora 150 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 30 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium:0,00 PLN

| 1 2 3 4 5 | Test ciążowy – płytkowy test immunochromatograficzny 130 badań Latex RF z kontrolą dodatnią i ujemną 530 badań Zestaw do ozn. LE z kontrolą dodatnią i ujemną 300 badań Zestaw do ozn. Mononukleozy z kontrolą dodatnią i ujemną – płytkowy test immunochromatograficzny 50 badań Zestaw do ozn. ASO z kontrolą dodatnia i ujemną 460 badań |
| --- | --- |

Zadanie 31

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw lateksowy do identyf. Str. Pneumoniae                                                                                   50 badań

Zadanie 32

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw lateksowy do identyf. Staphylococcus aureus wykazujący białko A,

koagulazę, polisacharyd MRSA                                                                                                  750 badań

Zadanie 33

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Lateksowy test aglutynacyjny do diagnozowania paciorkowców

na grupy A, B, C, D, F, G                                                                                                             100 badań

Zadanie 34

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw lateks. do identyf. zakażeń PMR (wykrywający antygeny: N. meningitidis A,

N. meningitidis B/E. Coli K1, N. meningitidis C, Haemophilus influenzae B,

Str. pneumoniae) – termin ważności min. 6 miesięcy                                                           25 badań

Zadanie 35

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Immunochromatograficzny test kasetkowy do jakościowego wykrywania rotawirusów

i adenowirusów w kale                                                                                                                 360 badań

Zadanie 36

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Podłoże płynne do posiewów krwi oraz innych płynów ustrojowych

wymagające niewielkich ilości materiału badanego do hodowli bakterii

tlenowych i beztlenowych, z możliwością wstępnej oceny próby dodatniej

(nie opartej na metodzie zmętnienia podłoża)                                                                                 160 szt.

Zadanie 37

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewów PMR                                                                      20 szt.

Zadanie 38

Wadium:0,00 PLN

Odczynnik Kowacsa                                                                                                                             25 ml

Zadanie 39

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Osocze królicze liofilizowane w ampułkach 2 ml                                                                           100 szt.

- Surowice do wykrywania antygenu HM Salmonella a 5 ml                                                               5 szt.

Zadanie 40 – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilośc fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Aceton cz.d.a.                                                                                                                                   10 litrów

- Ksylen cz.d.a.                                                                                                                                     2 litry

- Hematoksylina wg Harrisa                                                                                                                 4 litry

- Eozyna – 1% roztwór alkoholowy                                                                                                     4 litry

Zadanie 41 – Zestaw odczynników do badań serologicznych techniką mikrotestów kolumnowych żelowych DiaMed  do posiadanego sprzętu (dwie wirówki na 12 i 6 kart, inkubator na 24 karty)

W ofercie przetargowej bezwzględnie dołączyć certyfikat CE – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:210,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki | Liczba badań roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grupa krwi:

1 Potwierdzenie grupy krwi biorców A-B-DVI(-) anty-D nie wykrywające                                 200 ozn./rok

antygenu D w kategorii DVI.

2 Potwierdzenie grupy krwi dawców A-B-DVI(+) anty-D wykrywający                                       200 ozn/rok

antygen D w kategorii DVI.

3 Potwierdzenie antygenu D z układu Rh  anty-D   nie wykrywające                                            200 ozn/rok

antygenu D w kategorii DVI.

4 Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA (A-B-D (VI+)-ctl, - BTA)                                         180 ozn./rok

5 Badanie przeglądowe przeciwciał w teście PTA-LISS oraz teście

enzymatycznym (na 3 krwinkach wzorcowych):

a) screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA LISS

oraz na 3 krwinkach wzorcowych w teście enzymatycznym                                                  2500 ozn./rok

6 Próba zgodności:

a) właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji)                                                           2500 ozn./rok

b) właściwa próba krzyżowa test enzymatyczny: (liczba donacji)                                             1500 ozn./rok

7 Krwinki wzorcowe:

a) zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c zawieszone

w roztworze LISS opakowania nie większe niż 100 oznaczeń                                               3000 ozn./rok

b) zestaw 3 krwinek wzorcowych papainowanych do screeningu p/c

opakowania nie większe niż 100 oznaczeń                                                                             3000 ozn./rok

8 Materiały zużywalne potrzebne do wykonania badań:

a) odczynnik LISS.                                                                                                                         3000 ml/rok

b) końcówki do pipety.                                                                                                               5000 sztuk/rok

c) bromelina                                                                                                                                    100  ml/rok

9 Międzynarodowa zewnątrz laboratoryjna kontrola jakości do metod kolumnowych

i probówkowych potwierdzona certyfikatem.                                                                                1zestaw/rok

10. Oznaczenie fenotypu Rh zawierającego Cw i Kell                                                                       100ozn/rok

Warunki graniczne:

1. Oznaczanie skróconych grup krwi pacjentów. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami.

2. Badanie grupy krwi noworodka anty-A, anty-B, anty-D, kontrola, BTA. Odczynniki monoklonalne

umieszczone w mikrokrokolumnach.

3. Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione

surowicą antyglobulinową poliwalentną.

4. Badanie przeglądowe przeciwciał testem enzymatycznym.

5. Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy i test enzymatyczny.

6. Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn.

7. Odczynniki – gotowe do użycia. Kalkulacja obejmująca wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania

ilości badań podanej w formularzu ofertowym.

8. Dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8OC). Dołączyć wydruk z

poprzednich dostaw.

9. Termin ważności – minimum 9 miesięcy dla oferowanych odczynników z wyjątkiem krwinek

wzorcowych – 5 tygodni od daty dostawy.

10. Metodyka badań eliminująca płukanie krwinek czerwonych. Stężenie robocze krwinek badanych

poniżej 1%.

11. Wszystkie oferowane odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie 42 – Zestaw odczynników do badań serologicznych. W ofercie przetargowej bezwzględnie

dołączyć certyfikat CE – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki w ml) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ml brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość na rok

1 Odczynnik monoklonalny anty- A klon I                                                                                         300 ml

2 Odczynnik monoklonalny anty- B klon I                                                                                         300 ml

3 Odczynnik monoklonalny anty- A klon II                                                                                        300 ml

4 Odczynnik monoklonalny anty- B klon II                                                                                        300 ml

5 Odczynnik monoklonalny anty -D klon I                                                                                         300 ml

6 Odczynnik monoklonalny anty - D klon II                                                                                        300 ml

7 Odczynnik monoklonalny anty - C                                                                                                      10 ml

8 Odczynnik monoklonalny anty - Cw                                                                                                    10 ml

9 Odczynnik monoklonalny anty - E                                                                                                      10 ml

10 Odczynnik monoklonalny anty - Kell                                                                                                  16 ml

11 Odczynnik monoklonalny anty - c                                                                                                         4 ml

12 Odczynnik monoklonalny anty - e                                                                                                         4 ml

13 PBS - buforowany roztwór  soli fizjologicznej                                                                               30 litrów

14 Dolichotest                                                                                                                                           10 ml

Zadanie 43 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku – wg wzoru podanego niżej:

Wadium:0,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Płyty serologiczne jednorazowego użytku do ozn. grup krwi (9 zagłębień dla 1 ozn.)                                        1700 ozn.

Zadanie 44 – System zamkniętego pobierania krwi

Wadium:250,00 PLN

1 do morfologii ok. 2,0 ml                                                                                                                     30 000 szt.

2 do morfologii ok. 1,0 ml                                                                                                                     10 000 szt.

3 do koagulologii ok 2,7 ml                                                                                                                   12 000 szt.

4 do koagulologii ok 1,8 ml                                                                                                                     7 000 szt.

5 do badań biochemicznych ok. 5,5 ml                                                                                                  52 000 szt.

6 do OB ok. 3,5 ml do odczytu logarytmicznego                                                                                    2 000 szt.

7 do oznaczania L-mleczanu w osoczu z odczynnikiem fluorek sodu                                                       200 szt.

8 strzykawka z heparyną litową                                                                                                                3000 szt.

9 Igły do systemu zamkniętego pobierania krwi                                                                                   35 000 szt.

Zadanie 45 – System pobierania krwi z palca

Wadium:0,00 PLN

1 Naczynka do pobierania krwi z palca z EDTA z kapilarą poj. > 200 µl                                               2000 szt.

2 Naczynka do pobierania krwi z palca do ozn. glukozy z kapilarą poj. > 300 µl                                    300 szt.

3 Naczynka do pobierania krwi z palca do ozn. biochemicznych z kapilarą poj. > 500 µl                     1200 szt.

4 Automatyczne nożyki j.u. do nakłuwania palca                                                                                     500  szt.

Dla pozycji 1,2,3 wymagana jest 1 szt. oferowanego produktu celem weryfikacji zgodności z zapisami SWIZ – warunek przepustowy.

Zadanie 46

Wadium:0,00 PLN

| lp. | Nazwa | Producent | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staza uciskowa automatyczna dla pacjenta |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 47

Wadium:0,00 PLN

| lp. | Nazwa | Producent | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski wskaźnikowe do oznaczenia PH w BV 4,0-7,0 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |

### 22.6. Załącznik nr 6

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności

porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych wyżej dostaw. Niniejsze dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej, „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną.

..................................................

data ............................... 				                                                                    pieczątka i podpis Wykonawcy